## List1
Krovska dela na objektih JP Energetika Ljubljana
SKLOP 1 - Krovsko vzdrževalna dela
| Vrsta storitve oziroma materiala | Količina | ME | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV
I. | KROVSKO VZDRŽEVALNA DELA - POSLOVNI OBJEKT Verovškova 70
1. | Zavarovanje dostopa na objekt s PVC ograjo, po končanju del odstranitev ograje | 1 | kpl |  | 0
2. | Sanacija žlote po LAM postopku (sika), s predhodnim odstranjevanjem zaščite, čiščenje žlote, ter vsemi potrebnimi premazi in po končanih delih ponovna montaža zaščite, ter dobava in montaža zašitnih mrežic v odtoke | 360 | m |  | 0
3. | Zaključna obroba ventilatorjev 40x40cm - detajlni pregled in event. dodatno tesnenje | 10 | kos |  | 0
4. | Zaključna obroba zračnikov fi 125mm - detajlni pregled in event. dodatno tesnenje | 8 | kos |  | 0
5. | Podaljšanje spodnjih obrob svetlobnih kupol iz Fe pocinkane barvane pločevine r.š. 350mm s prirezovanjem po valih in novim potrebnim vijačnim materialom in tesnenjem | 88 | m1 |  | 0
| S K U P A J I. |  |  |  | 0
II. | KROVSKO VZDRŽEVALNA DELA - HANGAR Verovškova 62
1. | Demontaža obstoječih vijakov kritine, dobava in namestitev tesnilnih podložk ter ponovna montaža | 1980 | m2 |  | 0
2. | Detajlni pregled strehe - pločevinaste kritine ter tesnenje lukenj z temnim UV odpornim tesnilnim kitom | 1980 | m2 |  | 0
3. | Detajlni pregled žlote, odprava zatekanja z elasto-bit. varilnim trakom UV | 64 | m1 |  | 0
| S K U P A J II. |  |  |  | 0
III. | KROVSKO VZDRŽEVALNA DELA - ŽELEZNIČARSKO PRETAKALIŠČE Verovškova 62
1. | Pregled strehe in ureditev posameznih stikov pločevine - po potrebi | 1 | kpl |  | 0
2. | Čiščenje žlote in sanacija odtokov v žloti z elasti-bit. trakom UV | 3 | kom |  | 0
| S K U P A J III. |  |  |  | 0
IV. | KROVSKO VZDRŽEVALNA DELA - ČRPALIŠČE Verovškova 62
1. | Izvedba novih stranskih odtokov - demontaža obstoječe bakrene obrobe atike z odtokom v dolžini 1m, rušenje AB parapeta (venca) dolžina 0,5 m, debelina 15 cm, višina 30 cm | 2 | kos |  | 0
2. | Izdelava in montaža novega odtoka, konusne oblike,v obstoječo odtočno cev iz bakrene pločevine, dimenzije cca 0,5 x 0,2 x 0,5 m | 2 | kos |  | 0
3. | Izdelava in montaža obrobe atike iz bakrene pločevine (v prvotno stanje) | 2 | kos |  | 0
4. | Predhodna odstranitev elektroogrevalnih kablov iz odtočne cevi ter ponovna namestitev po končanih delih | 2 | kos |  | 0
| S K U P A J IV. |  |  |  | 0
V. | KROVSKO VZDRŽEVALNA DELA - KOTLOVNICA Verovškova 62
1. | Demontaža obstoječega trikotnega linijskega snegolova, odstranitev starih tesnil in vijakov, ter ponovna montaža snegolova z dobavo novih tesnil in INOX vijakov | 40 | m1 |  | 0
2. | Izdelava obrob - tesnenje vertikalnih Fe stebričkov nosilne konstrukcije po LAM postopku (SIKA - tekoči poliuretan s steklenimi vlakni) | 7 | kos |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine med žlebom in strešno kritino, ter tesnenje le te | 6 | m1 |  | 0
| S K U P A J V. |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1. SKLOP V EUR brez DDV |  |  |  | 0
SKLOP 2 - Zamenjava svetlobnih kupol
1. | Izdelava, dostava in montaža: -demontaža obstoječe svetlobne kupole z odpiralnim okvirjem, elektromotorjem in stikalom, vključno z odvozom odpadkov na deponijo oz. uničenje in izdajo evidenčnega lista -zamenjava dvoslojne svetlobne kupole dimenzije N (nazivna oz. zunanja mera)= 146x206 cm, L (svetla mera)= 130x190 cm -zamenjava Alu odpiralnega okvirja s tečaji -zamenjava elektromotorja 230 V, hod 300 mm s stikalom -vključno s tesnilnim in vijačnim materialom. Brez polaganja električnih inštalacij ter brez izvedbe električnih odklopov in priklopov elektromotorja in stikala - ta dela bodo izvedli naročnikovi električarji. | 6 | kpl |  | 0
2. | Izdelava, dostava in montaža: -demontaža obstoječega svetlobnega traku z odpiralnim okvirjem, elektromotorjem in stikalom, vključno z odvozom odpadkov na deponijo oz. uničenje in izdajo evidenčnega lista -zamenjava dvoslojnega svetlobnega traku opal/opal dimenzije L (svetla mera)= 200x430 cm (sestava iz treh elementov: KO 140 + SŠ odpiralni 150 + KO 140 cm) -zamenjava Alu odpiralnega okvirja dimenzije 200x150 cm s tečaji -zamenjava elektromotorja 230 V, hod 300 mm s stikalom -vključno s tesnilnim in vijačnim materialom. Brez polaganja električnih inštalacij ter brez izvedbe električnih odklopov in priklopov elektromotorja in stikala - ta dela bodo izvedli naročnikovi električarji. | 6 | kpl |  | 0
3. | Dostava in montaža: -demontaža stare obrobe, vključno z odvozom odpadkov na deponijo oz. uničenje in izdajo evidenčnega lista -montaža nove obrobe iz pocinkane pločevine (modro ali sivo barvane) okrog svetlobnih kupol do slemena. | 6 | kpl |  | 0
4. | Dostava in montaža: -demontaža stare obrobe, vključno z odvozom odpadkov na deponijo oz. uničenje in izdajo evidenčnega lista -montaža nove obrobe iz pocinkane pločevine (modro ali sivo barvane) okrog svetlobnih trakov do slemena. | 6 | kpl |  | 0
| SKUPAJ 2. SKLOP V EUR brez DDV |  |  |  | 0
Podpis pooblaščene osebe ponudnika: