## List1
Redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja poslovnih in tehničnih objektov JP Energetika Ljubljana in dobava opreme
sklop 1: redni mesečni pregledi in vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja ter programiranje daljinskih kartic
lokacije: Verovškova ulica 62 in 70, Agrokombinatska cesta 59, Podutiška cesta 99
zap. št. | storitev | enota mere | ocenjena količina za dve leti | cena/EM v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | redni mesečni pregled in vzdrževanje video nadzornih sistemov | komplet | 24 |  | 0
2 | redni mesečni pregled in vzdrževanje sistemov zapornic s kontrolo dostopa (vključujoč enkrat letno servisni poseg) | komplet | 24 |  | 0
3 | redni mesečni pregled in vzdrževanje protivlomnega sistema | komplet | 24 |  | 0
4 | servisna ura | ura | 175 |  | 0
5 | dobava daljinske kartice | kos | 30 |  | 0
6 | programiranje daljinske kartice (1-5 kos) | kos | 40 |  | 0
7 | programiranje daljinske kartice (6-20 kos) | kos | 20 |  | 0
8 | programiranje daljinske kartice (21 kos) | kos | 25 |  | 0
9 | porab. rezervni deli in potrošni mat. (ocenjena vrednost)* | EA | 24 | 480 | 11520
|  |  |  | skupaj: | 11520
*oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.
sklop 2: servis in popravila zapornic
lokacija: Toplarniška ulica 19
zap. št. | storitev | enota mere | ocenjena količina za dve leti | cena/EM v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | vzdrževalni pregled zapornic (letni servis) | komplet | 2 |  | 0
2 | servisna ura | ura | 20 |  | 0
3 | porab. rezervni deli in potrošni mat. (ocenjena vrednost)* | EA | 4 | 300 | 1200
|  |  |  | skupaj: | 1200
*oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.
sklop 3: popravila protivlomnega in video nadzornega sistema
lokacija: Toplarniška 19
zap. št. | storitev | enota mere | ocenjena količina za dve leti | cena/EM v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | servisna ura | ura | 130 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0
sklop 4: dobava opreme sistemov tehničnega varovanja
lokacija: Toplarniška ulica 19
Natančni podatki opreme so navedeni v prilogi opisa naročila
V kolikor navedena oprema ni več dobavljiva, ponudnik dobavi opremo z enakimi tehničnimi karakteristikami.
Nabavi se lahko tudi oprema, ki je ni na navedenem seznamu, je pa po vsebini in namenu uporabe podobna.
1. OPREMA ZA VIDEO NADZORNI SISTEM:
zap. št. | material | enota mere | ocenjena količina za dve leti | cena/EM v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | IP kamera kamera, 1/3"; C/CS; | kos | 1 |  | 0
2 | IP kamera kamera, 1/2" CMOS 3 Mpix | kos | 1 |  | 0
3 | Megapixel objektiv, ročni | kos | 1 |  | 0
4 | Nosilec za kamero, notranja montaža | kos | 1 |  | 0
5 | Antivandalsko ohišje kamere | kos | 1 |  | 0
6 | IP kamera kamera, 1/2"; C/CS | kos | 1 |  | 0
7 | Megapixel objektiv, spr. gor. razd. 4,5-12mm; | kos | 1 |  | 0
8 | Napajalnik 220VAC/12VDC/1,5A; max.18W | kos | 1 |  | 0
9 | Zaščita napajanja 220VAC/50Hz | kos | 1 |  | 0
10 | Optični pretvornik Ethernet/Optika | kos | 1 |  | 0
11 | Brezžična povezava po standardu IEEE 802.11a | kos | 1 |  | 0
12 | Kamera analogna 1/3; IR HAD CCD II. | kos | 1 |  | 0
13 | Objektiv V8 3-8 mm | kos | 1 |  | 0
14 | STREŽNIK DELL POWEREDGE 2950 | kos | 1 |  | 0
15 | 21,5 " LED monitor | kos | 1 |  | 0
16 | 19" LED 16:10 monitor | kos | 1 |  | 0
17 | Diski za snemalna polja, WD 5003ABYX | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0
2. OPREMA ZA PROTIVLOMNI SISTEM:
zap. št. | material | enota mere | ocenjena količina za dve leti | cena/EM v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | Alarmna kombinirana centrala z ohišjem | kos | 1 |  | 0
2 | Transformator za alarmno centralo | kos | 1 |  | 0
3 | Akumulator DSC YUASA, 12V 7 Ah | kos | 1 |  | 0
4 | Dodatni napajalnik, 12V, 3A | kos | 1 |  | 0
5 | Dodatno kovinsko ohišje za centralo | kos | 1 |  | 0
6 | Modul za 4 visokotokovne izhode | kos | 1 |  | 0
7 | Modul za dodatnih 8 področij | kos | 1 |  | 0
8 | Modul za dodatnih 16 področij | kos | 1 |  | 0
9 | Modul izhodni za export podatkov | kos | 1 |  | 0
10 | Ethernet TCP/IP - 485/232 kom. vmesnik | kos | 1 |  | 0
11 | LCD tipkovnica za serijo MAXSYS | kos | 1 |  | 0
12 | Senzor z vgr. IR in mikroval. zaznavanjem | kos | 1 |  | 0
13 | Stropni ali stenski nosilec javljalnika gibanja | kos | 1 |  | 0
14 | Javljalnik izlitja tekočin | kos | 1 |  | 0
15 | Magnetno mikrostikalo za kontrolo zaprtosti vrat | kos | 1 |  | 0
16 | AT-MC102; 100TX (RJ-45) to 100FX (SC) | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0
3. OPREMA ZA ETHERNET OMREŽJE:
zap. št. | material | enota mere | ocenjena količina za dve leti | cena/EM v EUR brez DDV | vrednost v EUR brez DDV
1 | SwitchBlade (SB) Modularno stikalo | kos | 1 |  | 0
2 | AC napajalnik za SwitchBlade "vroča"menjava | kos | 1 |  | 0
3 | 4 Modul za razširitev pasovne širine | kos | 1 |  | 0
4 | SB Switch kontrolni modul status LED | kos | 1 |  | 0
5 | SB Gigabit Ethernet modul 8x1000SX-SC | kos | 1 |  | 0
6 | Modul 24 port 10/100/1000BASE-T | kos | 1 |  | 0
7 | AT-8088/SC 8 vrat 10/100TX & 8 vrat 100FX/SC | kos | 1 |  | 0
8 | AT-A47; GBIC module za stikalo | kos | 1 |  | 0
9 | AT-G8SX; SX Gigabit vmesnik | kos | 1 |  | 0
10 | AT-G8T; 1000T Gigabit vmesnik | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj: | 0
| sklop 4 |  | vrednost v EUR brez DDV
| 1. OPREMA ZA VIDEO NADZORNI SISTEM: |  | 0
| 2. OPREMA ZA PROTIVLOMNI SISTEM: |  | 0
| 3. OPREMA ZA ETHERNET OMREŽJE: |  | 0
| skupaj v EUR za sklop 4: |  | 0
V/Na __________________, dne ____________
|  | __________________ | ________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_______________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)