## popis
Ponudbeni predračun št. javnega naročila JPE-SV-157/16
SKLOP 1: Objekt: Tlakarska dela - vsi objekti skupaj
zap. št. | opis del | količina | enota mere | cena na enoto mere v EUR brez DDV | znesek v EUR brez DDV
I. | Parketarska dela
1. | Demontaža obstoječih zaključnih letev parketa; prenos na | 450 | m1 |  | 0
deponijo gradbišča
2. | Strojno rezanje talne obloge, parket okoli omar | 50 | m1 |  | 0
3. | Odstranjevanje lepljenega parketa; prenos na | 200 | m1 |  | 0
deponijo gradbišča
4. | Odstranjevanje žebljanega parketa, prenos na | 15 | m2 |  | 0
deponijo gradbišča
5. | Zaščita tal in opreme med izvajanjem del | 200 | m2 |  | 0
6. | Sanacija poškodovanega betonskega tlaka : | 10 | m2 |  | 0
~ odstranjevanje poškodovanega estriha, prenos
na deponijo gradbišča, fino čiščenje tal, izdelava
predpremaza UZIN PE 360, nanos izravnave NC 182
na mestih saniranih tal za pridobitev ustreznih
višin in ravnin v deb. do 1 cm, brušenje in fino
čiščenje tal
7. | Izdelava parne zapore na nove betonske podlage | 10 | m2 |  | 0
pred montažo novih talnih oblog :
~ fino čiščenje tal in izdelava prvega nanosa
epoksidnega premaza RAPID EP 50,
~ naslednji dan drugi nanos epoksidnega premaza
RAPID EP 50, posutje s keramičnim peskom
~ naslednji dan dodstranitev odvečnega kremenčevega
peska s pometanjem in končnim sesanjem celotne
talne površine
8. | Čiščenje in brušenje tal po odstanitvi parketa, | 200 | m2 |  | 0
priprava za nadaljno obdelavo talne površine
9. | Izdelava izravnalne mase na betonsko podlago tal | 30 | m2 |  | 0
z naslednjimi fazami:
~ izravnalna masa NC 160 deb. do 3 mm, brušenje
in fino čiščenje tal
10. | Demontaža in ponovna montaža lesenih mask parapeta | 20 | kom |  | 0
11. | Priprava betonske podlage za montažo nove lesene | 30 | m2 |  | 0
talne obloge, brušenje ter čiščenje tal in izvedba
veznega predpremaza ADESIVE PRIMER.
Dobava materiala : hrast klasični parket na pero in utor,
dimenzije 400/65/22 mm, standardne kvalitete
Polaganje parketa : lepljenje po celotni površini s poluretanskim
dvokomponentnim lepilom PELPREN PL 6.
Končna obdelava novopoloženega parketa : dvakrat grobo in
enkrat fino brušenje z vsemi vmesnimi obdelavami, kitanje
in nanos osnovnega laka ter dvakratno končno lakiranje
12. | Priprava betonske podlage za montažo nove lesene | 200 | m2 |  | 0
talne obloge, brušenje ter čiščenje tal in izvedba
veznega predpremaza ADESIVE PRIMER.
Dobava materiala : hrast lamelni parket dimenzije
160/160 mm, standardne kvalitete.
Polaganje parketa : lepljenje po celotni površini s poluretanskim
dvokomponentnim lepilom PELPREN PL 6.
Končna obdelava novopoloženega parketa : dvakrat grobo in
enkrat fino brušenje z vsemi vmesnimi obdelavami, kitanje
in nanos osnovnega laka ter dvakratno končno lakiranje
13. | Priprava betonske podlage za montažo nove lesene | 10 | m2 |  | 0
talne obloge, brušenje ter čiščenje tal in izvedba
veznega predpremaza ADESIVE PRIMER.
Dobava materiala : hrast deščični parket na pero in utor
dimenzije 490/70/10 mm, standardne kvalitete.
Polaganje parketa : lepljenje po celotni površini s poluretanskim
dvokomponentnim lepilom PELPREN PL 6.
Končna obdelava novopoloženega parketa : dvakrat grobo in
enkrat fino brušenje z vsemi vmesnimi obdelavami
in nanos osnovnega laka ter dvakratno končno lakiranje
14. | Dobava in montaža zaključnih obstenskih visokih letev | 10 | m1 |  | 0
v barvi nians parketa
15. | Dobava in montaža zaključnih obstenskih nizkih letev | 500 | m1 |  | 0
v barvi nians parketa
16. | Dobava in montaža Al profilov na mestih prehodov različnih | 35 | m1 |  | 0
materialov, različnih stikov ali zaključkov parketa
17. | Dobava in polaganje zaščite za parket pod pisalnimi | 10 | kom |  | 0
stoli dim. 120/120 cm deb. 1,7mm
18. | Obdelava obstoječega parketa, dvakrat grobo in enkrat | 400 | m2 |  | 0
fino brušenje z vmesnim kitanjem in končnim lakiranjem,
enkrat osnovni lak in dvakrat končno lakiranjež
19. | Obdelava obstoječega parketa, dvakrat grobo in enkrat | 10 | m2 |  | 0
fino brušenje z vsem kitanjem in končnim oljenjem parketa
20. | Obdelava obstoječega delavniškega parketa, dvakrat | 150 | m2 |  | 0
grobo in enkrat fino brušenje z vsem kitanjem in končnim
oljenjem - staro industrijsko olje
21. | Odstranjevanje stare lesene podloge - iverna plošča; | 10 | m2 |  | 0
prenos na deponijo gradbišča
22. | Dobava in montaža OSB plošč kompletno z vsemi | 10 | m2 |  | 0
pomožnimi deli. Polaganje dveh plošč 12 mm na pero in
utor, položene na podlago iz lesa ali betona. Posamezne
plošče so med seboj ustrezno povezane in pritrjene na
obstoječo podlago
23. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od parket talnih oblog | 5 | m3 |  | 0
na trajno deponijo; v ceni upoštevana komunalna taksa
24. | Delo v režiji skladno z dogovorom : | 10 | ura |  | 0
~ parketar
| Skupaj PARKETARSKA DELA v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
II. | Tekstilni tlak
1. | Odstranjevanje obstoječih tekstilnih zaključnih letev; | 700 | m1 |  | 0
prenos na deponijo gradbišča
2. | Odstranjevanje tekstilne talne obloge; prenos na deoponijo gradbišča | 700 | m2 |  | 0
3. | Čiščenje in brušenje tal po odstranjeni tekstilni oblogi, | 700 | m2 |  | 0
priprava za nadaljno obdelavo talne površine
4. | Zaščita tal in opreme med izvajanjem del | 300 | m2 |  | 0
5. | Sanacija poškodovanega betonskega tlaka : | 10 | m2 |  | 0
~ odstranjevanje poškodovanega estriha, prenos
na deponijo gradbišča, fino čiščenje tal, izdelava
predpremaza UZIN PE 360, nanos izravnave NC 182
na mestih saniranih tal za pridobitev ustreznih
višin in ravnin v deb. do 1 cm, brušenje in fino
čiščenje tal
6. | Dobava materiala - tekstilni tepih VORWERK FORMA | 10 | m2 |  | 0
DESIGEN - po izbiri investitorja
7. | Polaganje talne obloge iz točke 6., lepljena po celotni | 10 | m2 |  | 0
površini tal z disperzijskim lepilom KE 570
8. | Dobava in polaganje finalnega tlaka ploščče HEUGA, | 50 | m2 |  | 0
dim. 50/50 cm. Finalni tekstilni tlak se polaga na obstoječo
pripravljeno podlago
9. | Dobava in vgrajevanje zaključnih tekstilnih obrob | 100 | m1 |  | 0
10. | Dobava in montaža AL profilov na mestih prehodov | 40 | m1 |  | 0
različnih materialov, različnih stikov ali zaključkov oblog
11. | Odstranjevanje obstoječe položene HEUGE, čiščenje in | 50 | m2 |  | 0
priprava za ponovno uporabo
12. | Polaganje obstoječe HEUGE na pripravljeno podlago | 50 | m2 |  | 0
13. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od tekstilnih talnih oblog | 15 | m3 |  | 0
na trajno deponijo; v ceni upoštevana komunalna taksa
| Skupaj TEKSTILNI TLAK v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
III. | PVC tlak
1. | Odstranjevanje stare talne PVC obloge; prenos na | 220 | m2 |  | 0
deponijo gradbišča
2. | Čiščenje in brušenje tal po odstranitvi pvc obloge, | 220 | m2 |  | 0
priprava za nadaljno obdelavo talne površine
3. | Zaščita tal in opreme med izvajanjem del | 75 | m2 |  | 0
4. | Sanacija poškodovanega betonskega tlaka : | 10 | m2 |  | 0
~ odstranjevanje poškodovanega estriha, prenos
na deponijo gradbišča, fino čiščenje tal, izdelava
predpremaza UZIN PE 360, nanos izravnave NC 182
na mestih saniranih tal za pridobitev ustreznih
višin in ravnin v deb. do 1 cm, brušenje in fino
čiščenje tal
5. | Dobava in polaganje PVC DONLUPLAN, lepljen po | 700 | m2 |  | 0
celotni površini tal z disperzijskim lepilom IBOLA D9
6. | Dobava in polaganje PVC zaključnega traku Donluplan | 700 | m1 |  | 0
7. | Dobava in polaganje WINFLEX hrast NORTHLAND | 10 | m2 |  | 0
1020 PRO CLICK 4V, dim. 1220x177,8x4,2 / 0,55 W33/42
RUSTIK
8. | Dobava in polaganje PVC zaključnega traku Winflex | 10 | m1 |  | 0
9. | Dobava in polaganje PVC DONLUPLAN dim. plošč | 200 | m2 |  | 0
610/610 mm, lepljene po celotni površini tal
10. | Dobava in polaganje PVC zaključnega traku Donluplan | 200 | m1 |  | 0
11. | Dobava in polaganje PVC DONLUPLAN plošč na | 30 | m1 |  | 0
stopnice R.Š. do 50 cm in PVC protizdrsnega profila
12. | Dobava in polaganje točkaste gume v temno rjavi | 30 | m2 |  | 0
barvi, lepljena po celotni površini tal
13. | Ddobava in vgrajevanje PVC zaključnega traku točkaste gume | 30 | m1 |  | 0
14. | Dobava in polaganje točkaste gume v temno rjavi | 20 | m1 |  | 0
na stopnice, R.Š. do 50 cm
15. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od PVC talnih oblog | 10 | m3 |  | 0
na trajno deponijo; v ceni upoštevana komunalna taksa
| Skupaj PVC TLAK v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
IV. | Laminat
1. | Odstranjevanje obstoječega laminata; prenos na | 150 | m2 |  | 0
deponijo gradbišča
2. | Čiščenje in brušenje tal po odstranitvi laminata, | 150 | m2 |  | 0
priprava za nadaljno obdelavo talne površine
3. | Zaščita tal in opreme med izvajanjem del | 30 | m2 |  | 0
4. | Sanacija poškodovanega betonskega tlaka : | 10 | m2 |  | 0
~ odstranjevanje poškodovanega estriha, prenos
na deponijo gradbišča, fino čiščenje tal, izdelava
predpremaza UZIN PE 360, nanos izravnave NC 182
na mestih saniranih tal za pridobitev ustreznih
višin in ravnin v deb. do 1 cm, brušenje in fino
čiščenje tal
5. | Dobava in montaža laminata AC 32 8 mm; | 150 | m2 |  | 0
vrednost laminata do 10,00 €/m2
6. | Dobava in montaža zaključnih letev laminata | 150 | m1 |  | 0
7. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od laminatnih talnih oblog | 5 | m3 |  | 0
na trajno deponijo; v ceni upoštevana komunalna taksa
| Skupaj LAMINAT v EUR brez DDV: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | Parketarska dela |  |  |  | 0
II. | Tekstilni tlak |  |  |  | 0
III. | PVC tlak |  |  |  | 0
IV. | Laminat |  |  |  | 0
| Skupaj v EUR brez DDV za sklop 1: |  |  |  | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: |  |  | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)