Ljubljana, dne 18. 1. 2021

Zadeva:	4 – Odgovor

Pozdravljeni,

Naročnik je v zvezi z javnim razpisom za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih del pri gradnji plinovoda Škofljica – Grosuplje, 3. faza – odsek Cikava – Šmarje Sap, JN000004/2021-W01 (JPE-SIR-467/20) prejel naslednja vprašanja, na katera v nadaljevanju objavlja odgovore:

Vprašanje št. 9

Kakšne so dimenzije AB oporne stene pri Izdelavi gradbene jame za podbijanje (vstopna)? - (zvihek: S-500_GD; postavka: 35.)

Predvidena je 20 cm AB oporna stena pri izdelavi gradbene jame za podbijanje (vstopna).

- Kakšne betonske nove tlakovce se vgradi (dimenzija, vrsta..)? - (zvihek: PP_GD; postavka: 4. in 5.)

Tlakovci MULTIMIX – Cementni izdelki JARC ali podobno

- Kakšna je debelina novega betonskega tlaka in plošče? - (zvihek: PP_GD; postavka: 6. in 7.)

Debelina betonskega tlaka je od 8 do 10 cm.

Debelina betonske plošče je od 12 do 15 cm.

- Se posadi novo okrasno grmičevje in rože? Kakšna vrsta okrasnega grmičevja in rože se posadi? Ter koliko sadik? - (zvihek: PP_GD; postavka: 12.)

Na novo se posadijo vrtnice – 30 kom.

- Ali se posadi nova živa meja? Kakšna vrsta (ime) in velikost žive meje se posadi? - (zvihek: PP_GD; postavka: 13.)

Posadi se nova živa meja. Imenuje se navadni pušpanj. Višina je do 1.0 metra.

- Prosimo za bolj podroben opis in dimenzije (skica) za postavko: Zazidava omarice-tip E - (zvihek: PP_GD; postavka: 38.)

V prilogi objavljamo skico omarice tip E.