## List1
| Ponudbeni predračun | Priloga 2/1
Ponudnik ___________________________________________________________________________________________
Predračun št. _____________________________ z dne __________________ za javno naročilo št. ENLJ-VOD-SP-474/25
Poz. | Predmet kontrole (opis postavke) | Enota | Okvirna količina | Cena na enoto (EUR brez DDV) | Skupna vrednost (EUR brez DDV)
Faza A: Dejavnosti pred podpisom pogodbe z izvajalcem za izvedbo projekta BIOMASA
1 | Tehnične specifikacije (razpisna dokumentacija)
1.1 | Pregled obstoječe razpisne dokumentacije | ura | 40 |  | 0
1.2 | Pregled in priprava tehničnih specifikacij v sodelovanju z naročnikom (tehnične specifikacije - podajajo zahteve za elemente, materiale, naprave in gradnje v skladu s pričakovanji naročnika in veljavno regulativo) | ura | 100 |  | 0
1.3 | Priprava tabel s tehničnimi podatki in minimalnimi zahtevami za elektro opremo | ura | 100 |  | 0
1.4 | Pregled ponudb posameznih ponudnikov in sodelovanje pri izboru najugodnejšega ponudnika za izdelavo in dobavo nove elektro opreme | ura | 100 |  | 0
Faza B: Dejavnosti po podpisu pogodbe za izvedbo projekta BIOMASA
2 | Pregledi
2.1 | Pregled programov kontrole kvalitete in programov prevzemnih kontrol | ura | 100 |  | 0
2.2 | Pregled PZI za potrebe izvajanja pregledov, kontrol, meritev | ura | 100 |  | 0
2.3 | Pregled dokumentacije dobaviteljev in izvajalcev del v smislu pregleda skladnosti z veljavnimi standardi, pravili stroke in pogoji razpisne dokumentacije ter za potrebe izvajanja strokovnih pregledov, preizkusov in meritev pri proizvajalcih opreme in na objektu | ura | 220 |  | 0
2.4 | Pregled celovitosti predložene atestne dokumentacije in drugih dokazil o kvaliteti vgrajene opreme, naprav in napeljav ter rezultatov meritev, ki jih opravijo izvajalci elektromontažnih del, dobavitelji opreme oziroma druge pooblaščene institucije | ura | 150 |  | 0
3 | FAT
3.1 | Pregledi, preizkusi in meritve v tovarnah proizvajalcev | dan | 25 |  | 0
3.2 | Priprava na prevzem in izdelava poročila o prevzemu | ura | 100 |  | 0
3.3 | Materialni stroški prevzemov (FAT) se obračunajo ločeno (dejansko nastali stroški - nočitve, prevozi,..) | ocena naročnika |  |  | 6500
4 | Pregledi, preizkusi in meritve na objektu
4.1 | Sodelovanje ob izvajanju pregledov, preizkusov in meritev na opremi in instalacijah, ki jih izvajajo Dobavitelji opreme in Izvajalci montažnih del | ura | 230 |  | 0
5 | Izvajanje samostojnih pregledov in meritev:
5.1 | Meritve električnih parametrov in preizkusi generatorja | poročilo | 1 |  | 0
5.2 | Meritve električnih parametrov izolacijskega sistema generatorja z vključenim FDS | poročilo | 1 |  | 0
5.3 | Meritev električnih parametrov izolacijskega sistema mrežnega transformatorja | poročilo | 1 |  | 0
5.4 | Meritev električnih parametrov izolacijskega sistema transformatorja lastne rabe | poročilo | 1 |  | 0
5.5 | Meritve elektromagnetnega sevanja EMS objekta v okolico | poročilo | 1 |  | 0
5.6 | Pregledi in meritve po EMC kriterijih v času gradnje | poročilo | 4 |  | 0
5.7 | Meritve po izgradnji v smislu zagotavljanja pogojev elektromagnetne združljivosti EMC | poročilo | 1 |  | 0
5.8 | Meritve vpliva hrupa na okolico | poročilo | 1 |  | 0
6 | Tehnični pregledi in preizkusno obratovanje
6.1 | Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme, sodelovanje na tehničnem pregledu | ura | 60 |  | 0
6.2 | Pregled programov testov za primopredajo objekta glede na skladnost s predpisi in pogodbo. Sodelovanje pri poskusnem obratovanju ter priprava na končno predajo. | ura | 80 |  | 0
6.3 | Izdelava strokovne ocene za izvedeno investicijo (za potrebe tehničnega pregleda objekta, pred poskusnim obratovanjem) | poročilo | 1 |  | 0
6.4 | Izdelava strokovne ocene za izvedeno investicijo (po končanem poskusnem obratovanju pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja) | poročilo | 1 |  | 0
7 | Izračuni
7.1 | Izračun blok oz. TR LR transformatorja (Izračun prestavnega razmerja, izračun Uk z določitvijo moči, analiza potrebnosti vgradnje regulacijskega stikala v TR). | poročilo | 1 |  | 0
7.2 | Koordinacija izolacije (primer - izračun odvodnikov za 110 kV kabel) | ure | 100 |  | 0
7.3 | Pregled in svetovanje glede regulacije frekvence in delovne moči (turbinski del) – kontrole, pregled nastavitev z zahtevami ELES-a, blok shema. | ura | 200 |  | 0
7.4 | Pregled in svetovanje glede regulacije napetosti in jalove moči (vzbujalni sistem) – kontrole, pregled nastavitev z zahtevami ELES-a. | ura | 200 |  | 0
7.5 | Sodelovanje/svetovanje EON, ION, FON | poročilo | 1 |  | 0
7.6 | Grid testi za priključitev bloka skladno z izdanim soglasjem ELES | poročilo | 1 |  | 0
7.7 | Simulacija obratovalnih stanj glede na trapezoidalni diagram za določitev parametrov tranformatorjev | poročilo | 1 |  | 0
7.8 | Analize vpliva novih agregatov na preostalo omrežje (statične in dinamične analize), kjer se mora upoštevati celotno omrežje EES Slovenije (vezano na ELES-ovo standardno soglasje za priključitev na 110 kV omrežje) | poročilo | 1 |  | 0
7.9 | Izdelava, validacija ter verifikacija podrobnih modelov bloka Biomase (Blok 1), skladno s soglasjem Eles-a | poročilo | 1 |  | 0
7.10 | Podrobno modeliranje zaščite bloka Biomase - Blok 1 (izdelava, validacija, verifikacija) skladno z zahtevami Eles-a. | poročilo | 1 |  | 0
7.11 | Ponovno preverjanje skladnosti modelov (po potrebi - glede na dodatne zahteve ELESa) | poročilo | 1 |  | 0
SKUPNA PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV (1 -7) |  |  |  |  | 6500
| Kraj, datum: ____________________________________ | Žig | Podpis odgovorne osebe: ___________________