## List1
Ponudbeni predračun za dobavo vodovodnega materiala | [8 empty] | Priloga 2/1
ENLJ-SAL-142/26
Zap. št. | Material | Naziv blaga | Dodatni opis | Predvidena količina za obdobje 2 (dveh) let | Enota mere | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | Naziv proizvajalca blaga | Oznaka blaga
Sklopi postavk
1 | 1. Sklop
1.1 | 3024615 | VENTIL RADIA. KOTNI 1/2" TERMOST. FAR | Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 10 | kos |  | 0
1.2 | 3021771 | VENTIL RADIATORSKI 1/2" KOTNI FAR | Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 20 | kos |  | 0
1.3 | 3024649 | ZAPIRALO RADIATORSKO 1/2" KOTNI FAR ZAKLJUČEK RADIATORSKI 1/2" DN15 mm KOTNI FE FAR A.1200 | art. 1200, zapirala morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilna z radiatorskimi ventili, poz. 1.1 in 1.2 | 10 | kos |  | 0
Skupna vrednost 1. sklop v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
2 | 2. Sklop
2.1 | 3024646 | VENTIL RADIA. RAVNI 1/2" TERMOST. FAR | Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 3 | kos |  | 0
2.2 | 3021770 | VENTIL RADIATORSKI 1/2" RAVNI FAR | Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 3 | kos |  | 0
2.3 | 3024650 | ZAPIRALO RADIATORSKO 1/2" RAVNI FAR ZAKLJUČEK RADIATORSKI 1/2'' DN15 mm RAVNI FE FAR A.1400 | art. 1400, zapirala morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilna z radiatorskimi ventili, poz. 2.1 in 2.2 | 3 | kos |  | 0
Skupna vrednost 2. sklop v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
3 | 3. Sklop
3.1 | 3024648 | VENTIL RADIA. KOTNI 3/8" TERMOST. FAR | Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 2 | kos |  | 0
3.2 | 3021773 | VENTIL RADIATORSKI 3/8" DN10mm KOTNI FAR | art.1050;Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 2 | kos |  | 0
3.3 | 3026705 | VENTIL RADIATORSKI 3/8" KOTNI FAR | Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 2 | kos |  | 0
3.4 | 3024652 | ZAPIRALO RADIATORSKO 3/8" KOTNI FAR ZAKLJUČEK RADIATORSKI 3/8" DN10 mm KOTNI FE FAR A.1200 | art. 1200, zapirala morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilna z radiatorskimi ventili, poz. 3.1-3.3 | 2 | kos |  | 0
Skupna vrednost 3. sklop v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
4 | 4. Sklop
4.1 | 3024647 | VENTIL RADIA. RAVNI 3/8" TERMOST. FAR | Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 5 | kos |  | 0
4.2 | 3021772 | VENTIL RADIATORSKI 3/8" RAVNI FAR | Ventili morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilni s termostatsko glavo proizvajalca Danfos ali Far. | 50 | kos |  | 0
4.3 | 3024651 | ZAPIRALO RADIATORSKO 3/8" RAVNI FAR ZAKLJUČEK RADIATORSKI 3/8'' DN10 mm RAVNI FE FAR A.1400 | art. 1400, zapirala morajo biti za montažo na železne cevi, kompatibilna z radiatorskimi ventili, poz. 4.1 in 4.2 | 5 | kos |  | 0
Skupna vrednost 4. sklop v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
5 | 5. Sklop
5.1 | 3024549 | CEV ALUMPLAST PREDIZOLACIJSKA 20x2,0 | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 50 | m |  | 0
5.2 | 3024547 | KOLENO ZA ALUMPLAST CEV 90 NN 20-1/2" | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 5 | kos |  | 0
5.3 | 3024780 | PREHODNI KOS ZA ALUMPLAST CEV 16-1/2" NOTRANJI NAVOJ | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
5.4 | 3024359 | PREHODNI KOS ZA ALUMPLAST CEV 16-1/2" ZUNANJI NAVOJ | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
5.5 | 3020514 | SPOJKA PIPELIFE ZUNANJI NAVOJ RP 16X1/2" | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 20 | kos |  | 0
5.6 | 3025185 | SPOJKA ZA ALUMPLAST CEV 20 - 20 | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 20 | kos |  | 0
5.7 | 3024514 | SPOJKA ZA ALUMPLAST CEV 20 NOTRANJI NAVOJ 1/2" | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 20 | kos |  | 0
5.8 | 3024513 | SPOJKA ZA ALUMPLAST CEV 20 NOTRANJI NAVOJ 3/4" | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
5.9 | 3024512 | SPOJKA ZA ALUMPLAST CEV 20 ZUNANJI NAVOJ 1/2" | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 30 | kos |  | 0
5.10 | 3024551 | T KOS ZA ALUMPLAST CEV 20-20-20 | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 20 | kos |  | 0
5.11 | 3020048 | PRIKLJUČEK BATERIJSKI ZA ALUMPLAST 16-1/2" | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
5.12 | 3022410 | SPOJKA ZUNANJI NAVOJ ZA ALUMPLAST 16 x 1/2" | Postavke od zap. št. 5.1 do zap. št. 5.12 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
Skupna vrednost 5. sklop v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
6 | 6. Sklop
6.1 | 3025712 | CEV GEBERIT SILENT 110 X 1000 390504141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
6.2 | 3025711 | CEV GEBERIT SILENT 110 X 2000 390506141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 5 | kos |  | 0
6.3 | 3025713 | CEV GEBERIT SILENT 110 X 500 390502141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 8 | kos |  | 0
6.4 | 3025714 | CEV GEBERIT SILENT 50 X 1000 390204141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
6.5 | 3026232 | CEV GEBERIT SILENT 50 X 2000 390206141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 5 | kos |  | 0
6.6 | 3026233 | CEV GEBERIT SILENT 50 X 250 390201141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 6 | kos |  | 0
6.7 | 3025715 | CEV GEBERIT SILENT 50 X 500 390202141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
6.8 | 3025681 | KOLENO GEBERIT SILENT 110/15 390520141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 15 | kos |  | 0
6.9 | 3025682 | KOLENO GEBERIT SILENT 110/30 390521141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
6.10 | 3025683 | KOLENO GEBERIT SILENT 110/45 390522141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
6.11 | 3025684 | KOLENO GEBERIT SILENT 110/67,5 390523141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 5 | kos |  | 0
6.12 | 3025685 | KOLENO GEBERIT SILENT 110/87,5 390524141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 5 | kos |  | 0
6.13 | 3025716 | KOLENO GEBERIT SILENT 50/15 390220141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
6.14 | 3025717 | KOLENO GEBERIT SILENT 50/30 390221141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 10 | kos |  | 0
6.15 | 3025718 | KOLENO GEBERIT SILENT 50/45 390222141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 30 | kos |  | 0
6.16 | 3025719 | KOLENO GEBERIT SILENT 50/87,5 390224141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 4 | kos |  | 0
6.17 | 3025707 | KOS ČISTILNI GEBE. SILENT 110 390527141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 5 | kos |  | 0
6.18 | 3025706 | KOS REDUCIRNI GE.SILENT 110/50 390575141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 2 | kos |  | 0
6.19 | 3025710 | ODCEP GEBERIT SILENT 110/110-45 390535141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 3 | kos |  | 0
6.20 | 3025709 | ODCEP GEBERIT SILENT 110/50-45 390532141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 2 | kos |  | 0
6.21 | 3026234 | ODCEP GEBERIT SILENT 50/50-45 390232141 | Postavke od zap. št. 6.1 do zap. št. 6.21 morajo biti enakega proizvajalca | 5 | kos |  | 0
Skupna vrednost 6. sklop v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
Po postavkah
7 | 3027420 | RADIATOR TIP 22 KORADO CLASSI 900 X 1400 | Zaradi menjave starih ali montaže novih mora biti proizvajalec Korado | 1 | kos |  | 0
8 | 3027419 | RADIATOR TIP 22 KORADO CLASSI 900 X 1800 | Zaradi menjave starih ali montaže novih mora biti proizvajalec Korado | 1 | kos |  | 0
9 | 3021757 | RADIATOR TIP 22 KORADO CLASSIC 900 x 600 | Zaradi menjave starih ali montaže novih mora biti proizvajalec Korado | 1 | kos |  | 0
10 | 3027178 | RADIATOR TIP21 VKU KORADO 900 x 1000 | Zaradi menjave starih ali montaže novih mora biti proizvajalec Korado | 1 | kos |  | 0
11 | 3027177 | RADIATOR TIP21 VKU KORADO 900 x 1200 | Zaradi menjave starih ali montaže novih mora biti proizvajalec Korado | 1 | kos |  | 0
12 | 3027181 | RADIATOR TIP22 KORADO CLASSIC 600 x 1800 | Zaradi menjave starih ali montaže novih mora biti proizvajalec Korado | 1 | kos |  | 0
13 | 3027421 | RADIATOR TIP33 KORADO CLASSIC 600 x 2400 | Zaradi menjave starih ali montaže novih mora biti proizvajalec Korado | 1 | kos |  | 0
14 | 3027179 | RADIATOR TIP33 KORADO CLASSIC 900 X 1200 | Zaradi menjave starih ali montaže novih mora biti proizvajalec Korado | 1 | kos |  | 0
15 | 3022719 | ARMATURA PRESTIGE ZA UMIV.+ KOTNI VENTIL |  | 8 | kos |  | 0
16 | 3021921 | ARMATURA UNITAS INFINITY 00176 |  | 2 | kos |  | 0
17 | 3006916 | ARMATURA UNITAS SIMPATY 3 CEVKE |  | 5 | kos |  | 0
18 | 3022614 | ARMATURA UNITAS SIMPATY IZLIV 20CM ZIDNA |  | 5 | kos |  | 0
19 | 3006908 | ARMATURA ZA KUHINJO HANS GROEHE |  | 10 | kos |  | 0
20 | 3021751 | ARMATURA ZA KUHINJO HANS. FOCUS 3 CEVI |  | 10 | kos |  | 0
21 | 3006909 | ARMATURA ZA TUŠ HANS GROEHE |  | 10 | kos |  | 0
22 | 3005071 | ARMATURA ZA UMIVALNIK |  | 10 | kos |  | 0
23 | 3018612 | CEV BAKER fi 15 YORKSHIRE |  | 20 | m |  | 0
24 | 3018673 | CEV BAKER fi 18 YORKSHIRE |  | 50 | m |  | 0
25 | 3014935 | CEV GIB. ZA BOJLER 1/2"-1/2" L=300-350mm |  | 3 | par |  | 0
26 | 3019617 | CEV GIBLJIVA ZA BOJLER 1/2"-1/2" L=250/300mm |  | 5 | par |  | 0
27 | 3016871 | CEV HK PVC 110 x 2000mm |  | 20 | kos |  | 0
28 | 3016872 | CEV HK PVC 50 x 2000mm |  | 20 | kos |  | 0
29 | 3013464 | CEV PVC fi 32 L-0,25m |  | 20 | kos |  | 0
30 | 3008188 | CEV PVC fi 32 L-0,5m |  | 10 | kos |  | 0
31 | 3016415 | CEV PVC fi 32 L-1m |  | 10 | kos |  | 0
32 | 3021022 | CEV TUŠ 160 CM HG |  | 2 | kos |  | 0
33 | 3003845 | CEV VEZNA ZA BOJLER 1" | Dolžina od 950 do 1000mm, premer DN15, s priključki, ki imajo notranji in zunanji navoj 1/2" | 2 | kos |  | 0
34 | 3005935 | CEV VEZNA ZA BOJLER 15/500mm |  | 10 | kos |  | 0
35 | 3024362 | CEV VEZNA ZA PIPO 3/8"-3/8" 150MM |  | 10 | kos |  | 0
36 | 3024363 | CEV VEZNA ZA PIPO 3/8"-3/8" 200MM |  | 10 | kos |  | 0
37 | 3025446 | DESKA WC CEDO DELRAY BEACH MEHKO ZAPIRN |  | 10 | kos |  | 0
38 | 3006861 | DESKA WC CLODIA J104900 DOLOMITE |  | 10 | kos |  | 0
39 | 3015835 | DESKA WC GARDA J1041 DOLOMITE |  | 2 | kos |  | 0
40 | 3013775 | DESKA WC KANBRE BELA 21.002 |  | 20 | kos |  | 0
41 | 3023206 | DRŽALO CEVNO DVOJNO Z GUMO 15-19 3/8" |  | 200 | kos |  | 0
42 | 3023165 | DRŽALO CEVNO DVOJNO Z GUMO 20-23 1/2" |  | 60 | kos |  | 0
43 | 3018693 | DRŽALO CEVNO ENOJNO PVC FI 18 mm |  | 80 | kos |  | 0
44 | 3016526 | DRŽALO CEVNO ENOJNO Z GUMO 1/2" |  | 40 | kos |  | 0
45 | 3018698 | DRŽALO CEVNO ENOJNO Z GUMO 15-18 3/8" |  | 100 | kos |  | 0
46 | 3023982 | DRŽALO CEVNO ENOJNO Z GUMO 2 VIJAKA 1" | Obvezno 2 vijaka | 600 | kos |  | 0
47 | 3023983 | DRŽALO CEVNO ENOJNO Z GUMO 2 VIJAKA 2" | Obvezno 2 vijaka | 200 | kos |  | 0
48 | 3006304 | DRŽALO CEVNO ENOJNO Z GUMO 2 VIJAKA 6/4 | Obvezno 2 vijaka | 400 | kos |  | 0
49 | 3018700 | DRŽALO CEVNO ENOJNO Z GUMO 25-30 3/4" |  | 50 | kos |  | 0
50 | 3003716 | DRŽALO CEVNO ENOJNO Z GUMO 3" |  | 100 | kos |  | 0
51 | 3026801 | DRŽALO CEVNO WALRAVEN 6/4 48-52MM |  | 5 | kos |  | 0
52 | 3003740 | DRŽALO CEVNO Z GUMO 4" |  | 50 | kos |  | 0
53 | 3002035 | FITING HOLANDEC POC. 1" | art. 330 | 60 | kos |  | 0
54 | 3002033 | FITING HOLANDEC POC. 1/2" | art. 330 | 60 | kos |  | 0
55 | 3002032 | FITING HOLANDEC POC. 3/8" | art. 330 | 20 | kos |  | 0
56 | 3002037 | FITING HOLANDEC POC. 6/4" | art. 330 | 20 | kos |  | 0
57 | 3002706 | FITING KOLENO BOS POC. 1" | art. 92 | 40 | kos |  | 0
58 | 3002708 | FITING KOLENO BOS POC. 1/2" | art. 92 | 40 | kos |  | 0
59 | 3002707 | FITING KOLENO BOS POC. 3/4" | art. 92 | 100 | kos |  | 0
60 | 3002878 | FITING KOLENO BOS POC. 5/4" | art. 92 | 40 | kos |  | 0
61 | 3002041 | FITING KOLENO POC. 1/2" | art. 90 | 100 | kos |  | 0
62 | 3002046 | FITING KOLENO POC. 2" | art. 90 | 30 | kos |  | 0
63 | 3002042 | FITING KOLENO POC. 3/4" | art. 90 | 40 | kos |  | 0
64 | 3002409 | FITING KOLENO POC. 3/8" | art. 90 | 40 | kos |  | 0
65 | 3002045 | FITING KOLENO POC. 6/4" | art. 90 | 20 | kos |  | 0
66 | 3002043 | FITING KOLENO POC.1" | art. 90 | 40 | kos |  | 0
67 | 3003916 | FITING OBJEMKA ČRNA 1" |  | 20 | kos |  | 0
68 | 3003515 | FITING OBJEMKA ČRNA 1/2" |  | 150 | kos |  | 0
69 | 3002219 | FITING OBJEMKA ČRNA 1/4" |  | 20 | kos |  | 0
70 | 3014685 | FITING OBJEMKA ČRNA 2 1/2" |  | 40 | kos |  | 0
71 | 3002226 | FITING OBJEMKA ČRNA 2" |  | 20 | kos |  | 0
72 | 3003516 | FITING OBJEMKA ČRNA 3/4" |  | 80 | kos |  | 0
73 | 3002224 | FITING OBJEMKA ČRNA 5/4" |  | 5 | kos |  | 0
74 | 3002223 | FITING OBJEMKA POC. 1" | art. 270 | 40 | kos |  | 0
75 | 3002221 | FITING OBJEMKA POC. 1/2" | art. 270 | 100 | kos |  | 0
76 | 3002225 | FITING OBJEMKA POC. 6/4" | art. 270 | 50 | kos |  | 0
77 | 3002243 | FITING R KOS POC. 1"-1/2" | art. 241 | 30 | kos |  | 0
78 | 3002242 | FITING R KOS POC. 1"-3/4" | art. 241 | 80 | kos |  | 0
79 | 3002240 | FITING R KOS POC. 1/2"-3/8" | art. 241 | 20 | kos |  | 0
80 | 3002252 | FITING R KOS POC. 2"-1" | art. 241 | 20 | kos |  | 0
81 | 3002241 | FITING R KOS POC. 3/4"-1/2" | art. 241 | 150 | kos |  | 0
82 | 3002239 | FITING R KOS POC. 3/8"-1/4" | art. 241 | 20 | kos |  | 0
83 | 3002244 | FITING R KOS POC. 5/4"-1" | art. 241 | 120 | kos |  | 0
84 | 3002247 | FITING R KOS POC. 6/4"-5/4" | art. 241 | 60 | kos |  | 0
85 | 3010479 | FITING SPOJKA ZA PREDFABRIKACIJO 3/4" | art. 821 | 20 | kos |  | 0
86 | 3010480 | FITING SPOJKA ZA PREDFABRIKACIJO 5/4" | art. 821 | 10 | kos |  | 0
87 | 3003586 | FITING T KOS POC. 1" | art. 130 | 20 | kos |  | 0
88 | 3003584 | FITING T KOS POC. 1/2" | art. 130 | 200 | kos |  | 0
89 | 3003585 | FITING T KOS POC. 3/4" | art. 130 | 50 | kos |  | 0
90 | 3002213 | FITING TULJAVKA POC. 1" | art. 280 | 200 | kos |  | 0
91 | 3002211 | FITING TULJAVKA POC. 1/2" | art. 280 | 300 | kos |  | 0
92 | 3002212 | FITING TULJAVKA POC. 3/4" | art. 280 | 200 | kos |  | 0
93 | 3002210 | FITING TULJAVKA POC. 3/8" | art. 280 | 80 | kos |  | 0
94 | 3002215 | FITING TULJAVKA POC. 6/4" | art. 280 | 40 | kos |  | 0
95 | 3002233 | FITING ZAMAŠEK POC. 1" TITAN KAMNIK | art. 290 | 1000 | kos |  | 0
96 | 3002231 | FITING ZAMAŠEK POC. 1/2" | art. 290 | 200 | kos |  | 0
97 | 3002237 | FITING ZAMAŠEK POC. 2 1/2" | art. 290 | 40 | kos |  | 0
98 | 3002236 | FITING ZAMAŠEK POC. 2" | art. 290 | 10 | kos |  | 0
99 | 3002232 | FITING ZAMAŠEK POC. 3/4" | art. 290 | 1200 | kos |  | 0
100 | 3002230 | FITING ZAMAŠEK POC. 3/8" | art. 290 | 20 | kos |  | 0
101 | 3002235 | FITING ZAMAŠEK POC. 6/4" | art. 290 | 20 | kos |  | 0
102 | 3013211 | GLAVA TERMOSTATSKA TIP RA 2000 DANFO |  | 4 | kos |  | 0
103 | 3026460 | GLAVA TERMOSTATSKA TIP RA 2920 DANFO |  | 2 | kos |  | 0
104 | 3013207 | HOLANDEC RADIATORSKI 1/2" KOTNI |  | 4 | kos |  | 0
105 | 3013206 | HOLANDEC RADIATORSKI 1/2" RAVNI |  | 2 | kos |  | 0
106 | 3013209 | HOLANDEC RADIATORSKI 3/8" KOTNI |  | 4 | kos |  | 0
107 | 3013208 | HOLANDEC RADIATORSKI 3/8" RAVNI |  | 4 | kos |  | 0
108 | 3018678 | KOLENO DVOJNO 18/90° CU |  | 50 | kos |  | 0
109 | 3021471 | KOLENO DVOJNO 22/90° CU |  | 30 | kos |  | 0
110 | 3023220 | KOLENO DVOJNO 28/90° CU |  | 20 | kos |  | 0
111 | 3024163 | KOLENO DVOJNO 35/90° CU |  | 20 | kos |  | 0
112 | 3018651 | KOLENO ENOJNO 15/90° CU |  | 20 | kos |  | 0
113 | 3018679 | KOLENO ENOJNO 18/90° CU |  | 20 | kos |  | 0
114 | 3023221 | KOLENO ENOJNO 28/90° CU |  | 20 | kos |  | 0
115 | 3012671 | KOLENO PVC fi 110/90° |  | 20 | kos |  | 0
116 | 3016426 | KOLENO PVC fi 32/30° |  | 10 | kos |  | 0
117 | 3008817 | KOLENO PVC fi 32/45° |  | 30 | kos |  | 0
118 | 3008818 | KOLENO PVC fi 32/90° |  | 10 | kos |  | 0
119 | 3021877 | KONZOLA RADIATOR TALNA TIP 22/33 KORADO |  | 2 | kos |  | 0
120 | 3006911 | KONZOLA S PRHO HANS GROEHE CROMETTA |  | 10 | kos |  | 0
121 | 3021323 | KONZOLA ZA RADIATOR H-900mm |  | 1 | kos |  | 0
122 | 3027180 | KONZOLA ZA RADIATOR TIP21 H-900mm |  | 1 | kos |  | 0
123 | 3006858 | KOTLIČEK FONTANA AP 112 N.M.+VM GEBERIT |  | 60 | kos |  | 0
124 | 3024538 | KOTNI VENTIL S FILTROM 1/2"-3/8" SCHELL |  | 60 | kos |  | 0
125 | 3002270 | LONČEK ODZRAČEVALNI Z VENTILOM 3/8" DN10 RM |  | 30 | kos |  | 0
126 | 3002104 | LOVILEC NESNAGE 1/2" |  | 20 | kos |  | 0
127 | 3007484 | LOVILEC NESNAGE DN 25 PN16 1" KOVINA |  | 5 | kos |  | 0
128 | 3005050 | MANŠETA GUMI 50/30 |  | 400 | kos |  | 0
129 | 3026538 | MANŠETA GUMIJASTA 30 x 30 |  | 40 | kos |  | 0
130 | 3002870 | MANŠETA GUMIJASTA 50 x 40 |  | 100 | kos |  | 0
131 | 3007437 | OBJEMKA ZA GUMI CEVI 12-22mm |  | 100 | kos |  | 0
132 | 3019842 | OBJEMKA ZA GUMI CEVI 8-16mm |  | 100 | kos |  | 0
133 | 3006499 | PERLATOR M 22 x 1F NN ZAER001 |  | 200 | kos |  | 0
134 | 3006500 | PERLATOR M 24 x 1M ZN ZAER002 |  | 200 | kos |  | 0
135 | 3005004 | PIPA ENOR. ZA KUHINJ. STOJ. 2 CEVI DE182 |  | 5 | kos |  | 0
136 | 3002304 | PIPA KROGLIČNA VRTNA 1/2" DN15 |  | 80 | kos |  | 0
137 | 3002087 | PIPA KROGLIČNA VRTNA 3/4" DN20 |  | 20 | kos |  | 0
138 | 3007212 | PIPA POLNILNA 1/2" DN15 KOVINA KP 512 |  | 40 | kos |  | 0
139 | 3006907 | PIPA ZA UMIVALNIK 32 883 000 HANSGROHE |  | 2 | kos |  | 0
140 | 3016181 | PLOVEC GEBERIT 240 715 001 |  | 20 | kos |  | 0
141 | 3012631 | PLOVEC ZA KOTLIČEK GEBERIT PODOMETNI |  | 10 | kos |  | 0
142 | 3024365 | PODALJŠEK 1/2" 10MM VIEGA |  | 40 | kos |  | 0
143 | 3024376 | PODALJŠEK 1/2" 15MM VIEGA |  | 40 | kos |  | 0
144 | 3024377 | PODALJŠEK 1/2" 20MM VIEGA |  | 40 | kos |  | 0
145 | 3024665 | PODALJŠEK 1/2" 30MM VIEGA |  | 40 | kos |  | 0
146 | 3024706 | PODALJŠEK 1/2" 40MM VIEGA |  | 40 | kos |  | 0
147 | 3003496 | POSODA EKSPANZIJSKA 80L |  | 2 | kos |  | 0
148 | 3023761 | POVEZOVALNA CEV KOTLIČKA GEBERIT | art. 240.921.00.1 | 40 | kos |  | 0
149 | 3024272 | PREHODNI KOS NOTRANJI NAVOJ MEDENINA 15 - 3/8" |  | 20 | kos |  | 0
150 | 3024273 | PREHODNI KOS NOTRANJI NAVOJ MEDENINA 15 - 1/2" |  | 20 | kos |  | 0
151 | 3024274 | PREHODNI KOS NOTRANJI NAVOJ MEDENINA 18 - 1/2" |  | 20 | kos |  | 0
152 | 3024261 | PREHODNI KOS ZUNANJI NAVOJ MEDENINA 18 - 1/2" |  | 40 | kos |  | 0
153 | 3024267 | PREHODNI KOS ZUNANJI NAVOJ MEDENINA 28 - 1" |  | 20 | kos |  | 0
154 | 3019742 | PRIKLJUČEK ZA VODO MS AQUAJET 1/2" |  | 40 | kos |  | 0
155 | 3019743 | PRIKLJUČEK ZA VODO MS AQUAJET 3/4" |  | 80 | kos |  | 0
156 | 3013550 | ROČKA ZA TUŠ MASAŽNA S CEVJO |  | 40 | kos |  | 0
157 | 3006501 | ROČKA ZA TUŠ S CEVJO ZDOC 070 MAJORKA 3S |  | 2 | kos |  | 0
158 | 3022561 | SIFON DVOJNO KORITO FI40 195346 |  | 20 | kos |  | 0
159 | 3024707 | SIFON ENOJNO KORITO FI 90 PRELIV.KVADRA195558 |  | 30 | kos |  | 0
160 | 3022562 | SIFON KOMPLET ZA UMIVALNIK G1 1/4 16306 |  | 20 | kos |  | 0
161 | 3026296 | SIFON S ZA UNIVALNIK VIEGA 124826 |  | 20 | kos |  | 0
162 | 3013462 | SIFON ZA ENOJNO POMIVALNO KORITO IZLIV fi 50 |  | 20 | kos |  | 0
163 | 3025557 | SIFON ZA KORITO 2/2 S PRIKLJUČKOM 5-454 |  | 10 | kos |  | 0
164 | 3025342 | SIFON ZA KORITO FI70 KVADR. PRELIVOM |  | 10 | kos |  | 0
165 | 3025340 | SIFON ZA KORITO FI90 S KVADR. PRELIVOM |  | 10 | kos |  | 0
166 | 3018326 | SIFON ZA PISOAR SKRITI | art. 195477 | 20 | kos |  | 0
167 | 3018327 | SIFON ZA PISOAR VIDNI | art. 196030 | 30 | kos |  | 0
168 | 3013587 | SIFON ZA UMIVALNIK S KROM 16206 UNITAS |  | 60 | kos |  | 0
169 | 3019327 | SIFON ZA UMIVALNIK VIEGA 5/4 |  | 20 | kos |  | 0
170 | 3025568 | SPOJKA EN.ZA ALKATEN ZMP 32*1 MAGNUM ZUNANJI NAVOJ |  | 20 | kos |  | 0
171 | 3025569 | SPOJKA EN.ZA ALKATEN ZMP 63*2 MAGNUM ZUNANJI NAVOJ |  | 20 | kos |  | 0
172 | 3025383 | SPOJKA JEKLO 28 1/4 NOTRANJI NAVOJ |  | 10 | kos |  | 0
173 | 3025384 | SPOJKA JEKLO 28 1/4 ZUNANJI NAVOJ |  | 20 | kos |  | 0
174 | 3012213 | SPOJKA PREFABRIKACIJSKA 1/2" TITAN | art. 821 | 20 | kos |  | 0
175 | 3025720 | SPOJKA PREFABRIKACIJSKA 3/4" TITAN | art. 821 | 10 | kos |  | 0
176 | 3005087 | ŠČETKA ZA WC KPL |  | 40 | kos |  | 0
177 | 3019425 | TIPKA SIGMA 01 BELA 115.770.11.5 |  | 2 | kos |  | 0
178 | 3005784 | TRAK DEKORODAL 5cm x 10M |  | 30 | kos |  | 0
179 | 3006914 | UMIVALNIK 60cm CLODIA DOLOMITE JO502 |  | 2 | kos |  | 0
180 | 3012219 | VENTIL KOTNI 1/2"-3/8" S FILTROM KV1238F |  | 60 | kos |  | 0
181 | 3012872 | VENTIL KOTNI 2" ZA HIDRANTNE OMARE |  | 20 | kos |  | 0
182 | 3002293 | VENTIL KROGLIČNI 1" KV104 |  | 20 | kos |  | 0
183 | 3002088 | VENTIL KROGLIČNI 1/2" KV102 |  | 20 | kos |  | 0
184 | 3006794 | VENTIL KROGLIČNI 1/2" PN65 V-004 INOX |  | 8 | kos |  | 0
185 | 3002385 | VENTIL KROGLIČNI 2 1/2" |  | 10 | kos |  | 0
186 | 3002296 | VENTIL KROGLIČNI 2" KV107 |  | 10 | kos |  | 0
187 | 3002089 | VENTIL KROGLIČNI 3/4" DN20 KV103 |  | 20 | kos |  | 0
188 | 3006277 | VENTIL KROGLIČNI 3/4" Z METULJČKOM |  | 10 | kos |  | 0
189 | 3002311 | VENTIL KROGLIČNI 3/8" KV101 |  | 5 | kos |  | 0
190 | 3002294 | VENTIL KROGLIČNI 5/4" KV105 |  | 4 | kos |  | 0
191 | 3002295 | VENTIL KROGLIČNI 6/4" KV106 |  | 3 | kos |  | 0
192 | 3002099 | VENTIL ODBOJNI MS 1" |  | 5 | kos |  | 0
193 | 3013937 | VENTIL POLNILNI IMPULS 380 GEBERIT |  | 10 | kos |  | 0
194 | 3026432 | VENTIL SERVISNI 1" EKSPANZIJSKO POSODO |  | 5 | kos |  | 0
195 | 3026431 | VENTIL SERVISNI 3/4" EKSPANZIJSKO POSODO |  | 2 | kos |  | 0
196 | 3026953 | VENTIL SERVISNI 5/4" EKSPANZIJSKO POSODO |  | 5 | kos |  | 0
197 | 3025871 | VENTIL TROPOTNI KROGLJIČNI 1" |  | 5 | kos |  | 0
198 | 3019620 | VENTIL VARNOSTNI 1/2" ZA BOJLER |  | 10 | kos |  | 0
199 | 3018420 | VENTIL VARNOSTNI 3/4" 6bar |  | 10 | kos |  | 0
SKUPAJ v EUR brez DDV za obdobje 2 (dveh) let: | [6 empty] | 0
| V/Na _______________, dne__________ |  |  | _______________________________
(naziv ponudnika)
_________________________________________
| žig ponudnika |  |  | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)