Datum: 30. 9. 2025

ZADEVA:	POJASNILO 5 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SIR-264/25 - Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

- Dne 25. 9. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

1.We kindly ask for an extension of 2 weeks for the current deadline of 7 October.

2. We have received the site water data; however, a few important values appear to be missing:

A	Silicic acid &lt; 15 ppm

B	Colloid index &lt; 3 (SDI)

C	Free chlorine 0.05 mg/l (ppm)

D	Chlorine dioxide 0.05 mg/l

E	Ozone 0.01 mg/l

Could you please confirm and provide information on these values as well?

3.Please confirm that BIM scope is in the client scope or not applicable

4-Please confirm that the civil engineering is part of the client scope.

5.Please confirm that client will provide earthing grid and grounding electrodes.

V kolikor je naročnik pravilno razumel postavljeno vprašanje potencialnega ponudnika podaja prevod vprašanj in naslednje odgovore:

1. Vljudno prosimo za podaljšanje trenutnega roka, 7. oktobra, za 2 tedna.

Odgovor: Naročnik ustrezno podaljšuje rok za oddajo ponudbe. Glej točko 3 tega dopisa.

2. Prejeli smo podatke o vodi na lokaciji; vendar se zdi, da manjka nekaj pomembnih vrednosti:

A Silicijeva kislina < 15 ppm

B Koloidni indeks < 3 (SDI)

C Prosti klor 0,05 mg/l (ppm)

D Klorov dioksid 0,05 mg/l

E Ozon 0,01 mg/l

Ali lahko prosim potrdite in posredujete informacije tudi o teh vrednostih?

ODGOVOR:  Naročnik bo odgovor na postavljeno vprašanje objavil naknadno.

3. Prosimo, potrdite, da je obseg BIM v obsegu naročnika ali ni relevantno.

Odgovor: BIM se ne zahteva.

4. Prosimo, potrdite, da je gradbeništvo del obsega naročnika.

Odgovor: Gradbena priprava lokacije v obsegu armirano betonskih konstrukcij in izvedba priključkov do  meje območja postavitve opreme  niso predmet naročila.

5. Prosimo, potrdite, da bo naročnik zagotovil ozemljitveno mrežo in ozemljitvene elektrode.

Odgovor: Ozemljitveno mrežo in ozemljitvene elektrode izvede naročnik.

- Dne 26. 9. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

Spoštovani.

Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti razpisanega predmeta javnega naročila, naročnika prosimo, da rok za oddajo ponudb podaljša vsaj za 3 tedne, temu ustrezno pa tudi rok za vprašanja.

S tem boste omogočili pripravo tehnično ustreznih in komercialno optimalnih ponudb vsem potencialnim ponudnikom in tudi večjo konkurenčnost predmetnega javnega naročila.

Vnaprej hvala.

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Odgovor: Naročnik ustrezno podaljšuje rok za oddajo ponudbe. Glej točko 3 tega dopisa.

- Posredujemo vam dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije:

Naročnik sporoča, da se spreminjajo naslednji roki:

- datum za dodatna pojasnila ponudnikom in sicer je novi datum ponedeljek, 15. 10. 2025 do 12. ure;

- datum oddaje ponudb in sicer je novi rok za predložitev ponudb najkasneje do torka, dne 23. 10. 2025 do 10.ure, odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN v torek, dne 23. 10. 2025 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ostali datumi navedeni v razpisni dokumentaciji se ne spreminjajo.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne,  30. 9. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila