Datum: 9. 1. 2026

ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SIR-400/25 - Izvedba strojno instalacijskih del po dveh sklopih

- Dne 9. 1. 2026 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Ali se lahko pogoji za referenco spustijo na dimenzijo cevi DN150, saj je postopek varjenja enak kot pri dimenziji DN200? S tem bi pridobili večjo konkurenčnost pri izvajalcih.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Glede na tehnologjjo in zahteve varjenja naročnik v razpisni dokumentaciji, v poglavju 3.2.3. »Tehnična sposobnost« spreminja zahtevo za reference za 1. sklop, ki se po novem glasi:

1. sklop: 30III-769-00 Obnova vročevoda T800 in T805, odsek City park - JA 195

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od 1. 1. 2020 do datuma oddane ponudbe najmanj eno (1) referenco, s katero dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel in zaključil vsa potrebna strojno instalacijska dela pri gradnji ali obnovi:

predizoliranega cevovoda za vročevod ali toplovod ali parovod dimenzije minimalno DN 150 v skupni dolžini trase cevovoda (dovod in povratek) za vročevod ali toplovod ali parovod najmanj 400 (štiristo) metrov

(priloga 5/1).

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 9. 1. 2026 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila