Datum: 23. 7. 2025

ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **ENLJ-SPV-239/25 - Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih**

1. **Dne 22. 7. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani,

A je dopustno pri sklopu 2 ponuditi pufre WTW (Xylem, ista grupacija kot SI Analytics), ki odstopajo pri decimalkah, npr. 10.01 namesto 10, 4,01 namesto 4. 12,454 namesto 12, 6,865 namesto 6, itd?

S spoštovanjem in lep pozdrav«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Ne. Vrednosti pufrom morajo biti takšne, kot jih je naročnik zahteval.

1. **Dne 22. 7. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»V zvezi s sklopom 4 nas zanima, ali je dovoljena oddaja ponudbe po posameznih pozicijah znotraj sklopa (pozicijsko)?«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Naročnik oddaja naročilo po 6 sklopih za katere je mnenja, da jih bolj podrobno ne more razbiti. Naročnik naproša ponudnike, da oddajo ponudbo v skladu z navodili, ki so navedena v objavljeni razpisni dokumentaciji, posebej naj pri tem upoštevajo tč. 2.1. »Celovitost ponudbe« in tč. 2.6. »Ponudbena cena«.

1. **Dne 23. 7. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani, opazili smo, da v sklopu št. 2 pri spodnjih dveh postavkah nimate navedenih količin: -zap. št. 71: ŽVEPLENA KISLINA 9 MOL/L -zap. št. 72: ŽVEPLENA KISLINA 4,5 MOL/L Ali potem pustimo stolpec J (skupna vrednost v EUR brez DDV) prazen? Lep pozdrav.«

**Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:**

Naročnik spreminja popis blaga za 2. sklop, kjer pri postavkah pod zaporedno št. 71 in št. 72 dodaja količino 1. Ponudnike naprošamo, da pri navedenih postavkah vpišejo ceno na enoto mere in 2. sklop oddajo kot celota.

**Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljen celotni predračun popisa blaga z dne 23. 7. 2025, v katerem so navedeni popravki, ki se ga-ustrezno izpolnjenega priloži k ponudbi.**

**Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.**

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 23. 7. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila