Datum: 10. 11. 2025

ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. **ENLJ-SPV-286/25 - Dobava in montaža novega gorilnika s pripadajočo opremo za parni kotel PK2**

1. **Dne 7. 11. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:**

»Spoštovani

V prilogi 5 navajate kot priznano referenco uspešno izvedbo dobave in montaže gorilnika z ločenim ventilatorjem (DUOBLOCK) na parnem kotlu z močjo vsaj 6.000 kW. Smatramo, da je dobava in montaža gorilnika za parni ali vročevodni (nad 110 °C) kotel enakovredna saj obe vrsti kotla spadata med kurjeno tlačno opremo.

Prosimo za spremembo besedila Priloga 5, da bo priznana tudi dobava in montaža gorilnika z ločenim ventilatorjem (DUOBLOCK) na parnem ali vročevodnem kotlu z močjo vsaj 6.000 kW.

Lep pozdrav«

**Odgovor naročnika na zgornja vprašanja potencialnega ponudnika:**

Naročnik odgovor na zastavljeno vprašanje podaja tudi na način, da se **spremeni tč. 3.2.3. Tehnična sposobnost** razpisne dokumentacije tako, da se na novo glasi:

»Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti (mehanizacijo in opremo ter zaposlene) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v letih od 1. 1. 2018 do datuma oddane ponudbe najmanj tri (3) reference, s katerimi dokazuje, da je uspešno izvedel dobavo in montažo gorilnika z ločenim ventilatorjem (DUOBLOCK) na parnem kotlu ali vročevodnem kotlu nad 110 °C z močjo vsaj 6.000 kW (Priloga 5a)

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika-investitorja (priloga 5 ali priloga 5a) s katerim potrjuje, da je kot dejanski izvajalec dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za objekte, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ponudnik predloži samo izpolnjeno prilogo 5 ali prilogo 5a (brez potrdila naročnika).«

Naročnik objavlja popravljen obrazec Priloga 5a. Naročnik bo tako upošteval potrdila investitorja referenčnega objekta iz Priloge 5 in/ali Priloge 5a.

**Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.**

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

*Pojasnilo je bilo dne, 10. 11. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.*

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENCE S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | ***Priloga 5a*** |

**Javno naročilo:**

**ENLJ-SPV-286/25 – Dobava in montaža novega gorilnika s pripadajočo opremo za parni kotel PK2**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih/storitvah resnični in da z njimi dokazujemo, da je **izvajalec** v skladu s pogodbenimi deli **uspešno** izvedel dobavo in montažo gorilnika z ločenim ventilatorjem (DUOBLOCK) na parnem kotlu ali vročevodnem kotlu nad 110 °C z močjo vsaj 6.000 kW. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziromauspešno izvedenih poslov ponudnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naročnik:** |  | |
| Naslov: |  | |
| Kontaktna oseba naročnika: |  | |
| Telefonska številka: |  | |
| Izvajalec: |  | |
| Naziv objekta: |  | |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  | |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  | |
| Kratek opis predmeta naročila: |  | |
| Vrsta kotla (ustrezno obkroži) | Parni kotel | Vročevodni kotel nad 100 °C |
| Moč kotla [kW]: |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja) |

**OPOMBA:** Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.