RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. ENLJ-SPV-49/26

KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Ljubljana, februar 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. ENLJ-SPV-49/26

KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

- Splošna določila

- Ponudbeni pogoji

- Ugotavljanje sposobnosti

- Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja

- Merila in kriteriji ocenjevanja

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija

- Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Ponudba (Priloga 2)

Ponudbeni predračun Excel format (Priloga 2/1)

Povzetek ponudbenega predračuna (Priloga 2/2)

Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Potrdilo naročnika o ogledu objekta (Priloga 7)

Strokovna sposobnost (Priloga 8)

Osebne reference za izvedbo preizkusov generatorskih zaščit (Priloga 8/1)

Osebne reference za izvedbo preizkusov transformatorskih zaščit (Priloga 8/2)

Reference za izvedbo preizkusov generatorskih zaščit (Priloga 9/1)

Reference za izvedbo preizkusov transformatorskih zaščit (Priloga 9/2)

Vzorec pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 10)

Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 11)

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila so kontrole nastavitev in preizkusi delovanja relejnih zaščit generatorjev, transformatorjev, 10 kV in 6,3 kV električnih naprav, elektromotorjev ter 6,3 in 0,4 kV zbiralk, v letu 2026.

Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih (EUR), na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (http://www.energetika.si/javna-narocila).

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 13. 3. 2026 do 10. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo najkasneje 2 (dva) dni pred rokom za oddajo ponudb objavljeni na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (http://www.energetika.si/javna-narocila), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 18. 3. 2026 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 3. 2026 in se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

  - Obrazec »Ponudbeni predračun« (priloga 2/1) in »Povzetek ponudbenega predračuna« (priloga 2/2)

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu (Priloga 2/1) v stolpcu »Vrednost v EUR brez DDV« ponuditi vse navedene postavke, ponudbene cene pa morajo biti podane v do 2 (dveh) decimalnih mestih. Ponudnik v ponudbeni predračun v stolpec »Vrednost v EUR brez DDV« ne sme vpisati cene 0,00.

V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu (Priloga 2/1) za posamezno postavko ne vnese vrednosti, bo izključen iz nadaljnjega postopka.

Ponudbene cene, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna, morajo biti ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma nespremenjene, razen v primeru znižanja cen.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

Obrazec ponudbenega predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. V primeru, da bo ponudnik umaknil zaščito ponudbenega predračuna in spreminjal ponudbeni predračun, bo ponudba izključena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Ponudbeni predračun v PDF formatu mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika, ponudbeni predračun v Excel formatu pa označen z nazivom ponudnika. Ponudbena predračuna v PDF in Excel formatu morata biti vsebinsko identična.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbenih cen, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški prevoza, stroški izvedbe storitev, popusti, in vsemi ostalimi stroški, ki so povezani s predmetom javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek ponudbenega predračuna (priloga 2/2).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« (prilogo 2/2) v PDF formatu, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun« (prilogo 2/1) v PDF in Excel formatu pa naloži v razdelek »Druge priloge«.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku ponudbenega predračuna (priloga 2/2) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom (priloga 2/1) - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu (priloga 2/1), naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Povzetek ponudbenega predračuna (priloga 2/2), ki ga bo ponudnik v sistemu  e-JN ob vnosu ponudbe naložil v delu »Dokumenti« pod razdelek »Predračun«, bo v celoti razviden na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.

Povzetek ponudbenega predračuna (priloga 2/2) mora biti naložen v PDF formatu (drugih oblik datotek v tem delu ni mogoče naložiti).

  - Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

  - Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

  - Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. V skladu z ZJN-3 se odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

  - Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

  - Pogajanja

Naročnik v postopku oddaje javnega naročila ne bo izvedel pogajanj.

- PONUDBENI POGOJI

  - Celovitost ponudbe

Ponudnik odda svojo ponudbo za celotno javno naročilo, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal javno naročilo in sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma,

- glavnega nosilca izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu, s katerim bo naročnik komuniciral,

- navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti po okvirnem sporazumu,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi priložiti:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti skenirane, izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega ponudnika najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni ponudnik v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega ponudnika zahtevati, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora za vsakega navedenega podizvajalca k ponudbi priložiti:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 5,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 5/1.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo ponudnika in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Če bo ponudnik uporabljal zmogljivost drugih subjektov, mora za vsakega navedenega subjekta k ponudbi priložiti:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 6.

  - Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Gospodarski subjekt (ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec, subjekt katerega ponudnik uporablja zmogljivost) s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 4. 2026 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do sklenitve okvirnega sporazuma od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Naročnik ima od ponudnika pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

  - Razlogi za izključitev

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

- Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

- Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

- Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

  - če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

  - če je v zadnjih 3 (treh) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano in žigosano prilogo 3.

- Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

  - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

  - pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

  - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 3/1,

- izpolnjene in podpisane priloge 4.

OPOMBA:

Na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije) prečrta in k Prilogi 3 predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik zanje ni predložil dokazila sam, lahko naročnik v uradnih evidencah preveri z uporabo enotnega informacijskega sistema, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt (ponudnik in vsak partner v skupni ponudbi ter vsak prijavljeni podizvajalec) mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno dejavnost, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

S predpisi določena dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, lahko izpolnjuje ponudnik sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s prijavljenimi podizvajalci.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.

    - Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne sme imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.

    - Ogled objekta naročnika

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si mora ponudnik pred oddajo ponudbe obvezno ogledati oba objekta naročnika, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti na lokacijah naročnika, Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani.

Ponudniki se predhodno dogovorijo za ogled objekta s kontaktno osebo in sicer:

- za lokacijo naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana:

Blaž Žibert, tel. št.: 01 58 75 345, elektronski naslov: blaz.zibert@energetika.si, v njegovi odsotnosti

ga zamenjuje Alen Barunčić, tel. št.: 01 58 75 325, elektronski naslov: alen.baruncic@energetika.si.

- za lokacijo naročnika Verovškova ulica 62, Ljubljana:

Tine Windschnurer, tel. št.: 01 58 89 576, elektronski naslov: tine.windschnurer@energetika.si, v njegovi odsotnosti ga zamenjuje Andraž Centa, tel. št.: 01 58 89 550, elektronski naslov: andraz.centa@energetika.si.

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral ogled objektov naročnika s posameznim ponudnikom, ki so obvezni za vse ponudnike. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika in se dogovoriti za ogled objekta naročnika. Ogled objektov naročnika je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled objekta je 12. 3. 2026 do 12. ure.

Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

Ponudnik mora kot prilogo 7 predložiti potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objektov na katerem se bodo izvajale storitve, ki so predmet javnega naročila, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

    - Kadrovska sposobnost

Gospodarski subjekt mora zagotoviti ustrezne kadrovske zmogljivosti za kakovostno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila (v primeru skupne ponudbe oz. v primeru ponudbe s podizvajalci oz. uporabo zmogljivosti drugih subjektov morajo pogoj izpolniti skupno).

Ponudnik mora zagotoviti:

- najmanj 1 (eno) osebo, ki ima 2 (dve) osebni referenci, s katerima dokazuje, da je v obdobju od vključno leta 2021 do datuma oddaje ponudbe izvedel preizkus generatorskih zaščit na termoenergetskih objektih nazivne moči minimalno 100 MW (Priloga 8/1) in

- najmanj 1 (eno) osebo, ki ima 2 (dve) osebni referenci, s katerima dokazuje, da je v obdobju od vključno leta 2021 do datuma oddaje ponudbe izvedel preizkus transformatorskih zaščit  na termoenergetskih objektih nazivne moči minimalno 100 MW (Priloga 8/2).

ali

- najmanj 1 (eno) osebo, ki ima 2 (dve) osebni referenci, s katerima dokazuje, da je v obdobju od vključno leta 2021 do datuma oddaje ponudbe izvedel preizkus generatorskih zaščit (Priloga 8/1) in 2 (dve) osebni referenci, s katerima dokazuje, da je v obdobju od vključno leta 2021 do datuma oddaje ponudbe izvedel preizkus transformatorskih zaščit (Priloga 8/2).

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo v prilogi 8 navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca). V tem primeru

mora ponudnik za novega delavca priložiti ustrezna dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 8,

- izpolnjene in podpisane priloge 8/1 in

- izpolnjene in podpisane priloge 8/2.

    - Tehnična sposobnost

Gospodarski subjekt mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kakovostno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe oz. v primeru ponudbe s podizvajalci oz. uporabo zmogljivosti drugih subjektov morajo pogoj izpolniti skupno).

Ponudba mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora imeti od leta 2021 do datuma oddane ponudbe:

- najmanj 3 (tri) reference za izvedbo preizkusov generatorskih zaščit na termoenergetskih objektih nazivne moči minimalno 100 MW (Priloga 9/1) in

- najmanj 3 (tri) reference za izvedbo preizkusov transformatorskih zaščit  na termoenergetskih objektih nazivne moči minimalno 100 MW (Priloga 9/2).

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba je zaključena in je objekt v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbo o navedeni referenci. Če navedena referenca ne izkazuje resničnega stanja je naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta subjekt (s katerim se izkazuje reference) izvesti storitve predmetnega javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi).

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 9/1 in

- izpolnjene in podpisane priloge 9/2.

    - Oprema

Ponudnik mora za izvajanje storitev, ki so predmet javnega naročila, zagotoviti ustrezno kalibrirano merilno in preizkusno opremo.

    - Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2 in 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

B. Izbrani ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred podpisom okvirnega sporazuma predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 3/1.

    - Preveritev ponudbe

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

- ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA

Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela:

Na skupnih deloviščih se bodo izvajala tudi dela, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb in okvar zdravja delavcev.

Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje dela po programu, ki zajema najmanj naslednje dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih:

- poznavanje temeljnih zakonskih določb,

- poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč,

- poznavanje osnov o varnostnih znakih,

- poznavanje osnov iz požarnega varstva,

- poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi,

- osnove urejenosti delovnih mest,

- osnove varne uporabe delovne opreme,

- osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka,

- osnove uporabe osebne varovalne opreme,

- osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen,

- osnove varnega dela na deloviščih.

Posebne usposobljenosti:

Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let. Usposobljeni morajo biti po programu usposabljanja, ki zajema vse nevarnosti in škodljivosti, ki jim bodo delavci izpostavljeni pri izvajanju storitev.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje dela. Zato morajo imeti zdravniško spričevalo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu, kjer ni navedenih omejitev pri delih, ki jih bodo opravljali.

Napotnica za zdravstveni pregled mora vsebovati dela in izpostavljenost tveganjem, ki se pričakujejo pri izvajanju storitev.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma.

Interni predpisi:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Požarnega reda:

- seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),

- izvajanje preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),

- seznanitev z izvlečki iz požarnih redov (načrtom evakuacije),

- seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).

Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:

Pri izvajanju storitev v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

- obratovalnih redov,

- dvoriščnih redov,

- delavniških in drugih redov, ki so izobešeni na vidnih mestih.

Navodila za varno delo:

Pri izvajanju storitev v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati varnostna določila in navodila:

- obratovalne in druge rede (dvoriščni red, delavniški red, remontni red,…),

- varno delo z delovno opremo,

- druga varnostna navodila.

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ter ročne, svetlobne in zvočne znake oz. signale. Odgovoren je za postavitev ustreznih dodatnih varnostnih znakov oz. tabel, ki opozarjajo na nevarnosti in/ali prepovedujejo dostop v nevarna območja. Posebej nevarna mesta mora tudi ustrezno osvetliti, predvsem v prostorih kjer ni dovolj naravne svetlobe in v nočnem času oz. megli.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledana.

Delovna oprema:

Delovna oprema, ki bo uporabljena za izvedbo storitev mora biti skladna s predpisi.

Delo na višini:

Za zagotovitev varnega dela na višini oz. za izvedbo varnostnih ukrepov za preprečitev padcev z višine oz. v globino, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) oz. (Uredbo), je odgovoren izvajalec. Delovna mesta in delavce na višini oz. nad globino je izvajalec dolžan zavarovati v skladu z Uredbo, prav tako je dolžan ustrezno fizično zavarovati in označiti območje pod izvajanjem dela na višini, nevarne odprtine je potrebno ustrezno pokriti. Izvajalec mora na nezavarovanih višinah, oz. kjer je to potrebno, za vsakega delavca zagotoviti uporabo ustreznega varnostnega pasu za delo na višini z ustreznim privezom.

Odri:

Kovinski, premični, lovilni in drugi odri za delo na višini morajo biti izvedeni brezhibno in pred pričetkom uporabe pregledani. V kolikor odre postavlja za izvajalca drugi izvajalec, je potrebno pred pričetkom del pisno prevzeti, tako da od izvajalca odrov pridobi ustrezno dokumentacijo za odre (kontrolni list, načrt, statični izračun, izjavo o skladnosti).

Izkopi in nevarne odprtine:

Izkope in nevarne odprtine mora izvajalec, skladno z uredbo, ustrezno zavarovati s postavitvijo ustrezno trdnih in visokih varovalnih ograj, ki preprečujejo padce.

Izkope je potrebno ustrezno zavarovati pred zasutjem (razpiranje, zagatnice, prepoved odlaganja 1 m od roba izkopa, itd.).

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku. Varnostne liste predloži skrbniku okvirnega sporazuma, ki po potrebi v sodelovanju s strokovnjakom za varstvo pri delu, določita varnostne ukrepe, ki izhajajo iz vsebine varnostnih listov.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 2,

- izpolnjene in podpisane priloge 3.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudbena vrednost brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,

- je podpisana na mestih, kjer je to zahtevano.

Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije. V primeru, da bo ponudnik spreminjal vsebino te razpisne dokumentacije, bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.energetika.si/javna-narocila, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema in se strinja z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

- Predračun

| POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA | Priloga 2/2 |
| --- | --- |

Ponudnik priloži izpolnjen in podpisan povzetek ponudbenega predračuna (prilogo 2/2). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« (prilogo 2/2) v PDF formatu, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

Izpolnjen ponudbeni predračun (priloga 2/1) v PDF in Excel formatu ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

- »Izjava«

| - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava - ponudnik« naloži izpolnjeno prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči« naložiti prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE za vsakega od ostalih sodelujočih. »Izjavo – ostali sodelujoči« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v PDF formatu.

- Ostala ponudbena dokumentacija

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v PDF formatu in ponudbeni predračun tudi v Excel formatu (z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami).

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (če gre za skupno ponudbo).

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti in podpisati.

| PONUDBENI PREDRAČUN – EXCEL FORMAT | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

Ponudbeni predračun je k razpisni dokumentaciji priložen v Excel formatu. Ponudnik mora ponudbeni predračun (Priloga 2/1) v Excel formatu izpolniti ter ga v Excel formatu predložiti k ponudbi.

| PONUDBENI PREDRAČUN – PDF FORMAT | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

Ponudnik mora izpolnjeni ponudbeni predračun (Priloga 2/1) v Excel formatu natisniti, podpisati in žigosati ter ga v PDF formatu predložiti k ponudbi.

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti in podpisati.

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4 |
| --- | --- |

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem obrazec pooblastila izpolnijo in podpišejo.

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik obrazec priloge izpolni, podpiše in žigosa. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

| PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

Podizvajalec obrazec priloge izpolni in podpiše. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti in podpisati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. V kolikor ponudnik na razpisu ne uporabi zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ne predloži k ponudbi.

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 7 |
| --- | --- |

Ponudnik mora k ponudbi predložiti izpolnjeno in podpisano potrdilo o ogledu objekta.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 8 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni obrazec strokovna sposobnost, v katerem navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev.

| OSEBNE REFERENCE ZA IZVEDBO PREIZKUSOV GENERATORSKIH ZAŠČIT | Priloga 8/1 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt obrazec priloge izpolni, podpiše in žigosa.

| OSEBNE REFERENCE ZA IZVEDBO PREIZKUSOV TRANSFORMATORSKIH ZAŠČIT | Priloga 8/2 |
| --- | --- |

Osebne reference za izvedbo preizkusov transformatorskih zaščit.

| REFERENCE ZA IZVEDBO PREIZKUSOV GENERATORSKIH ZAŠČIT | Priloga 9/1 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt obrazec priloge izpolni, podpiše in žigosa.

| REFERENCE ZA IZVEDBO PREIZKUSOV TRANSFORMATORSKIH ZAŠČIT | Priloga 9/2 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt obrazec priloge izpolni, podpiše in žigosa.

- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA		Priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu št. ENLJ-SPV-49/26

Predmet javnega naročila je kontrola nastavitev in preizkus delovanja relejnih zaščit generatorjev, transformatorjev, 10 kV in 6,3 kV električnih naprav, elektromotorjev ter 6,3 in 0,4 kV zbiralk na objektih naročnika, Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje Ljubljana.

SPECIFIKACIJA STORITEV NA TOPLARNIŠKI ULICI 19, LJUBLJANA:

- ELEKTRIČNE ZAŠČITE / RELEJNE NAPRAVE BLOKA SISTEMA 2

ZAŠČITNA NAPRAVA                             	NAPRAVA                                 	TIP                  PROIZVAJALEC

ZAŠČITA GENERATORJA 1 gr.	GEN. 2	F310 (7UM6225)	SIEMENS

ZAŠČITA GENERATORJA 2 gr.	GEN. 2	F320 (7UM6225)	SIEMENS

DIFERENČNA BLOKA	GEN. 2; TR.: blok/odcepni	F350 (7UT6135)	SIEMENS

PRETOKOVNA Z. – 110 kV stran	GEN. 2; TR.: blok	F360 (7SJ6111)	SIEMENS

PRETOKOVNA Z.	Odcepni transformator	F361 (7SJ6111)	SIEMENS

OPOMBA: POSAMEZNE ZAŠČITE SE OBRAVNAVA KOT CELOTO VKLJUČNO S PRIPADAJOČIMI ČASOVNIMI IN POMOŽNIMI RELEJI.

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- ELEKTRIČNE ZAŠČITE / RELEJNE NAPRAVE BLOKA SISTEMA 3

ZAŠČITNA NAPRAVA                              NAPRAVA                                 TIP                 PROIZVAJALEC

ZAŠČITA GENERATORJA 1	GEN. 3	F310 (7UM85)	SIEMENS

ZAŠČITA GENERATORJA 2	GEN. 3	F320 (7UM85)	SIEMENS

ZAŠČITA BLOKA	GEN. 3; TR.: blok/odcepni	F350 (7UT86)	SIEMENS

ZAŠČITA BLOKA	GEN. 3; TR.: blok/odcepni	F351 (7UT86)	SIEMENS

OPOMBA: POSAMEZNE ZAŠČITE SE OBRAVNAVA KOT CELOTO VKLJUČNO S PRIPADAJOČIMI ČASOVNIMI IN POMOŽNIMI RELEJI.

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- ELEKTRIČNE ZAŠČITE / RELEJNE NAPRAVE BLOK SISTEMA 4

ZAŠČITNA NAPRAVA                              NAPRAVA                                 TIP                 PROIZVAJALEC

ZAŠČITA GENERATORJA 1	GEN. 4	(7UM62)	SIEMENS

ZAŠČITA GENERATORJA 2	GEN. 4	 (7UM62)	SIEMENS

ZAŠČITA BLOKA 		F301/1 (7UT85)	SIEMENS

ZAŠČITA BLOKOVNEGA TRANSFORMATORJA 04BAT10	F302/1 (7UT85)	SIEMENS

ZAŠČITA ODCEPNEGA TRANSFORMATORJA 04BBT10	F303/1 (7UT85)	SIEMENS

OPOMBA: POSAMEZNE ZAŠČITE SE OBRAVNAVA KOT CELOTO VKLJUČNO S PRIPADAJOČIMI ČASOVNIMI IN POMOŽNIMI RELEJI.

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- ELEKTRIČNE ZAŠČITE / RELEJNE NAPRAVE BLOKA SISTEMA 5

ZAŠČITNA NAPRAVA                              NAPRAVA                                 TIP                 PROIZVAJALEC

ZAŠČITA GENERATORJA 1	GEN. 5	 (7UM62)	SIEMENS

ZAŠČITA GENERATORJA 2	GEN. 5	 (7UM62)	SIEMENS

ZAŠČITA BLOKA 		F301/1 (7UT85)	SIEMENS

ZAŠČITA BLOKOVNEGA TRANSFORMATORJA 05BAT10	F302/1 (7UT85)	SIEMENS

ZAŠČITA ODCEPNEGA TRANSFORMATORJA 05BBT10	F303/1 (7UT85)	SIEMENS

OPOMBA: POSAMEZNE ZAŠČITE SE OBRAVNAVA KOT CELOTO VKLJUČNO S PRIPADAJOČIMI ČASOVNIMI IN POMOŽNIMI RELEJI.

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT TRANSFORMATORJEV

- ELEKTRIČNE ZAŠČITE / RELEJNE NAPRAVE TR. 7 (BCT07) SLR 2, 3

ZAŠČITNA NAPRAVA                                      NAPRAVA                            TIP               PROIZVAJALEC

DIFERENČNA+REZERVNA PRETOK.	TR. SLR 2, 3.	7UT5135, V3.03B	SIEMENS

PRETOKOVNA ZEMLJOSTIČNA 110kV	TR. SLR 2, 3.	TFI1220	ISKRA

PRETOKOVNA 6,3 kV - 3BCB	TR. SLR 2, 3.	7SJ5111, V3.20B	SIEMENS

PRETOKOVNA 6,3 kV - BCA	TR. SLR 2, 3.	7SJ5111, V3.20B	SIEMENS

OPOMBA: POSAMEZNE ZAŠČITE SE OBRAVNAVA KOT CELOTO VKLJUČNO S PRIPADAJOČIMI ČASOVNIMI IN POMOŽNIMI RELEJI

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- ELEKTRIČNE ZAŠČITE / RELEJNE NAPRAVE TR. 19 (BCT19) SLR 1

ZAŠČITNA NAPRAVA                                      NAPRAVA                            TIP                PROIZVAJALEC

DIFERENČNA+REZERVNA PRETOK.	TR. SLR 1.	7UT5125 V3.03B	SIEMENS

PRETOKOVNA 110 kV – TR.BCT19	TR. SLR 1.	7SJ5111, V3.20B	SIEMENS

OPOMBA: POSAMEZNE ZAŠČITE SE OBRAVNAVA KOT CELOTO VKLJUČNO S PRIPADAJOČIMI ČASOVNIMI IN POMOŽNIMI RELEJI

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT 6,3kV EL. NAPRAV BLOKOVNE IN SPLOŠNE LASTNE PORABE

|  | LOKACIJA | NAPRAVA | PROIZVAJALEC / TIP ZAŠČITE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BBB |  |  |
| 1 | Celica =L01 | =BBB10GT001 +BBB10GH001 MERILNA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 2 | Celica =L02 | =BCC10GS201 +BBB10GH002 DOVOD#1 IZ BCC | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 3 | Celica =L03 | =_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +BBB10GH003 REZERVNA TRANSFORMATORSKA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 4 | Celica =L04 | =BCC10GS202 +BBB10GH004 DOVOD#2 IZ BCC | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 5 | Celica =L05 | =BHT30GT101 +BBB10GH005 ODVOD NA TRANSFORMATOR BHT30 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |

|  | LOKACIJA | NAPRAVA | PROIZVAJALEC / TIP ZAŠČITE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BCC |  |  |
| 1 | Celica =L01 | =BCT19GT201 +BCC10GH001 DOVOD IZ BCT19 TRANSFORMATORJA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 2 | Celica =L02 | =BCC10GT001 +BCC10GH002 MERILNA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 3 | Celica =L03 | =3MKT02GT101 +BCC10GH003 ODVOD NA 3MKT02 TRANSFORMATOR | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 4 | Celica =L04 | =3BCB10GT201 +BCC10GH004 DOVOD IZ 3BCB | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 5 | Celica =L05 | =BCA10GT201 + BCC10GH005 DOVOD IZ BCA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 6 | Celica =L06 | =BCC10GS002 +BCC10GH006 ZVAZA Z 04BBA10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 7 | Celica =L07 | =BCC10GS001 +BCC10GH007 ZVEZA Z 05BBA10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 8 | Celica =L08 | =_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +BCC10GH008 REZERVNA MOTORSKA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 9 | Celica =L09 | =_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +BCC10GH009 REZERVNA TRANSFORMATORSKA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 10 | Celica =L10 | =BBB10GS101 +BCC10GH010 ODVOD#1 NA BBB | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 11 | Celica =L11 | =BBB10GS102 +BCC10GH011 ODVOD#2 NA BBB | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |

|  | LOKACIJA | NAPRAVA | PROIZVAJALEC / TIP ZAŠČITE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 04BBA10 |  |  |
| 1 | Celica =L01 | =04BBT10GT201 +04BBA10GH001 DOVOD IZ TRANSFORMATORJA LR 04BBT10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 2 | Celica =L02 | =04BBA10GT001 +04BBA10GH002 MERILNA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 3 | Celica =L03 | =04LAC01AP001 +04BBA10GH003 ODVOD NA HRSG#4 NAPAJALNA ČRPALKA#1 (VFD) | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 4 | Celica =L04 | =04LAC02AP001 +04BBA10GH004 ODVOD NA HRSG#4 NAPAJALNA ČRPALKA#2 (VFD) | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 5 | Celica =L05 | =04XKB10GW201 +04BBA10GH005 DOVOD IZ 04XKB10 BSDG | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 6 | Celica =L06 | =_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +04BBA10GH006 REZERVNA MOTORSKA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 7 | Celica =L07 | =04BFT30GT101 +04BBA10GH007 ODVOD NA GT1 START TRANSFORMATOR 04BFT30 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 8 | Celica =L08 | =04BFT10GT101 +04BBA10GH008 ODVOD NA TRANSFORMATOR LR 04BFT10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 9 | Celica =L09 | =45BHT10GT101 +04BBA10GH009 ODVOD NA TRANSFORMATOR LR 45BHT10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 10 | Celica =L10 | =04BBA10GS001 +04BBA10GH010 ZVEZA Z BCC | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 11 | Celica =L11 | =04BBA10GS002 +04BBA10GH011 ZVEZNO POLJE Z 05BBA10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |

|  | LOKACIJA | NAPRAVA | PROIZVAJALEC / TIP ZAŠČITE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 05BBA10 |  |  |
| 1 | Celica =L01 | =05BBT10GT201 +05BBA10GH001 DOVOD IZ TRANSFORMATORJA LR 05BBT10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 2 | Celica =L02 | =05BBA10GT001 +05BBA10GH002 MERILNA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 3 | Celica =L03 | =05LAC01AP001 +05BBA10GH003 ODVOD NA HRSG#5 NAPAJALNA ČRPALKA#1 (VFD) | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 4 | Celica =L04 | =05LAC02AP001 +05BBA10GH004 ODVOD NA HRSG#5 NAPAJALNA ČRPALKA#2 (VFD) | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 5 | Celica =L05 | =05XKB10GW201 +05BBA10GH005 DOVOD IZ 05XKB10 BSDG | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 6 | Celica =L06 | =_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +05BBA10GH006 REZERVNA MOTORSKA CELICA | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 7 | Celica =L07 | =05BFT30GT101 +05BBA10GH007 ODVOD NA GT2 START TRANSFORMATOR 05BFT30 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 8 | Celica =L08 | =05BFT10GT101 +05BBA10GH008 ODVOD NA TRANSFORMATOR LR 05BFT10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 9 | Celica =L09 | =45BHT20GT101 +05BBA10GH009 ODVOD NA TRANSFORMATOR LR 45BHT20 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 10 | Celica =L10 | =05BBA10GS002 +05BBA10GH010 ZVEZA Z BCC | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |
| 11 | Celica =L11 | =05BBA10GS001 +05BBA10GH011 ZVEZNO POLJE Z 04BBA10 | SIEMENS / SIPROTEC 7SJ81 |

PREDVIDEN OBSEG DEL:

- Preizkus delovanja vseh aktivnih relejnih zaščit (po potrebi izvesti prenastavitve parametrov posameznih zaščitnih funkcij),

- kontrola nastavitev relejev, delovanje lokalne in daljinske signalizacije ter kronoloških zapisov,

- funkcionalni preizkus delovanja zaščit z izklopi 110kV, 11kV, 6,3kV in 0,4kV odklopnikov,

- shranjevanje konfiguracije in nastavitev vseh zaščitnih relejev na CD-je ali USB pomnilniške medije,

- izdelava poročil (tri pisne izvode in en izvod v digitalni obliki - CD ali USB pomnilniški medij).

Datum izvedbe del se določi glede na stanje pripravljenosti naprav.

SPECIFIKACIJA STORITEV VEROVŠKOVA ULICA 62, LJUBLJANA:

- PREIZKUS RELEJNIH ZAŠČIT 6 kV ELEKTROMOTORJEV V SN STIKALIŠČU TP768-TOŠ2:

| ZAŠČITNA NAPRAVA | NAPRAVA | TIP | PROIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | OČ 11 | SPAM 150C | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | OČ 12 | SPAM 150C | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | OČ 13 | SPAM 150C | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | OČ 15 | REM 615 | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | OČ 21 | SPAM 150C | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | OČ 22 | SPAM 150C | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | OČ 23 | SPAM 150C | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | OČ 25 | REM 615 | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | VENTILATOR 1 K5 | SPAM 150C | ABB |
| ZAŠČITNI MOT. RELE | VENTILATOR 1 K5 | SPAM 150C | ABB |

OPOMBA: POSAMEZNE ZAŠČITE SE OBRAVNAVA KOT CELOTO VKLJUČNO S PRIPADAJOČIMI ČASOVNIMI IN POMOŽNIMI RELEJI

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- PREIZKUS RELEJNIH ZAŠČIT 6 kV ZBIRALNIC V SN STIKALIŠČU TP768-TOŠ2:

| ZAŠČITNA NAPRAVA | NAPRAVA | TIP | PROIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- |
| NAPETOSTNI RELE | ZBIRALNICE 1 | SPAU 110C | ABB |
| NAPETOSTNI RELE | ZBIRALNICE 2 | SPAU 130C | ABB |

OPOMBA: POSAMEZNE ZAŠČITE SE OBRAVNAVA KOT CELOTO VKLJUČNO S PRIPADAJOČIMI ČASOVNIMI IN POMOŽNIMI RELEJI

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- PREIZKUS RELEJNIH ZAŠČIT 20 kV NAPRAV V SN STIKALIŠČU TP768-TOŠ2:

| LOKACIJA | NAPRAVA | TIP | PROIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- |
| AJA01 | AJA01-generator SPTE 1 | REF620 | ABB |
| AJD02 | AJD02-dovod iz RTP Litostroj 1 | REF620 | ABB |
| AJT04 | AJT04-transformator BBT05 20/6 kV, 4.000 kVA | REF620 | ABB |
| AJT05 | AJT05-transformator BBT03 20/0,4 kV, 2.000 kVA | REF620 | ABB |
| AJT11 | AJT11-transformator BBT02 20/0,4 kV, 2.000 kVA | REF620 | ABB |
| AJT12 | AJT12-transformator BBT01 20/0,4 kV, 2.000 kVA | REF620 | ABB |
| AJT13 | AJT13-transformator BBT04 20/6 kV, 4.000 kVA | REF620 | ABB |
| AJD15 | AJD15-dovod iz RTP Litostroj 2 | REF620 | ABB |
| AJA16 | AJA16-generator SPTE 1 | REF620 | ABB |

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- PREIZKUS RELEJNIH ZAŠČIT 10 kV NAPRAV V SN STIKALIŠČU TP768-TOŠ3:

| LOKACIJA | NAPRAVA | TIP | PROIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- |
| AKT01 | AKT01 Transformator 1BBT10 | REF620 | ABB |
| AKA02 | AKA02 Generator kogeneracije | REF620 | ABB |
| AKT04 | AKT03 Transformator 01BAT01 | REX640 | ABB |

Izdelava poročila z listo in oscilogrami dogodkov ter ažurirano matriko nastavitev, izklopov in signalizacije.

- PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Ponudba (Priloga 2)

Ponudbeni predračun Excel format (Priloga 2/1)

Povzetek ponudbenega predračuna (Priloga 2/2)

Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Potrdilo naročnika o ogledu objekta (Priloga 7)

Strokovna sposobnost (Priloga 8)

Osebne reference za izvedbo preizkusov generatorskih zaščit (Priloga 8/1)

Osebne reference za izvedbo preizkusov transformatorskih zaščit (Priloga 8/2)

Reference za izvedbo preizkusov generatorskih zaščit (Priloga 9/1)

Reference za izvedbo preizkusov transformatorskih zaščit (Priloga 9/2)

Vzorec pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 10)

Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 11)

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |

| Naslov ponudnika |  |
| --- | --- |

| Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma) |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

| Kontaktna oseba |  |
| --- | --- |
| - funkcija |  |
| - telefon |  |
| - e-pošta |  |

| Ponudnik je MSP* (označi): | - Da | - Ne |
| --- | --- | --- |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

Predstavnik ponudnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je _________________________________, tel. št.: ________________, elektronski naslov: ___________________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel. št.: _____________________, elektronski naslov: __________________________________.

| Transakcijski račun/Poslovni račun (IBAN, SWIFT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matična banka |  |  |  |  |
| ID številka za DDV |  |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |  |
| (kraj, datum) |  |  | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

PONUDBA št. ________________________

ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

Ponudbo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

- PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudbene cene morajo biti podane v evrih (EUR), vsebovati morajo vse materialne in nematerialne stroške, potrebne za kakovostno in pravočasno izvedbo storitev, vključno s stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe, popusti in vsemi ostalimi stroški, ki so povezani s predmetom javnega naročila in sicer na enoto mere brez DDV. Ponudbene cene morajo biti podane na do 2 (dve) decimalni mesti.

| Naziv | Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK |  |

Ponudbeni predračun je sestavni del ponudbe (priloga 2/1).

Ponudbena vrednost in cene na enoto mere ne vključujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

- NAČIN NAROČANJA

Naročnik se zavezuje ponudniku sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi storitve v obliki posameznega pisnega nabavnega naročila naročnika, ki ga bo posredoval na elektronski naslov: ______________________________________________________________.

- PREDSTAVNIKA PONUDNIKA PO PISNEM SPORAZUMU O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 3 k okvirnemu sporazumu):

| Vodja del | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VpD in PV | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: |

- VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je do 30. 4. 2026 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

(naziv ponudnika)

| POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA | Priloga 2/2 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

GOSPODARSKI SUBJEKT (naslov):

POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA

| Naziv | Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :

v zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-49/26 - KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK podajamo naslednje izjave:

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, DA:

- nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 (petih) let do roka za oddajo ponudbe,

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- nam v zadnjih 3 (treh) letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

IZJAVLJAMO, DA:

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež,

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega kateregakoli računa,

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

- SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, DA:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK),

- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«,

- smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd.…) javnega naročila št. ENLJ-SPV-49/26 - KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK, vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem ter ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov,

- bomo ponudbene cene podali na do 2 (dve) decimalni mesti,

- ne bomo umaknili zaščite ponudbenega predračuna oz. spreminjali ponudbeni predračun,

- sta predložena ponudbena predračuna v Excel in PDF formatu vsebinsko identična,

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc,

- da bomo na naročnikov poziv v 8 (osmih) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe,

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička,

- so v ponudbene cene vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o gospodarskem subjektu:

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _______________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: ______________________________________________________________________________

ID za DDV: _____________________________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*,  ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

      - Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4 |
| --- | --- |

Ime in priimek __________________________________________________________________

EMŠO ___________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

- njegovo zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

in

POOBLAŠČAM

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUUBLJANA, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence oziroma preveri podatke za preveritev ponudbe /zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije/ v enotnem informacijskem sistemu eJN – eDosje v povezavi z devetim odstavkom 77. člena ZJN-3.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Telefon |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |
| Transakcijski račun in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| Kraj izvedbe storitev |  |
| Rok izvedbe storitev |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| - soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik: ______________________________________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK uporabili zmogljivosti drugih subjektov:

| Naziv gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Telefonska številka |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |
| Transakcijski račun in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila |  |
| Kraj izvedbe storitev |  |
| Rok izvedbe storitev |  |

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | Priloga 7 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

Potrjujem, da si je ogled objekta naročnika:

Objekt (označi):

- Verovškova ulica 62, Ljubljana,

- Toplarniška ulica 19, Ljubljana,

ki je predmet javnega naročila št. ENLJ-SPV-49/26, s strani

___________________________________________________________________________, (naziv in naslov podjetja)

ogledal _____________________________________________________________________.

(ime in priimek predstavnika, ki je prišel na ogled)

______________________________________________

(ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika)

__________________________________________

(podpis predstavnika podjetja, ki je bil na ogledu)

Ljubljana, dne __________________________

| SKTROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 8 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Zadolžitev |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Ponudnik mora k prilogi 8 predložiti:

- osebne reference (priloga 8/1 in priloga 8/2).

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira.

| OSEBNE REFERENCE ZA IZVEDBO PREIZKUSOV GENERATORSKIH ZAŠČIT | Priloga 8/1 |
| --- | --- |

DELAVEC (ime in priimek):

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-49/26 - KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 kV IN  6,3 kV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 kV ZBIRALK, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da z njimi dokazujem, da sem v obdobju od vključno leta 2021 do datuma oddaje ponudbe, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel preizkus generatorskih zaščit na termoenergetskih objektih nazivne moči minimalno 100 MW.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Datum izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe /naročilnice: |  |
| Opis izvedene storitve: |  |

Navedeni podatki so resnični in sem jih, če bo naročnik zahteval, pripravljen dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

| (kraj, datum) |  | (podpis delavca) |
| --- | --- | --- |

| OSEBNE REFERENCE ZA IZVEDBO PREIZKUSOV TRANSFORMATORSKIH ZAŠČIT | Priloga 8/2 |
| --- | --- |

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

DELAVEC (ime in priimek):

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-49/26 - KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10kV IN 6,3 kV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 kV ZBIRALK, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da z njimi dokazujem, da sem v obdobju od vključno leta 2021 do datuma oddaje ponudbe, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel preizkus transformatorskih zaščit na termoenergetskih objektih nazivne moči minimalno 100 MW.

| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Datum izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe /naročilnice: |  |
| Opis izvedene storitve: |  |

Navedeni podatki so resnični in sem jih, če bo naročnik zahteval, pripravljen dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

| (kraj, datum) |  | (podpis delavca) |
| --- | --- | --- |

| REFERENCE ZA IZVEDBO PREIZKUSOV GENERATORSKIH ZAŠČIT | Priloga 9/1 |
| --- | --- |

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv in naslov izvajalca):

REFERENCE

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 kV IN 6,3 kV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 kV ZBIRALK pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da z njimi potrjujemo, da smo v obdobju od leta 2021 do datuma oddaje ponudbe, izvedli preizkus generatorskih zaščit na termoenergetskih objektih nazivne moči minimalno 100 MW.

Naročnik:

Ime in priimek predstavnika naročnika:

Telefonska številka:

Kraj izvedbe del:

Leto izvedbe del:

Št. Pogodbe/naročilnice:

Kratek opis predmeta naročila:

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira.

| REFERENCE ZA IZVEDBO PREIZKUSOV TRANSFORMATORSKIH ZAŠČIT | Priloga 9/2 |
| --- | --- |

ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 kV IN 6,3 kV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 kV ZBIRALK

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv in naslov izvajalca):

REFERENCE

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SPV-49/26 – KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 kV IN 6,3 kV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 kV ZBIRALK pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da z njimi potrjujemo, da smo v obdobju od leta 2021 do datuma oddaje ponudbe, izvedli preizkus transformatorskih zaščit na termoenergetskih objektih nazivne moči minimalno 100 MW.

Naročnik:

Ime in priimek predstavnika naročnika:

Telefonska številka:

Kraj izvedbe del:

Leto izvedbe del:

Št. Pogodbe/naročilnice:

Kratek opis predmeta naročila:

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira.

| VZOREC PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. – ni potrebno prilagati k ponudbi | Priloga 10 |
| --- | --- |

Priloga št. 3 k okvirnemu sporazumu št. ENLJ-SPV-49/26

Na osnovi 39. Člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

……………………………………………………………….(naziv izvajalca),

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

za  KONTROLA NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK, št. javnega naročila ENLJ-SPV-49/26

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., na lokacijah naročnika Verovškova ulica 62 in Toplarniška ulica 19, oboje v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varnosti pri delu, ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za izvajanje in zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo storitve delavci dveh ali več izvajalcev. Podpisnika sta dolžna izvajati vse storitve v skladu s tem dogovorom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varni delovni pogoji vseh delavcev na gradbišču/delovišču, kot tudi tretjih oseb (mimoidoči, itd.) ter opreme in premoženja.

Upoštevati sta dolžna vso veljavno zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji, predvsem Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS, št. 83/05), kot tudi interna varnostna navodila ter opise delovnih postopkov naročnika in sta dolžna zagotavljati, da se te določbe dejansko izvajajo.

1.2. Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (v nadaljevanju: sporazum)        velja za dela določena v skladu s tem okvirnim sporazumom.

1.3.  Izvajalec mora v tem sporazumu navesti vodjo del in odgovorno osebo izvajalca za zagotavljanje VZD (strokovnega sodelavca za VPD in PV) na skupnem delovišču, ki so podpisniki tega sporazuma. Ta sporazum podpišejo tudi vsi morebitni njegovi podizvajalci. Izvajalec se obvezuje in prevzema izključno odgovornost za varnost in zdravje za svoje delavce, kot tudi za svoje morebitne podizvajalce.

- DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

2.1. Skupne obveznosti strank po okvirnem sporazumu:

Stranki okvirnega sporazuma imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- storitve na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi navedeni v tem sporazumu,

- delovišče mora izvajalec po predhodnem dogovoru s skrbnikom okvirnega sporazuma primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone in sicer tako, da:

- zagotovita varne poti za gibanje, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne,

- skupaj določita: kraj, prostore in način razmestitve in shranjevanja materiala,

- določita prostore za hrambo nevarnega materiala,

- določita način prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določita način zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določita način dela in zavarujeta dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- določita namestitev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določita mesta za postavitev strojev in naprav ter izvedbo zavarovanja glede na lokacijo,

- določita vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določita ukrepe varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov, po potrebi organizirata izvajanje požarne straže,

- izvajalec organizira prvo pomoč na delovišču za svoje delavce,

- pri posebno nevarnih delih, po potrebi dodatno zavarujeta oz. seznanita delavce z nevarnostmi na področju izvajanja storitev.

Določiti morata tudi druge skupne varnostne ukrepe na delovišču, zlasti pa ukrepe:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanje del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

- Zagotoviti morata, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela,

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja, tako delavcev strank po okvirnem sporazumu, kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja,

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti,

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnim načinom dela,

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi,

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

2.2. Posebne obveznosti naročnika:

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče),

- z redi in navodili za obravnavano območje/objekt,

- z izvlečkom iz požarnega reda in morebitnim evakuacijskim načrtom,

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče. Pri izvajanju vročih del (rezanje, varjenje, lotanje, brušenje, uporaba odprtega ognja ipd.) na delovišču se mora izvajalec o ukrepih varstva pred požarom predhodno dogovoriti s skrbnikom okvirnega sporazuma in od njega pridobiti »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri« in po potrebi izvesti tudi druge preventivne ukrepe PV,

- zagotoviti mora (po potrebi) brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti z osebnim spremstvom za dostope in transport materiala, ter

- mostna dvigala, vitle in druge dvižne pripomočke za izvajanje montažno/demontažnih del z veljavnimi poročili o pregledu in preizkusu, ki so stalno nameščeni na objektih,

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje izvajanja storitev po okvirnem sporazumu.

2.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni,

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v ponudbi in okvirnem sporazumu,

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje,

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) storitev,

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.,

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS),

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku,

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču,

- poskrbeti mora, da bo skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu,

2.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem,

- da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov,

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

2.5. Knjiga ukrepov:

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja storitev oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

2.6. Prijavljanje poškodb pri delu:

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijavil inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot 3 (tri) delovne dni,

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj,

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili,

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

2.7. Prepoznavnost delavcev:

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

2.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc,

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode,

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi,

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

- DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

  - Določitev odgovornih oseb na delovišču:

|  | Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik okvirnega sporazuma | ime in priimek/tel. št./e-pošta: Blaž Žibert, Tel. št.: 01 58 75 345, blaz.zibert@energetika.si |  |
| Vodja del | ime in priimek/tel. št./e-pošta: Marjan-Darko Nartnik, Tel. št.: 01 58 75 260, marjan.darko.nartnik@energetika.si za lokacijo Toplarniška ul. 19 ime in priimek/tel. št./e-pošta: Tine Windschnurer, Tel. št.: 01 58 89 576, tine.windschnurer@energetika.si za lokacijo Verovškova ul. 62 | ime in priimek/tel. št./e-pošta: |
| Strokovna delavca VpD in PV | ime in priimek/tel. št./e-pošta: Aleksander Klopčič GSM 041 530 548, aleksander.klopcic@energetika.si ime in priimek/tel. št./e-pošta: Peter Čater, GSM 051 609 826, peter.cater@energetika.si | ime in priimek/tel. št./e-pošta: |
| Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | ime in priimek/tel. št./e-pošta: Irena Debeljak, GSM 041 375 300, irena.debeljak@energetika.si |  |

V primeru spremembe odgovornih oseb na delovišču morata stranki o spremembi obvestiti druga drugo na elektronske naslove predstavnikov strank okvirnega sporazuma. Nova odgovorna oseba na delovišču mora izpolnjevati enake zahteve kot prvo imenovana oseba iz Pisnega sporazuma.

3.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik okvirnega sporazuma, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom izvajanja storitev,

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni,

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika okvirnega sporazuma,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu,

- v primeru težjih kršitev oz. neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca,

- seznanijo vsak svoje delavce z vsemi nevarnostmi in preventivnimi varnostnimi ukrepi, ki so predvideni za dela določena s tem sporazumom.

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

3.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:

Skrbnik okvirnega sporazuma ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov,

- seznaniti mora izvajalca z:

- objekti na katerih se bodo izvajale storitve,

- obstoječimi instalacijami in napravami, ter drugimi vplivi, na lokaciji, kjer se bodo dela izvajala,

- ureditvijo in vzdrževanjem pisarn, garderob, sanitarij in nastanitvenimi objekti,

- ureditvijo prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču,

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo,

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku okvirnega sporazuma na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke 2.3. tega sporazuma,

- druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti s tehnologijo/načini izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika,

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini storitev oziroma delovišča,

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi na skupnem delovišču.

Strokovni delavci za VPD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča,

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva,

- v primeru poškodbe pri delu delavcev naročnika so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in

odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku seznaniti vodjo izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem,

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

- KONČNE DOLOČBE

4.1. 	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

4.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

4.3.       Ta sporazum začne veljati in se prične uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi storitev. Sestavljen je v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

____________, dne _________________	Ljubljana, dne ___________________

IZVAJALEC:	NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

direktor

| VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA - ni potrebno prilagati v ponudbi | Priloga 11 |
| --- | --- |

OKVIRNI SPORAZUM

ZA KONTROLO NASTAVITEV IN PREIZKUS DELOVANJA RELEJNIH ZAŠČIT GENERATORJEV, TRANSFORMATORJEV, 10 KV IN 6,3 KV ELEKTRIČNIH NAPRAV, ELEKTROMOTORJEV TER 6,3 IN 0,4 KV ZBIRALK

Številka naročnika: ENLJ-SPV-49/26

Številka izvajalca: _______________

ki ga skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

in

# IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: _________________________

- UVODNO DOLOČILO

- člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-49/26, po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne XX. XX. 2026, pod št. objave JN_______________/2026-SL3/01, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za kontrolo nastavitev in preizkus delovanja relejnih zaščit generatorjev, transformatorjev, 10 kV in 6,3 kV električnih naprav, elektromotorjev ter 6,3 in 0,4 kV zbiralk, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-49/26, in sicer od dneva sklenitve okvirnega sporazuma do 31. 12. 2026 oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predmet okvirnega sporazuma je kontrola nastavitev in preizkus delovanja relejnih zaščit generatorjev, transformatorjev, 10 kV in 6,3 kV električnih naprav, elektromotorjev ter 6,3 kV in 0,4 kV zbiralk (v nadaljevanju: storitve), ki so navedene v ponudbenem predračunu izvajalca z dne __________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun izvajalca), ki je priloga št. 1 k temu okvirnemu sporazumu in jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti ter jih bo izvajalec izvajal skladno z dejanskimi potrebami naročnika, v skladu z razpisno dokumentacijo št. ENLJ-SPV-49/26 ter sprejeto ponudbo izvajalca št. ____________ z dne __________ in Tehnično dokumentacijo, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma in so sestavni deli tega okvirnega sporazuma, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Opredelitev predmeta tega okvirnega sporazuma je razvidna iz ponudbenega predračuna izvajalca. Okvirne količine, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna izvajalca, so količine, ki jih bo naročnik predvidoma potreboval v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma in za naročnika niso zavezujoče.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma, naročal izvedbo storitev iz 2. člena tega okvirnega sporazuma, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bodo izvedene storitve po svoji kakovosti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezale vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, ki urejajo predmet okvirnega sporazuma ter po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev cen okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

- OCENJENA VREDNOST IN CENE PO OKVIRNEM SPORAZUMU

- člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti __________________ EUR (z besedo: ______________________________________ evrov in __/100) brez DDV.

Za cene na enoto mere za izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu se naročnik in izvajalec dogovorita na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _____________ .

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma in cene na enoto mere ne vključujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge storitve s področja predmeta okvirnega sporazuma, ki v ponudbenem predračunu izvajalca niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med storitve, katerih izvedba je predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za storitve, navedene v ponudbenem predračunu izvajalca. Cene take izvedbe storitev ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču. Stranki okvirnega sporazuma se bosta v navedenem primeru medsebojno pisno dogovorili za ceno izvedbe storitev ter jih dodali med storitve iz tega okvirnega sporazuma oz. v ponudbeni predračun izvajalca.

Cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna ostanejo nespremenjene ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen v primeru znižanja cen. Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na trgu za istovrstno storitev lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi stroški izvedbe storitev, kot tudi vsi ostali materialni in nematerialni stroški, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo storitev, vključno s stroški prevoza na lokacijo naročnika ter vsemi ostalimi stroški.

- NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ IZVEDBE STORITEV

- člen

Naročnik bo izvajalca obvestil o začetku izvedbe posamezne storitve na elektronski naslov:___________________________________ 3 (tri) delovne dni pred začetkom izvajanja posamezne storitve, izvajalec pa mora storitev izvesti najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh, šteto od dne začetka izvajanja storitev. Rok izvedbe storitev je odvisen od stanja pripravljenosti naprav. V kolikor storitev ne bo možno izvesti v roku iz razlogov na strani naročnika, se naročnik in izvajalec dogovorita za nov rok izvedbe storitev.

Izvajalec mora poročilo/strokovno oceno o izvedbi posamezne storitve predati naročniku v 7 (sedem) koledarskih dneh po izvedeni posamezni storitvi, in sicer v 3 (treh) pisnih izvodih in v elektronski obliki (poročilo/strokovna ocena in shranjeni izvozi celotnih projektov relejev in nastavitve vseh preizkušenih zaščitnih relejev), kar s podpisom zapisnika o predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posamezne storitve potrdita naročnik in izvajalec oziroma njuna predstavnika.

Storitve se bodo izvajale na elektro napravah na lokacijah naročnika, Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani.

- NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec je dolžan izstaviti natančno specificiran račun za izvedeno storitev, na katerem mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika, v roku 5 (petih) koledarskih dni po izvedeni storitvi in podpisu zapisnika o predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posameznih storitev s strani naročnika in izvajalca oziroma njunih predstavnikov.

Podpisan zapisnik o predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posameznih storitev je osnova za izstavitev računa in hkrati priloga k računu. Na računu morajo biti natančno specificirane izvedene storitve po posameznih lokacijah naročnika.

Posamezne izvedene storitve se štejejo za uspešno izvedene po predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posameznih storitev v 3 (treh) pisnih izvodih in v elektronski obliki in podpisu zapisnika o predaji poročila/strokovne ocene o izvedbi posameznih storitev s strani strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku 3 (treh) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih storitev.

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| ID za DDV podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Kraj izvedbe storitve |  |
| Rok izvedbe storitve |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-49/26, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-49/26. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SPV-49/26 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SPV-49/26 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

  - pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  - predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

  - račun podizvajalca za izvedene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za izvedene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali

  - podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri izvedbi storitev iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-49/26. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje izvedbe storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. ENLJ-SPV-49/26. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

- KAKOVOST OPRAVLJENIH STORITEV IN JAMČEVANJE ZA NAPAKE

- člen

Izvajalec zagotavlja, da bo kakovost izvedenih storitev ustrezala zahtevam naročnika iz naročila ter obstoječim standardom.

Reklamacije na kakovost izvedenih storitev se rešujejo sporazumno.

Rok za grajanje napak je 8 dni in začne teči od datuma podpisa potrdila o prevzemu izvedene storitve s strani obeh strank okvirnega sporazuma oz. njunih predstavnikov. Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma oziroma v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki na elektronski naslov predstavnika izvajalca iz tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec jamči za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, ki se pokažejo v 180 (stoosemdeset) koledarskih dneh, šteto od datuma podpisa zapisnika o prevzemu izvedene storitve s strani obeh strank okvirnega sporazuma oz. njunih predstavnikov.

V delu, ki ni urejen s tem okvirnim sporazumom, veljajo glede jamčevanja za napake za naročnika in izvajalca splošna pravila obligacijskega prava, ki urejajo to področje.

Neupoštevanje obveznosti izvajalca v zvezi z jamčevanjem za napake je lahko razlog za naročnika za odpoved posameznega naročila kot tudi za odpoved okvirnega sporazuma v celoti.

- ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma odgovarja drugi stranki okvirnega sporazuma za škodo, ki jo povzroči drugi stranki okvirnega sporazuma v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi predpisi.

- OBVEZNOSTI STRANK

Obveznosti izvajalca

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,

- z naročnikom pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- pri izvedbi storitev in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja« iz poglavja 4. razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-49/26,

- poskrbeti, da so storitve izvedene in dokumentirane po veljavnih tehničnih predpisih, standardih in normativih,

- prevzete obveznosti opravljati vestno in kakovostno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka,

- poskrbeti za varnost pri delu svojih delavcev,

- naročniku omogočiti nadzor nad izvedbo storitev,

- izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-49/26, sprejete ponudbe izvajalca št. ______________ z dne _______________ in Tehnične dokumentacije, ki so sestavni deli tega okvirnega sporazuma,

- za izvajanje storitev zagotoviti ustrezno kalibrirano merilno in preizkusno opremo,

- med izvajanjem storitev sproti skrbeti, da bo delovni prostor urejen in čist, kakor tudi po dokončanju storitev,

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca,

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam,

- izvesti storitve z zdravstveno sposobnimi delavci,

- izvesti storitve z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev,

- obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih  obveznosti,

- zagotoviti vso potrebno delovno opremo za izvedbo storitev,

- uporabljati lastno delovno opremo in pripomočke,

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika,

- poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika,

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali storitve na lokacijah naročnika in niso državljani Republike Slovenije,

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik,

- za vsako izvedeno storitev izdelati in naročniku predati poročilo z ustreznim zaključkom, oceno ali strokovnim mnenjem v 3 (treh) pisnih izvodih in v elektronski obliki,

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika in lokacijo naročnika, kjer so se storitve izvajale.

Obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:

- z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,

- tekoče obveščati izvajalca o spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev storitev,

- voditi/izvajati nadzor nad delom izvajalca,

- seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi,

- delavcem izvajalca omogočiti neoviran dostop v svoje poslovne prostore in zagotoviti prisotnost svojih predstavnikov pri izvedbi storitev,

- zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo storitev,

- zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme,

- pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže,

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila,

- zagotoviti izvedbo prevzema izvedenih storitev,

- zagotoviti ustrezne obratovalne pogoje za pričetek izvedbe storitev,

- poravnati obveznosti do izvajalca, v skladu z določili okvirnega sporazuma.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., ki je kot priloga št. 3 sestavni del tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: Pisni sporazum).

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja storitev in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata:

- da bosta pri izvajanju del spoštovali določila tega Pisnega sporazuma,

- da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s Pisnim sporazumom, točka 3.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, naročnik pa le, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin, za katere je naročnik neposredno odgovoren. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 21. členu tega okvirnega sporazuma.

- SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-SPV-49/26,

- ponudba izvajalca št. _________________ z dne ______________ ,

- Priloga št. 1: Ponudbeni predračun izvajalca z dne ____________,

- Priloga št. 2: Tehnična dokumentacija,

- Priloga št. 3: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov okvirnega sporazuma s samim besedilom določil okvirnega sporazuma veljajo določila okvirnega sporazuma.

- VIŠJA SILA

- člen

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke okvirnega sporazuma, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma.

Če so izvedbe storitev delno ali v celoti motene oziroma preprečene zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Le v takem primeru naročnik zoper izvajalca ne bo izvajal sankcij iz 16. in 18. člena tega okvirnega sporazuma.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen, in sicer v višini 1% (enega odstotka) vrednosti posameznega nabavnega naročila naročnika v EUR brez DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% (deset odstotkov) vrednosti posameznega nabavnega naročila naročnika v EUR brez DDV.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma izrecno dovoljuje, da si naročnik pogodbeno kazen obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik ima pravico, s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom odpovedati okvirni sporazum, vendar ne prej kot v 3 (treh) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da ima poravnane morebitne zapadle obveznosti do izvajalca. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti izvajalcu poslana s priporočeno pošiljko po pošti.

Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovednega roka obvezujeta izpolnjevati svoje obveznosti do izteka odpovednega roka, pri čemer se lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

- člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odstopi od okvirnega sporazuma, brez obveznosti do izvajalca, v primerih, ki jih določa zakon in ta okvirni sporazum, posebej pa tudi, če izvajalec:

- z naročnikom niti po opozorilu naročnika ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki ureja skupne varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ne upošteva zahtev naročnika niti v naknadnem roku, ki mu ga v opozorilu določi naročnik,

- ne upošteva navodil naročnika niti po opozorilu,

- ne izvede storitev, niti v s strani naročnika naknadno določenem roku,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in vsakokratno veljavno zakonodajo,

- ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kakovosti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje ostalih svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, niti po opozorilu,

- poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma v nasprotju z določili okvirnega sporazuma,

- ne obvesti naročnika o znižanju cen,

- ne odpravi napak na izvedenih storitvah niti v s strani naročnika naknadno določenem roku,

- prekine z izvajanjem storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primerih iz prejšnjega odstavka okvirni sporazum preneha veljati, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

Izvajalec ima pravico do odstopa od okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma, z navedbo razloga za odstop, poslano s priporočeno pošiljko.

V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti oziroma posle iz posameznega naročila dokončati tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom, razen če se drugače dogovorita.

- člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu okvirnega sporazuma ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj 6 (šest) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

- PREDSTAVNIKI STRANK

- člen

Stranki okvirnega sporazuma veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je predstavnik naročnika in skrbnik okvirnega sporazuma, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, Blaž Žibert, tel. št.: 01 58 75 345, elektronski naslov: blaz.zibert@energetika.si,

Kontaktne osebe naročnika za izvedbo storitev in poslovno sodelovanje z izvajalcem po tem okvirnem sporazumu so:

- za lokacijo naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana:

Blaž Žibert, tel. št.: 01 58 75 345, elektronski naslov: blaz.zibert@energetika.si, v njegovi odsotnosti ga zamenjuje Alen Barunčić, tel. št.: 01 58 75 325, elektronski naslov: alen.baruncic@energetika.si.

-   za lokacijo naročnika Verovškova ulica 62, Ljubljana:

Tine Windschnurer, tel. št.: 01 58 89 576, elektronski naslov: tine.windschnurer@energetika.si, v njegovi odsotnosti ga zamenjuje Andraž Centa, tel. št.: 01 58 89 550, elektronski naslov: andraz.centa@energetika.si.

Predstavnik naročnika posreduje vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predstavnik izvajalca je ________________________________, tel. št.: ________________, elektronski naslov: _______________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje ____________________, tel. št.: ____________, elektronski naslov: _____________________.

Navedene osebe iz tega člena štejejo kot predstavniki strank okvirnega sporazuma. Morebitno spremembo navedenih oseb morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga drugi v pisni obliki (po elektronski pošti) najkasneje v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po nastanku spremembe.

Ne glede na drugi odstavek 29. člena tega okvirnega sporazuma sprememba predstavnikov strank okvirnega sporazuma oz. kontaktnih oseb velja, če stranki okvirnega sporazuma o spremembi svojih predstavnikov oz. kontaktnih oseb obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu okvirnega sporazuma.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavlja vsebina tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del okvirnega sporazuma oziroma se nanaša na ta okvirni sporazum, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v realizacijo nalog predmeta okvirnega sporazuma, razen podatkov oz. informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

- PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI

- člen

Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke okvirnega sporazuma ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke okvirnega sporazuma v času po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega okvirnega sporazuma ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na pravne naslednike. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in ko druga stranka okvirnega sporazuma izda pisno soglasje za tak prenos.

- ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

- PRILOGE

- člen

Priloge so sestavni deli tega okvirnega sporazuma.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

## Stranki okvirnega sporazuma (oz. vsak od podpisnikov tega okvirnega sporazuma v imenu in za račun posamezne stranke okvirnega sporazuma) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev tega okvirnega sporazuma.

- člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev okvirnega sporazuma ob spremenjenih okoliščinah.

Vse morebitne spremembe okvirnega sporazuma veljajo le s pisno potrditvijo obeh strank okvirnega sporazuma oz. s sklenitvijo aneksa k temu okvirnem sporazumu.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki z neveljavnim določilom.

- SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA TER ŠTEVILO IZVODOV

- člen

## Predmetni okvirni sporazum je sklenjen in začne veljati z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

## Glede jamčevanja za napake okvirni sporazum velja vse do poteka vseh jamčevalnih rokov.

- člen

Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 1 (en) izvod in izvajalec 1 (en) izvod.

_________________, dne _____________			Ljubljana, dne _________________

IZVAJALEC:			NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

direktor

Priloge:

- Priloga št. 1: Ponudbeni predračun izvajalca z dne___________,

- Priloga št. 2: Tehnična dokumentacija,

- Priloga št. 3: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.