Datum: 27. 3. 2025

ZADEVA:	POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. ENLJ-SPV-85/25 – Dobava rezervnih delov za naprave za TOŠ na lokaciji Verovškovi ulici 62 po sklopih

- Dne 14. 3. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni,

glede sklopa 3 (Grundfos) imamo nasledenja vprašanja:

1. Da Vam lahko ponudimo prave rezervne dele potrebujemo fotografije nazivnih plošč črpalk ali pa Part number (PN) številke.

PN številke so najboljše saj točno identificirajo del, ki ga potrebujete.

2. Glede novih črpalk velja enako, da Vam lahko ponudimo prave črpalke potrebujemo ali fotografije nazivnih plošč črpalke ali PN številke.

Prosimo Vas za te dodatne informacije...«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

- Pod pozicijo 1 se nabavlja nadomestna črpalka za obstoječo s serijsko številko B-96122033-10000238

- Pod pozicijo 2 se nabavlja ohišje za obstoječo črpalko s serijsko številko A29Z09412P11338

- Pod pozicijo 3 se nabavlja ohišje za obstoječo črpalko s serijsko številko A96569449P10601

- Pod pozicijo 6 se nabavlja nadomestna črpalka za obstoječo s serijsko številko A99099633P217480002

- Pod pozicijami 7-15 se nabavljajo rezervni deli za obstoječo črpalko ds serijsko številko A96962714P11020

- Pod pozicijo 16 se nabavlja nadomestna črpalka za obstoječo s serijsko številko A96961632P11020

- Dne 14. 3. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni,

Za sklop 5 aktuatorje Greatork Vas prosimo, da objavite serijske številke originalnih aktuatorjev.

V kolikor pa nimate serijskih številk potrebujemo podatke o navoru aktuatorja, napajalni napetosti in ali je vgradnja morda v Ex izvedbi.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

- Pod pozicijo 1 se nabavlja nadomestni EM pogon za obstoječi s serijsko številko A60250023978

- Pod pozicijo 2 se nabavlja nadomestni EM pogon za obstoječi s serijsko številko A60100002773

- Pod pozicijo 3 se nabavlja nadomestni EM pogon za obstoječi s serijsko številko A60200261872

- Pod pozicijo 4 se nabavlja nadomestni EM pogon za obstoječi s serijsko številko A60200259797

- Dne 14. 3. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Spoštovani,

za sklop 1. nas zanimajo tehnične zahteve, ker niso razvidne samo iz naziva:

VENTIL REGULACIJSKI Q-RELA300DJJST DN300 PN25

Prosimo, če lahko posredujete tehnični list.

Hvala in lep pozdrav!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik v prilogi tega Pojasnila št. 2 objavlja želen tehnični list in sliko napisne tablice regulacijskega ventila.

- Dne 17. 3. 2025 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni,

ali lahko definirate za katere črpalke gre pri rezervnih delih:

OHIŠJE ČRPALKE CRE 32-12			kos	3

OHIŠJE ČRPALKE CRE 20-17			kos	1

SERVIS KIT CR N90				kos	1

SERVIS KIT GASKET FKM CR N90		kos	1

SERVIS KIT INNER DRIVE ZA CR N90	kos	1

SERVIS KIT OUTER DRIVE ZA CR N90	kos	1

LEŽAJ AKSIALNI MAGDRIVE CR N90		kos	1

LEŽAJ RADIALNI MAGDRIVE CR N90	kos	1

LEŽAJNO OHIŠJE MAGDRIVE CR N90	kos	1

LEŽAJ POTISNI MAGRIVE CR N90		kos	1

PODLOŽKA PODPORNA CR N90		kos	1

Hvala vnaprej!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Glej odgovor št. 1 tega pojasnila.

Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljen celotni predračun popisa blaga z dne 27. 3. 2025, v katerem so navedeni popravki oz. uskladitev z do sedaj objavljenimi pojasnili, ki se ga-ustrezno izpolnjenega priloži k ponudbi.

Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi novega podaljšanja roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne,  27. 3. 2025 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila