## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-85/25
Dobava rezervnih delov za naprave za TOŠ na lokaciji Verovškovi ulici 62 po sklopih
Št. Sklopa | Naziv sklopa | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Armatura za vročevodne kotle | 0
2 | Ventilatorji za parne kotle | 0
3 | Črpalke in rezervni deli za sistem skladiščenja tekočega goriva | 0
4 | Rezervni deli za plinsko turbino | 0
5 | Elektromotorni pogoni in armatura za sistem skladiščenja tekočega goriva | 0
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV: |  | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-85/25
Dobava rezervnih delov za naprave za TOŠ na lokaciji Verovškovi ulici 62 za naslednji sklop:
1. sklop: Armatura za vročevodne kotle
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | VENTIL REGULACIJSKI Q-RELA300DJJST DN300 PN25 | kos | 1 |  | 0
Skupaj ponudbena vrednost za 1. sklop: |  |  |  |  | 0

## 2. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-85/25
Dobava rezervnih delov za naprave za TOŠ na lokaciji Verovškovi ulici 62 za naslednji sklop:
2. Sklop: Ventilatorji tenilnega zraka
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | VENTILATOR E250/56-35 M-F GR360 | kos | 2 |  | 0
Skupaj ponudbena vrednost za 2. sklop: |  |  |  |  | 0

## 3. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-85/25
Dobava rezervnih delov za naprave za TOŠ na lokaciji Verovškovi ulici 62 za naslednji sklop:
3. Sklop: Črpalke Grundfos in rezervni deli
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | obstoječa serijska številka
1 | ČRPALKA GRUNDFOS CR32-14A-F-A-E-HQQE | kos | 1 |  | 0 | B-96122033-10000238
2 | OHIŠJE ČRPALKE CRE 32-12 | kos | 3 |  | 0 | A29Z09412P11338
3 | OHIŠJE ČRPALKE CRE 20-17 | kos | 1 |  | 0 | A96569449P10601
6 | ČRPALKA GRUNDFOS NBGE50-32-200/219 AS-F-BAQE | kos | 1 |  | 0 | A99099633P217480002
7 | SERVIS KIT CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
8 | SERVIS KIT GASKET FKM CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
9 | SERVIS KIT INNER DRIVE ZA CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
10 | SERVIS KIT OUTER DRIVE ZA CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
11 | LEŽAJ AKSIALNI MAGDRIVE CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
12 | LEŽAJ RADIALNI MAGDRIVE CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
13 | LEŽAJNO OHIŠJE MAGDRIVE CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
14 | LEŽAJ POTISNI MAGRIVE CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
15 | PODLOŽKA PODPORNA CR N90 | kos | 1 |  | 0 | A96962714P11020
16 | ČRPALKA GRUNDFOS CRN45-2 E-F-G-V | kos | 1 |  | 0 | A96961632P11020
Skupaj ponudbena vrednost za 3. sklop: |  |  |  |  | 0

## 4. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-85/25
Dobava rezervnih delov za naprave za TOŠ na lokaciji Verovškovi ulici 62 za naslednji sklop:
4. Sklop: Rezervni deli za plinsko turbino
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | VALVE,CHECK,THD,0.5,PSI | kos | 1 |  | 0
2 | MODULE,CONTROLLER,ETHERNET | kos | 1 |  | 0
3 | PLATE,MOUNTING,EXCITER | kos | 1 |  | 0
4 | MONITOR,CONTROL,BU OVERSPEED | kos | 1 |  | 0
5 | VALVE,CHECK,FLG,05,PSI,OIL | kos | 1 |  | 0
6 | VALVE,CHECK,FLG,0.5,PSI,OIL | kos | 1 |  | 0
7 | RELAY,TIMER,WATCHDOG,24 VDC,2 | kos | 1 |  | 0
8 | DETECTOR,FLAME,MIR,HC,LON | kos | 1 |  | 0
9 | MODULE,FLEX,FAST ANALOG,4 OUT | kos | 1 |  | 0
10 | MODULE,FLEX,FAST COUNTER,2 IN | kos | 1 |  | 0
11 | MODULE,FLEX,DISCRETE,8 OUT | kos | 1 |  | 0
12 | MODULE,FLEX,FAST RTD/TC,8 IN | kos | 1 |  | 0
13 | MODULE,FLEX,DISCRETE,16 OUT | kos | 1 |  | 0
14 | MODULE,FLEX,ANALOG,8 IN | kos | 1 |  | 0
15 | MODULE,COMMUNICATION,MODBUS | kos | 1 |  | 0
16 | POWER SUPPLY,42 W,24 VDC | kos | 1 |  | 0
17 | MODULE,COMMUNICATION,ETHERNET | kos | 1 |  | 0
18 | RELAY,DPST,3 A | kos | 1 |  | 0
19 | TRANSDUCER,PRESS,290 PSIG | kos | 1 |  | 0
20 | ACTUATOR,LINEAR,ELEC | kos | 1 |  | 0
21 | POWER SUPPLY,1260 W,28 VDC | kos | 1 |  | 0
22 | MODULE,VIB,DYNAMIC MEASUREMENT | kos | 1 |  | 0
23 | BASE,VIBRATION,RA 1444,DYN | kos | 1 |  | 0
24 | MODULE,VIB,TACHOMETER,RA 1444 | kos | 1 |  | 0
25 | BASE,VIBRATION,RA 1444 | kos | 1 |  | 0
26 | REGULATOR,TEMP,130 DEGF,3 IN | kos | 1 |  | 0
27 | REGULATOR,PRESS,2 IN,35 PSI | kos | 1 |  | 0
28 | SENSOR,SPEED,PASSIVE | kos | 1 |  | 0
29 | SENSOR,SPEED,PASSIVE | kos | 1 |  | 0
30 | COMPUTER SYS,TT4000 SGL UNIT | kos | 1 |  | 0
31 | VALVE,SOLENOID,QUICK EXH,3-WAY | kos | 1 |  | 0
32 | POWER SUPPLY,230 VAC,24 VDC | kos | 1 |  | 0
33 | RECTIFIER,POWER SUPPLY,4400 W | kos | 1 |  | 0
34 | VALVE,BALL,MANUAL,3.0 IN,360 | kos | 1 |  | 0
35 | VALVE ASSY,BALL,PNEU,1.5 IN | kos | 1 |  | 0
36 | EXCITER | kos | 1 |  | 0
37 | VFD MODULE,IP COMM ADAPTER | kos | 1 |  | 0
38 | FREIGHT CHARGES DDP | kos | 1 |  | 0
Skupaj ponudbena vrednost za 4. sklop: |  |  |  |  | 0

## 5. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-85/25
Dobava rezervnih delov za naprave za TOŠ na lokaciji Verovškovi ulici 62 za naslednji sklop:
5. Sklop: Elektromotorni pogoni, armatura iin rezervni deli za tekoče gorivo
Zap. št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | obstoječa serijska številka
1 | POGON ELEKTROMOTORNI GREATORK AVAT01 | kos | 1 |  | 0 | A60250023978
2 | POGON ELEKTROMOTORNI GREATORK AVAT04 | kos | 1 |  | 0 | A60100002773
3 | POGON ELEKTROMOTORNI GREATORK AVAT05 | kos | 1 |  | 0 | A60200261872
4 | POGON ELEKTROMOTORNI GREATORK AVAT06 | kos | 1 |  | 0 | A60200259797
5 | VENTIL KROGELNI EFFEBI ANTARES A105 DN150 | kos | 1 |  | 0
6 | SET TESNIL ZA ANTARES A105 DN150 | kos | 3 |  | 0
7 | SET TESNIL ZA ANTARES A105 DN200 | kos | 2 |  | 0
Skupaj ponudbena vrednost za 5. sklop: |  |  |  |  | 0