## TESNILA
PONUDBENI PREDRAČUN
Javno naročilo: DOBAVA TESNIL
Št. javnega naročila: JPE-LOG-101/17 | [6 empty] | Priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Predvidena količina za 2 leti | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV: | Enota mere | Dodatni opis | Ponujeni proizvajalec, naziv in oznaka blaga | Zahteve naročnika
1 | 3008478 | FILC TEHNIČNI S-3mm š-1600mm | 30 |  | 0 | KG | teža: 300-320 g/m2; vsebnost volne: 85%; barva: bela
2 | 3008479 | FILC TEHNIČNI S-5mm š-1600mm | 30 |  | 0 | KG | teža: 300-320 g/m2; vsebnost volne: 85%; barva: bela
3 | 3009845 | PLOŠČA TESNILNA BA-GL 1500*1500*1 | 10 |  | 0 | KOS | Tesnilna plošča s stekenimi vlakni z visoko mehansko, kemično in termično odpornostjo. Do 120 bar, temp. do 250°C. Kvaliteta Donit BA-GL, ali enakovredno.
4 | 3009846 | PLOŠČA TESNILNA BA-GL 1500*1500*2 | 15 |  | 0 | KOS | Tesnilna plošča s stekenimi vlakni z visoko mehansko, kemično in termično odpornostjo. Do 120 bar, temp. do 250°C. Kvaliteta Donit BA-GL, ali enakovredno.
5 | 3009847 | PLOŠČA TESNILNA BA-U 1500*1500*1 | 10 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. Kvaliteta Donit BA-U, ali enakovredno. |  | 5*****
6 | 3012181 | PLOŠČA TESNILNA BA-U 1500*1500*2 | 10 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. Kvaliteta Donit BA-U, ali enakovredno. |  | 5*****
7 | 3015507 | PLOŠČA TESNILNA DIMERGRAF 10 1000*1000*0,5mm | 10 |  | 0 | KOS | 80bar, 400°C, grafit z mrežo. Kvaliteta Dimergraf 10, ali enakovredno.
8 | 3012182 | PLOŠČA TESNILNA GRAFILIT SP 1500*1500*2 | 30 |  | 0 | KOS | Tesnilna plošča za najzahtevnejše razmere, do 200bar, temp. odp. do 450°C, s perforirano pločevino. Certificirano s DVGW, VP401. Kvaliteta Donit Grafilit, ali enakovredno.
9 | 3009850 | PLOŠČA TESNILNA GRAFILIT SP 1500*1500*3 | 30 |  | 0 | KOS | Tesnilna plošča za najzahtevnejše razmere, do 200bar, temp. odp. do 450°C, s perforirano pločevino. Certificirano s DVGW, VP401. Kvaliteta Donit Grafilit, ali enakovredno.
10 | 3015508 | PLOŠČA TESNILNA KLINGER PSM 50 1000*1000*0,5 | 40 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
11 | 3004356 | TESNILO BAKRENO 24*29*2 | 100 |  | 0 | KOS
12 | 3000591 | TESNILO BA-R DN 15*50*2 | 50 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
13 | 3000179 | TESNILO BA-R DN 20*58*2 | 50 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
14 | 3000426 | TESNILO BA-R DN 25*68*2 | 150 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
15 | 3000181 | TESNILO BA-R DN 32*78*2 | 150 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
16 | 3000183 | TESNILO BA-R DN 40*88*2 | 150 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
17 | 3015302 | TESNILO BA-R DN 41*30,5*2 | 400 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
18 | 3000184 | TESNILO BA-R DN 50*102*2 | 150 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
19 | 3015301 | TESNILO BA-R DN 56*44*2 | 1500 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
20 | 3015300 | TESNILO BA-R DN 58,5*42*2 | 600 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
21 | 3000186 | TESNILO BA-R DN 80*142*2 | 75 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
22 | 3013007 | TESNILO BA-R DN 84*94*2 | 150 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
23 | 3015668 | TESNILO BA-R DN 92*49*2 | 5 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
24 | 3000187 | TESNILO BA-R DN 100*158*2 | 150 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
25 | 3015667 | TESNILO BA-R DN 107*61*2 | 15 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
26 | 3018521 | TESNILO BA-R DN 120*135*2 | 30 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
27 | 3015666 | TESNILO BA-R DN 127*77*2 | 12 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
28 | 3000598 | TESNILO BA-R DN 200*270*2 | 30 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
29 | 3015614 | TESNILO BA-R DN 225*170*2 | 5 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
30 | 3015615 | TESNILO BA-R DN 270*220*2 | 5 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
31 | 3015613 | TESNILO BA-R DN 270*230*2 | 5 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
32 | 3005221 | TESNILO BA-R DN 300*395*2 | 15 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
33 | 3001766 | TESNILO BA-R DN 350*450*2 | 15 |  | 0 | KOS | 350°C, 140bar s CS mrežico, kvaliteta Donit BA-R, ali enakovredno
34 | 3018015 | TESNILO BA-U 2000 DN 25 PN16 70*35*2 | 500 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
35 | 3015669 | TESNILO BA-U 2000 DN 50 PN40 107*61*2 | 200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
36 | 3014019 | TESNILO BA-U 2000 DN 50 PN16 107*61*2 | 150 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
37 | 3015670 | TESNILO BA-U 2000 DN 65 PN40 127*77*2 | 200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
38 | 3015671 | TESNILO BA-U 2000 DN 80 PN40 142*90*2 | 200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
39 | 3014020 | TESNILO BA-U 2000 DN 80 PN16 142*90*2 | 75 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
40 | 3015672 | TESNILO BA-U 2000 DN100 PN25 168*115*2 | 150 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
41 | 3014021 | TESNILO BA-U 2000 DN100 PN16 162*115*2 | 75 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
42 | 3015673 | TESNILO BA-U 2000 DN150 PN40 225*169*2 | 100 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
43 | 3014022 | TESNILO BA-U 2000 DN150 PN16 218*169*2 | 75 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
44 | 3014023 | TESNILO BA-U 2000 DN200 PN16 273*220*2 | 75 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
45 | 3014024 | TESNILO BA-U 2000 DN250 PN16 330*274*2 | 75 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
46 | 3014025 | TESNILO BA-U 2000 DN300 PN16 385*325*2 | 75 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
47 | 3001292 | TESNILO BA-U 2000 ZA HOL. 33*23*2 1/2" | 200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
48 | 3001291 | TESNILO BA-U 2000 ZA HOL. 38*26*2 3/4" | 200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
49 | 3001294 | TESNILO BA-U 2000 ZA HOL. 44*30*2 1" | 300 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
50 | 3001293 | TESNILO BA-U 2000 ZA HOL. 54*42*2 5/4" | 500 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
51 | 3001289 | TESNILO BA-U 2000 ZA HOL. 61*46*2 6/4" | 200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
52 | 3001285 | TESNILO BA-U 2000 ZA HOL. 77*60*2 2" | 200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
53 | 3001498 | TESNILO BA-U 2000 ZA TŠ 23*16*2 1/2" | 1200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
54 | 3000850 | TESNILO BA-U 2000 ZA TŠ 30*24*2 3/4" | 1200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
55 | 3000849 | TESNILO BA-U 2000 ZA TŠ 37*30*2 1" | 1200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
56 | 3001499 | TESNILO BA-U 2000 ZA TŠ 44*36*2 5/4" | 200 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
57 | 3001500 | TESNILO BA-U 2000 ZA TŠ 54*46*2 6/4" | 300 |  | 0 | KOS | 280°C Stalne temperature, s premazom proti sprijemanju. |  | 4****
58 | 3015909 | TESNILO BA-U DN 15*50*2 | 50 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
59 | 3015910 | TESNILO BA-U DN 20*58*2 | 100 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
60 | 3015911 | TESNILO BA-U DN 25*68*2 | 100 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
61 | 3015912 | TESNILO BA-U DN 32*78*2 | 50 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
62 | 3015913 | TESNILO BA-U DN 40*88*2 | 100 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
63 | 3015914 | TESNILO BA-U DN 50*102*2 | 100 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
64 | 3015915 | TESNILO BA-U DN 65*122*2 | 50 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
65 | 3015916 | TESNILO BA-U DN 80*142*2 | 50 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
66 | 3015917 | TESNILO BA-U DN 100*158*2 | 50 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
67 | 3015918 | TESNILO BA-U DN 125*188*2 | 50 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
68 | 3015919 | TESNILO BA-U DN 150*212*2 | 100 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
69 | 3015920 | TESNILO BA-U DN 200*268*2 | 50 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
70 | 3015921 | TESNILO BA-U DN 250*320*2 | 50 |  | 0 | KOS | 100bar, 250°C. |  | 5*****
71 | 3006826 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN 15 50*15*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
72 | 3000734 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN 20 58*20*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
73 | 3000735 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN 25 68*25*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
74 | 3000736 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN 32 78*32*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
75 | 3000737 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN 40 88*40*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
76 | 3000738 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN 50 102*50*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
77 | 3000739 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN 65 122*65*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
78 | 3000650 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN 80 142*80*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
79 | 3000651 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN100 158*100*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
80 | 3000652 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN125 188*125*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
81 | 3001103 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN150 212*150*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
82 | 3000653 | TESNILO GUMI VITON&FKM DN200 270*200*2 | 50 |  | 0 | KOS | PN16
83 | 3000595 | TESNILO GUMI ZA TŠ 23*17*2 1/2" | 100 |  | 0 | KOS | NBR
84 | 3000437 | TESNILO GUMI ZA TŠ 30*24*2 3/4" | 300 |  | 0 | KOS | NBR
85 | 3000438 | TESNILO GUMI ZA TŠ 38*30*2 1" | 100 |  | 0 | KOS | NBR
86 | 3000439 | TESNILO GUMI ZA TŠ 44*37*2 5/4" | 100 |  | 0 | KOS | NBR
87 | 3000440 | TESNILO GUMI ZA TŠ 61*46*2 6/4" | 150 |  | 0 | KOS | NBR
88 | 3004311 | TESNILO OVALNO SENDVIČ 300*395*20 | 20 |  | 0 | KOS |  |  | 3***
89 | 3004310 | TESNILO OVALNO SENDVIČ 320*415*25 | 20 |  | 0 | KOS |  |  | 3***
90 | 3004109 | TESNILO OVALNO SENDVIČ 325*425*25 | 20 |  | 0 | KOS |  |  | 3***
91 | 3017320 | TESNILO PSM 100B ZA PARO 151*124*1 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
92 | 3015552 | TESNILO PSM 100B ZA PARO 216*182*1 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
93 | 3016689 | TESNILO PSM 100B ZA PARO 226*202*1 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
94 | 3000175 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 45*33*2 | 300 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
95 | 3001611 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 50*15*2 | 500 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
96 | 3017628 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 56*44*2 | 200 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
97 | 3001612 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 58*20*2 | 1000 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
98 | 3001613 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 68*25*2 | 500 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
99 | 3001614 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 78*32*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
100 | 3001615 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 88*40*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
101 | 3001616 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 102*50*2 | 500 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
102 | 3018634 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 107*61*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
103 | 3001617 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 122*65*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
104 | 3001618 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 142*80*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
105 | 3001619 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 158*100*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
106 | 3017321 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 160*110*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
107 | 3001623 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 162*100*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
108 | 3001620 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 188*125*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
109 | 3001624 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 218*150*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
110 | 3015553 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 220*164*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
111 | 3018635 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 225*169*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
112 | 3016688 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 232*180*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
113 | 3001625 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 268*200*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
114 | 3001626 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 278*200*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
115 | 3001627 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 285*200*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
116 | 3001628 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 335*250*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
117 | 3018209 | TESNILO PSM 200B ZA PARO 395*300*2 | 100 |  | 0 | KOS |  |  | 1*
118 | 3011058 | TRAK BREZAZBESTNI 40*5mm | 200 |  | 0 | M |  |  | 2**
119 | 3011059 | TRAK BREZAZBESTNI 60*3mm | 300 |  | 0 | M |  |  | 2**
120 | 3006705 | VRVICA TESNILNA KERAMIČNA 10*10mm | 350 |  | 0 | M | 1000°C
121 | 3006706 | VRVICA TESNILNA KERAMIČNA 10*20mm | 100 |  | 0 | M | 1000°C
122 | 3006707 | VRVICA TESNILNA KERAMIČNA 20*30mm | 20 |  | 0 | M | 1000°C
123 | 3012583 | VRVICA TESNILNA KERAMIČNA 8*8mm | 100 |  | 0 | M | 1000°C
124 | 3018256 | VRVICA TESNILNA PTFE fi 2,5mm x 60m | 5 |  | 0 | KOS
|  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV ZA DVE LETI: |  |  | 0
ZAHTEVE NAROČNIKA:
1* |  | Vgradnja primernih in kvalitetnih tesnil je izrednega pomena za zagotavljanje zanesljivosti obratovanja vročevodnega in parovodnega omrežja. Prepuščanje tesnila in izvedba njegove zamenjave namreč zahteva zaustavitev obratovanja omrežja, kar pa v vsakem trenutku ni mogoče in je povezano tudi z izredno velikimi stroški. Posebno problematična je zaustavitev parovodnih omrežij, kjer se para uporablja za tehnološke procese praktično neprestano (24 ur dnevno vse dni v letu), ter je vezana tudi na škodo na internih procesih odjemalcev in s tem posledično tudi na visoke odškodnine (Ljubljanske mlekarne, Julon, UKC, …), zato si vgradnjo nepreizkušenih materialov praktično ne moremo privoščiti. Tesnilo PSM Graphite laminate, proizvajalca KLINGER, je preizkušeno in ga v parovode vgrajujemo več let.
2** |  | Trak brezazbestni mora biti izdelan iz keramične vrvice, ki ima v vrvici vpleteno inconel žico skupaj pa tvorijo trak v zahtevani dimenziji. 1100*C
3*** |  | Tesnilo ovalno – sendvič je sestavljeno iz: 1mm Grafilit SF zgoraj in 1mm Grafilit SF spodaj, vmes je 5mm BA-R (brez azbestni armit). Skupaj 7mm. Ostale mere so notranje. Tesnila se uporabljajo za vstopne odprtine v parne in vročevodne kotle.
4**** |  | 1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljaven certifikat DVGW VP-401
2. Ponudnik bo moral ob vsaki dobavi priložiti izjavo o ustreznosti po EN 10204 2.2 s potrdilom o kvaliteti EN 10204 2.2.
5***** |  | 1. Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljaven certifikat DVGW 3535-6
V primeru, da ponudnik ponuja enakovredno blago mora v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo, s katero dokazuje, da je ponujeno blago enakovredno blagu, ki ga zahteva naročnik (sestava ponujenega blaga, delovni medij ter temperatura).
|  | V/Na __________________________, dne _____________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________
(naziv ponudnika)
|  | Žig ponudnika: |  |  |  |  | ___________________________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)