Ljubljana, dne 27. 7. 2020

**Zadeva: 2 – Odgovor**

Po javnem razpisu št. JPE-SIR-213/20smo prejeli naslednja vprašanja, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovore:

**- Vprašanje št. 7:**

V razpisni dokumentaciji smo v predlogu za sanacijo zasledili predlagan material:

(npr. BE-POX 128 I, GRAS,d.o.o.).

Na spletu nikjer ne najdemo tega proizvoda. Našli smo le podjetje GRAS d.o.o., kateri med svojimi referenčnimi objekti navaja tudi sanacijska dela za Energetiko Ljubljana.

Prosimo za pojasnilo, katera nizkoviskozna epoksidno smolo je primerna?

**Odgovor št. 7:**

Alternativa nizkoviskozni epoksidni injekcijski smoli (nekdaj Bepox 128 I) je SIKA INJEKTION 451. Primerna pa je tudi SIKADUR 52 INJEKTION.