Ljubljana, dne 12. 8. 2020

Zadeva:	1 – Odgovor

Po javnem razpisu št. JPE-SIR-226/20 Izvedba gradbenih del po dveh sklopih smo prejeli naslednja vprašanja, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovore:

- Vprašanje št. 1

Naročnika naprošamo da spremeni referenčni pogoj in sicer od vključno leta 2010.

Odgovor

Naročnik referenčnega pogoja ne more spremeniti.

- VPRAŠANJE št. 2

Zanima nas ali bo naročnik upošteval tudi izvedbo gradbenih del na vodohramih, vodovodnih jaških, jaških v EX conah,....

Odgovor

Ne, naročnik ne bo upošteval izvedbo gradbenih del na vodohramih, vodovodnih jaških, jaških v EX conah,.... Izvedba AB konstrukcij ni prevladujoč del razpisane gradnje. Referenčni pogoj se zato nanaša na gradbena dela na vročevodih, toplovodih in parovodih.