Datum: 18. 3. 2024

ZADEVA:	POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SOP-64/24 - Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih

- Dne 7. 3. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Spoštovani, Vezano na vašo razpisno dokumentacijo v opisu sklopa 1 (Mehovni plinomeri) in sklopa 7(Mehovni plinomeri - ostalo), v točki 2.9.4. Tehnična specifikacija naročnika, v odstavku pod točko ''k'', zahtevate uporabo dveh zobniških parov. Kot veste, je imela stara nemška norma DIN 3374 iz 80-ih let za plinomere tako zahtevo zapisano v dokumentu, ki pa je danes zastarel in ni več v uporabi. Danes je obvezna norma evropska norma EN1359 in evropska MID direktiva, ki take zahteve nima. Direktiva o merilnih instrumentih 2014/32/EU (prej 2004/22/ES) je direktiva Evropske unije, ki je poenotila vidike zakonskega meroslovja v vseh državah članicah EU. Noben od teh dokumentov ne zahteva kalibracije 2 zobnikov, kar je v primeu zapisa, le način za omejevanje konkurence, oz. favoriziranje le določenega proizvajalca, kar pa je prepovedano z evropsko zakonodajo. še več, uporaba kalibracije s tremi zobniki omogogoča možnost še bistveno natančnejše nastavitve plinomera ob predvidenih kalibracijah. V Sloveniji so plinomeri s tremi zobniki v številčnici že dolga leta v uporabi pri različnih distributerjih zemeljskega pllina in do sedaj delujejo vsi brez težav, zato vas pozivamo, da v sklopu 1 in 7 konkretnega razpisa zahtevo spremenite v tekst ''uporaba vsaj 2 zobniških parov''.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik dovoli uporabo mehovnih plinomerov z vsaj dvema zobniškima paroma.

Še vedno pa je en od tehničnih pogojev za izbor na javnem razpisu tudi, da je ime proizvajalca merilne opreme, za 1. sklop: Mehovni plinomeri in 7. sklop: Mehovni plinomeri – ostalo navedeno v naročnikovih internih tehničnih smernicah (Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav).

V Tehničnih smernicah so navedeni le proizvajalci, pri katerih smo se lahko seznanili s celotnim sklopom plinomerov (od velikosti G4 do G40) in lahko potrdimo njihovo kakovost in dobro funkcionalnost.

Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za podaljšanje za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 18. 3. 2024 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila