






Ljubljana, dne 30. junija 2021
Zadeva:
1 – Dodatek 
Po javnem razpisu št. JPE-SOT-210/21 Nakup merilnikov toplotne energije, komponent in rezervnih delov po treh sklopih:
- Naročnik dodaja še naslednje besedilo v točki 3.3.3.1 Tehnične zahteve:
»Ponujeni merilniki toplote morajo biti skladni tudi s Tehničnimi zahtevami za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem (7. izdaja, junij 2021), ki so objavljene na: https://www.energetika.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-toplota«
· V poglavju 6.1. Vsebina prijavne dokumentacija se črta zadnja alineja »Finančna sposobnost – Bon obrazec«
	
	



