Datum: 10. 4. 2024

ZADEVA:	POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-116/24 – Izdelava in dobava jedra omrežnega grelnika 2/2 toplotne postaje 1

- Dne 8. 4. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni! V razpisni dokumentaciji za javno naročilo JN002010/2024-SL3/01 je v poglavju 3.2.5 navedeno : ¨s predložitvijo fotokopije akreditacijske listine po SIST EN ISO 17025:2017, ki ga izda pooblaščeni organ.¨ Vendar ni razvidno iz katerega področja. Prosimo naročnika za dopolnitev z navedbo iz katerega področja. Lep pozdrav!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

V razpisni dokumentaciji s prilogami je v točki a (Tehnični del) navedeno, da je potrebno izvesti penetransko kontrolo vseh zvarov cevi v osnovni plošči. Podjetje, ki bo izvajalo neporušitvene preiskave (penetranska kontrola ali magnetofluks) mora biti akreditirano (certificirano) za izvajanje neporušitvenih preiskav.

- Dne 9. 4. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni, prosimo za potrditev, da lahko referenčna potrdila predložimo tudi na že potrjenih lastnih referenčnih obrazcih. Lep pozdrav!«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Ponudnik lahko predloži referenčno potrdilo tudi na drugih potrjenih obrazcih, v kolikor taki obrazci (referenčna potrdila) potrjujejo in vsebujejo vse zahtevane podatke naročnika, v skladu z določili objavljene razpisne dokumentacije.

- Dne 9. 4. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»Pozdravljeni, prosimo za potrditev, da je dovolj da ponudnik predloži navadne (lastne) prevode dokumentacije, ki bi bila v drugem jeziku kot definirano v RD. Naknadno na poziv naročnika pa se lahko predloži še uradni prevod. Hvala za potrditev. Lep pozdrav.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

Naročnik dopušča, da ponudnik predloži navaden prevod dokumentov, vendar si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja prijave ali ponudbe od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode sodnega tolmača za slovenski jezik, dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 10. 4. 2024 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila