## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE SPV-122/22
Vzdrževanje in servisiranje industrijskih, tovornih in tovornih dvigal s spremstvom osebja po sklopih
sklop | Naziv | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST za 2 leti v EUR brez DDV
1. sklop | Vzdrževanje in servisiranje tovornih dvigal s spremstvom na lokaciji Toplarniška ulica 19, Ljubljana | 10000
2. sklop | Vzdrževanje in servisiranje tovornih industrijskih dvigal na lokaciji Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani | 22000
3. sklop | Vzdrževanje in servisiranje osebnih dvigal v poslovno tehničnem objektu Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, oboje v Ljubljani | 2280
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1. sklop
1. sklop: Vzdrževanje in servisiranje tovornih dvigal s spremstvom na lokaciji Toplarniška ulica 19, Ljubljana
Zap. št. | Storitev | Ocenjena količina za 2 leti | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | Opomba
Ocenjena vrednost vzdrževanje in servisiranje dvigal, za 2 LETI
1 | Servisne ure (delovni dnevi 7h - 17h) | 450 | ur |  | 0 | ocena št. ur na podlagi realizacije, v ceni vključeni stroški kilometrine Ocena št. ur: MESEČNI in LETNI pregledi + SERVIS
2 | Servisne nadure (delovni dnevi 17h - 22h, sobota 7h - 22h) | 30 | ur |  | 0 | ocena št. ur na podlagi realizacije, v ceni vključeni stroški kilometrine
3 | Servisne nočne in nedeljske ure (ponoči 22h - 7h, nedelje cel dan, prazniki cel dan) | 20 | ur |  | 0 | ocena št. ur na podlagi realizacije, v ceni vključeni stroški kilometrine
4 | Rezervni deli in potrošni material | 1 | kpl * | 10000 | 10000 | ocena stroškov materiala na podlagi realizacije
5 | Zamenjava močnostnih kontaktorjev za vklop zavor pogonskih strojev dvigal 2000kg (GPO), 3000kg (GPO) 1000kg (KPV). | 1 | kpl |  | 0 | zamenjava vključuje potrebni material, demontažna, montažna dela, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne dokumentacije
6 | Zamenjava močnostnih kontaktorjev za vklop glavnih pogonskih elektromotorjev dvigal 2000kg (GPO), 3000kg (GPO) 1000kg (KPV). | 1 | kpl |  | 0 | zamenjava vključuje potrebni material, demontažna, montažna dela, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne dokumentacije
7 | Zamenjava frekvenčne regulacije na dvigalu 3000 kg (GPO, blok 3), skupaj z zunanjim zavornim uporom, filtrom, dodatnim zunanjim zavornim modulom, dodatno kartico za dajalnik impulzov, tipkovnico z LCD zaslonom ter dajalnikom impulzov - encoderjem vgrajenem na pogonskem stroju. | 1 | kpl |  | 0 | zamenjava vključuje potrebni material, demontažna, montažna dela, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne dokumentacije
9 | Zamenjava cevi za hidravlično olje, dvigala 400 kg (tehnično - upravna stavba, kuhinja) | 1 | kpl |  | 0 | zamenjava vključuje potrebni material, demontažna, montažna dela, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne dokumentacije
10 | Zamenjava nosilnih jeklenih vrvi dvigala 3000 kg (GPO, blok 3), nove jeklene vrvi z jeklenim jedrom | 1 | kpl |  | 0 | zamenjava vključuje potrebni material, demontažna, montažna dela, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne dokumentacije
11 | Zamenjava pogonske vrvenice dvigala 3000 kg (GPO, blok 3), kaljeni utori nove pogonske vrvenice | 1 | kpl |  | 0 | zamenjava vključuje potrebni material, demontažna, montažna dela, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne dokumentacije
12 | Zamenjava vseh ploščatih visečih električnih kablov za povezavo kabine in strojnice dvigala, za pogon, signalizacijo in zaščito dvigala 2000 kg (GPO, blok 1,2) | 1 | kpl |  | 0 | zamenjava vključuje potrebni material, demontažna, montažna dela, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne dokumentacije
12 | Zamenjava vseh ploščatih visečih električnih kablov za povezavo kabine in strojnice dvigala, za pogon, signalizacijo in zaščito dvigala 3000 kg (GPO, blok 3) | 1 | kpl |  | 0 | zamenjava vključuje potrebni material, demontažna, montažna dela, funkcionalni preizkus in predajo vse potrebne dokumentacije
|  | SKUPAJ |  |  | 10000
* Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.

## 2. sklop
2. sklop: Vzdrževanje in servisiranje tovornih industrijskih dvigal na lokaciji Toplarniška ulica 19 in Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani
Zap. št. | Storitev | Predviden pregled za obdobje dveh let | Število dvigal | EM | Cena na em/kos (brez DDV) v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
Ocenjena vrednost vzdrževanje in servisiranje dvigal, za 2 LETI
1 | Mostno dvigalo (60/12,5 t) | 4 | 1 | pregled |  | 0
2 | Mostno dvigalo do 15 t | 2 | 16 | pregled |  | 0
3 | Konzolno dvigalo | 2 | 2 | pregled |  | 0
4 | Enotirno dvigalo | 2 | 18 | pregled |  | 0
5 | Vrvno ali verižno dvigalo | 2 | 8 | pregled |  | 0
6 | Predvidene servisne ure: delovnik 6 - 17 ure | 20 | 24 | ur/mesec |  | 0
7 | Predvidene servisne ure: sobote, nedelje in prazniki od 17 - 6 ure | 60 | 1 | ur/2 leti |  | 0
8 | Predvidene servisne ure: intervencija odzivni čas 2 uri | 60 | 1 | ur/2 leti |  | 0
9 | Predviden porabljen material za vzdrževanje in servisiranje za 2 leti, izdelave proge za delo na pogonu EAC02 postavitev stebernega dvigala v priročno delavnico | 1 | 1 | kpl* | 22000 | 22000
10 | Pregled dvigal na tri leta od pooblaščene institucije | 1 | 45 | kpl |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  |  | 22000
* Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.

## 3. sklop
3. sklop: Vzdrževanje in servisiranje osebnih dvigal v poslovno tehničnem objektu Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, oboje v Ljubljani
Lokacija naročnika: Verovškova 62
zap. št. | storitev | cena za 1 pregled brez DDV (EUR) | ocenjena količina | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | redni mesečni pregled in servis dvigal (3 osebna dvigala) |  | 24 | 0
2 | periodični tehnični pregled dvigal s strani pooblaščene organizacije |  | 2 | 0
3 | servisna ura |  | 40 | 0
4 | porab. rezervni deli in potrošni mat. | 60 (ocenjena vrednost)* | 24 | 1440
|  |  | skupaj: | 1440
Lokacija naročnika: Verovškova 70
zap. št. | storitev | cena za 1 pregled brez DDV (EUR) | ocenjena količina | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | redni mesečni pregled in servis osebnega dvigala |  | 24 | 0
2 | redni mesečni pregled in servis malotovornega dvigala nosil. 300kg |  | 24 | 0
3 | periodični tehnični pregled dvigal s strani pooblaščene organizacije |  | 2 | 0
4 | servisna ura |  | 30 | 0
5 | porab. rezervni deli in potrošni mat. | 35 (ocenjena vrednost)* | 24 | 840
|  |  | skupaj: | 840
SKUPAJ (Lokacija Verovškova 62 in 70) v EUR brez DDV: |  |  |  | 2280
* Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.