## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-140/23
Strojna vzdrževalna dela na področju kotlovskih naprav
Opis storitev | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST za 12 mesecev v EUR brez DDV
Strojna vzdrževalna dela na področju kotlovskih naprav | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-140/23
Strojna vzdrževalna dela na področju kotlovskih naprav
Zap. št. | STORITEV | vrsta storitev | EM | kol. | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
Kotlovske naprave
1 | vzdrževanje verižnih transporterjev za premog in iznos žlindre | redne storitve | ura | 4420 |  | 0
2 | vzdrževanje verižnih transporterjev za premog in iznos žlindre | izredne storitve | ura | 110 |  | 0
3 | vzdrževanje vrtljvih grelnikov zraka Ljungstroem | redne storitve | ura | 760 |  | 0
4 | vzdrževanje vrtljvih grelnikov zraka Ljungstroem | izredne storitve | ura | 90 |  | 0
5 | vzdrževanje ventilatorjev podpiha, vleka in recirkulacije | redne storitve | ura | 2100 |  | 0
6 | vzdrževanje ventilatorjev podpiha, vleka in recirkulacije | izredne storitve | ura | 90 |  | 0
7 | vzdrževanje dimnih, recirkulacijskih in zračnih kanalov ter pripadajočih loput s pogoni | redne storitve | ura | 1850 |  | 0
8 | vzdrževanje dimnih, recirkulacijskih in zračnih kanalov ter pripadajočih loput s pogoni | izredne storitve | ura | 70 |  | 0
9 | vožnja viličarja | redne storitve | ura | 1980 |  | 0
10 | ostala vzdrževalna dela na kotlovskih napravah po nalogu delovodje strojnega vzdrževanja naročnika | redne storitve | ura | 1730 |  | 0
11 | ostala vzdrževalna dela na kotlovskih napravah po nalogu delovodje strojnega vzdrževanja naročnika | izredne storitve | ura | 110 |  | 0
12 | zahtevna remontna vzdrževalna dela | remontne storitve | ura | 900 |  | 0
| Strojni del merilne oprem |  |  | 0
13 | vzdrževanje nivokazev, merilnih sond ter inštrumentov | redne storitve | ura | 1160 |  | 0
14 | vzdrževanje nivokazev, merilnih sond ter inštrumentov | izredne storitve | ura | 10 |  | 0
15 | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje strojnega vzdrževanja naročnika | redne storitve | ura | 920 |  | 0
16 | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje strojnega vzdrževanja naročnika | izredne storitve | ura | 10 |  | 0
| Strojni del elektro naprav in opreme |  |  | 0
17 | izvajanje ključavničarskih del v okviru potreb SEV | redne storitve | ura | 1130 |  | 0
18 | izvajanje ključavničarskih del v okviru potreb SEV | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
19 | demontaža in montaža elektromotorjev in sklopk s centriranjem | redne storitve | ura | 600 |  | 0
20 | demontaža in montaža elektromotorjev in sklopk s centriranjem | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
21 | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje strojnega vzdrževanja naročnika | redne storitve | ura | 350 |  | 0
22 | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje strojnega vzdrževanja naročnika | izredne storitve | ura | 20 |  | 0
| SKUPAJ Strojno vzdrževalna dela na področju kotlovskih naprav: |  |  |  |  | 0