## rekapitulacija
REKAPITULACIJA - KONČNA PONUDBA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-159/22
Dobava opreme proizvajalca Siemens
opis | Ponudbena vrednost za obdobje 1 leto v EUR brez DDV
Dobava opreme proizvajalca Siemens | 0
V _________, dne
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)

## popis blaga
Zap. št. | Material | Naziv materiala | Oznaka Siemens | Količina | Enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV | zahtevan dobavni rok v koledarskih dnevih
1 | 3013825 | SM 321 DIGITAL DI16 6ES73211CH000AA0 | 6ES7 321-1CH00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
2 | 3013879 | SM 322 DIGITAL DO32 6ES73221FF010AA0 | 6ES7 322-1HH01-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
3 | 3013883 | PROCESOR COMUNICATION 6ES73411CH020AE0 | 6ES7 341-1CH02-0AE0 | 1 | kos |  | 0 | 100
4 | 3013885 | BUS CONNECTOR 6ES79720BA420XA0 | 6ES7 972-0BA42-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
5 | 3013887 | BUS CONNECTOR 6ES79720BB120XA0 | 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
6 | 3013889 | BUS CONNECTOR 6ES79720BB520XA0 | 6ES7 972-0BB52-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
7 | 3013891 | OLM G/12 4*OPTIKA 6GK15033CB00 | 6GK15033CB00 | 1 | kos |  | 0 | 60
8 | 3013892 | IE FC RJ45 PLUG 180 6GK19011BB102AB0 | 6GK19011BB102AB0 | 1 | kos |  | 0 | 50
9 | 3013896 | X 308 6GK53082FM102AA3 | 6GK5 308-2FM10-2AA3 | 1 | kos |  | 0 | 30
10 | 3014246 | KONTAKT POMOŽNI 5ST3010 NO+NC SIEMENS | 5ST3010 | 1 | kos |  | 0 | 60
11 | 3014247 | AVTOMAT 1P 5SY6102-7 C2A SIEMENS | 5SY6102-7 | 1 | kos |  | 0 | 80
12 | 3014913 | FS 326 DIGITAL DO10 6ES7326-2BF01-0AB0 | 6ES7 326-2BF10-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 110
13 | 3014915 | FC SM 20PIN 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 50
14 | 3014926 | BUS UNIT 6ES7195-7HC00-0XA0 | 6ES7 195-7HC00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
15 | 3014929 | S7-400 MC 16MB 6ES7952-1KS00-0AA0 | 6ES7 952-1KS00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 40
16 | 3015629 | RAIL 2000MM LONG 6ES7195-1GC00-0XA0 | 6ES7 195-1GC00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
17 | 3015979 | MEHKI ZAGON 3RW4024-1BB14 5,5kW 12,5A SI | 3RW4024-1BB14 | 1 | kos |  | 0 | 50
18 | 3015980 | MEHKI ZAGON 3RW4036-1BB14 22kW 45A SIEME | 3RW4036-1BB14 | 1 | kos |  | 0 | 50
19 | 3016089 | SIMATIC PROFIBUS CABLE 6XV1830-0EH10 | 6XV1830-0EH10 | 200 | m |  | 0 | 40
20 | 3016652 | SIMATIC SM331 8AI 6ES7331-7PF11-0AB0 | 6ES7 331-7PF11-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 90
21 | 3016656 | SIMATIC IE RJ45 4X2 6GK1901-1BB11-2AB0 | 6GK1 901-1BB11-2AB0 | 1 | kos |  | 0 | 70
22 | 3016657 | SIMATIC DP BUS CON 6ES7972-0BB52-0XA0 | 6ES7 972-0BB52-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
23 | 3016937 | KARTICA SIMATIC CP341 6ES7341-1AH01-0AE0 | 6ES7 341-1AH02-0AE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
24 | 3018021 | STIKALO 3LD2418-0TK13 400V 250A SIEMENS | 3LD2418-0TK13 | 1 | kos |  | 0 | 70
25 | 3018100 | FC SM 40PIN 6ES7392-1AM00-0AA0 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
26 | 3013823 | SM 321 DIGITAL DI32 6ES73211BH020AA0 | 6ES7 321-1BH02-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
27 | 3013899 | CP 443 6GK74431EX300XE0 | 6GK7 443-1EX30-0XE0 | 1 | kos |  | 0 | 50
28 | 3014278 | PS 405 10A 6ES7405-0KA02-0AA0 | 6ES7 405-0KA02-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
29 | 3016087 | BUS UNIT 6ES7195-7HD10-0XA0 | 6ES7 195-7HD10-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
30 | 3016647 | SIMATIC SM326 FDO10 6ES7326-2BF10-0AB0 | 6ES7 326-2BF10-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 110
31 | 3018121 | SITOP POWER 10A 6ES1334-2BA20 | 6EP1334-2BA20 | 1 | kos |  | 0 | 50
32 | 3019682 | LOGO 230RCE 8DI/4DO 6ED1052-1FB00-0BA8 | 6ED1052-1FB08-0BA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
33 | 3019684 | LOGO!POWER 24 V / 1.3 A | 6EP3331-6SB00-0AY0 | 1 | kos |  | 0 | 30
34 | 3020233 | CPU S7-410-5H 6ES7410-5HX08-0AB0 | 6ES7 410-5HX08-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 30
35 | 3020596 | KRMILNIK S7-1200 6ES7212-1AE40-0XB0 | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 80
36 | 3020597 | NAPAJALNIK S7-1200 6EP1332-1SH71 | 6EP1 332-1SH71 | 1 | kos |  | 0 | 30
37 | 3021858 | MEHKI ZAGON 3RW4038-1BB14 37KW 72A 400V | 3RW4038-1BB14 | 1 | kos |  | 0 | 50
38 | 3014989 | MEHKI ZAGON 3RW4036-1BB0422kW45A SIEMENS | 3RW4036-1BB04 | 1 | kos |  | 0 | 50
39 | 3015516 | C PLUG 6GK1900-0AB00 | 6GK1900-0AB00 | 1 | kos |  | 0 | 30
40 | 3016649 | SIMATIC SM332 8AO 6ES7332-5HF00-0AB0 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 160
41 | 3016651 | SIMATIC SM326 FDI24 6ES7326-1BK02-0AB0 | 6ES7 326-1BK02-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 110
42 | 3016654 | SIMATIC ET200M REDBUN 6ES7153-2AR04-0XA0 | 6ES7 153-2AR04-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 80
43 | 3017282 | SIEMENS SIMATIC CP341 6ES73411CH02 | 6ES7 341-1CH02 0AE0 | 1 | kos |  | 0 | 100
44 | 3017285 | SIEMENS SI. SM 331 6ES7331-7PF01-01-0AB0 | 6ES7 331-7PF01-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 160
45 | 3021288 | PRETVORNIK 7MF4033-1AA00-2AA1, 250 mbar | 7MF4033-1AA00-2AA1 | 1 | kos |  | 0 | 40
46 | 3022447 | KONTAKTOR 3RT1064-6AP36 110kW 230V AC/DC | 3RT1064-6AP36 | 1 | kos |  | 0 | 30
47 | 3022571 | SITOP DC-USV-M 6EP1931-2FC21 | 6EP1 931-2FC21 | 1 | kos |  | 0 | 50
48 | 3022981 | MODUL PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0 | 6SE6 400-1PB00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
49 | 3022984 | SITOP PSU8200 24 V DC/20 A 6EP1336-3BA10 | 6EP1 336-3BA10 | 1 | kos |  | 0 | 100
50 | 3013817 | SITOP POWER 20A 6EP13362BA10 | 6EP1 336-2BA10 | 1 | kos |  | 0 | 50
51 | 3013877 | SM 322 DIGITAL DO16 6ES73221BH010AA0 | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
52 | 3016086 | SIEMENS SIMATIC ET200 6ES7153-2BA10-0XB0 | 6ES7 153-2BA10-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 160
53 | 3016742 | SIMATIC SM 331 8 AI 6ES7331-1KF02-0AB0 | 6ES7 331-1KF02-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 150
54 | 3017283 | SIEMENS SIMATIC MODBUS 6ES78701AA01 | 6ES7 870-1AA01 0YA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
55 | 3019879 | LOGO 2AI 010VOR0/4-20 6ED1055-1MA00-0BA2 | 6ED1 055-1MA00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
56 | 3019880 | LOGO RELAIS 4DI/4DO 6ED1055-1MB00-0BA2 | 6ED1 055-1MB00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
57 | 3019882 | LOGO 2AQ 0-10 0/4-20 6ED1055-1MM00-0BA2 | 6ED1 055-1MM00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
58 | 3019883 | LOGO RELAY 8DI/8 DO6ED1055-1NB10-0BA2 | 6ED1 055-1NB10-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
59 | 3019886 | LOGO POWER 4A 6EP1332-1SH52 | 6EP3333-6SB00-0AY0 | 1 | kos |  | 0 | 30
60 | 3019887 | LOGO TD DISPLY 6ED1055-4MH00-0BA1 | 6ED1 055-4MH08-0BA1 | 1 | kos |  | 0 | 30
61 | 3020598 | PANEL SIEMENS 6AV6647-0AH11-3AX1 | 6AV6647-0AH11-3AX1 | 1 | kos |  | 0 | 30
62 | 3022055 | MC for S7-300/ET 200 6ES7953-8LF31-0AA0 | 6ES7 953-8LF31-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
63 | 3022140 | SITOP 6EP3436 8SB00 0AY0 3AC400/24DC 20A | 6EP3 436-8SB00-0AY0 | 1 | kos |  | 0 | 110
64 | 3022535 | BUS UNIT 6ES7195-7HA00-0XA0 | 6ES7 195-7HA00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
65 | 3023197 | STIKALO MOTORSKO 3RV1011-1EA10 | 3RV1 011-1EA10 | 1 | kos |  | 0 | 80
66 | 3012854 | SIEMENS S7-300 CPU 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 6ES7 315-2EH14-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 120
67 | 3013886 | BUS CONNECTOR 6ES79720BA520XA0 | 6ES7 972-0BA52-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
68 | 3013893 | X 101 6GK51011BB002AA3 | 6GK5 101-1BB00-2AA3 | 1 | kos |  | 0 | 30
69 | 3014990 | STIKALO 3SE5112-0CD02 1NO/1NC SIEMENS | 3SE5112-0CD02 | 1 | kos |  | 0 | 30
70 | 3019881 | LOGO 2AI RTD, PT 6ED1055-1MD00-0BA2 | 6ED1 055-1MD00-0BA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
71 | 3020231 | SYNC MODULE S7-410 6ES7960-1AA08-0XA0 | 6ES7 960-1AA08-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
72 | 3022985 | SIEMENS SIMATIC IPC A5E36750163 | A5E36750163 | 1 | kos |  | 0 | 30
73 | 3012851 | SIEMEMS S7-1200 CPU 6ES7 212-1BE31-0XB0 | 6ES7 212-1BE31-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 80
74 | 3012852 | SIEMENS AI SM1231 6ES7 231-4HF32-0XB0 | 6ES7 231-4HF32-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 70
75 | 3012861 | SIEMENS KONEK. 20P 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
76 | 3014248 | AVTOMAT 1P 5SY6106-7 C6A SIEMENS | 5SY6106-7 | 1 | kos |  | 0 | 80
77 | 3016035 | FRONT CONNECTOR 20PIN 6ES7392-1BJ00-0AA0 | 6ES7 392-1BJ00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
78 | 3017298 | SIEMENS SIMATIC AO 6ES7332-5HD01-0AB0 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 90
79 | 3017924 | SIEMENS CP1623 PCI E X1 6GK1162-3AA | 6GK1 162-3AA00 | 1 | kos |  | 0 | 40
80 | 3019422 | KONTAKTOR SIEMENS 3RH2140-1BM40 220VDC | 3RH2140-1BM40 | 1 | kos |  | 0 | 30
81 | 3019649 | BUS UNIT 6ES7195-7HA00-0XA0 | 6ES7 195-7HA00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
82 | 3020232 | SCALANCE X308-2M 6GK5308-2GG00-2AA2 | 6GK5 308-2GG10-2AA2 | 1 | kos |  | 0 | 30
83 | 3022020 | SITOP PSU100C 24 V/4 A 6EP1332-5BA10 | 6EP1 332-5-BA10 | 1 | kos |  | 0 | 30
84 | 3023011 | NAPAJALNIK 24 V ZA SIPART DR 21 | C73451-A3004-B8 | 1 | kos |  | 0 | 30
85 | 3024003 | STIKALO MOTORNO 0,7 - 1A 3RV2021-0JA10 | 3RV2021-0JA10 | 1 | kos |  | 0 | 80
86 | 3024771 | KONTAKTOR SIEMENS 3RF3405-1BD04 | 3RF3 405-1BD04 | 1 | kos |  | 0 | 30
87 | 3012862 | SIEMENS KONEK. 40P 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 50
88 | 3013878 | SM 322 DIGITAL DO32 6ES73221BL000AA0 | 6ES7 322-1BL00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
89 | 3016034 | FRONT CONNECTOR 40PIN 6ES7392-1BM01-0AA0 | 6ES7 392-1BM01-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 50
90 | 3013824 | SM 321 DIGITAL DI32 6ES73211BL000AA0 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 90
91 | 3009637 | NOSILEC ZA SITRANS F US060 | 7ME5933-0AC05 | 1 | kos |  | 0 | 30
92 | 3020599 | SITOP POWER 5A 230/24VDC 6EP1333-2BA20 | 6EP1 333-2BA20 | 1 | kos |  | 0 | 40
93 | 3012859 | SIEMENS S7-300 AI 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 1 | kos |  | 0 | 250
94 | 3019421 | KONTAKTOR SIEMENS 3RH2122-1BM40 220VDC | 3RH2122-1BM40 | 1 | kos |  | 0 | 30
95 | 3020230 | SCALANCE X308 MM992 6GK5992-2GA00-8AA0 | 6GK5 992-2GA00-8AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
96 | 3021561 | STIKALO POZICIJSKO 3SE5112-OCD02 | 3SE5112-0CD02 | 1 | kos |  | 0 | 30
97 | 3021562 | STIKALO POZICIJSKO 3SE5112-OCE01 | 3SE5112-0CE01 | 1 | kos |  | 0 | 30
98 | 3022970 | KONTAKTOR SIEMENS SOLID ST.3RF3416-1BB04 | 3RF3416-1BB04 | 1 | kos |  | 0 | 30
99 | 3024004 | STIKALO POM PREČNO 1NO – 1NC 3RV2901-1E | 3RV2901-1E | 1 | kos |  | 0 | 50
100 | 3022881 | S7 MICRO MEMORY CARD ZA S7-300, 512KB | 6ES7 953-8LJ31-0AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
101 | 3016030 | RJ45 PLUG 6GK1901-1BB10-2AB0 | 6GK1 901-1BB10-2AB0 | 50 | kos |  | 0 | 50
102 | 3016031 | RAIL 620mm LONG 6ES7195-1GG30-0XA0 | 6ES7 195-1GG30-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
103 | 3019648 | PROFINET ET200M 6ES7153-4BA00-0XB0 | 6ES7 153-4BA00-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 180
104 | 3019689 | SIEMENS S7-300 6GK7 343-1CX10-0XE0 CP343 | 6GK7 343-1CX10-0XE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
105 | 3014927 | BUS UNIT 6ES7195-7HB00-0XA0 | 6ES7 195-7HB00-0XA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
106 | 3016346 | SIMATIC ETHERNET CABLE 6XV1878-2B | 6XV1 878-2B | 200 | m |  | 0 | 30
107 | 3016088 | SIMATIC ETHERNET CABLE 6XV1840-2AH10 | 6XV1 840-2AH10 | 200 | m |  | 0 | 150
108 |  | Sinamics G120 Power Modul | 6SL3210-1PE22-7AL0 | 1 | kos |  | 0 | 80
109 |  | Control Unit CU240E-2 PN | 6SL3243-0BB30-1FA0 | 1 | kos |  | 0 | 60
110 |  | Sinamics G120 Power Modul PM240-2 | 6SL3210-1PE26-0AL0 | 1 | kos |  | 0 | 30
111 |  | Control Unit CU240E-2 PN | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 1 | kos |  | 0 | 60
112 |  | Panel IOP-2 | 6SL3255-0AA00-4JA2 | 1 | kos |  | 0 | 50
113 |  | KONTAKT POMOŽNI 3RV29011E SIEMENS | 3RV29011E | 1 | kos |  | 0 | 60
114 |  | SCALANCE X accessory | 6GK5 992-1AL00-8AA0 | 1 | kos |  | 0 | 30
115 |  | Protective film 12" widescreen | 6AV2 124-6MJ00-0AX0 | 1 | kos |  | 0 | 30
116 |  | SIMATIC S7-1200, Analog input | 6ES7 231-4HA30-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 30
117 |  | SIMATIC HMI, KTP400 Basic | 6AV2123-2DB03-0AX0 | 1 | kos |  | 0 | 40
118 |  | SIMATIC S7-1200, Digital I/O SM | 6ES7223-1BL32-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 70
119 |  | SIMATIC S7-1200, Analog output | 6ES7232-4HD32-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 70
120 |  | SIMATIC S7-1200, Analog input | 6ES7231-5PF32-0XB0 | 1 | kos |  | 0 | 70
121 |  | SCALANCE X310, managed plus IE | 6GK5310-0FA10-2AA3 | 1 | kos |  | 0 | 30
122 |  | Communications processor CP 443-1 RNA | 6GK7443-1RX00-0XE0 | 1 | kos |  | 0 | 30
123 |  | SITRANS FUE950 spare part: FUE950 M-bus output module | A5E03461516 | 1 | kos |  | 0 | 30
124 |  | Sirus | 3SK1111-1AW20 | 1 | kos |  | 0 | 30
125 |  | digital input module, DI 16X24VDC ET200SP HA | 6DL1131-6BH00-0EH1 | 2 | kos |  | 0 | 30
126 |  | digital output module, DQ 16X24VDC ET200SP HA | 6DL1132-6BH00-0EH1 | 2 | kos |  | 0 | 30
127 |  | configurable I/O module ET200SP HA | 6DL1133-6EW00-0EH1 | 1 | kos |  | 0 | 30
128 |  | HA, Terminal block, et200sp | 6DL1193-6TP00-0DH1 | 10 | kos |  | 0 | 30
|  | Skupaj za 1 (eno) leto: |  |  |  |  | 0