## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-214/23
Revitalizacija sistema vodenja transporta premoga in biomase
NAZIV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
Revitalizacija sistema vodenja transporta premoga in biomase | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-214/23
Revitalizacija sistema vodenja transporta premoga in biomase
Zap. št. | Opis postavke | Cena v EUR brez DDV
1 | Izdelava PZI dokumentacije
2 | Dobava in dostava strojne opreme*
3 | Demontaža in montaža nove strojne opreme, vključno s kabliranjem, priključitvijo in parametriranjem strojne opreme
4 | Dobava in dostava računalniške opreme*, vključno s programsko opremo in licenc
5 | Montaža programske opreme vključno s programiranjem
6 | Zagon
7** | Poskusno obratovanje in predaja celotne končne dokumentacije
| VSE SKUPAJ : | 0
Opomba*:
Ponudnik mora v postavkah zajeti naslednjo opremo, ki jo zahteva naročnik, ter navesti ceno na enoto mere v posameznih postavkah:
| Prostor NNS1 | št. kosov | cena na EM
Simatic CPU 410 redundanten par s podnožjem, napajalnikom in komunikacijskimi procesorji, z baterijami, SPF konektorji in vsem potrebnim drobnim materialom |  | 2 kompleta
Licenca za 1600 procesnih objektov |  | 4 kos
Scalance X308-2M z media modulom MM992-2SFP, media modulom MM992-2CUC in plug-in transreceiver SFP 992-1 |  | 2 kompleta
Komanda premoga
Inženirska postaja, HP Z4 G4, z miško in tipkovnico ter Siemens CP 1623 PCI Express in vsemi potrebnimi licencami za ES (kot sedanji ES) |  | 1 kos
Operaterska postaja HP Z4 G4, z miško in tipkovnico, zvočnikom ter Siemens CP 1623 PCI Express in vsemi potrebnimi licencami za OS (kot sedanji OS) |  | 2 Kos
Monitor HP Z24u |  | 3 kos
Komanda GPO
Operaterska postaja HP Z4 G4, z miško in tipkovnico, zvočnikom, Siemens CP 1623 PCI Express in vsemi potrebnimi licencami za OS (kot sedanji OS) |  | 1 kos
Scalance X308-2M z media modulom MM992-2SFP, media modulom MM992-2CUC in plug-in transreceiver SFP 992-1 |  | 1 komplet
Scalance SC636 – 2C |  | 1 kos
Monitor HP Z24u |  | 1 kos
Ostalo:
Industrial Ethernet standarden kabel 4x2 CAT6A |  | 100 m
Industrial Ethernet Fast connect RJ45 kovinski konektorji |  | 40 kos
KVM extender za operaterske postaje |  | 4 kos
Drugi drobni material |  | 1 komplet
Opomba**:
Ponudbena cena 7. postavke iz zgornjega ponudbenega predračuna (Poskusno obratovanje in predaja celotne končne dokumentacije) mora biti v višini najmanj 10 % ponudbene vrednosti. Predaja posamezne PID dokumentacije ni vezana na posamezno plačilo izvedene točke, razen za zadnjo točko 7, katere plačilo se ne izvrši, dokler ni predana vsa PID in ostala relevantna tehnična dokumentacija.