Datum: 28. 6. 2024

ZADEVA:	POJASNILO 8 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-239/24 - Dobava kemikalij in laboratorijskega materiala za potrebe proizvodnje po sklopih

- Dne 26. 6. 2024 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:

»VPRAŠANJE

Spoštovani,

SKLOP 4

Zap. Št.  135 in 136

135  PRAHOVKA 100ML  KAUTEX, 2000770529

136  PRAHOVKA 250ML  KAUTEX, 2000770531

Pod navedeno kat. št. je plastenka brez zamaška. Ponudimo z ali brez zamaška ?

SKLOP 4

Zap. Št. 97

PLADENJ 5 DELNI  Kartell S.p.A. 954 Pladenj velikosti 404 x 304 x 64 mm

Ali lahko ponudimo pladenj velikosti 402x302x 60 mm ?

SKLOP 4

Zap. Št. 98

PLADENJ 12 DELNI Kartell S.p.A. 953 Pladenj velikosti 403 x 303 x 63 mm

Ali lahko ponudimo pladenj velikosti 402x302x 60 mm ?

SKLOP 4

Zap. Št. 105

LIJ VRAT ŠIROK 80MM Lij, PP Širina vratu 15 mm, premer lija 80 mm, velikost lija 80 mm

Ali lahko ponudimo lijak navedene velikosti s širino vratu 21 mm

SKLOP 4

Zap. Št. 118

DOZA, ČRN POKROV Z INSERTOM PE-HD

Kateri volumen ponudimo?«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:

- Odgovor k delu vprašanja SKLOP 4 Zap. Št. 135 in 136: Pri obeh prahovkah (ki sta v ponudbenem predračunu pod zap št. 46 in 47) ponudite plastenko z zamaškom.

- Odgovor k delu vprašanja SKLOP 4 Zap. Št. 97 PLADENJ 5 DELNI: Da. Lahko ponudite pladenj velikosti 402x302x 60 mm.

- Odgovor k delu vprašanja SKLOP 4 Zap. Št. 98 PLADENJ 12 DELNI: Da. Lahko ponudite pladenj velikosti 402x302x 60 mm.

- Odgovor k delu vprašanja SKLOP 4 Zap. Št. 105 LIJ VRAT ŠIROK: Da. Lahko ponudite lijak s širino vratu 21 mm.

- Odgovor k delu vprašanja SKLOP 4 Zap. Št. 118 DOZA: Ponudite volumen 1 liter.

Naročnik meni, da objavljen odgovor ni razlog za spremembo razpisne dokumentacije in s tem tudi podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 28. 6. 2024 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana

Sektor za javna naročila