## sklop 1
PONUDBENI PREDRAČUN za JPE-SPV-360/23-1
NABAVA ODVAJALNIKOV KONDENZATA, PROTIPOVRATNIH LOPUT IN REZERVNIH DELOV GESTRA TER ZAPORNIH VENTILOV MUTA PO SKLOPIH:
1. SKLOP: Odvajalniki kondenzata, protipovratne lopute in rezervni deli Gestra | [5 empty] | Priloga 2/1
A - Odvajalniki kondenzata - oprema s prirobničnim spojem, protipovratne lopute
Zap. št. | Naziv blaga | Dimenzija | Tlak | Predvidena količina za obdobje 1 (enega) leta | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV | IDENTI
1 | Odvajalnik kondenzata BK 45 | DN 15 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3003923
2 | Odvajalnik kondenzata BK 45 | DN 20 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3003922
3 | Odvajalnik kondenzata BK 45 | DN 25 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3002843
4 | Odvajalnik kondenzata MK 35/2S | DN 25 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3003930
5 | Odvajalnik kondenzata MK 45/12 | DN 20 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3020027
6 | Odvajalnik kondenzata UNA 46 V DUPLEX - AO13 | DN 15 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3020029
7 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V – Duplex - AO4 | DN 25 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3020033
8 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 H – Simplex - AO2 | DN 15 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3020034
9 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V – Duplex - AO13 | DN 20 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3020036
10 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V– Duplex - AO22 | DN 25 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005690
11 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V– Duplex - AO2 | DN 20 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3023171
12 | Odvajalnik kondenzata UNA 45 V– Simplex - AO4 | DN 25 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3023172
13 | Odvajalnik kondenzata UNA 14 H - AO13 | DN 25 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3023854
14 | Odvajalnik kondenzata UNA 16 H - AO13 | DN 25 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3017610
15 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 15 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005565
16 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 20 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005564
17 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 25 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005563
18 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 32 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005562
19 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 40 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3007324
20 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 50 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005009
21 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 65 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005561
22 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 80 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005560
23 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 100 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3005529
24 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 125 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3023862
25 | Ventil protipovratni tip RK 86 | DN 150 | PN 40 | 1 | 0 | 0 | 3007325
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA A za 1 (ENO) LETO V EUR BREZ DDV: |  |  |  |  | 0
B - Rezervni deli za odvajalnike kondenzata Gestra -tip BK 45 - DN 15-25 PN40
Zap. št. | Naziv blaga | Kataloška št. |  | Predvidena količina za obdobje 1 (enega) leta | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | REGULATOR GESTRA ZA BK45 DN 15-25 | 375 113 |  | 2 | 0 | 0 | 3004499
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA B ZA 1 (ENO) LETO V EUR BREZ DDV: |  |  |  |  | 0
C - Odvajalniki kondenzata in rezervni deli Gestra
Zap. št. | Naziv blaga | Tip kondenčnega lonca | Material ohišja | Predvidena količina za obdobje 1 (enega) leta | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | *Bimetalni odvajalnik kondenzata Gestra DN25 NP320, horizontalne izvedbe | BK 212, varilni | 10CrMo910 | 2 | 0 | 0 | 3028426
2 | Regulacijski set Gestra za BK 212 (varilne izvedbe) |  | 10CrMo910 | 2 | 0 | 0 | 3028427
3 | Regulacijski set Gestra za UNA 23-26, DN15-DN25, Duplex AO13 | kataloška št.: 560076 |  | 1 | 0 | 0 | 3028428
4 | Regulacijski set Gestra za UNA 23-26, DN40-DN50, Duplex AO13 | kataloška št.: 560091 |  | 1 | 0 | 0 | 3028429
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA C ZA 1 (ENO) LETO V EUR BREZ DDV: |  |  |  |  | 0
*Opomba: Pri vsakokratni dobavi bimentalnega odvajalnika predložiti prevzemno spričevalo o preizkušanju EN10204 - 3.1.
REKAPITULACIJA za 1. sklop:
| A - Odvajalniki kondenzata - oprema s prirobničnim spojem, protipovratne lopute |  |  |  |  | 0
| B - Rezervni deli za odvajalnike kondenzata Gestra -tip BK 45 - DN 15-25 PN40 |  |  |  |  | 0
| C - Odvajalniki kondenzata in rezervni deli Gestra |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA 1. SKLOP ZA 1 (ENO) LETO V EUR BREZ DDV: |  |  |  |  | 0
| V/Na _____________, dne _____________ |  |  |  | _________________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
ime in priimek ter podpis odgovorne osebe

## sklop 2
PONUDBENI PREDRAČUN za JPE-SPV-360/23-2
NABAVA ODVAJALNIKOV KONDENZATA, PROTIPOVRATNIH LOPUT IN REZERVNIH DELOV GESTRA TER ZAPORNIH VENTILOV MUTA PO SKLOPIH:
2. SKLOP: Zaporni ventili Muta |  |  |  |  | Priloga 2/1
Zap. št. | IDENTI | Naziv blaga | Tip ventila | Oznaka ohišja | Predvidena količina za obdobje 1 (enega) leta | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | 3026673 | Ventil ravni DN15 PN40 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 2 | 0 | 0
2 | 3026674 | Ventil ravni DN20 PN40 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 2 | 0 | 0
3 | 3020064 | Ventil zaporni ravni DN25 PN25 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 5 | 0 | 0
4 | 3020065 | Ventil zaporni ravni DN40 PN25 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 1 | 0 | 0
5 | 3020086 | Ventil zaporni ravni DN50 PN25 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 1 | 0 | 0
6 | 3020088 | Ventil zaporni ravni DN100 PN16 | AV811, prirobnični | GS-C25 | 1 | 0 | 0
7 | 3020095 | Nepovratni ventil ravni DN25/NP25/40 | RV552/D, prirobnični | GS-C25 | 2 | 0 | 0
8 | 3020096 | Nepovratni ventil ravni DN50/NP25/40 | RV552/D, prirobnični | GS-C25 | 1 | 0 | 0
9 | 3020097 | Nepovratni ventil ravni DN65/NP25/40 | RV552/D, prirobnični | GS-C25 | 1 | 0 | 0
10 | 3020098 | Nepovratni ventil ravni DN80/NP25/40 | RV552/D, prirobnični | GS-C25 | 1 | 0 | 0
11 | 3023057 | Zasun DN 50 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 2 | 0 | 0
12 | 3023060 | Zasun DN 100 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 10 | 0 | 0
13 | 3023062 | Zasun DN 150 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 | 0 | 0
14 | 3023063 | Zasun DN 200 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 | 0 | 0
15 | 3023064 | Zasun DN 250 PN 10 | KFS924, prirobnični | W.r.N.1.0619 | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA 2 SKLOP ZA 1 (ENO) LETO V EUR BREZ DDV: | [5 empty] | 0
Opomba: Pri vsakokratni dobavi armatur predložiti prevzemno spričevalo o preizkušanju EN10204 - 3.1 in preskus tesnosti EN12266 - 1+2
|  | V/Na _____________, dne _____________ |  |  |  | _________________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
ime in priimek ter podpis odgovorne osebe