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Datum: 5. 12. 2022



ZADEVA: POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-368/22; Zamenjava sistema avtomatiziranega merilnega sistema (AMS) dimnih plinov za velike zgorevane naprave

1. Dne 1. 12. 2022 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
Spoštovani
V prilogi 5/2 se zahteva:
"Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični in da z njimi dokazujemo, da je izvajalec v skladu s pogodbenimi določili izdelal QAL2 sistem analize plinov. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika."

Verjetno je v tekstu tiskarska napaka (manjka -a):
"...izdelal QAL2 sistema analize plinov.

QAL2 po SIST EN 14181 je namreč storitev in ne avtomatski merilni sistem (AMS).

Prosimo, če lahko pojasnete, kaj je mišljeno pod "izdelal QAL2 sistem analize plinov", da predložimo ustrezne reference za izdelane AMS ali za izvedene QAL2.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik obvešča ponudnike, da je bila v drugi alineji drugega odstavka točke 3.2.3. Tehnična sposobnost ugotovljena tipkarska napaka, zato objavlja popravljen drugi odstavke, ki se na novo glasi:
Naročnik zahteva, da ima ponudnik v letih od 1. 1. 2015 do datuma oddane ponudbe:
· najmanj 1 (eno) referenco, s katero izkazuje, da je izvedel zamenjavo in zagon ali montažo in zagon novega FTIR (Fourier Transform Infrared spectroscopy) sistema analize (Priloga 5/1),
· najmanj 1 (eno) referenco, s katero izkazuje, da je izdelal QAL2 sistema analize plinov (Priloga 5/2),
· najmanj 1 (eno) referenco, s katero izkazuje, da je izvedel servisiranje merilnih naprav emisij snovi v zrak (Priloga 5/3).

Naročnik objavlja popravljen obrazec Priloga 5/2. 

Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate popravljeno Prilogo 2 (Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov) z dne 5. 12. 2022, v kateri so navedeni vsi popravki, ki se jo ustrezno izpolnjeno priloži k ponudbi.

Naročnik meni, da objavljeni odgovori niso razlog za podaljšanje za oddajo ponudbe. 

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 5. 12. 2022 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.
		                                                                      JAVNI HOLDING Ljubljana
Sektor za javna naročila


	


POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV
	Priloga 5/2


Javno naročilo:
JPE-SPV-368/22 – Zamenjava sistema avtomatiziranega merilnega sistema (AMS) dimnih plinov za velike zgorevane naprave 

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)
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IZPOLNI INVESTITOR REFERENČNEGA OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.
	 
Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference
	
	
	

	(kraj, datum)
	žig
	(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe investitorja)




OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.
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