JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Javno naročilo male vrednosti št. JPE-SV-114/17

Predmet javnega naročila: Pregled in zamenjava dela kondenzatorskih cevi turbine 3

##### zadeva: ODGOVOR NA POSTAVLJENO VPRAŠANJE

##### Datum prejema vprašanja: 15.05.2017, 07:29

Po javnem razpisu št. JPE-SV-114/17 smo prejeli naslednje vprašanje, na katerega vam v nadaljevanju posredujemo odgovor:

##### Vprašanje št. 1:

»V točki 1. Tehnične specifikacije zahtevano je da Ponudilnik ponudi nadzor del nad zamenjavo kondenzatorskih cevi z dobavo specialnega orodja, vendar v nadavaljenju besedilu se navajajo ampak in radovi demontaže i montaže. 

Če se zahteva da Ponudilnik ponudi nadzor ampak dela demontaže i montaže ?«

Odgovor št. 1:

Obveznost ponudnika je nadzor z zagotovitvijo specialnega orodja ter demontaža obstoječih cevi in montaža novih cevi.

Z lepimi pozdravi,

Ljubljana, 15. 5. 2017