D:\Bibič\Documents\2014\CGP\Dopisi\Dopis_2014_01_10_glava_splošni_enota-TE-TOL.wmf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *naš znak: 4001-JPE-SV-115/17*  *vaš znak:* |  | *datum: 21.4.2017* |

##### RAZPISNA DOKUMENTACIJA

**ZA ODDAJO NAROČILA ŠT. JPE-SV-115/17**

**IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

**EVIDENCA - 2. odstavek 21. člena ZJN-3**

**VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:**

1. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe
2. Tehnični opis del in dokumentacija
3. Zahteve iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja
4. Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Ponudbeni predračun – Excel (priloga 2/1)

Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 4)

Podatki podizvajalca (Priloga 4/1)

Dokazilo o kadrih (Priloga 5)

Seznam referenc (Priloga 6/1, Priloga 6/2)

Potrdilo o ogledu objekta (Priloga 7)

Vzorec pogodbe (Priloga 8)

Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9)

Obrazec za ovojnico (Priloga 10)

1. **NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE**

V navodilih ponudniku so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila ter napotki glede priprave in predložitve ponudbe.

* 1. VABILO

###### JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, vabi k predložitvi ponudbe za

**IZVEDBO PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

* 1. **PRAVNA PODLAGA**

Naročnik izvaja javno naročilo skladno z določbami:

* Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015); v nadaljevanju ZJN-3);
* ostalih predpisov, ki izhajajo iz navedenih zakonov ter ostalo zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
  1. JEZIK IN DENARNA ENOTA

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Cene morajo biti podane v EUR brez DDV, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli, in sicer za enoto brez DDV.

* 1. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba mora prispeti na naročnikov naslov najkasneje **do 16. 5. 2017 do 10.00 ure.** Ponudbo lahko predložite osebno v recepciji JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana ali po pošti na naslov JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, p. p. 2374, 1001 Ljubljana.Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. **Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.**

Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Verovškovi ulici 62, Ljubljana. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

* 1. KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA

Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je:

Majda Svetek, tel.: 01 58 75 224,

elektronska pošta: [majda.svetek@energetika-lj.si](mailto:majda.svetek@energetika-lj.si)

* 1. **OGLED OBJEKTA**

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, vsak ponudnik izvede obvezen ogled objekta pred oddajo ponudbe in tako pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami na objektu naročnika, Toplarniška ulica 19, Ljubljana.

Ponudniki se predhodno dogovorijo za ogled objekta s kontaktno osebo naročnika: Franek Banovec, tel. št.: 01 58 75 250, GSM 041 766 117, elektronska pošta: [franek.banovec@energetika-lj.si](mailto:franek.banovec@energetika-lj.si).

Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika in se dogovoriti za ogled objekta. Ogled objekta naročnika je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za dogovor oziroma za kontaktiranje predstavnika naročnika, je **12. 5. 2017 do 12. ure**.

Obrazec Potrdilo o ogledu objekta (Priloga 7), podpisan s strani naročnika, je obvezni sestavni del ponudbe.

**Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cen, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.**

* 1. **POGOJI**

**Pogoji**, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:

1. Rok plačila je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva prejema posamezne situacije za izvedena dela v vložišče naročnika.
2. Ponudbene cene na enoto mere morajo biti zaokrožene na dve do (2) decimalni mesti.
3. Vsa pogodbena dela se morajo izvesti v roku, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe del je lokacija naročnika, Toplarniška ulica 19, Ljubljana.
5. Ponudnik je dolžan pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične zahteve naročnika navedene v poglavju II – Tehnični opis del in dokumentacija.
6. Garancijski rok za kakovost izvedenih pogodbenih del in vgrajenih delov/elementov je 3 (tri) leta, in prične teči s podpisom primopredajnega zapisnika, ki je podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.
7. Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del in vgrajenih delov/elementov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 8 (osmih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.
8. Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila. Ponudnik mora zagotoviti, odgovornega vodjo del in najmanj (5) pet delavcev.

Ponudnik mora k ponudbi za odgovornega vodjo del predložiti potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

1. Reference: Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 01.01.2012 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna dela in sicer:
2. Gradbena dela za odpravo vplivov olj in kislin na naslednjih elementih; *lovilne sklede za kisline, olja in goriva, pretakalne ploščadi za kisline, olja in goriva, lovilci olj in maščob ter nevtralizacijski bazeni* (priloga 6/1) in sicer:
   1. minimalno 2 sanaciji ali izvedbe takih elementov,
   2. skupna vrednost sanacij ali izvedb ne sme biti manjša od 40.000,00 EUR brez DDV, posamezna sanacija ali izvedba pa vrednostno ne manjša od 20.000,00 EUR brez DDV;
   3. za vrednost se upošteva vrednost pogodbe ali naročilnice za taka dela; v kolikor pogodbe ali naročilnice vsebujejo tudi druga dela, je potrebno upoštevati le vrednost del, ki so bila izvedena za zadevna sanacijska dela;
   4. zahtevana referenčna dela morajo biti minimalno v polovici števila navedenih del izvedena v termo energetskih objektih, ostala pa so lahko izvedena v industrijskih objektih ter čistilnih napravah.
3. Gradbena dela za odpravo kemijskih vplivov in abrazije na naslednjih elementih; *zalogovniki premoga in zalogovniki lesnih sekancev, rezervoarji, dovodni kanali, kinete in usedalniki* (priloga 6/2) in sicer:
   1. minimalno 2 sanaciji ali izvedbe takih elementov,
   2. skupna vrednost sanacij ali izvedb ne sme biti manjša od 50.000,00 EUR brez DDV, posamezna sanacija ali izvedba pa vrednostno ne manjša od 25.000,00 EUR brez DDV;
   3. za vrednost se upošteva vrednost pogodbe ali naročilnice za taka dela; v kolikor pogodbe ali naročilnice vsebujejo tudi druga dela, je potrebno upoštevati le vrednost del, ki so bila izvedena za zadevna sanacijska dela;
   4. zahtevana referenčna dela morajo biti minimalno v polovici števila navedenih del izvedena v termo energetskih objektih, ostala pa so lahko izvedena v industrijskih objektih in čistilnih napravah.

Kot termo-energetski objekti v zgornjih opisih naročnik smatra objekte za proizvodnjo električne in toplotne energije s kotli na fosilna goriva, nazivne moči minimalno 135 MW. S to definicijo naročnik opiše primerljiv objekt kot je objekt na lokaciji naročnika v Ljubljani, Toplarniška ulica 19.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.

1. **Predračun:** Ponudbeno vrednost predstavlja vsota vrednosti postavk ponudbenega predračuna, katera se izračunava avtomatsko po vnosu cen na enoto mere v obrazec predračuna. Obrazec predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu »cena na enoto mere« vnesti cene na enoto mere za vse postavke ponudbenega predračuna.. Zmnožek količin in cen na enoto mere, vsoto postavk in prenos podatkov izvrši računalniški program. Ponudnik mora k ponudbi priložiti ponudbeni predračun v pisni obliki na zgoščenki (CD, DVD) ali USB mediju. Tiskan izpis ponudbenega predračuna v ponudbeni dokumentaciji mora biti identičen s podatki na zgoščenki (CD, DVD) ali USB mediju. **Ponudbeni predračun v tiskani obliki mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika, zgoščenka (CD, DVD) ali USB medij s ponudbenim predračunom pa označen z nazivom ponudnika.** Ponudbeni predračun na elektronskem mediju mora ponudnik priložiti v elektronski kopiji ponudbe (priloga 2/1).

**Ponudbene cene morajo biti zaokrožene na do dve (2) decimalni mesti. V primeru da bo ponudnik podal cene na več decimalk kot dve (2), bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.**

**Obrazec predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov.** **V primeru, da bo ponudnik umaknil zaščito predračuna oz. spreminjal predračun, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.**

1. V primeru izbora mora imeti ponudnik zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki je predmet razpisne dokumentacije, v skladu z določili 33. člena ZGO-1.
2. **Osnovna sposobnost:**

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

* terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil tudi ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 (petdeset) EUR ali več, v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je zoper ponudnika na dan odpiranja ponudb uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja poslovnega subjekta.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu naročnik lahko na kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 75. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano in žigosano Izjavo ponudnika – priloga 3.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

1. **Sposobnost za opravljanje dejavnosti:** Ponudnik in vsak partner v skupni ponudbi ter vsak prijavljeni podizvajalec morajo biti registrirani na podlagi vpisa v Sodni register ali vpisa v Poslovni register Slovenije in imeti vsa s predpisi določena dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih prevzema (-jo) pri izvedbi predmeta javnega naročila.

S predpisi določena dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, lahko izpolnjuje ponudnik sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s prijavljenimi podizvajalci.

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.

1. **Tehnična in kadrovska opremljenost:** Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kakovostno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe oz. v primeru ponudbe s podizvajalci morajo partnerji oz. podizvajalci pogoj izpolniti skupno).

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.

1. **Finančna sposobnost:** Ponudnik bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja oziroma ugotavljanja usposobljenosti v primeru, da je v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe imel blokiran poslovni račun pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalcem pa tudi vsak prijavljeni podizvajalec.

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.

1. **Skupna ponudba:** Ponudbo na predmetni razpis lahko predloži skupina pravnih ali/in fizičnih oseb oziroma izvajalcev. V tem primeru mora dokumentacijo (ponudbo) podpisati in žigosati na zahtevanih mestih vsak od članov take skupine. V primeru skupne ponudbe mora skupina pravnih ali/in fizičnih oseb predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1), ki mora natančno opredeliti:
   * medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;
   * neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti;
   * glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti.

Vsak član skupine pravnih ali/in fizičnih oseb v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

1. **Ponudba s podizvajalcem:** V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora:
   * v prilogi 4 priložiti izpolnjen in podpisan obrazec izjave o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika,

* v prilogi 4/1 priložiti izpolnjen in podpisan obrazec podatki podizvajalca

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

* 1. **PONUDBENA DOKUMENTACIJA**

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot neprimerna iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.

**Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:**

|  |  |
| --- | --- |
| Podatke o ponudniku | Priloga 1 |

Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

|  |  |
| --- | --- |
| Pravni akt o skupni izvedbi naročila | Priloga 1/1 |

Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati in žigosati vsi ponudniki.

|  |  |
| --- | --- |
| Ponudbo | Priloga 2 |

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |
| --- | --- |
| Ponudbeni predračun | Priloga 2/1 |

Ponudnik mora ponudbeni predračun izpolniti, podpisati in žigosati ter ga v pdf obliki predložiti k ponudbi. Poleg pdf oblike predračuna mora ponudnik k ponudbi predložiti izpolnjen ponudbeni predračun v xlsx formatu na elektronskem mediju. Predložena ponudbena predračuna morata biti identična.

|  |  |
| --- | --- |
| Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije | Priloga 3 |

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |
| --- | --- |
| Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta | Priloga 3/1 |

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |
| --- | --- |
| Izjavo o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika | Priloga 4 |

Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| Podatke podizvajalca | Priloga 4/1 |

Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| Dokazilo o kadrih | Priloga 5 |

Ponudnik mora ustrezno izpolniti, podpisati in žigosati obrazec dokazilo o kadrih ter ga priložiti k ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| Seznam referenc | Priloge 6/1, Priloga 6/2 |

Ponudnik mora v obrazcih navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov obrazca.

|  |  |
| --- | --- |
| Potrdilo o ogledu objekta | Priloga 7 |

Ponudnik mora k ponudbi predložiti izpolnjeno in podpisano potrdilo o ogledu objekta.

|  |  |
| --- | --- |
| Kopijo zavarovalne pogodbe in/ali police |  |

Ponudnik mora kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja v ponudbi predložiti kopijo zavarovalne pogodbe in/ali police, v skladu z določili 33. člena ZGO-1 iz katere morata biti razvidna višina zavarovanja in obdobje veljavnosti.

* 1. **MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE**

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudbena vrednost brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika.

* 1. **POGAJANJA**

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu.

Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen in ponudbene vrednosti.

Ponudniki bodo na povabilo naročnika oddali končno pisno ponudbo na način, kot bo določeno v povabilu na pogajanja.

* 1. **PREGLED PONUDB**

Naročnik bo po pogajanjih in pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

* 1. **VZOREC POGODBE IN PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM**

Ponudnik se mora s priloženim vzorcem pogodbe in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in v celoti strinjati, kar potrdi s podpisom Izjave ponudnika (priloga 3). V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti pogodbo in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe in vzorca Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem. Pogodbo in Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem bo sklenil v roku največ 5 (pet) dni po prejemu pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v podpis s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca pogodbe. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-teh.

* 1. **ZAUPNOST POSTOPKA**

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

* 1. **OBVESTILO O IZBORU**

Naročnik bo o izboru po tem javnem naročilu obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za predmetno javno naročilo. Obvestilo o izboru bo poslal na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v obrazcu ponudbe.

* 1. **PREKINITEV NAROČILA**

Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in javnega naročila ne odda ali da javno naročilo prekine ali razveljavi.

1. **TEHNIČNI OPIS DEL IN DOKUMENTACIJA**

Predmet naročila je izvedba nove pretakalne ploščadi za gorivo ELKO na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19. Ljubljana.

Dela se bodo izvajala na podlagi izvedbene projektne dokumentacije PZI, Profil d.o.o., št. 1150/16, Velenje, november 2016. Izvedba ploščadi zajema naslednja dela: pripravljalna dela, zakoličbo, odstranjevanje starih nanosov mazuta na dnu rezervoarja ELKO, odstranitev asfalta za potrebe izvedbe nove ploščadi, rušenje ab plošče nad stropom rezervoarja za potrebe prestavitve vstopa v prostor z rezervoarji, odstranitev obstoječega cestnega požiralnika, rušenje ab jaškov za elektro inštalacije, izvedbo nove odprtine za vstop v kletni prostor z rezervoarji, izkope jarkov za novo kanalizacijo, izvedbo nove meteorne in elektro kanalizacije s pripadajočimi zemeljskimi deli, izvedbo novih elektro in kanalizacijskih revizijskih jaškov, izvedbo vseh potrebnih priklopov na kanalizacijska omrežje, dobavo in vgraditev potrebne opreme za zapiranje posameznih kanalskih krakov v primeru izlitja olja, dobavo in vgrajevanje novih betonskih robnikov, vgrajevanje asfaltnih slojev rekonstruiranega platoja ob pretakalni ploščadi, zapiranje obstoječega vhoda v kletni del z rezervoarji, statično ojačitev stopne ab plošče obstoječega rezervoarja in sanacijo razpok, dobavo in vgradnjo armaturnih mrež, vgradnjo betona za novo pretakalno ploščad, izvedbo vseh potrebnih paro zapornih, impregnacijskih ter kemijsko in olje odpornih premazov z zaključnim preizkusom vodotesnosti. Natančnejša vsebina del je razvidna iz popisa del s predizmerami za to investicijo.

Izvajalec mora pri izvedbi del upoštevati veljavno zakonodajo na področju gradbeništva ter veljavna Pravilnik o gradbiščih in Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki. V kolikor bodo količine posameznih odpadkov presegale količine, določene v prilogi Pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki **: »**Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. členom te uredbe oziroma ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za pripravo za ponovno uporabo v skladu z 8. členom te uredbe«mora izbrani izvajalec pripraviti Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, ki ga bo potrdil naročnik s svojim nadzornikom, ob zaključku del pa mora predati naročniku Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki.

Dela se bodo izvajala skladno s pogodbo, ki bo določala obračun del po dejansko izvršenih količinah, dinamiko del pa bo določal predstavnik naročnika, določen v tej pogodbi. Dinamika izvajanja del se bo sprotno določala na rednih tedenskih koordinacijah, ki jih bo skliceval naročnik, udeležba izvajalca na teh koordinacijah je obvezna. Dinamika del bo pisno potrjena z obojestransko podpisanimi koordinacijskimi zapisniki po posameznem sestanku.

Naročnik mora uvesti izbranega izvajalca v posel v roku 5 (pet) dni po sklenitvi pogodbe.

Izbrani izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena PGD projektna dokumentacija ter ostale sheme in načrti in je seznanjen z določili »Varnostnega načrta«. Naročnik in izvajalec sestavita in podpišeta zapisnik o uvedbi v posel, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 70 (sedemdeset) koledarskih dni od dneva uvedbe izvajalca v posel.

Če vremenske razmere ali poslovne razmere naročnika ne dopuščajo izvajanja pogodbenih del v roku po tej pogodbi, se pogodbeni stranki pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.

Obračun del bo potekal z mesečnimi situacijami in končno situacijo, oblikovanimi na podlagi knjige obračunskih izmer, obojestransko pisno potrjene s strani predstavnika naročnika in predstavnika izvajalca.

Ponudbena vrednost vključuje vse stroške prevoza, kakor tudi vse stroške v zvezi z odvozom na deponijo ter vse stroške v zvezi s pripravljalnimi, izvedbenimi, pomožnimi in drugimi deli, ki so ali niso posebej specificirana in ki so potrebna za izvršitev pogodbenih del. V ponudbeni vrednosti je vključen tudi strošek izdelave ponudbe.

1. **ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA**

**Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki nastopajo zaradi tehnologije dela pri naročniku z oceno tveganja:**

**Matrica za ocenjevanje:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Možne posledice oziroma resnost poškodb:** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Verjetnost:** | **A** | **Visoka (V)** | **Visoka (V)** | **Ekstremna (E)** | **Ekstremna (E)** | **Ekstremna (E)** |
| **B** | **Zmerna (Z)** | **Visoka (V)** | **Visoka (V)** | **Ekstremna €** | **Ekstremna (E)** |
| **C** | **Nizka (N)** | **Zmerna (Z)** | **Visoka (V)** | **Ekstremna €** | **Ekstremna (E)** |
| **D** | **Nizka (N)** | **Nizka (N)** | **Zmerna (Z)** | **Visoka (V)** | **Ekstremna €** |
| **E** | **Nizka (N)** | **Nizka (N)** | **Zmerna (Z)** | **Visoka (V)** | **Visoka (V)** |

**Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Nepomembne** | Nudena je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika |
| **2.** | **Lažje** | Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci |
| **3.** | **Zmerne** | Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju  Poškodba ne pusti trajnih posledic |
| **4.** | **Težke** | Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo  Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.) |
| **5.** | **Katastrofalne** | Poškodbe s smrtnim izidom  Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd. |

**Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A** | Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo |
| **B** | Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava |
| **C** | Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava |
| **D** | Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno |
| **E** | Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah |

Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del že pred oddajo ponudbe.

Opomba:

Namen tega ocenjevanja je seznaniti ponudnika, že pred oddajo ponudbe, s pričakovanimi dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju pogodbenih del.

Potencialni izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:

* delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);
* usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);
* priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;
* priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);
* potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **Mehanski dejavniki** | | |  |  | **Tveganje** |
|  | | 1.1. | | Vrtljivi, gibljivi deli | D | 3 | zmerno |
| 1.2. | | Prosto gibanje delov ali materiala | C | 2 | zmerno |
| 1.3. | | Premik delov delovne opreme, premikanje vozil | D | 4 | visoka |
| 1.4. | | Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, | C | 3 | zmerno |
| **2.** | | **Dejavniki v zvezi z načinom dela** | | |  |  |  |
|  | | 2.1. | | Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ. | C | 2 | zmerno |
| 2.2. | | Opravljanje dela na višini | D | 2 | nizka |
| 2.3. | | Omejen prostor | D | 3 | zmerna |
| 2.4. | | Možnost spotikov, zdrsov, padcev | C | 2 | zmerno |
| 2.5. | | Vstopanje in delo v zaprtih prostorih | - | - | - |
| **3.** | | **Električna energija** | | |  |  |  |
|  | | 3.1. | | Neposredni dotik | D | 3 | zmerno |
| 3.2. | | Posredni dotik | D | 2 | nizko |
| 3.3. | | Udar strele | D | 1 | nizko |
| 3.4. | | Obločni plamen | - | - | - |
| **4.** | | **Nevarne snovi** | | |  |  |  |
|  | | 4.1. | | Zdravju škodljive snovi | E | 2 | nizko |
| 4.2. | | Požarno nevarne in eksplozivne snovi | D | 2 | nizko |
| **5.** | **Fizikalni dejavniki** | | | |  |  |  |
|  | 5.1. | | Ionizirna in neionizirna sevanja | | - | - | - |
| 5.2. | | Hrup in vibracije | | C | 2 | zmerno |
| 5.3. | | Mehanske vibracije | | C | 2 | zmerno |
| 5.4. | | Snovi z visoko temperaturo | | - | - | - |
| 5.5. | | Snovi pod tlakom | | D | 3 | zmerno |
| **6.** | **Ekološke razmere** | | | |  |  |  |
|  | 6.1. | | Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava | | C | 2 | nizko |
| 6.3. | | Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija | | C | 2 | zmerno |
| 6.4. | | Prisotnost snovi, ki onesnažujejo | | C | 2 | zmerno |
| **7.** | **Ostali dejavniki** | | | |  |  |  |
|  | 7.1. | | Neugodni vremenski pogoji | | D | 3 | zmerno |

**Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku**

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Iz ocene tveganja izhaja, da se bodo na skupnih deloviščih izvajala dela, ki so nevarnejša za poškodbe in okvare zdravja delavcev. Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje pogodbenega dela po programu, ki zajema dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih po programu usposabljanja, ki mora zajemati najmanj naslednja poglavja:

* poznavanje temeljnih zakonskih določb,
* poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);
* poznavanje osnov o varnostnih znakih;
* poznavanje osnov iz požarnega varstva;
* poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;
* osnove urejenosti delovnih mest;
* osnove varne uporabe delovne opreme;
* osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;
* osnove uporabe osebne varovalne opreme;
* osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;
* osnove varne uporabe lestev;
* osnove varnega dela na deloviščih.

Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične) preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 (dveh) let.

Posebne usposobljenosti:

Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje pogodbenega dela. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S **Pisnim sporazumom** **o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem** naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je **Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču**, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.

Interni predpisi:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku):

* opis in načrt ureditve delovišč,
* navedba posebno nevarnih del,
* določitev delovnih mest na katerih je večja nevarnost za življenje in zdravje delavcev, ter vrste in količine potrebne osebne varovalne opreme,
* smernice za usklajevanje interakcije s proizvodnimi aktivnosti,
* skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* obveznosti vodij posameznih del o medsebojnem obveščanju o poteku posameznih faz dela.

Požarnega reda:

* seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),
* izvajane preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),
* seznanitev z načrtom evakuacije in izvlečki iz požarnih redov;
* seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).

Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

* obratovalnih redov.

Navodila za varno delo:

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila iz navodil za:

* varno delo z delovno opremo,
* varno delo z nevarnimi snovmi,
* druga varnostna navodila iz dokumenta Določitev podobnih ukrepov za varno delo na skupnem delovišču.

Varnostni znaki:

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ročne in zvočne znake.

Osebna varovalna oprema:

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledovana.

Delovna oprema:

Stroji za obdelavo materiala, ročno orodje na mehaniziran pogon mora izpolnjevati določbe iz priloge Pravilnika o varnosti strojev: »bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev«.

Snovi in pripravki:

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca:

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

1. **PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI**

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Ponudbeni predračun – Excel (priloga 2/1)

Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 4)

Podatki podizvajalca (Priloga 4/1)

Dokazilo o kadrih (Priloga 5)

Seznam referenc (Priloga 6/1, Priloga 6/2)

Potrdilo o ogledu objekta (Priloga 7)

Vzorec pogodbe (Priloga 8)

Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9)

Obrazec za ovojnico (Priloga 10)

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | ***Priloga 1*** |

**JPE-SV-115/17 - IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba  (podpisnik pogodbe) |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * telefax |  |
| * e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * telefax |  |
| * e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcijski račun |  |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.*

|  |  |
| --- | --- |
| PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | ***Priloga 1/1*** |

**PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA**

Za prilogo 1/1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA | ***Priloga 2*** |

**PONUDBA**  št.:

**JPE-SV-115/17 - IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

Ponudbo oddajamo (označite):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * samostojno | * skupna ponudba | * s podizvajalci |

1. **PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST**

Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse stroške ponudnika, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbene cene na enoto mere morajo biti fiksne in ostanejo nespremenjene do konca izvedbe vseh pogodbenih del. **Ponudbene cene na enoto mere morajo biti zaokrožene na do dve decimalni mesti.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | **Skupaj v EUR brez DDV:** |
| **IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO** |  |

**\*Ponudbeni predračun je sestavni del ponudbe (priloga 2/1).**

1. **ROK PLAČILA** je 30 (trideset) koledarskih dni, šteto od dneva prejema posamezne situacije za izvedena dela v vložišče naročnika.

Ponudnik bo na podlagi obojestransko pisno potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in cen na enoto mere iz ponudbenega predračuna, ki bo priloga št. 1 k pogodbi, izstavil začasne mesečne situacije v 5 (petih) koledarskih dneh od zadnjega dne obračunskega meseca, ki bodo zajemale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu.

Končni obračun bosta naročnik in ponudnik izvršila na osnovi izstavljene končne situacije. Ponudnik bo izstavil končno situacijo v roku 5 (pet) koledarskih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika in ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

1. **ROK IN KRAJ IZVEDBE DEL**

Vsa ponudbena dela morajo biti izvedena v roku 70 (sedemdesetih) koledarskih dneh od uvedbe ponudnika v posel. Naročnik mora uvesti izbranega ponudnika v posel v roku 5 (pet) dni po sklenitvi pogodbe.

Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, Ljubljana.

1. **GARANCIJA**

Garancijski rok za kakovost izvedenih pogodbenih del in vgrajenih delov/elementov je 3 (tri) leta, in prične teči s podpisom primopredajnega zapisnika, ki je podpisan s strani naročnika in ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

Podpisan primopredajni zapisnik s strani naročnika in ponudnika oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov se šteje za potrditev izvedbe ponudbenih del.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del in vgrajenih delov/elementov, jih mora ponudnik odpraviti na svoje stroške v 8 (osmih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

1. **ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA**

Pooblaščeni predstavnik ponudnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti je:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, <tel:_____________>, e-naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, <tel:_________________>,

e-naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 2 pogodbe) sta:

|  |  |
| --- | --- |
| Vodja del – lokacija Toplarniška ulica 19, Lj | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:** |
| Strokovni delavec VpD in PV – lokacija Toplarniška ulica 19, Ljubljana | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta** |

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

Veljavnost ponudbe je 30. 6. 2017 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENI PREDRAČUN | **Priloga 2/1** |

Za tem listom prilagamo izpolnjen, podpisan in žigosan ponudbeni predračun v tiskani obliki - pdf obliki ter v xlsx formatu na elektronskem mediju.

Predložena ponudbena predračuna sta identična.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | ***Priloga 3*** |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :

v zvezi z javnim naročilom št. **JPE-SV-115/17 - IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO** podajamo naslednje izjave:

1. **RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
* izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;
* smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
* na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
* nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
* nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
* nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
* nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
* ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
* se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

1. **POGOJI ZA SODELOVANJE**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
* imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;
* imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

1. **SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
* smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd…) javnega naročila št. **JPE-SV-115/17 - IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**, vključno z določili vzorca pogodbe ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;
* bomo ponudbene cene na enoto mere podali na do 2 (dve) decimalni mesti;
* ne bomo umaknili zaščite ponudbenega predračuna oz. spreminjali predračuna;
* da je ponudbeni predračun v xlsx formatu identičen s predračunom v pfd obliki v ponudbeni dokumentaciji;
* se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
* da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

1. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
2. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

* soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
* so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

*V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |

***Navodila za izpolnitev:*** *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | ***Priloga 3/1*** |

**IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA**

**Podatki o gospodarskem subjektu:**

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom št. **JPE-SV-115/17 - IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO** posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

***Opomba:*** *V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani* [*https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja*](https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja)*), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.*

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | ***Priloga 4*** |

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. **JPE-SV-115/17 - IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO** sodeloval z naslednjim podizvajalcem:

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA** | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca **DA** ali **NE** |
|  |  |

**Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo**

**POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |

**Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo**

**POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |

***Opomba:***

* *Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.*
* *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*
* *V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI PODIZVAJALCA | ***Priloga 4/1*** |

**JPE-SV-115/17 - IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| VREDNOST DEL |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL |  |
| ROK IZVEDBE DEL |  |

**SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM**

Podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov)

|  |  |
| --- | --- |
| * zahtevam in soglašam, | * ne soglašam, |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |

***Opomba:***

* *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

*V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani* [*https://www*](https://www)*.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.*

|  |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO O KADRIH | ***Priloga 5*** |

**JPE-SV-115/17 – IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

Odgovorni vodje del:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | FUNKCIJA | Št. potrdila |
| 1. |  |  | Odgovorni vodja  del |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Kvalifikacija | Zadolžitev |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Število vseh delavcev na delovišču | Maksimalno: | Povprečno: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |

Opomba:

* ***kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja za odgovornega vodjo del, ki ga prijavlja mora ponudnik predložiti potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu***

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZNAM REFERENC** - gradbena dela za odpravo vplivov olj in kislin na naslednjih elementih; lovilne sklede za kisline, olja in goriva, pretakalne ploščadi za kisline, olja in goriva, lovilci olj in maščob ter nevtralizacijski bazeni | ***Priloga 6/1*** |

*\_\_\_\_/\_\_\_\_ (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

**JPE-SV-115/17 – IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

**PONUDNIK (naslov):**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**REFERENCE**

Izjavljamo, da imamo izkušnje s področja izvajanja naročila, k tej ponudbi pa prilagamo seznam referenc, pri katerem mora biti vrednost vsakih del **najmanj 20.000,00 EUR** brez DDV. **Navesti je potrebno najmanj 2 (dve) referenci v obdobju od 01.01.2012 do dneva oddaje ponudbe.**

**REFERENČNA LISTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | NAZIV IN NASLOV INVESTITORJA REFERENČNEGA OBJEKTA | NAZIV GRADNJE IN OBJEKT | VREDNOST DEL V EUR BREZ ddv | Leto in mesec ZAKLJUČKA del |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

V/Na\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv ponudnika)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZNAM REFERENC** - gradbena dela za odpravo kemijskih vplivov in abrazije na naslednjih elementih; zalogovniki premoga in zalogovniki lesnih sekancev, rezervoarji, dovodni kanali, kinete in usedalniki | ***Priloga 6/2*** |

*\_\_\_\_/\_\_\_\_ (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

**JPE-SV-115/17 – IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

**PONUDNIK (naslov):**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**REFERENCE**

Izjavljamo, da imamo izkušnje s področja izvajanja naročila, k tej ponudbi pa prilagamo seznam referenc, pri katerem mora biti vrednost vsakih del **najmanj 25.000,00 EUR** brez DDV. **Navesti je potrebno najmanj 2 (dve) referenci v obdobju od 01.01.2012 do dneva oddaje ponudbe.**

**REFERENČNA LISTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | NAZIV IN NASLOV INVESTITORJA REFERENČNEGA OBJEKTA | NAZIV GRADNJE IN OBJEKT | VREDNOST DEL V EUR BREZ ddv | Leto in mesec ZAKLJUČKA del |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

V/Na\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(naziv ponudnika)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDILO O OGLEDU OBJEKTA | ***Priloga 7*** |

**JPE-SV-115/17 – PRETAKLANA PLOŠČAD ZA GORIVO ELKO**

**POTRDILO**

Potrjujem, da si je ogled objekta za izvedbo pretakalne ploščadi za gorivo ELKO, ki je predmet javnega naročila št. JPE-SV-115/, s strani

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv in naslov podjetja)*

ogledal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime in priimek predstavnika, ki je prišel na ogled*).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe naročnika)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*podpis predstavnika podjetja, ki je bil na ogledu)*

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC POGODBE | ***Priloga 8*** |

**POGODBA**

št. naročnika: JPE-SV-115/17

št. izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ZA IZVEDBO PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO**

ki jo skleneta

**NAROČNIK:** **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406

in

**IZVAJALEC:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **UVODNO DOLOČILO**
2. člen

Stranki pogodbe uvodoma sporazumno ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. JPE-SV-115/17, v skladu z določili 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) ter Pravilnikom o izvajanju javnega naročanja JAVNEGA PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., z namenom sklenitve pogodbe za »Izvedba pretakalne ploščadi za gorivo ELKO«, in sicer za čas od datuma sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta naročila.

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

Predmet pogodbe je izvedba pretakalne ploščadi za gorivo ELKO (v nadaljevanju: pogodbena dela) na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, v Ljubljani, v skladu s ponudbo izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbo izvajalca po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki sta sestavna dela te pogodbe in v skladu s projektno dokumentacijo PZI, ki jo je izdelalo podjetje Profil d.o.o., Velenje, št. 1150/16, november 2016, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-115/17, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter v skladu s to pogodbo.

1. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. **POGODBENA VREDNOST**
2. člen

Vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti (brez DDV):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **EUR**

z besedo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov in \_\_\_/100

V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo izvajalec obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.

Vsa pogodbena dela iz 2. člena te pogodbe se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih pogodbenih delih in po cenah, ki so določene na enoto mere v sprejeti ponudbi izvajalca. Cene na enoto mere bodo ostale nespremenjene v času veljavnosti pogodbe.

Pogodbena vrednost vključuje vse stroške prevoza, kakor tudi vse stroške v zvezi z odvozom na deponijo ter vse stroške v zvezi s pripravljalnimi, izvedbenimi, pomožnimi in drugimi deli, ki so ali niso posebej specificirana in ki so potrebna za izvršitev pogodbenih del. V pogodbeni vrednosti je vključen tudi strošek izdelave ponudbe.

Specifikacija pogodbene vrednosti je podana v ponudbenem predračunu, ki je priloga št. 1 k tej pogodbi.

1. **NAČIN PLAČILA**
2. člen

Izvajalec bo na podlagi obojestransko pisno potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in cen na enoto mere iz ponudbenega predračuna, ki je priloga št. 1 k pogodbi, izstavil začasne mesečne situacije v 5 (petih) koledarskih dneh od zadnjega dne obračunskega meseca, ki bodo zajemale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu.

1. člen

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih pogodbenih del na osnovi izstavljene začasne mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v 8 (osmih) koledarskih dneh od datuma prejema začasne mesečne situacije v vložišče naročnika. V primeru, da izstavljena začasna mesečna situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno začasno mesečno situacijo v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih pogodbenih del.

Če naročnik ne pregleda in ne potrdi začasne mesečne situacije v roku 8 (osmih) koledarskih dni od datuma prejema začasne mesečne situacije v vložišče naročnika in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik se obvezuje, da bo prejeto posamezno situacijo poravnal v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni, šteto od prejema posamezne situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na posamezni situaciji.

1. člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku 5 (petih) koledarskih dni po podpisu primopredajnega zapisnika s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

Potrditev končne situacije, ki se lahko nanaša le na izvedena pogodbena dela v zadnjem obračunskem mesecu, se opravi v skladu s 6. členom te pogodbe. Plačilo za obračunana pogodbena dela na osnovi končne situacije se izvede v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu končne situacije v vložišče naročnika.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost izvedbe del |  |
| Kraj izvedbe del |  |
| Rok izvedbe del |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-115/17, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-115/17. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-115/17 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora, v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3, zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvedbo pogodbenih del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SV-115/17. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

***/se upošteva v primeru, da izvajalec******nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/***

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za posamezna izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

***/se upošteva v primeru, da izvajalec******nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/***

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* + pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
  + predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob računu/situaciji priložiti:

* + račun/situacijo podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali
  + podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz drugega odstavka tega člena za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

**ALI**

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec*** ***ne nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz priloge 3 razpisne dokumentacije št. JPE-SV-115/17. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila JPE-SV-115/17. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

1. **NEPREDVIDENA VEČ DELA IN NEPREDVIDENA DODATNA  DELA**
2. člen

Če se obseg pogodbenih del poveča zaradi nepredvidenih več ali dodatnih del glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 4. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 4. členu te pogodbe, za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi, po cenah, ki so oblikovane na osnovi kalkulativnih elementov iz ponudbe. Če tudi teh ni, bosta ceno za ta dela naročnik in izvajalec določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena pred izvedbo le-teh.

Če se obseg del poveča zaradi dodatnih del, se na osnovi predhodnih pogajanj vselej sklene dodatek k tej pogodbi, pri čemer je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo.

Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

1. **ROK IN KRAJ IZVEDBE DEL**
2. člen

Naročnik mora uvesti izvajalca v posel v roku 5 (petih) dni po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena PGD projektna dokumentacija ter ostale sheme in načrti in je seznanjen z določili »Varnostnega načrta«. Naročnik in izvajalec sestavita in podpišeta zapisnik o uvedbi v posel, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

Vsa pogodbena dela morajo biti izvedena najkasneje v roku 70 (sedemdesetih) koledarskih dni od dneva uvedbe izvajalca v posel.

Dela se bodo izvajala na lokaciji naročnika, Toplarniška ulica 19, Ljubljana.

1. člen

Izvajalec izjavlja, da so mu znani vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo pogodbenih del, da je pregledal PGD projektno dokumentacijo ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko izjemoma podaljša:

* iz razlogov, določenih v 42. posebni gradbeni uzanci, in to le-tistih, ki so primerni glede na predmetni pravni posel,
* zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank,
* zaradi višje sile.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno, in sicer takoj, ko izve za nastop in prenehanje okoliščin, ki lahko vplivajo na spremembo rokov in jih mora evidentirati v gradbenem dnevniku.

Če vremenske razmere ali poslovne razmere naročnika, povezane z razvojem celotne investicije ne dopuščajo izvajanja pogodbenih del v roku po tej pogodbi, se pogodbeni stranki pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.

1. **VIŠJA SILA**
2. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

1. **JAMČEVANJE ZA NAPAKE**
2. člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) dni za skrite napake, šteto od dneva podpisa primopredajnega zapisnika o končanju pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže kakšna napaka, ki je ob podpisu primopredajnega zapisnika o končanju pogodbenih del ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu, ko je naročnik napako odkril, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da naročnik o napaki izvajalca nemudoma pisno obvesti, ko je naročnik napako odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec zavezuje plačati v roku 30 (trideset) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom je naročnik upravičen zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti.

1. **GARANCIJA**
2. člen

Garancijski rok za kakovost izvedenih pogodbenih del in vgrajenih delov/elementov/materialov je 3 (tri) leta in prične teči s podpisom primopredajnega zapisnika o končanju pogodbenih del, ki je podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov.

Podpisan primopredajni zapisnik o končanju pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov se šteje za potrditev izvedbe pogodbenih del.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del in vgrajenih delov/elementov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 8 (osmih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

1. člen

Garancija pokriva napake v izvedenem pogodbenem delu in vgrajenih delih/elementih/materialih. Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi malomarne ali napačne uporabe materiala. Garancija tudi ne krije posledičnih stroškov, ki bi nastali zaradi morebitne napake v ravnanju naročnika.

V času garancijske dobe izvajalec krije vse stroške, ki bodo naročniku nastali zaradi napake ali pomanjkljivosti izvedenih pogodbenih del in vgrajenih delov/elementov/materialov. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico naročiti odpravo napak ali pomanjkljivosti pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca po tej pogodbi.

Garancija krije tudi popravilo nastalih napak na opremi naročnika, ki bi nastale zaradi nepravilno izbrane tehnologije rušitvenih del.

1. **OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**
2. člen

**Izvajalec** se zaveže:

1. pred začetkom izvajanja pogodbenih del delovišče ustrezno označiti,
2. z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,
3. z naročnikom najmanj 10 (deset) dni pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
4. obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, s katerimi ga seznani naročnik pred pričetkom izvajanja pogodbenih del,
5. imeti urejeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam (skladno s 33. členom ZGO-1),
6. voditi gradbeni dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer,
7. prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
8. izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi pogodbenih del, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-115/17 in ponudbe izvajalca, ki sta sestavna dela te pogodbe,
9. na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem pogodbenih del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, skladno s Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08),
10. dosledno voditi Knjigo obračunskih izmer (izvajalec in podizvajalec) in jo predati v pregled in potrditev pooblaščenemu predstavniku naročnika kot podlago za oblikovanje računa – skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08 in 54/09 – popr.),
11. naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe pogodbenih del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
12. vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,
13. z lastno kontrolo zagotoviti, da se pogodbena dela izvajajo v skladu z določili iz zgornjih alinej tega člena,
14. nadzornikom naročnika omogočati sprotne kontrole izvedenih pogodbenih del,
15. tekoče obveščati naročnika o spremembah in morebitnih dodatnih delih,
16. pri delu obvezno uporabljati zaščitno varovalno opremo,
17. poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika,
18. poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo izvajalec (ali njegov podizvajalec) med izvajanjem pogodbenih del povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam,
19. zagotoviti, da bodo delavci izvajalca upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na delovišču,
20. zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije,
21. vključitev podizvajalca v izpolnjevanje obveznosti pogodbe ne pomeni prenosa obveznosti izvajalca v razmerju do naročnika na izvajalčevega podizvajalca. Zanj izvajalec odgovarja kot za samega sebe in ga je dolžan voditi in nadzirati tako, da bo zagotovljena izpolnitev v skladu s to pogodbo,

* obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti,
* v celoti upoštevati PGD projektno dokumentacijo ter sheme in ostale načrte naročnika,
* na vsaki izstavljeni situaciji navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika in navesti na katerem objektu/lokaciji naročnika so se dela izvajala.

Stroški vseh obveznosti izvajalca, ki so navedene v tem členu predmetne pogodbe, so zajeti v pogodbeni ceni. Izvajalec nima pravice zahtevati dodatnega plačila za navedene obveznosti.

1. člen

**Naročnik** se zaveže:

* pred pričetkom izvajanja pogodbenih del izročiti izvajalcu PGD projektno dokumentacijo ter sheme in ostale načrte,
* z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,
* z izvajalcem najmanj 10 (deset) dni pred začetkom izvajanja pogodbenih del določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
* uvesti izvajalca v posel najkasneje v roku 5 (petih) dni po sklenitvi pogodbe,
* poskrbeti za izdelavo »Varnostnega načrta«,
* seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«,
* omogočiti izvajalcu dostop do brezplačne elektrike,
* zagotoviti strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo pogodbenih del,
* opravljena pogodbena dela prevzeti s podpisom primopredajnega zapisnika,
* tekoče potrjevati spremembe in morebitna dodatna dela,
* določiti mesto skladiščenja delovne opreme in opreme/materiala,
* z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila,
* takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

1. **POGODBENA KAZEN**
2. člen

Če izvajalec ne izvede pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenem roku iz 11. člena te pogodbe, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini ene polovice odstotka (0,50%) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ deset odstotkov (10%) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor skupna pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10%) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasne mesečne in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU**
2. člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja pogodbenih del skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe.

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. se sestanejo pred začetkom del na delovišču in določijo z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču podrobne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev.

Pogodbeni stranki soglašata:

* da bosta pri izvajanju pogodbenih del spoštovali določila iz Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.),
* da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata oba pooblaščena predstavnika kot odgovorni osebi za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču.

Pogodbeni stranki soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek izvajanja pogodbenih del.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter pooblaščeni predstavniki naročnika in izvajalca, ki so določeni v 21. členu te pogodbe.

1. **POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**
2. člen

**Zastopanje, izvedbena komunikacija**

Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je zaradi operativnejšega izvajanja te pogodbe pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, g. Franek Banovec, tel.: +386 1 58 75 250, faks: +386 1 58 75 218, GSM 041 766 117, elektronska pošta: [franek.banovec@energetika-lj.si](mailto:franek.banovec@energetika-lj.si).

Pooblaščeni predstavnik naročnika bo potrjeval izvedena pogodbena dela in posredoval vse zahteve naročnika izvajalcu v času izvedbe pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe.

Strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo pogodbenih del bo za naročnika izvajal g. Anton Ciber, tel.: +386 1 58 75 349, faks: +386 1 58 75 218, GSM 031 333 633, elektronska pošta: [anton.ciber@energetika-lj.si](mailto:anton.ciber@energetika-lj.si).

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (tel. št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-pošta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(tel. št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-pošta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Vsi uradni kontakti z izvajalcem se vršijo preko pooblaščenega predstavnika izvajalca.

O morebitnih spremembah svojih pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po spremembi.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
2. člen

Sestavni deli pogodbe so:

* razpisna dokumentacija št. JPE-SV-115/17 in
* ponudbena dokumentacija izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudba izvajalca po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Če volja zavezujočih si strank ni jasno izražena, za razlago volje strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov pogodbe s samim besedilom določil pogodbe veljajo določila pogodbe.

1. **ODSTOP OD POGODBE**
2. člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu s priporočeno pošiljko po pošti, kadarkoli odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del takoj po uvedbi izvajalca v posel,
* ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
* krši določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
* ne upošteva navodil naročnika in jih kljub opozorilu naročnika ne upošteva,
* poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
* ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,
* prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

V vsem ostalem, kar s to pogodbo ni izrecno urejeno, veljajo določila zakona, ki ureja graditev objektov in Obligacijskega zakonika. Za vprašanja, ki jih Obligacijski zakonik ne ureja pa se uporabijo Posebne gradbene uzance, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

1. člen

Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

1. člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

**Protikorupcijsko določilo**

1. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

**Odstop oziroma cesija denarnih terjatev**

1. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

**Prilogi**

1. člen

Prilogi sta neločljivi sestavni del te pogodbe.

**Socialna klavzula**

1. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

**Veljavnost pogodbe**

1. člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi.

Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

1. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah.

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki pogodbe z neveljavnim določilom.

**Število izvodov pogodbe**

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ljubljana, dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZVAJALEC: NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

direktor

Prilogi:

* Priloga št. 1: Ponudbeni predračun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* Priloga št. 2: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

|  |  |
| --- | --- |
| PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM | ***Priloga 9*** |

**Priloga št. 2 k pogodbi št. JPE-SV-115/17**

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/2005) skleneta:

**JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. ,** Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana**,** ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: **naročnik**)

in

**……………………………………………………………….(naziv izvajalca),**

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: **izvajalec**)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

**PISNI SPORAZUM**

**O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V**

**JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**

(v nadaljevanju: sporazum)

**za IZVEDBO PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO,**

**št. naročila JPE-SV-115/17**

1. **SPLOŠNA DOLOČILA**

**I.1.** S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., na naslovu Toplarniška ulica 19, Ljubljana, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:

* določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;
* določitev drugih obveznosti pogodbenih strank pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;
* določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

**I.2.** Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s pogodbo dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

**II. ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA**

**II.1.** Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.

**II.2.** Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.

Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:

1. **Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:**

* opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,
* podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,
* ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,
* ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,
* določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,
* ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,
* določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,
* določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,
* določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
* ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,
* določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,
* določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,
* določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,
* organizacijo prve pomoči na delovišču,
* določitev seznama nevarnih snovi,
* seznanitev s posebno nevarnimi deli.

1. **Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:**

* določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,
* določitev potrebne osebne varovalne opreme.

1. **Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:**

* za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,
* za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,
* za varno izvajanju del na višini,
* za varno uporabo električne energije,
* pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,
* za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,
* za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,
* za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,
* za varno delo pri montažnih delih.

**III.** **DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**

**III.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank:**

Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

1. dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;
2. delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;
3. zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;
4. zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;
5. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev pogodbenih strank kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;
6. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;
7. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;
8. v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;
9. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

**III.2. Posebne obveznosti naročnika:**

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

1. seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

* dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);
* delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;
* evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;
* preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo).

1. zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

* dvigala – lifti s spremstvom za dostope in transport materiala;
* mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in
* gradbeni odri za izvajanje del na višini.

1. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje pogodbenih del.

**III.3. Posebne obveznosti izvajalca**

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

1. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;
2. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;
3. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

* »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;
* dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;
* potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;
* potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;
* delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);
* pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.

1. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;
2. poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu.

**III.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:**

Podpisnika soglašata:

1. da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;
2. da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;
3. da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

**III.5. Knjiga ukrepov:**

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja del po pogodbi oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov s vpisuje zlasti:

1. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,
2. spremembe na delovišču,
3. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,
4. vsako poškodbo pri delu,
5. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

**III.6. Prijavljanje poškodb pri delu:**

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

1. da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot 3 (tri) delovne dni;
2. da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;
3. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;
4. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

**III.7. Prepoznavnost in delavcev:**

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

**III.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc**

Podpisnika soglašata:

1. da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;
2. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;
3. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;
4. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

**IV.** **DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI**

**IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skrbnik pogodbe** | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:**  **Franek Banovec**  GSM +386 41 766 117,  [franek.banovec@energetika-lj.si](mailto:franek.banovec@energetika-lj.si) | |
| **Vodja del** | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:**  **Anton Ciber**  GSM +386 31 333 633,  [anton.ciber@energetika-lj.si](mailto:anton.ciber@energetika-lj.si) | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:** |
| **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:**  **Štefan Šimunič**  GSM +386 41 615 633,  [stefan.simunic@energetika-lj.si](mailto:stefan.simunic@energetika-lj.si) | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:** |
| **Strokovni delavec VpD in PV** | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:**  **Marjan Knez**  GSM +386 41 640 973,  [marjan.knez@energetika-lj.si](mailto:marjan.knez@energetika-lj.si) | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:** |
| **Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami** | **Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta:**  **Irena Debeljak**  GSM +386 41 375 300,  [irena.debeljak@energetika-lj.si](mailto:irena.debeljak@energetika-lj.si) |  |

**IV..2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb**:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

1. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;
2. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;
3. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe;
4. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;
5. v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;
6. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;
7. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

**IV.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb**:

**Skrbnik pogodbe** ima naslednje posebne naloge:

1. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;
2. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;
3. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;
4. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

**Vodja del – izvajalec** ima naslednje posebne naloge:

1. na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;
2. druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;
3. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
4. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
5. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

**Odgovorne osebe OE naročnika** ima naslednje posebne naloge:

1. vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini pogodbenih del oziroma delovišča;
2. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

**Strokovni delavci za VpD in PV** imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

1. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;
2. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;
3. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

**Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami** ima naslednje posebne naloge:

1. seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;
2. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

**V.** **KONČNE DOLOČBE**

**V.1.** Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

**V.2.** Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

**V.3.** Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

**Podpisano**

v …………………, dne ................ v Ljubljani, dne ……...................

Izvajalec: Naročnik:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA**  **LJUBLJANA d.o.o.** |
|  |  |
|  | Direktor:  **Samo Lozej** |

|  |  |
| --- | --- |
| OVOJNICA | ***Priloga 10*** |

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pošiljatelj (vlagatelj):** | | | **Prejem vloge (izpolni prejemnik- žig prejemnika):** |
| Naziv: |  | |  |
| Naslov: |  | |
| Ponudba  Sprememba  Umik | | |
| **Javno naročilo (predmet):** | | | **Prejemnik :** |
| **IZVEDBA PRETAKALNE PLOŠČADI ZA GORIVO ELKO** | | | **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**  **Verovškova ulica 62**  **p.p. 2374**  **1001 LJUBLJANA**  **SLOVENIJA**  **NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS!** |
| Številka JN: | | **JPE-SV-115/17** |
| Rok za oddajo: | | **16. 5. 2017 do 10. ure** |
| **JPE-MS** | | | |