##### RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. JPE-SV-427/17

VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. JPE-SV-427/17:

VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

- Splošna določila

- Ponudbeni pogoji

- Ugotavljanje sposobnosti

- Zahteve iz varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja

- Merila in kriteriji ocenjevanja

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Opis javnega naročila

- Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Elektronska kopija ponudbe (Priloga 2/1)

Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Dokazilo o kadrih (Priloga 7)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 8)

Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9)

Okvirni sporazum (Priloga 10)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 11)

Ovojnica (Priloga 12)

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara za obdobje dveh (2) let.

Ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-1I in 60/2017; v nadaljevanju: ZPVPJN),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 24. 1. 2018 do 9. ure. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil ter spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (http://www.energetika-lj.si/javna-narocila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 31. 1. 2018 do 10:00.

Ponudbo lahko predložite osebno v recepciji v pritličju poslovne stavbe naročnika, na Verovškovi ulici 62, 1000 Ljubljana ali po pošti na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, p. p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in pravilno opremljena s podatki, ki so navedeni v obrazcu »Ovojnica«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Izpolnjen obrazec »Ovojnica« se nalepi na kuverto oziroma ovitek.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.

Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo do zahtevanega datuma in ure prispela v vložišče naročnika na Verovškovi ulici 62, 1000 Ljubljana. Nepravočasno prispela ponudba ne bo upoštevana in bo zapečatena vrnjena ponudniku. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

  - Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 31. 1. 2018 ob 13.00 v sejni sobi v 1. nadstropju poslovne stavbe naročnika na Toplarniški ulici 19, v Ljubljani, št. sobe 30, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, z obrazcem »Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb«, ki se nahaja v prilogi te razpisne dokumentacije. Predstavniki ponudnikov svoja pooblastila oddajo pred odpiranjem ponudb.

Na javnem odpiranju ponudb bo predstavnik naročnika objavil nazive ponudnikov, ki so oddali ponudbe, morebitne spremembe in/ali umike ponudb ter številko ponudbe, datum ponudbe in skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV posameznih ponudnikov (merilo za izbor). O poteku javnega odpiranja ponudb bo naročnik vodil zapisnik, katerega fotokopija bo po končanem odpiranju vročena predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb. V kolikor zapisnik ne bo vročen ponudnikom na samem odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom, ki so oddali ponudbe, posredoval najkasneje v roku petih (5) delovnih dni na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v prilogi 1.

  - Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

  - Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo po pogajanjih in pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3.  Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

  - Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu okvirnega sporazuma pisno.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

  - Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

  - Pogajanja

# Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu.

# Predmet pogajanj bo znižanje ponudbenih cen in ponudbene vrednosti.

Povabilo na pogajanja bo naročnik poslal vsem ponudnikom, ki bodo oddali ponudbo, na elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika, navedene v obrazcu ponudbe.

# Ponudnik bo na povabilo naročnika oddal končno pisno ponudbo na način, kot bo določeno v povabilu na pogajanja.

- PONUDBENI POGOJI

  - Splošne zahteve

    - Celovitost ponudbe

Ponudnik odda svojo ponudbo za celotno javno naročilo, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal javno naročilo in sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

    - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1 (priloga 1/1).

V primeru skupne ponudbe morajo vsi partnerji v skupni ponudbi v ponudbi priložiti:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.

    - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev/dobave, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega ponudnika najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni ponudnik v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega ponudnika zahtevati, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora za vsakega navedenega  podizvajalca v ponudbi priložiti:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 5,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 5/1.

    - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo ponudnika in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Če bo ponudnik uporabljal zmogljivost drugih subjektov, mora za vsakega navedenega subjekta v ponudbi priložiti:

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 3/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/1,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2,

- izpolnjeno in podpisano prilogo 6.

    - Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Gospodarski subjekt (ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec, subjekt katerega ponudnik uporablja zmogljivost), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije ter v skladu z določili ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, mora v Prilogi 1 (podatki o ponudniku), imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2 (Ur. l. RS 24/06,  s spremembami), preko katerega bo potekala vsa korespondenca med naročnikom in ponudnikom iz tujine (pojasnitve, dopolnitve, spremembe ponudbe).

    - Ponudbena cena

Ponudnik mora izpolniti obrazec ponudba (priloga 2).

V ponudbenih cenah, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna ponudnika, morajo biti upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza na lokacijo naročnika, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti ponudnika.

# Ponudnik mora v ponudbenem predračunu izpolniti vse navedene postavke, ponudbene cene na enoto mere pa morajo biti navedene v do dveh decimalkah, oz. centih.

Ponudbena cena na enoto mere, navedena v posamezni postavki ponudbenega predračuna, mora biti za ves čas trajanja okvirnega sporazuma fiksna, razen v primeru znižanja cen.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 3. 2018 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

    - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Plačilni pogoji so natančno določeni v osnutku okvirnega sporazuma.

  - Posebne zahteve

Ponujeni predmet javnega naročila mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne zahteve, ki so navedene v ponudbenem predračunu.

    - Rok in kraj izvedbe

Ponudnik bo storitve rednega trimesečnega pregleda in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara izvajal brez predhodnega pisnega poziva naročnika vsak tretji mesec do 10. dne v mesecu, s pričetkom v mesecu marcu 2018.

# Naročnik se zavezuje ponudniku sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega oziroma servisnega popravila v obliki posameznega naročila, ki je v telefonski obliki. Naročnik naknadno potrdi potrebo po izvedbi intervencijskega popravila oziroma servisnega popravila tudi v pisni obliki.

Ponudnik bo začel z intervencijskimi popravili na napravah za zgodnje odkrivanje požara v roku štiriindvajset (24) ur po naročilu s strani naročnika.

Ponudnik bo izvedel posamezna intervencijska popravila v roku, ki ga bosta pisno dogovorila z naročnikom.

Rok za izvedbo ostalih storitev je 7 (sedem) koledarskih dni od prejema pisnega naročila naročnika.

Dela se bodo izvajala na lokacijah naročnika, Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška ulica 19, vse Ljubljana.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora vsak v ponudbi navedeni gospodarski subjekt (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt katerega zmogljivost se uporablja) izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolniti in priložiti izpolnjeno in podpisano prilogo 3.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in gospodarski subjekt za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o gospodarskih subjektih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če gospodarski subjekt v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogojev v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.

- Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; KZ-1).

- Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša petdeset (50) EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe ali prijave, kot to določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3.

- Naročnik mora v skladu s 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- če mu je bila v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v petnajstih (15) dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 3/1,

- izpolnjene in podpisane priloge 3/2,

- izpolnjene in podpisane priloge 4/1,

- izpolnjene in podpisane priloge 4/2.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge 3.

    - Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega kateregakoli računa.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge 3.

    - Tehnična sposobnost

Gospodarski subjekt mora imeti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter izpolnjevati formalne delovne in tehnične pogoje.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane priloge 3.

    - Kadrovska sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti poimenski seznam delavcev, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev.

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

A. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

B. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane priloge 3,

- izpolnjene in podpisane priloge 3/1.

  - Preveritev ponudbe

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

# 4. ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA 	OKOLJA

Najpomembnejše pričakovane nevarnosti za poškodbe pri delu in okvare zdravja, ki nastopajo zaradi tehnologije dela pri naročniku z oceno tveganja:

Matrica za ocenjevanje:

|  | Možne posledice oziroma resnost poškodb: |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verjetnost: | A | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | B | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | C | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) | Ekstremna (E) |
|  | D | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Ekstremna (E) |
|  | E | Nizka (N) | Nizka (N) | Zmerna (Z) | Visoka (V) | Visoka (V) |

Obrazložitev ocen glede posledic oziroma resnosti poškodb:

| 1. | Nepomembne | Nudena je samo prva pomoč s strani usposobljene osebe naročnika |
| --- | --- | --- |
| 2. | Lažje | Potrebna je strokovna medicinska oskrba na urgenci |
| 3. | Zmerne | Poškodovanec je hospitaliziran v bolnišnici preko noči na opazovanju Poškodba ne pusti trajnih posledic |
| 4. | Težke | Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo Poškodba pusti trajne posledice (npr.: izguba prstov, delna okvara vida, lažja okvara sluha, inv. II. In III. Kat., ipd.) |
| 5. | Katastrofalne | Poškodbe s smrtnim izidom Poškodovanec potrebuje daljšo bolnišnično oskrbo in rehabilitacijo, trajne posledice- invalidnost (izguba uda, popolna slepota, inv. I: kat-, ipd. |

Obrazložitev ocen od glede verjetnosti pojava nevarnega dogodka:

| A | Do nevarnega pojava pride skoraj zagotovo |
| --- | --- |
| B | Velika verjetnost, da pride do nevarnega pojava |
| C | Možno in verjetno je da pride do nevarnega pojava |
| D | Malo verjetno je da se bo prišlo do nevarnega pojava, vendar je možno |
| E | Do nevarnega pojava pride zelo redko in še to v izrednih okoliščinah |

Opomba:

Namen seznanitve z dejavniki tveganj in ocenami tveganj, ki se predvidevajo pri izvajanju del okvirnega sporazuma že pred oddajo ponudbe.

Izvajalec lahko v grobem oceni zmožnosti izvajanja dela, zlasti glede:

- delazmožnosti svojih delavcev (veljavna pozitivna ocena iz periodičnega zdravstvenega pregleda, v obsegu, ki zajema nevarnosti za poškodbe in okvare zdravja po tej oceni tveganja);

- usposobljenosti svojih delavcev za varno delo (veljaven pozitiven preizkus znanja iz varstva pri delu po programu, ki zajema teme, obravnavajo nevarnosti za poškodbe in okvaro zdravja, po tej oceni tveganja);

- priprave ustrezne osebne varovalne opreme, skladne z veljavnimi standardi;

- priprava ustrezne delovne opreme (orodje, stroji,…) in pripomočkov (lestve, premični odri, dvižne košare, zaščita pred previsoko napetostjo dotika,….);

- potrebne opreme za prvo pomoč na deloviščih;

| 1. | Mehanski dejavniki |  |  | Tveganje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Vrtljivi, gibljivi deli | C | 2 | zmerno |
|  | 1.2. | Prosto gibanje delov ali materiala | C | 2 | zmerno |
|  | 1.3. | Premik delov delovne opreme, premikanje vozil | C | 2 | zmerno |
|  | 1.4. | Nevarnost poklopa, zaklopa, zagrabitve, | D | 2 | nizko |
| 2. | Dejavniki v zvezi z načinom dela |  |  |  |
|  | 2.1. | Nevarne površ., ostri robovi, koti, konice, hrap. površ. | C | 2 | zmerno |
|  | 2.2. | Opravljanje dela na višini | D | 3 | zmerno |
|  | 2.3. | Omejen prostor | C | 2 | zmerno |
|  | 2.4. | Možnost spotikov, zdrsov, padcev | C | 2 | zmerno |
|  | 2.5. | Vstopanje in delo v zaprtih prostorih | - | - | - |
| 3. | Električna energija |  |  |  |
|  | 3.1. | Neposredni dotik | D | 2 | zmerno |
|  | 3.2. | Posredni dotik | D | 2 | zmerno |
|  | 3.3. | Udar strele | D | 2 | zmerno |
|  | 3.4. | Obločni plamen | C | 2 | zmerno |
| 4. | Nevarne snovi |  |  |  |
|  | 4.1. | Zdravju škodljive snovi | D | 1 | nizko |
|  | 4.2. | Požarno nevarne in eksplozivne snovi | C | 2 | zmerno |
| 5. | Fizikalni dejavniki |  |  |  |
|  | 5.1. | Ionizirna in neionizirna sevanja | C | 1 | nizko |
|  | 5.2. | Hrup in vibracije | C | 2 | zmerno |
|  | 5.3. | Mehanske vibracije | B | 1 | zmerno |
|  | 5.4. | Snovi z visoko temperaturo | C | 2 | zmerno |
|  | 5.5. | Snovi pod tlakom | D | 2 | zmerno |
| 6. | Ekološke razmere |  |  |  |
|  | 6.1. | Neustrezna oz. neprimerna razsvetljava | C | 2 | zmerno |
|  | 6.3. | Neprimerna temperatura/vlaga/ventilacija | D | 2 | zmerno |
|  | 6.4. | Prisotnost snovi, ki onesnažujejo | C | 2 | zmerno |
| 7. | Ostali dejavniki |  |  |  |
|  | 7.1. | Neugodni vremenski pogoji | C | 2 | zmerno |

  - Zahteve glede izvajanja  ukrepov na skupnem delovišču

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na podlagi ocenjenih tveganj, ki se predvidevajo na skupnem delovišču, se zahteva od potencialnega izvajalca del, da bodo njegovi delavci usposobljeni za varno izvajanje del. Usposobljeni morajo biti najmanj po programu usposabljanja, ki zajema varnostne ukrepe, ki se nanašajo na tveganja pri predmetnih delih, zlasti pa:

- poznavanje temeljnih zakonskih določb;

- poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč);

- poznavanje osnov o varnostnih znakih;

- poznavanje osnov iz požarnega varstva;

- poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi;

- osnove urejenosti delovnih mest;

- osnove varne uporabe delovne opreme;

- osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka;

- osnove uporabe osebne varovalne opreme ;

- osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen;

- osnove varne uporabe lestev;

- osnove varnega dela na deloviščih.

Delavci morajo imeti veljavne (praktične in teoretične)  preizkuse znanja, ki niso starejši od 2 let.

Zdravstvena sposobnost delavcev:

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje del po okvirnem sporazumu. Zato morajo imeti opravljen pozitivni preventivni zdravstveni pregled zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.

Zdravstveni pregled mora zajemati nevarnosti, ki se pričakujejo pri izvajanju del po okvirnem sporazumu.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih:

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S »Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.«  se določita naročnik in izvajalec tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, oziroma prilogo pisnega sporazuma, to je »Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču«, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika okvirnega sporazuma.

Interni predpisi naročnika:

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

- Varnostnega načrta (določitev varnostnih ukrepov pri delih na skupnih deloviščih pri naročniku);

- Požarnega reda;

- Dvoriščnega reda;

- Navodil za varno delo.

Dostop na višino:

Izvajalec je dolžan uporabljati lastno delovno opremo za dostopanje na višino: lestve, prevozne odre, dvižne podeste,…

Organizacija prve pomoči:

Izvajalec mora imeti najmanj eno osebo za strokovno nudenje prve pomoči. Na delovišču mora imeti potrebno količino materiala za prvo pomoč.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. Členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11; ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu (priloga 9). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je ponudbena vrednost brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudbena vrednost brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

- ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,

- ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana,

- je ponudba podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano.

Ponudnik mora ponudbi kot prilogo 2/1, priložiti USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu, (SCAN celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval tiskano obliko.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.energetika-lj.si/javna-narocila, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema in se strinja z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

| PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati in žigosati vsi ponudniki.

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati.

| ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

Ponudnik v ponudbi priloži zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu, (SCAN celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami).

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
| --- | --- |

Za ugotavljanje sposobnosti morajo vsi v ponudbi navedeni gospodarski subjekti (ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec, subjekt katerega ponudnik uporablja zmogljivost), obrazec priloge 3 izpolniti, podpisati in žigosati.

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec izjave izpolniti in podpisati.

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt mora obrazec pooblastila izpolniti, podpisati in žigosati.

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem morajo obrazec pooblastila izpolniti in podpisati.

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

| PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. V kolikor ponudnik na razpisu ne uporabi zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ne predloži k ponudbi.

| Dokazilo o kadrih | Priloga 7 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v kateri navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu, njihovo kvalifikacijo in njihovo zadolžitev.

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 8 |
| --- | --- |

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi.

| Izjavo o proizvodnji/zastopanju naprav, ki so vgrajene v sisteme aktivne požarne zaščite (APZ) ali Pooblastilo o usposobljenosti za vzdrževanje vgrajene opreme v sisteme APZ |  |
| --- | --- |

Ponudnik mora predložiti Izjavo o proizvodnji/zastopanju naprav, ki so vgrajene v sistem aktivne požarne zaščite (APZ) ali Pooblastilo o usposobljenosti za vzdrževanje vgrajenih naprav v sisteme APZ, izdano s strani proizvajalca/zastopnika le-teh.

| Veljavno potrdilo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini za dejavnost: namestitev in vzdrževanje gasilnih aparatov in vgrajenih gasilnih sistemov ter preverjanje uhajanja in zajem |  |
| --- | --- |

Ponudnik mora predložiti veljavno Potrdilo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini za dejavnost: namestitev in vzdrževanje gasilnih aparatov in vgrajenih gasilnih sistemov ter preverjanje uhajanja in zajem, izdano s strani MOP – Agencije RS za okolje.

- OPIS JAVNEGA NAROČILA

Priloga št. 1 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SV-427/17

Popis opreme APZ v objektih Verovškova ulica 62 in 70 ter Trg OF

Verovškova ulica 62

| Zap. št.: | Opis opreme in del: | Količina: |
| --- | --- | --- |
|  | Požarna centrala, Zarja, NJP-2000A, v sestavi: - osnovno ohišje - 5 x modul za dve adresni zanki LIMO-AP - 6x modul LIMO-KO - 2x upravljalno prikazovalni modul UPMO - 1x osnovni prikazovalni modul PMO-O - 1x razširitveni prikazovalni modul PMO-R - 2 x napajalni modul NAMO - 1 x akumulatorska baterija 36V/40Ah - 1 x priključna ploščica PP-2000 - 1 x modem MO-01 - 1 x PRO-1K požarno razvodna omara (1000x2100x400 mm) s sledečimi elementi 3 x adresni vmesnik AV-622 3+2=5 x adresni vmesnik AV-602 7 x prenapetostna zaščita SMH-TDR 110V 7 x testna tipka za Specterx javljalnike 12 x ohišja in varovalke na DIN letvi 132 x priključne sponke na DIN letvi - 1 x PRO-2K požarno razvodna omara (600x800x250 mm) s sledečimi elementi 2 x adresni vmesnik AV-622 2 x adresni vmesnik AV-602 4 x prenapetostan zaščita SMH-TDR 110V 5 x testna tipka za Specterx javljalnike 6 x ohišja in varovalke na DIN letvi 83 x Priključne sponke na DIN letvi - 1 x PRO-3K požarno razvodna omara (380x600x210 mm) s sledečimi elementi 2 x adresni vmesnik AV-602 6 x priključne sponke na DIN letvi 2 x adresni vmesnik AV-622 - 1 x požarna centrala v kleti komande omara (1200x2100x400 mm) s sledečimi elementi 2 x LIMOAP modul (adresna 13, 14) 1 x NAMO 2000 2 x DNAP 24V/6A 3 x AKU 12V/26Ah 2 x AKU 12V/65Ah 2 x AKU 12V/40Ah 1 x PP-2000 | 1 kos 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl |

Adresni elementi požarnega sistema

|  | Adresni optični javljalnik dima, Apollo, XP-95, komplet s podnožjem | 447 kos |
| --- | --- | --- |
|  | Adresni termični javljalnik dima, Apollo, XP-95, komplet s podnožjem | 11 kos |
|  | Adresni ročni javljanik Apollo XP 95 | 29 kos |
|  | Izolator | 16 kos |
|  | Adresni vmesnik Zarja 618 | 50 kos |
|  | Adresna sirena SQMA | 28 kos |
|  | Sirena ES 02 (120dB) in ES-04 (101dB) | 10 kos |
|  | Sirena ES 120dB 240mA , IP42 | 6 kos |
|  | Sirena z bliskavko WESB 101dB, 68mA | 8 kos |
|  | Dodatni napajalniki 24V/6A | 4 kos |
|  | Dodatni napajalniki 24V/3A | 2 kos |
|  | Akumulator 12V/12Ah (za dod.napajalnike) | 7 kos |
|  | Akumulator 12V/26Ah (za dod.napajalnike) | 2 kos |
|  | Akumulator 12V/26Ah (za NAMO 2000) | 3 kos |
|  | Akumulator 12V/40Ah (za dod.napajalnike) | 2 kos |
|  | Akumulator 12V/65 Ah (za dod.napajalnike) | 2 kos |
|  | Adresni vmesnik AV-613 | 2 kos |
|  | Adresni vmesnik AV-722 | 2 kos |
|  | Adresni vmesnik AV-602 | 9 kos |
|  | Adresni vmesnik AV-622 | 7 kos |
|  | Osebni računalnik za GNC HP800 G1S i7/8/SSD/W8 | 1 kos |
|  | LED monitor LG 27 inch 27MP65VQ | 1 kos |
|  | GA-2000 MODBUS/TCP DINrail vmesnik med NJP-2000A in GNC | 1 kos |
|  | Adresni IR žarkovni javljalnik DD-50 , Apollo 55000-268 | 1 kos |

Klasični elementi požarnega sistema

|  | Ionizacijski javljalniki dima | 102 kos |
| --- | --- | --- |
|  | Ročni javljalniki (RJ-01, RJ-03, RJ-08 ali KAC vodotesni) | 37 kos |
|  | Termični javljalnik dima S-60 (apollo) | 8 kos |
|  | Optični javljalnik dima S-60 (apollo) | 41 kos |
|  | Vzorčne komore VK-05 | 2 kos |
|  | MTL 5061 bariera | 3 kos |
|  | Ionizacijski javljalnik dima S-65 Ex (apollo) | 2 kos |
|  | Optični javljalec v Ex izvedbi | 2 kos |
|  | Sirena v Eex izvedbi | 1 kos |
|  | Prenapetostne zaščite za Spectrex javljalnika , Iskra , tip: SMH-TDR 110V | 11 kos |
|  | Javljalniki plina Metan v izvedbi EExd, ExTox tip BG-WT | 5 kos |
|  | Javljalniki plina Metan v izvedbi EExd, Oldham tip OLCT10 | 29 kos |
|  | Javljalnik plamena Spectrex mini IR3 tip: 20/20-MI-11-S-F | 17 kos |
|  | Adresni svetlobno zvočni indikator PLIN SZI-01 | 1 kos |
|  | Termični kabel Protectowire 68 stC | 50 m |
|  | GREENSOL generator gasilnega aerosola 500g | 8 kos |
|  | Tipka STOP modre barve ST-KAC | 1 kos |
|  | Tipka aktiviranje gašenja rumene barve KAC331009 | 1 kos |
|  | Omara PRO-1K dimenzij 1000x2100x400 mm | 1 kos |
|  | Omara PRO-2K dimenzij 600X800X250 mm | 1 kos |
|  | Omara PRO-3K dimenzij 600X380X210 mm | 1 kos |
|  | Omara za NJP-2000A z DNAP dimenzij 1200x2100x400 mm | 1 kos |

Verovškova ulica 62

| Zap. št. | Oprema za javljanje in gašenje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Požarna centrala NJP-400A/1 | 1 | kpl |
| 2. | Optični javljalnik dima (Apollo OPT XP-95) | 4 | kos |
| 3. | Ročni javljalnik požara (Apollo RJ XP-95) | 1 | kos |
| 4. | Jeklenka FM-200 | 1 | kos |
| 5. | Sirena SQMA | 2 | kos |
| 6. | Tablo PLIN | 1 | kos |

Črpališče center, Trg OF

| Zap. Št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Požarna centrala ULTIMATE | 1 | kos |
| 2. | Akumulator 12V/7,2Ah | 1 | kos |
| 3. | OPT XP-95 | 8 | kos |
| 4. | Magnetni kontaktnik | 5 | kos |
| 5. | Sirena | 1 | kos |
| 6. | Prenosni modul-TUS | 1 | kos |

Verovškova ulica 70

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Požarna centrala, Zarja, NJP-2000A, v sestavi: - osnovno ohišje - 2 x modul za dve adresni zanki LIMO-AP - 1x upravljalno prikazovalni modul UPMO - 1x osnovni prikazovalni modul PMO-O - 1x razširitveni prikazovalni modul PMO-R - 1 x napajalni modul NAMO - 1 x akumulatorska baterija 36V/40Ah - 1 x priključna ploščica PP-2000 - 1 x modem MO-01 | 1 | kos |
| 3. | Adresni optični javljalnik dima, Apollo, XP-95, komplet s podnožjem | 234 | kos |
| 4. | Adresni termični javljalnik dima, Apollo, XP-95, komplet s podnožjem | 68 | kos |
| 5. | Adresni ročni javljanik Apollo XP 95 | 31 | kos |
| 6. | Adresni vmesnik Zarja 602 | 1 | kos |
| 7. | Adresni vmesnik Zarja 618 | 12 | kos |
| 8. | Adresna sirena SQMA | 18 | kos |
| 9. | Sirena ES 04 ali WESSB 120dB | 6 | kos |
| 10. | Izolator | 8 | kos |
| 11. | Vzorčna komora VK-05 | 2 | kos |
| 12. | Termični kabel 68°C | 200 | m |
| 13. | Ex TOX kisik | 1 | kos |
| 14. | Adresni vmesnik AV 613 | 1 | kos |

Popis opreme APZ v objektih Toplarniška ulica 19

POŽAR, Toplarniška ulica 19,  NJP-2000A

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optični javljalnik XP-95 | 480 | kos |
| 2. | Ročni javljalnik XP-95 | 107 | kos |
| 3. | Termični javljalnik XP-95 | 18 | kos |
| 4. | Termični kabel | 1000 | m |
| 5. | Senzor plina C3H8 (propan butan) | 1 | kos |
| 6. | Vmesnik AV 902 | 8 | kos |
| 7. | Vmesnik AV 613 | 21 | kos |
| 8. | Vmesnik AV 618 | 138 | kos |
| 9. | Vmesnik AV 722 | 13 | kos |
| 10. | Vmesnik AV 832 | 1 | kos |
| 11. | Vmesnik AV 823 | 19 | kos |
| 12. | Plinski vmesnik LPG (prenos iz centrale) | 1 | kos |
| 13. | Plinski senzor Adicos GSME | 20 | kos |
| 14. | IR senzor Adicos HOT SPOT | 24 | kos |
| 15. | Senzor plina CO 250 | 7 | kos |
| 16. | Sirena | 14 | kos |
| 17. | Sirena z bliskavko | 5 | kos |
| 18. | Sirena XP-95 | 5 | kos |
| 19. | Akumulator 12V 12Ah | 6 | kos |
| 20. | Akumulator 12V 26Ah | 9 | kos |
| 21. | Akumulator 12V 65Ah | 2 | kos |
| 22. | Akumulator 12V 40Ah | 12 | kos |
| 23. | DUAL izolator | 38 | kos |
| 24. | OPT javljalnik Hochiki Ex | 1 | kos |
| 25. | VK-05 ali VK-08 | 8 | kos |
| 26. | Zaščitna bariera MTL 3043 | 2 | kos |
| 27. | Termomaksimalna sonda 75C (v kuh.napi) | 3 | kos |
| 28. | Zaščita IMH-TC 30V | 2 | kos |
| 29. | Naprava nadzora CO plina (prenos na Zarjo) | 2 | kos |
| 30. | Rele 24V | 3 | kos |
| 31. | UPMO 2000 | 4 | kos |
| 32. | PEOS 2000 | 3 | kos |
| 33. | PERA 2000 | 13 | kos |
| 34. | NAMO 2000 | 3 | kos |
| 35. | LIMO-KP 2000 | 8 | kos |
| 36. | VIMO 2000 | 1 | kos |
| 37. | LIMO-KO 2000 | 2 | kos |
| 38. | GA 2000 | 1 | kos |
| 39. | GSM komander GM4 | 1 | kos |
| 40. | M-BUS pretvornik | 2 | kos |
| 41. | VNC gasilec računalnik z monitorjem in komplet opremo (4GB RAM, Intel Core i3 CPU 550 3.20GHz, HDD 500GB, LCD LG FLATRON W2600H 26') | 1 | kos |

VIDEO (kamere za nadzor tehnološkega procesa)

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optični pretvornik OT SYSTEMS OTSD100-MT-SA | (2X7) | kos |
|  | Napajalnik 24V 4A | 1 | kos |
|  | Varovalka F10A | 10 | kos |
|  | Optični pretvornik FIBER OPTIC video reciever video FM | (2X15) | kos |
|  | Napajalnik 12V 6A | 1 | kos |
|  | Ganz digimaster 16 channel DVR | 1 | kos |
|  | SAMSUNG kamere-analogne (premog) | 15 | kos |
|  | SAMSUNG kamere-analogne OHIŠJE (premog) | 15 | kos |
|  | DAHUA IP kamere (IP.4MP) (NTK in BIOMASA) | 17 | kos |
|  | DAHUA NVR | 1 | kos |

GAŠENJE, Toplarniška 19

NJP-401A

GENERATOR 3

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NJP 401A | 1 | kos |
|  | AKU 12V 12Ah | 2 | kos |
|  | RELE (Schrack) | 8 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA KOMANDNI PULT GEN.3 | 1 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 6 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (50kg) kos | 7 | kos |

TRANSFORMATOR  13 in 15

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NJP 401A | 2 | kos |
|  | AKU 12V 12Ah | 4 | kos |
|  | RELE (Schrack) | 16 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA KOMANDNE PLOŠČE | 2 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 12 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (50kg) | 3 | kos |

SIEMENS:

GENERATOR 1

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PC SIEMENS CERBERUS CCE1101 št. 21S0935 | 1 | kos |
|  | AKU 12V 12Ah | 2 | kos |
|  | RELE | 1 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA KOMANDNI PULT GEN.1 | 1 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 6 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (30kg) kos | 5 | kos |

GENERATOR 2

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PC SIEMENS CERBERUS CCE1101 št. 20T1149 | 1 | kos |
|  | AKU 12V 12Ah | 2 | kos |
|  | RELE | 1 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA KOMANDNI PULT GEN.2 | 1 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 6 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (30kg) kos | 5 | kos |

PASTOR:

TRANSFORMATOR 1 (1BAT01)

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PASTOR | 1 | kos |
|  | RELE | 5 | kos |
|  | KONTAKTOR | 1 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA OMARICA STROJNICA »k+8« | 1 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 6 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (30kg) kos | 3 | kos |

TRANSFORMATOR 2 (2BAT02)

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PASTOR | 1 | kos |
|  | RELE | 5 | kos |
|  | KONTAKTOR | 1 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA OMARICA STROJNICA »k+8« | 1 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 6 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (30kg) kos | OPOMBA | kos |

TRANSFORMATOR 3 (1BBT03)

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PASTOR | 1 | kos |
|  | RELE | 5 | kos |
|  | KONTAKTOR | 1 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA OMARICA STROJNICA »k+8« | 1 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 6 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (30kg) kos | OPOMBA | kos |

TRANSFORMATOR 4 (2BBT04)

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PASTOR | 1 | kos |
|  | RELE | 5 | kos |
|  | KONTAKTOR | 1 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA OMARICA STROJNICA »k+8« | 1 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 6 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (30kg) kos | OPOMBA | kos |

TRANSFORMATOR 7 (BCT07)

| Zap. št. | Oprema za javljanje požara | količina | EM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PASTOR | 1 | kos |
|  | RELE | 5 | kos |
|  | KONTAKTOR | 1 | kos |
|  | ROČNI AKTIVATOR GAŠENJA OMARICA STROJNICA »k+8« | 1 | kos |
|  | TERMOMAKSIMALNA SONDA | 6 | kos |
|  | BATERIJA CO2 (30kg) kos | OPOMBA | kos |

OPOMBA:

Za transformatorje TR.1 (1BAT01), TR.2 (2BAT02), TR.3 (1BBT03), TR.4 (2BBT04), TR.7 (BCT07) velja, da imajo skupni CO2 sistem, to pomeni za vse naštete transformatorje so na voljo tri CO2 baterije (30kg).

- PRILOGE

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 1/1)

Ponudba (Priloga 2)

Elektronska kopija ponudbe (Priloga 2/1)

Ugotavljanje sposobnosti ter sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Ugotavljanje sposobnosti za fizične osebe (Priloga 3/2)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za pravne osebe (Priloga 4/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4/2)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Dokazilo o kadrih (Priloga 7)

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (Priloga 8)

Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9)

Okvirni sporazum (Priloga 10)

Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb (Priloga 11)

Ovojnica (Priloga 12)

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

JPE-SV-427/17 – VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |

| Naslov ponudnika |  |
| --- | --- |

| Odgovorna oseba (podpisnik okvirnega sporazuma) |  |
| --- | --- |
| funkcija |  |
| telefon |  |
| telefax |  |
| e-mail |  |

| Kontaktna oseba |  |
| --- | --- |
| funkcija |  |
| telefon |  |
| telefax |  |
| e-mail |  |
| Ponudnik je MSP* (označi): | Da | Ne |

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

Pooblaščeni predstavnik s strani ponudnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je _________________________, tel ________________, e-pošta: ___________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____________________, tel.: ___________, e-pošta: ____________________.

| Transakcijski račun/Poslovni račun (IBAN, SWIFT) |  |
| --- | --- |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Finančni urad |  |
| Matična številka |  |

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.

| PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| PONUDBA | Priloga 2 |
| --- | --- |

PONUDBA št.: _______________________

Javno naročilo: JPE-SV-427/17 –  VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Ponudbo oddajamo (označite):

| samostojno | skupna ponudba | s podizvajalci | z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |

- PONUDBENA VREDNOST

Ponudbena vrednost mora biti podana v EUR, vsebovati mora vse materialne in nematerialne stroške ponudnika, ki so povezani s ponujenim poslom in sicer brez DDV. Ponudbene cene na enoto mere morajo biti zaokrožene na do dve decimalni mesti.

| Zap. št. | Storitev | Enota mere | Količina za dve leti | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) APZ za objekte Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70 ter Črpališče Center, Trg OF, Ljubljana |  |  | A) Ocenjena vrednost APZ za objekte Verovškova 62 in 70 ter Trg OF |
| 1 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja na lokaciji Verovškova 70 | pregled | 8 |  |  |
| 2 | Pregled in preizkus opreme javljanja na lokaciji Verovškova 62 | pregled | 8 |  |  |
| 3 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja pri stabilni gasilni napravi na FM-200 na lokaciji Verovškova 62 | pregled | 8 |  |  |
| 4 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja na lokaciji Črpališče center, Trg OF | pregled | 8 |  |  |
| 5 | Kalibriranje javljalnikov plina | kos | 45 |  |  |
| 6 | Preverjanje uhajanja / preizkus tesnosti sistema gašenja požara | pregled | 2 |  |  |
| 7 | Odvoz ionizacijskih javljalnikov | kos | 30 |  |  |
| B) APZ za objekt Toplarniška ulica 19, Ljubljana |
| 8 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja NJP-2000A | pregled | 8 |  |  |
| 9 | Kalibriranje javljalnikov plina C3H8 | kos | 2 |  |  |
| 10 | Kalibriranje javljalnikov plina CO-250 | kos | 14 |  |  |
| 11 | 2-letni pregled detekcije plina na objektih dnevni rezervoarji (LPG), tr.lesne mase, kamionski vsipnik, stare in nove garaže | pregled | 1 |  |  |
| 12 | Pregled in preizkus opreme video požarnega javljanja | pregled | 8 |  |  |
| 13 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Generator 1 | pregled | 2 |  |  |
| 14 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Generator 2 | pregled | 2 |  |  |
| 15 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Generator 3 | pregled | 2 |  |  |
| 16 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 1 | pregled | 2 |  |  |
| 17 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 2 | pregled | 2 |  |  |
| 18 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 3 | pregled | 2 |  |  |
| 19 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 4 | pregled | 2 |  |  |
| 20 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 7 | pregled | 2 |  |  |
| 21 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 13 in 15 | pregled | 2 |  |  |
| 22 | Pregled in preizkus opreme drenčer sistema gašenja transformatorjev 13 in 15 | pregled | 2 |  |  |
| 23 | Pregled grafičnega nadzornega sistema | pregled | 2 |  |  |
| C) Servisne/intervencijske ure in potrošni material za objekte Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška ulica 19 |
| 24 | Servisna ura / intervencijska ura (ocena naročnika) | ura | 240 |  |  |
| 25 | Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika) | 24.720,00 |
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV ZA DVE LETI: |  |

*Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.

V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

Vse ponudbene cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna ostanejo nespremenjene v času trajanja okvirnega sporazuma, razen v primeru znižanja cen.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge vrste storitev s področja predmeta naročila, ki niso navedene v zgornji tabeli, smiselno pa po vsebini sodijo med vrste storitev, ki so predmet te ponudbe, pod enakimi pogoji kot za vrste storitev navedene v zgornji tabeli. Pogodbeni stranki se za ceno za izvedbo take storitve medsebojno dogovorita.

Cene vgrajenih oz. zamenjanih rezervnih delov se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne predložene ponudbe, katero bo naročnik preverjal.

- ROK PLAČILA

Rok plačila je trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa.

- ROK, NAČIN in kraj IZVEDBE STORITEV

Ponudnik bo storitve rednega trimesečnega pregleda in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara izvajal brez predhodnega pisnega poziva naročnika vsak tretji mesec do 10. dne v mesecu, s pričetkom v mesecu marcu 2018.

# Naročnik se zavezuje ponudniku sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega oziroma servisnega popravila v obliki posameznega naročila, ki je v telefonski obliki. Naročnik naknadno potrdi potrebo po izvedbi intervencijskega popravila oziroma servisnega popravila tudi v pisni obliki.

Ponudnik bo začel z intervencijskimi popravili na napravah za zgodnje odkrivanje požara v roku največ 24 (štiriindvajset) ur po naročilu s strani naročnika.

# Naročnik zahtevo za izvedbo intervencijskih oziroma servisnih popravil naprav za zgodnje odkrivanje požara po tej ponudbi sporoči ponudniku na telefon št. ____________ ali GSM št. ______________.

Ponudnik bo izvedel posamezna intervencijska popravila v roku, ki ga bosta pisno dogovorila z naročnikom.

Rok za izvedbo ostalih storitev je 7 (sedem) koledarskih dni od prejema pisnega naročila naročnika.

Dela se bodo izvajala na lokacijah naročnika, Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani.

- GARANCIJA

Vsi zamenjani nadomestni deli morajo biti novi. Ponudnik pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oz. material, ki mu njegovo uporabo izrecno odobri naročnik. Za vgrajene nadomestne dele daje ponudnik naročniku garancijo v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca materiala.

Za izvajanje storitev, ki so predmet ponudbe, nudi ponudnik garancijo 12 (dvanajst) mesecev od podpisa delovnega naloga s strani naročnika.

Podpis delovnega naloga s strani naročnika se šteje za potrditev opravljene storitve.

V garancijskem roku se ponudnik zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v največ 3 (treh) dneh od prejema obvestila o napaki s strani naročnika.

5.    ODGOVORNE OSEBE PONUDNIKA

Pooblaščeni predstavnik ponudnika v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma je:

_________________________, tel:_____________, e-naslov: _________________________)

v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _________________________, tel:_________________,

e-naslov: _________________________).

- VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje dveh let.

- VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je 31. 3. 2018 oziroma do obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE | Priloga 2/1 |
| --- | --- |

Ponudnik _____________________________________________________________________,

ki oddajamo ponudbo za javno naročilo JPE-SV-427/17 –VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, za to stranjo prilagamo zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z:

- elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v »pdf« zapisu, (SCAN celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami)

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | Priloga 3 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov) :

v zvezi z javnim naročilom št. JPE-SV-427/17 ─ VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA podajamo naslednje izjave:

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, DA:

- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih petih (5) letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša petdeset (50) evrov ali več;

- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- nam v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurenca zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

IZJAVLJAMO, DA:

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

- SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, DA:

- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);

- smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd…) javnega naročila JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, vključno z določili vzorca okvirnega sporazuma ter Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem in ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

- bomo ponudbene cene na enoto mere podali na do dve (2) decimalni mesti;

- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- da bomo na naročnikov poziv v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene okvirnega sporazuma ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbenih cenah vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | Priloga 3/1 |
| --- | --- |

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Podatki o gospodarskem subjektu:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

ID ZA DDV:: __________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 3/2 |
| --- | --- |

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA FIZIČNE OSEBE, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Ime in priimek ________________________________________________________________

EMŠO ________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu:________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM,

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| kraj, datum |  | podpis fizične osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

Opomba: VSE osebe, ki so izpolnile in podpisale ta obrazec, priložijo še izpolnjeno in podpisano prilogo 4/2.

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE

________________________________________________________________________ (naziv pooblastitelja/gospodarskega subjekta) pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorata RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za pravno osebo.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________

Matična številka podjetja: ________________________________________________________

| (kraj, datum) | žig | podpis odgovorne osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ______________________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence pravnomočnih sodb in od Inšpektorat RS za delo pridobi izpis iz prekrškovne evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: _______________________________________________________________________

DATUM ROJSTVA: ______________________________________________________________

KRAJ ROJSTVA: ________________________________________________________________

OBČINA ROJSTVA: ______________________________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: _____________________________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka) _______________________________________________________

- (poštna številka in pošta) _____________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:______________________________________________

| kraj, datum |  | podpis fizične osebe |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

Pooblastilo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so izpolnile prilogo 3/2 in so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | Priloga 5 |
| --- | --- |

Ponudnik: __________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA sodeloval z naslednjim podizvajalcem:

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| PODATKI PODIZVAJALCA | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis storitev) |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| VREDNOST STORITEV |  |
| KRAJ IZVEDBE STORITEV |  |
| ROK IZVEDBE STORITEV |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____________________________________________________ (naziv in naslov)

| zahtevam in soglašam, | ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik: ____________________________________________________________________,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA uporabili zmogljivosti drugih subjektov:

| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| --- | --- |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila |  |
| VREDNOST STORITEV |  |
| KRAJ IZVEDBE STORITEV |  |
| ROK IZVEDBE STORITEV |  |

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe ponudnika |
| --- | --- | --- |

| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 7 |
| --- | --- |

JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

podajamo poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Kvalifikacija | Zadolžitev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | Priloga 8 |
| --- | --- |

Kot ponudnik: _________________________________________________________________ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

JPE-SV-427/17 - VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

IZJAVLJAMO

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka 4 - Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

- usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,

- zdravstvene sposobnosti delavcev,

- sklepanja Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- spoštovanja internih predpisov naročnika.

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu):

| Vodja del | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| --- | --- |
| Strokovni delavec VpD in PV | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta |

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

| PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. | Priloga 9 |
| --- | --- |

Priloga št. 2 k okvirnemu sporazumu št. JPE-SV-427/17

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) skleneta:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(v nadaljevanju: izvajalec)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

PISNI SPORAZUM

O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V

JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

(v nadaljevanju: Sporazum)

VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA, št. JPE-SV-427/17

- SPLOŠNA DOLOČILA

I.1. 	S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., na naslovu Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani, skupni varnostni ukrepi, zlasti pa:

- določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za varovanje okolja;

- določitev drugih obveznosti strank pogodbe pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

- določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti.

I.2.	Podpisnika sporazuma uvodoma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s to pogodbo dogovorjena dela na delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev in se dogovorila kot sledi v nadaljevanju. Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev.

II. 	ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA IN VARSTVA PRED POŽAROM TER VAROVANJA OKOLJA

II.1.	Podpisnika tega sporazuma soglašata, da je osnova za določanje skupnih varnostnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varovanja okolja na skupnih deloviščih Varnostni načrt za dela na deloviščih na/v objektih naročnika.

II.2.	Na podlagi Varnostnega načrta iz prejšnje točke naročnik in izvajalec podrobneje določita organizacijo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter varovanja okolja in sicer z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču (v nadaljevanju Uvedba) - Obrazec 01/2014. Uvedbo podpišejo odgovorne osebe, ki jih določita direktorja s tem sporazumom in sicer na podlagi ogleda lokacij, na katerih se bodo izvajala dela. Podpisan obrazec Uvedba je priloga in sestavni del tega sporazuma.

Ukrepi, določeni v obrazcu Uvedba delavcev v delo na skupnem delovišču morajo, glede na vrsto dela, smiselno obsegati najmanj naslednje točke:

- Opis in določitev ureditve delovišča, ki zajema:

- opis objektov na katerih se bodo izvajala dela in del,

- podatke o obstoječih instalacijah in napravah, ter drugih vplivih,

- ureditev in vzdrževanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov,

- ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov,

- določitev kraja, prostora in načina razmestitve in shranjevanja materiala,

- ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala,

- določitev načina prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,

- določitev načina oz. zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,

- določitev načina dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,

- ureditev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,

- določitev mest za postavitev strojev in naprav ter izvedba zavarovanja glede na lokacijo,

- določitev vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,

- določitev ukrepov varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov,

- organizacijo prve pomoči na delovišču,

- določitev seznama nevarnih snovi,

- seznanitev s posebno nevarnimi deli.

- Določitev povečanih nevarnosti za poškodbo in okvaro zdravja, ter potrebne osebne varovalne opreme na skupnem delovišču:

- določitev povečanih nevarnosti po posameznih dejavnikih tveganja,

- določitev potrebne osebne varovalne opreme.

- Določitev drugih skupnih varnostnih ukrepov na deloviščih, zlasti pa ukrepov:

- za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,

- za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,

- za varno izvajanju del na višini,

- za varno uporabo električne energije,

- pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,

- za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,

- za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,

- za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,

- za varno delo pri montažnih delih.

III. 	DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

III.1.   Skupne obveznosti pogodbenih strank:

Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

- dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz varnostnega načrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih;

- delovišče morata primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone;

- zagotoviti, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela;

- zagotoviti morata, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne;

- svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja tako delavcev pogodbenih strank kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja;

- podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti;

- podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnostnimi ukrepi;

- v primeru uporabe nevarnih snovi morata  druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi;

- striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

III.2.   Posebne obveznosti naročnika:

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

- seznaniti mora izvajalca  z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

- dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče);

- delovnim redom in navodili za obravnavano območje/objekt;

- evakuacijskim načrtom in izvlečkom iz požarnega reda;

- preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče (organizacija požarne straže, izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, drugo);

- zagotoviti mora varne poti za gibanje ter po potrebi brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

- dvigala – lifti s spremstvom  za dostope in transport materiala;

- mostna dvigala za izvajanje montažno/demontažnih del in

- gradbeni odri za izvajanje del na višini.

- z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje pogodbenih del.

III.3. Posebne obveznosti izvajalca

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

- pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno - na primer glede uporabe delovne opreme iz tč. III.2.b, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni;

- dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v Uvedbi;

- za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

- »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje;

- dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje   pogodbenih (naročenih) del;

- potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje pogodbenih (naročenih) del;

- potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.;

- delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS);

- pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku.

- zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču;

- poskrbeti mora da bo, skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu;

III.4.  Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:

Podpisnika soglašata:

- da bo izvajalec pri izvajanju del ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem;

- da bo izvajalec pri uporabi  nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov;

- da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

III.5. 	Knjiga ukrepov:

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja pogodbenih del oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

- naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,

- spremembe na delovišču,

- ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom in Uvedbo,

- vsako poškodbo pri delu,

- druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

III.6. 	Prijavljanje poškodb pri delu:

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

- da bo prijaviti inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom  oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni;

- da bo seznanil delavce, da je potrebno vsako poškodbo pri delu prijaviti takoj;

- da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili;

- da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

III.7. 	Prepoznavnost in delavcev:

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana

delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

III.8. 	Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc

Podpisnika soglašata:

- da delavci na celotnem območju del ne smejo biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc;

- da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode;

- da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi;

- da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

IV. 	DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI

IV.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:

|  | Naročnik: | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Oseba za usklajevanje varnostnih ukrepov na skupnem delovišču po 39. členu ZVZD | Topl. 19 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Gregor Maležič GSM 041 761 659, gregor.malezic@energetika-lj.si |
|  | Ver. 62, 70, Trg OF | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Peter Čater, GSM 051 609 826, peter.cater@energetika-lj.si |
| Vodja del/vodje OE naročnik | Topl. 19 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Gregor Maležič GSM 041 761 659, gregor.malezic@energetika-lj.si | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
|  | Ver. 62, 70, Trg OF | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Peter Čater, GSM 051 609 826, peter.cater@energetika-lj.si | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Strokovni delavec VpD in PV | Topl. 19 | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Marjan Knez GSM 041 640 973 marjan.knez@energetika-lj.si | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
|  | Ver. 62, 70, Trg OF | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Peter Čater GSM 051 609 826 peter.cater@energetika-lj.si | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: |
| Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami | Ime in Priimek/Mobilni telefon/e-pošta: Irena Debeljak GSM 041 375 300 irena.debeljak@energetika-lj.si |  |

IV.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

- obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa  uvodnega sestanka najmanj 10 dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;

- obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;

- odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov , določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;

- v primeru težjih kršitev oz neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;

- proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce  z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;

- vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov;

V.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb:

Skrbnik pogodbe ima naslednje posebne naloge:

- odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;

- odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;

- v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za  varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;

- v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah;

Vodja del – izvajalec ima naslednje posebne naloge:

- na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke III.3. tega sporazuma;

- druge odgovorne osebe  je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

- odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;

- v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

Odgovorne osebe OE naročnika ima naslednje posebne naloge:

- vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini del po pogodbi oziroma delovišča;

- poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

Strokovni delavci za VpD in PV imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

- strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;

- dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;

- v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami ima naslednje posebne naloge:

- seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;

- nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

V. 	KONČNE DOLOČBE

V.1.  	Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

V.2.	Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

V.3.    Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del okvirnega sporazuma o izvedbi del. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

Podpisano

v ______________, dne ___________		   Ljubljana, dne ________________

Izvajalec:						   Naročnik:

|  | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Direktor: Samo Lozej |

| OKVIRNI SPORAZUM | Priloga 10 |
| --- | --- |

OKVIRNI SPORAZUM

ZA VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA

Številka naročnika: JPE-SV-427/17

Številka izvajalca: _______________

ki ga skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406

in

# IZVAJALEC:	________________________________________________________________, ki ga zastopa _____________________________________________________ (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: _________________________

matična številka: _________________________

- UVODNO DOLOČILO

- člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SV-427/17, po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne XX. XX. 2018, pod št. objave JN00XXXX/2018-W01, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. JPE-SV-427/17, in sicer za obdobje 2 (dveh) let od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti iz prvega odstavka 6. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara (v nadaljevanju tudi: storitve) na lokacijah naročnika, Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF in Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani, v skladu s ponudbo izvajalca št. ______________ z dne ______________ in ponudbo izvajalca po pogajanjih št. ___________ z dne _________, ki sta sestavna dela tega okvirnega sporazuma, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-427/17 ter opisom javnega naročila št. JPE-SV-427/17, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma za oddajo predmetnega naročila in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

- člen

Vzdrževanje po tej pogodbi pomeni redno vzdrževanje kot tudi servisiranje opreme izven garancije.

Izvajalec bo dela po okvirnem sporazumu opravljal na sledeč način:

  - 4 (štiri) krat letno redni trimesečni pregled in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje in gašenje požara (preizkus opreme požarnega javljanja NJP-2000A in video sistema);

  - 1 (ena) krat letno kalibriranje javljalnikov plina (C3H8 in CO-250);

  - 1 (ena) krat letno preverjanje uhajanja / preizkus tesnosti sistema gašenja požara;

  - 1 (ena) krat letno pregled grafičnega nadzornega sistema;

  - 1 (ena) krat letno pregled in preizkus opreme drenčer sistema gašenja transformatorjev;

  - 1 (ena) krat letno pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja generatorjev in transformatorjev

  - 1 (ena) krat na dve leti pregled detekcije plina na objektih dnevni rezervoarji (LPG), tr. lesne mase, kamionski vsipnik, stare in nove garaže;

  - intervencijska popravila naprav za zgodnje odkrivanje požara;

  - servisna popravila naprav za zgodnje odkrivanje požara.

- člen

Redni trimesečni pregled in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje požara bo izvajalec opravljal enkrat trimesečno, do 10. dne v mesecu, brez predhodnega pisnega poziva naročnika v naslednjem obsegu:

  - vizualni pregled in funkcijski preizkus central (kontrola vseh svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centrali, pregled vseh zapisov na traku centrale, preizkus delovanja samo na omrežno napetost 220V, preizkus delovanja samo na rezervno napajanje 24V);

  - preizkus zmogljivosti akumulatorjev (merjenje obremenilnega električnega toka in napetosti);

  - preizkus javljalnih linij (preizkus 1/4 javljalnikov, ki jih obsega celoten sistem.  Vsak javljalnik na ustrezen način aktivirati in sočasno preveriti svetlobni indikator na javljalniku in eventualni ločeni svetlobni indikator);

  - preizkus krmilnih linij in izklopov;

  - kontrola in preizkus alarmnih siren;

  - preizkus prenosa signala na oddaljeno mesto;

  - vizualni pregled celotnega sistema za gašenje (dostopnost, morebitna mehanska poškodovanost, morebitna korodiranost, pregled tlaka na vgrajenih manometrih …);

  - preizkus delovanja električnega dela (aktiviranje elektro magnetnega ventila, sirene, deblokada vrat in preizkus javljalnikov);

  - pregled strojnega dela (pregled gasilnih šob, če se ugotovi, da so zamazane se jih očisti in

po potrebi izpiha cevovod), pregled tesnosti jeklenke (na 6 mesecev);

  - pregled delovanja video nadzornega sistema;

  - pregled delovanja grafičnega nadzornega sistema v VNC (nadzorna soba gasilec na 1 leto);

  - kontrola delovanja GSM enote (prenašanje sporočil na GSM telefone gasilcev);

  - po potrebi redna vzdrževalna dela na sistemih;

- po vsakem trimesečnem pregledu je potrebno izdelati poročilo o ugotovitvah in pomanjkljivostih pregledanega požarnega sistema in ga poslati predstavniku naročnika v roku 5 delovnih dneh, v pisni in digitalni obliki. Poročilo mora biti napisano strokovno ter po potrebi opremljeno s slikami in grafi, ki so pregledni in nedvoumno označeni. Do pomanjkljivosti oz. napak se je potrebno jasno opredeliti in predlagati ustrezno rešitev.

  - čiščenje krmilnih el. omar.

Terminski plan rednih trimesečnih pregledov:

- MAREC 2018 		redni trimesečni pregled preizkus sistema in video sistema,

- JUNIJ 2018 		redni trimesečni pregled preizkus sistema, video sistema ter

pregled plinskih senzorjev C8250+C3H8,

- SEPTEMBER 2018 	redni trimesečni pregled preizkus sistema, video sistema ter

pregled grafičnega nadzornega sistema,

- DECEMBER 2018       	redni trimesečni pregled preizkus sistema in video sistema.

- MAREC 2019 		redni trimesečni pregled preizkus sistema in video sistema,

- JUNIJ 2019 		redni trimesečni pregled preizkus sistema, video sistema ter

pregled plinskih senzorjev C8250+C3H8,

- SEPTEMBER 2019 	redni trimesečni pregled preizkus sistema, video sistema ter

pregled grafičnega nadzornega sistema,

- DECEMBER 2019       	redni trimesečni pregled preizkus sistema in video sistema.

Redni pregledi se izvajajo v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. List RS št. 45/07, 102/09).

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet okvirnega sporazuma, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev cen okvirnega sporazuma, ali na njegove pravice in obveznosti po tem okvirnem sporazumu. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.

- CENE OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Ocenjena vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti__________________ EUR (z besedo:______________________________________evrov in __/100) brez DDV.

Za opravljanje storitev po okvirnem sporazumu se naročnik in izvajalec dogovorita na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _____________ in ponudbe izvajalca po pogajanjih št. __________, z dne ____________ za naslednje cene na enoto mere brez DDV:

| Zap. št. | Storitev | Enota mere | Cena/EM v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| A) APZ za objekte Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70 ter Trg OF, Ljubljana |
| 1 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja na lokaciji Verovškova 70 | pregled |  |
| 2 | Pregled in preizkus opreme javljanja na lokaciji Verovškova 62 | pregled |  |
| 3 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja pri stabilni gasilni napravi na FM-200 na lokaciji Verovškova 62 | pregled |  |
| 4 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja na lokaciji Črpališče center, Trg OF | pregled |  |
| 5 | Kalibriranje javljalnikov plina | kos |  |
| 6 | Preverjanje uhajanja / preizkus tesnosti sistema gašenja požara | pregled |  |
| 7 | Odvoz ionizacijskih javljalnikov | kos |  |
| B) APZ za objekt Toplarniška ulica 19, Ljubljana |
| 8 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja NJP-2000A | pregled |  |
| 9 | Kalibriranje javljalnikov plina C3H8 | kos |  |
| 10 | Kalibriranje javljalnikov plina CO-250 | kos |  |
| 11 | 2-letni pregled detekcije plina na objektih dnevni rezervoarji (LPG), tr. lesne mase, kamionski vsipnik, stare in nove garaže | pregled |  |
| 12 | Pregled in preizkus opreme video požarnega javljanja | pregled |  |
| 13 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Generator 1 | pregled |  |
| 14 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Generator 2 | pregled |  |
| 15 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Generator 3 | pregled |  |
| 16 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 1 | pregled |  |
| 17 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 2 | pregled |  |
| 18 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 3 | pregled |  |
| 19 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 4 | pregled |  |
| 20 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 7 | pregled |  |
| 21 | Pregled in preizkus opreme požarnega javljanja in gašenja Transformator 13 in 15 | pregled |  |
| 22 | Pregled in preizkus opreme drenčer sistema gašenja transformatorjev 13 in 15 | pregled |  |
| 23 | Pregled grafičnega nadzornega sistema | pregled |  |
| C) Servisne/intervencijske ure in potrošni material za objekte Verovškova ulica 62 in Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška ulica 19 |
| 24 | Servisna ura / intervencijska ura | ura |  |
| 25 | Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika) | 24.720,00 |

Cene na enoto mere po okvirnem sporazumu so fiksne v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma in vključujejo vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

V ocenjeni vrednosti storitev in cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Izvajalec se zavezuje, na osnovi posameznega naročnikovega pisnega naročila interventnega popravila ali redne zamenjave, zagotoviti rezervne dele, ki so potrebni pri popravilu oziroma servisiranju posamezne opreme.

Cene rezervnih delov, ki niso navedeni v okvirnem sporazumu, se bodo zaračunavale na osnovi vsakokratne predhodno predložene in s strani naročnika preverjene ter pisno potrjene ponudbe, iz katere bo razvidna opredelitev, količina in cena rezervnega dela z montažo.

V primeru, da so cene rezervnih delov na tržišču nižje kot v ponudbi izvajalca, naročnik priskrbi sam rezervne dele, v nasprotnem primeru pisno potrdi ponudbo in naroči dela vključno s potrebnimi rezervnimi deli pri izvajalcu.

Popravila se bodo obračunavala na podlagi dejansko opravljenih servisnih/intervencijskih ur. Servisne/intervencijske ure se računajo od prihoda izvajalca na lokacijo Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF in Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani.

Naročnik bo opravljene storitve prevzel in potrdil s podpisom delovnega naloga, ki mora biti podpisan s strani naročnika oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika in s strani izvajalca oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika, s čimer se štejejo storitve za prevzete.

Naročnik si pridržuje pravico naročati tudi druge storitve s področja predmeta naročila, ki v okvirnem sporazumu niso posebej navedene, smiselno pa po vsebini sodijo med storitve in material, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za storitve in material, navedene v tem členu. Cene takih storitev in materiala ne smejo presegati primerljivih cen. Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru medsebojno dogovorili ceno za izvedbo take storitve oz. materiala in jih dodali na seznam storitev in materiala iz tega člena okvirnega sporazuma.

- NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec bo naročniku, za posamezno opravljeno storitev v roku 5 (petih) dni po opravljeni storitvi, izstavil račun.

Izvajalec mora na računu navesti številko nabavnega naročila naročnika.

Podpisan delovni nalog s strani naročnika in izvajalca oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov je osnova za izstavitev računa in je priloga k računu.

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

- VIŠJA SILA

- člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba storitev po okvirnem sporazumu delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki po okvirnem sporazumu se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost storitev |  |
| Kraj izvedbe storitev |  |
| Rok izvedbe storitev |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-427/17, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-427/17. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-427/17 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SV-427/17 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki je neposredno povezano s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

  - pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

  - predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

  - račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca ali

  - podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri storitvah iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. JPE-SV-427/17. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SV-427/17. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

- ROK, NAČIN IN KRAJ IZVEDBE STORITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Izvajalec bo storitve rednega trimesečnega pregleda in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje, alarmiranje in gašenje požara izvajal brez predhodnega pisnega poziva naročnika vsak tretji mesec do 10. dne v mesecu, s pričetkom v mesecu marcu 2018.

# Naročnik se zavezuje izvajalcu sporočiti vsakokratno potrebo po izvedbi intervencijskega oziroma servisnega popravila v obliki posameznega naročila, ki je v telefonski obliki. Naročnik naknadno potrdi potrebo po izvedbi intervencijskega popravila oziroma servisnega popravila tudi v pisni obliki.

Izvajalec bo začel z intervencijskimi popravili na napravah za zgodnje odkrivanje požara v roku največ 24 (štiriindvajset) ur po naročilu s strani naročnika.

# Naročnik zahtevo za izvedbo intervencijskih oziroma servisnih popravil naprav za zgodnje odkrivanje požara po tej ponudbi sporoči izvajalcu na telefon št. ____________ ali GSM št. ______________.

Izvajalec bo izvedel posamezna intervencijska popravila v roku, ki ga bosta pisno dogovorila z naročnikom.

Rok za izvedbo ostalih storitev je 7 (sedem) koledarskih dni od prejema pisnega naročila naročnika.

Dela se bodo izvajala na lokacijah naročnika, Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70, Črpališče Center, Trg OF ter Toplarniška ulica 19, vse v Ljubljani.

- JAMSTVO

- člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta tega okvirnega sporazuma, šteto od datuma podpisa delovnega naloga (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže pomanjkljivost/napaka, ki je ob podpisu delovnega naloga ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to pomanjkljivost/napako v primernem roku, najpozneje pa v enem mesecu, ko je naročnik napako odkril, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o pomanjkljivosti/napaki izvajalca  pisno obvestil, v obvestilu pa mora naročnik navesti ime, tip in model naprave v okvari.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti/napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo pomanjkljivosti/napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo pomanjkljivosti/napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (trideset) koledarskih dni od izstavitve računa.

- GARANCIJA

- člen

Vsi zamenjani nadomestni deli morajo biti novi. Izvajalec pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oz. material, ki mu njegovo uporabo izrecno odobri naročnik. Za vgrajene nadomestne dele daje izvajalec naročniku garancijo v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca materiala.

Za storitve, ki so predmet okvirnega sporazuma, nudi izvajalec garancijo dvanajst (12) mesecev od podpisa delovnega naloga s strani naročnika in izvajalca oz. njunih pooblaščenih predstavnikov.

Podpis delovnega naloga s strani naročnika in izvajalca oz. njunih pooblaščenih predstavnikov se šteje za potrditev opravljene storitve.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v največ 3 (treh) dneh od prejema obvestila o napaki s strani naročnika.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

- OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Obveznosti izvajalca

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan izvajalec:

- z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca;

- z naročnikom pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

- obvezno spoštovati določila »Varnostnega načrta«, s katerimi ga seznani naročnik pred pričetkom izvajanja storitev;

- poskrbeti da so storitve izvedene in dokumentirane po veljavnih tehničnih predpisih, standardih in normativih;

- opravljati pravočasno redne trimesečne preglede in vzdrževanje naprav za zgodnje odkrivanje požara v skladu z 4. členom tega okvirnega sporazuma;

- voditi knjigo o rednih trimesečnih pregledih in vzdrževanjih naprav za zgodnje odkrivanje požara (vpisovalo se bo dan in mesec pregleda in vsa opravljena dela);

- prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika  in strokovnjaka;

- zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu;

- pri izvedbi storitev in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja« iz točke 4. razpisne dokumentacije št. JPE-SV-427/17;

- izvesti storitve z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev;

- izvesti storitve z zdravstveno sposobnimi delavci;

- obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih  obveznosti po okvirnem sporazumu;

- sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;

- zagotoviti vso potrebno delovno opremo za izvedbo storitev;

- v primeru dela na višini obvezno uporabljati varnostni pas;

- opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca;

- voditi dnevnik o opravljenih storitvah;

- poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali drugim osebam;

- poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod / odhod evidentirali na sedežu naročnika;

- zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika;

- uporabljati lastno delovno opremo in pripomočke;

- zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali storitve po tem okvirnem sporazumu na sedežu naročnika in niso državljani Republike Slovenije;

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

- v primeru večjih napak, okvar, trimesečnega pregleda ali na željo naročnika, izdelati poročilo o ugotovitvah in pomanjkljivostih pregledanega požarnega sistema ter ga poslati predstavniku  naročnika v roku 5 delovnih dneh, v pisni in digitalni obliki. Poročilo mora biti napisano strokovno ter po potrebi opremljeno s slikami in grafi, ki so pregledni in nedvoumno označeni. Do pomanjkljivosti oz. napak se je potrebno jasno opredeliti in predlagati ustrezno rešitev.

Obveznosti naročnika

- člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu je dolžan naročnik:

- z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.;

- z izvajalcem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe iz priloge Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.;

- seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«;

- z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila;

- takoj obvestiti izvajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih obveznosti po okvirnem sporazumu;

- seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta tega okvirnega sporazuma in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi;

- izvesti morebitne spremembe, ki jih bo predpisal zakonodajalec s področja predmeta tega okvirnega sporazuma, v določenih rokih;

- pooblaščenim osebam izvajalca ob vsakem času omogočiti neoviran dostop do naprav za zgodnje odkrivanje požara;

- takoj obvestil izvajalca o okvarah naprav za zgodnje odkrivanje požara;

- zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme;

- pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže;

- zagotoviti izvedbo prevzema storitev;

- poravnati obveznosti do izvajalca.

- SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. JPE-SV-427/17,

- ponudbena dokumentacija izvajalca št. _________________ z dne ______________ in ponudba izvajalca po pogajanjih št. ______________ z dne __________.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma, najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. JPE-SV-427/17 na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU

- člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma.

S pisnim sporazumom imenovane odgovorne osebe izvajalca in naročnika, odgovorne za izvajanje in nadzor ukrepov iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja, se sestanejo pred pričetkom izvajanja del, ter na podlagi ugotovljenega medsebojnega ogrožanja na skupnih deloviščih, določijo skupne varnostne ukrepe.

Skupni varnostni ukrepi se zapišejo v Uvedbo v delo delavcev na skupnem delovišču. Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorne osebe za izvajanje in nadzor ukrepov na skupnem delovišču in bodo določene s pisnim sporazumom, točka IV.1 Odgovorne osebe na skupnem delovišču.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. oziroma priloge k le-temu, ni dovoljen začetek izvajanja storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče, ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 23. členu tega okvirnega sporazuma.

- KAZNI PO OKVIRNEM SPORAZUMU IN ODŠKODNINA

- člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz 2. člena tega okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku plačati kazen po okvirnem sporazumu in sicer v višini nič celih pet odstotka (0,5%) vrednosti posameznega naročila (z DDV) za vsak dan zamude vendar ne več kot deset odstotkov (10%) vrednosti posameznega naročila (z DDV).

V kolikor kazen preseže deset odstotkov (10%) vrednosti posameznega naročila (z DDV) lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen po okvirnem sporazumu pri plačilu računa čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni.

- člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma odgovarja drugi stranki okvirnega sporazuma za škodo, ki jo povzroči drugi stranki okvirnega sporazuma v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu, v skladu z veljavnimi predpisi.

- ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, ki ga pošlje s priporočeno pošiljko po pošti, kadarkoli odstopi od okvirnega sporazuma. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljene storitve.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma, ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,

- ne izvaja predmeta okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,

- poviša cene v času veljavnost okvirnega sporazuma,

- prekine z izvedbo storitev brez pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

- ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik si pridržuje pravico, da s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom odpove okvirni sporazum, vendar ne prej kot v treh (3) mesecih od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje naročnika in pod pogojem, da ima naročnik do izvajalca poravnane vse zapadle obveznosti. Odpoved mora biti poslana s priporočenim pismom po pošti.

V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati okvirni sporazum, s trideset (30) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.

Odpovedni rok teče z dnem prejema pisnega obvestila o odpovedi pogodbe pri izvajalcu, ki mu je poslano s priporočeno pošiljko po pošti.

- KONČNE DOLOČBE

Zastopanje, izvedbena komunikacija

- člen

Stranki okvirnega sporazuma veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

- člen

Ne glede na določilo prejšnjega člena je pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, g. Gregor Maležič  (tel.: 01 58 75 353, e-naslov: gregor.malezic@energetika-lj.si).

Kontaktne osebe naročnika, za izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu, so:

- za lokacijo Toplarniška ulica 19, Ljubljana:

- g. Maležič Gregor, tel.: 01 58 75 353, e-naslov: gregor.malezic@energetika-lj.si,

- g. Blaž Žibert, tel.: 01 58 75 345, elektronska pošta: blaz.zibert@energetika-lj.si,

- g. Klemen Sedej, tel.: 01 58 75 292, e-naslov: klemen.sedej@energetika-lj.si,

- za lokacijo Verovškova ulica 62, Verovškova ulica 70 in Črpališče Center, Trg OF, vse v Ljubljani:

- g. Peter Čater (tel.: 01 58 89 792, e-naslov: peter.cater@energetika-lj.si),

ki so s strani naročnika pooblaščeni za poslovno sodelovanje z izvajalcem po tem okvirnem sporazumu.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je g. ________________________________ (tel:_________________, e-naslov:_______________________), ki je s strani izvajalca pooblaščen za poslovno sodelovanje z naročnikom, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje g. __________________________ (tel:_________________, e-naslov:_____________________).

Navedene osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena štejejo kot pooblaščeni predstavniki strank po okvirnem sporazumu. O morebitni spremembi navedenih oseb se morata stranki okvirnega sporazuma medsebojno pisno obvestiti v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.

Poslovna skrivnost

- člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da brez pisnega soglasja druge stranke okvirnega sporazuma tretjim osebam ne bosta razkrili detajlov tega okvirnega sporazuma ne v pisni, ustni, ne v elektronski obliki. Ta omejitev se ne nanaša na banke in druge pristojne organe, ki imajo pravico do vpogleda v posamezne podatke, oziroma v podatke, navedene 4. odstavku tega člena.

Če obstaja možnost, da se kateri od strank tega okvirnega sporazuma povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj pet (5) let po prenehanju veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranka okvirnega sporazuma zaradi kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi stranka okvirnega sporazuma mogla in morala vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.

Kot poslovna skrivnost po tem okvirnem sporazumu ne štejejo naslednji podatki:

- podatki, ki jih stranka okvirnega sporazuma razkrije s predhodnim soglasjem nasprotne stranke okvirnega sporazuma;

- podatki, ki jih stranka okvirnega sporazuma razkrije povezanim podjetjem, pooblaščenim osebam, svetovalcem, zunanjim sodelavcem, svoji banki ali drugim kreditnim institucijam, agencijam za zbiranje podatkov o kreditni sposobnosti ali potencialnim prevzemnikom pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma;

- podatki, ki jih je stranka okvirnega sporazuma dolžna razkriti na podlagi veljavnih zakonov, predpisov oziroma pravil upravljavcev prenosnega in/ali distribucijskega omrežja, oziroma v zvezi s sodnimi oziroma nadzornimi postopki, pod pogojem, da si stranka okvirnega sporazuma v okviru, kot ga dopušča zakon, predpis ali odredba, v dopustnem in razumnem obsegu prizadeva preprečiti razkritje teh podatkov ali ga omeji, o tem pa nemudoma obvesti nasprotno stranko okvirnega sporazuma;

- podatki, ki so ali postanejo javno znani na zakonit način in ne s kršitvijo določil tega člena.

- člen

Poslovno skrivnost po prejšnjem členu tega okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni varovati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in odgovarjati za izpolnjevanje te obveznosti za vse svoje delavce in kogarkoli tretjega, s katerega pomočjo izpolnjujeta svoje obveznosti iz naslova tega okvirnega sporazuma, kot za sami sebe.

Prenos pravic in obveznosti

- člen

Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke okvirnega sporazuma ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke okvirnega sporazuma v času po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega okvirnega sporazuma ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in ko druga stranka okvirnega sporazuma izda pisno soglasje za tak prenos.

Odstop oziroma cesija denarnih terjatev

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

Protikorupcijsko določilo

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,  izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Socialna klavzula

- člen

Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca okvirnega sporazuma ali njegovega podizvajalca.

Vsebina okvirnega sporazuma in reševanje sporov

- člen

Za vse kar ta okvirni sporazum ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno določila Obligacijskega zakonika.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom prvenstveno skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli stranka okvirnega sporazuma svoje zahtevke zoper drugo stranko okvirnega sporazuma iz naslova tega okvirnega sporazuma uveljavljala pred sodiščem, je za odločanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Prilogi

- člen

Prilogi sta neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

- SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA TER ŠTEVILO IZVODOV

- člen

## Predmetni okvirni sporazum je sklenjen in začne veljati z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 2 (dveh) let oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti iz prvega odstavka 6. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

- člen

## Stranki okvirnega sporazuma (oz. vsak od podpisnikov tega okvirnega sporazuma v imenu in za račun posamezne stranke okvirnega sporazuma) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev tega okvirnega sporazuma.

- člen

## Morebitne spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

- člen

Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

_________________, dne _____________			Ljubljana, dne _________________

IZVAJALEC:			NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA	d.o.o.

Samo Lozej

direktor

Prilogi:

- Priloga št. 1 k okvirnem sporazumu: Opis javnega naročila št. JPE-SV-427/17,

- Priloga št. 2 k okvirnem sporazumu: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

| OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB | Priloga 11 |
| --- | --- |

POOBLASTILO

ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa: ________________________________________________________________

POOBLAŠČA:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

___________________________________________________________________________,

(razmerje do ponudnika)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,

- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju ponudb,

- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JPE-SV-427/17; VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA.

| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

| OVOJNICA | Priloga 12 |
| --- | --- |

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oziroma ovitek!

| Pošiljatelj (vlagatelj): | Prejem vloge (izpolni prejemnik- žig prejemnika): |
| --- | --- |
| Naziv: |  |  |
| Naslov: |  |  |
| Ponudba Ponudba na pogajanjih Sprememba Umik |  |
| Javno naročilo (predmet): | Prejemnik : |
| VZDRŽEVANJE NAPRAV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE, ALARMIRANJE IN GAŠENJE POŽARA | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Verovškova ulica 62 p.p. 2374 1001 LJUBLJANA SLOVENIJA NE ODPIRAJ – PONUDBA NA RAZPIS! |
| Številka JN: | JPE-SV-427/17 |  |
| Rok za oddajo: | 31. 1. 2018 do 10. ure |  |
| JPE-MS |

# Footnotes

PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.