Ljubljana, dne 22. 11. 2019

Zadeva:	7 – Odgovor

Po javnem razpisu št. JPE-SIR-281/19 Gradbena dela po dveh sklopih, smo prejeli naslednja vprašanja, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovore:

V nadaljevanju objavljamo popravek vprašanja in odgovora št. 10:

11. VPRAŠANJE, Datum prejema: 22. 11. 2019

SKLOP 1 C post 10 "Zaščitni jašek iz rebraste PE cevi Dobava materiala in izdelava jaška iz rebraste PE cevi fi 100 cm, globine do 3,0 m, vključno s postavitvijo na AB podložno ploščo. Skupaj z LTŽ 100 cm povoznim pokrovom nosilnosti 25 ton. Pokrov na jašku mora biti poln (brez rež po obodu)."

Ali je potreben pokrov fi 100cm ? Ali lahko ponudimo LTŽ pokrov fi 60 cm ali 60/60cm.

ODGOVOR:

Pokrov mora biti Ф 100 cm, kot je zahtevano v popisu.