## List1
Ponudbeni predračun
Predmet javnega naročila: Vzdrževalna dela na visokih objektih in dimnikih z alpinistično tehniko
Št. javnega naročila: ENLJ-SPV-125/26
Priloga 2/1
Objekti: | Glavni proizvodni objekt (GPO), dimnik H = 100 M z vmesno monitoring galerijo, dimnik NTK H = 50 M, transportni trak za premog od prekladalne postaje v objekt GPO, akumulator toplote na lokaciji naročnika Toplarniška ulica 19, in dimnik H = 150 M na lokaciji naročnika Verovškova ulica 62, oboje v Ljubljani
Zap. št. | Opis postavke | Enota mere | Predvidena količina za obdobje 2 (dveh) let | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | GLAVNI POGONSKI OBJEKT (GPO), lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana |  |  |  | 0
1.1 | FASADE GPO - neizolirane površine | m2 | 26300 |  | 0
1.2 | FASADE GPO - izolirane površine | m2 | 6600 |  | 0
2 | GALERIJA ZA EKOLOŠKI MONITORING na dimniku H = 100 M, lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana |  |  |  | 0
2.1 | Fasade na galeriji za ekološki monitoring | m2 | 1760 |  | 0
2.2 | Notranjost galerije za ekološki monitoring | m2 | 80 |  | 0
3 | ZUNANJI OBOD DIMNIKA H=100M, lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana |  |  |  | 0
3.1 | Sanacija razpok na zunanjem obodu dimnika, opečnati del dimnika, žlebljenje razpok, reprofilacija, sanirna malta | m1 | 240 |  | 0
3.2 | Sanacija nezapolnjenih fug med opekami, odstranitev slabe malte, fugiranje na zunanjosti dimnika | m2 | 140 |  | 0
3.3 | Barvanje saniranih opečnih površin dimnika z akrilno barvo na zunanjosti dimnika | m2 | 180 |  | 0
4 | NOTRANJOST DIMNIKA H=100M, lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana |  |  |  | 0
4.1 | Pregled obstoječega stanja notranjosti dimnika in predelne stene | kpl | 2 |  | 0
4.2 | Odstranitev naslag pepela na notranjih površinah dimnika po postopku ščetkanja, izpihovanja in odsesavanja | m2 | 80 |  | 0
4.3 | Čiščenje in poglobitev fug in rež v notranji obzidavi v globino 3-4 cm, po mehanskem postopku z uporabo strgal ter odprašitev s ščetkami ali izpihovanjem (obračun po m2 zidu-cca 20m fug/m2 zidu) | m2 | 80 |  | 0
4.4 | Fugiranje poglobljenih-pripravljenih fug in rež s kislinsko odpornim kitom na osnovi kalijevega vodnega stekla | m2 | 30 |  | 0
4.5 | Odstranitev poškodovanih opek na stiku predelne stene in šamotne obloge plašča dimnika s spuščanjem in prenosom ruševin na gradbiščno deponijo | m2 | 30 |  | 0
4.6 | Zapolnitev rež in diletacij med predelno steno in plaščem dimnika z keramičnim filcom v debelini 2-7cm | m1 | 40 |  | 0
4.7 | Priprava površin na delu manjkajočih in odstranjenih poškodovanih opek (večinoma na stiku predelne stene s plaščem dimnika) in reprofilacijea-izravnava z ognjevzdržnim betonom v debelini 2-5cm, ročno vgrajevanje | m2 | 30 |  | 0
5 | DIMNIK NTK H= 50 M - SANACIJA KOVINSKIH DELOV OPREME DIMNIKA, lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana |  |  |  | 0
5.1 | Varjenje vseh oslabljenih stikov ograje na najvišjem podestu dimnika | kpl | 2 |  | 0
5.2 | Čiščenje korozije ter barvna zaščita kompletne konstrukcije zgornjega podesta kota 45 m), s predhodnim odstranjevanjem podesta in zaščitnih lovilnih mrež, zaključna montaža podesta in zaščitnih lovilnih mrež, v skupni izmeri 68,00 m2 (razvita površina vseh elementov podesta), zaključna montaža podesta in zaščitnih lovilnih mrež | m2 | 136 |  | 0
5.3 | Čiščenje korozije ter barvna zaščita kompletne konstrukcije vseh penjalk v skupni izmeri 15,40 m2 (skupna površina obodov vseh penjalk) vključno z zaščitnim hrbtiščem v skupni izmeri 33,80 m2 (površina oboda hrbtišča) | m2 | 98.4 |  | 0
5.4 | Čiščenje korozije ter barvna zaščita vseh obročastih stikov dimnika na cca. 3 višinskega m1, obračun po 1 kos obročastega stika | kos | 46 |  | 0
6.1. | ELEKTRO INŠTALACIJE - PREGLED, POPRAVILO IN ZAMENJAVA ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN LUČI NA DIMNIKU H=100M in DIMNIKU H= 50M, lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana |  |  |  | 0
6.1.1 | Demontaža in čiščenje signalnih stekel | kos | 32 |  | 0
6.1.2 | Menjava signalnih žarnic (SIG 1542) | kos | 24 |  | 0
6.1.3 | Pregled električne napeljave in ponovna potrditev na ugotovljenih mestih odstopanj | m1 | 140 |  | 0
6.1.4 | Pregled razdelilnih doz in popravilo ugotovljenih pomanjkljivosti na razdelilnih dozah oziroma menjava neustreznih razdelilnih doz, | kos | 10 |  | 0
6.1.5 | Pregled strelovodne napeljave in vseh stičnih točk na obeh straneh dimnika H = 100 M in ponovno pritrjevanje na ugotovljenih popuščenih mestih | m1 | 400 |  | 0
6.1.6 | Pregled strelovodnega obroča, vključno s čiščenjem obroča ter pritrjevanjem na mestih, kjer ni ustrezno pritrjen | m1 | 48 |  | 0
6.1.7 | Pregled in popravila kabelskega kanala | m1 | 100 |  | 0
6.1.8 | Izdelava poročila s foto dokumentacijo | kos | 2 |  | 0
6.1.9 | Pregled in popravilo elektro opreme - razsvetljave na deponiji premoga (stebri višina 30m) | kos | 10 |  | 0
6.2 | ELEKTRO INSTALACIJE - PREGLED, POPRAVILO IN ZAMENJAVA ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN LUČI NA DIMNIKU H = 150 M,lokacija naročnika Verovškova ulica 62, Ljubljana |  |  |  | 0
6.2.1 | signalne luči manjše svetilnosti | kos | 6 |  | 0
6.2.2 | signalne luči večje svetilnosti | kos | 2 |  | 0
7 | IZVEDBA PREGLEDA NOTRANJOSTI DIMNIKA H = 150 M, lokacija naročnika Verovškova 62, Ljubljana | kpl | 2 |  | 0
8 | FASADE IN STREHA TRANSPORTNEGA TRAKU ZA PREMOG OD PREKLADALNE POSTAJE V OBJEKT GPO, lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana | m2 | 1426 |  | 0
9 | FASADA AKUMULATORJA TOPLOTE H=54m, lokacija naročnika Toplarniška ulica 19, Ljubljana | m2 | 4580 |  | 0
10 | ODPRAVE POSLEDIC HAVARIJ, lokaciji naročnika Verovškova ulica 62 in Toplarniška ulica 19, oboje v Ljubljani | ur | 300 |  | 0
11 | Rezervni deli in potrošni elektro material (ocena naročnika) |  |  |  | 5150
| SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST ZA 2 (DVE) LETI V EUR BREZ DDV: |  |  |  | 5150
OPOMBA: dela se izvajajo na vrveh z alpinistično tehniko
V/Na _______________, dne_________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)