## List 1
Ponudbeni predračun
Vzdrževanje in servisiranje konvektorjev za sistem ogrevanja in hlajenja
Št. JN: ENLJ-SAL-80/25 |  |  |  |  | Priloga 2/1
Zap. št. | Naziv storitve | Predvidena količina za obdobje 2 (dveh) let | Enota mere | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | Servisni pregled konvektorja AIRWELL, EURAPO | 350 | kpl |  | 0
2 | Servisni pregled hladilnega agregata - Trane, z zunanjim kondenzatorjem | 4 | kpl |  | 0
3 | Servisni pregled hladilnega agregata - Yosi Aisin | 4 | kpl |  | 0
4 | Preklop sistema: gretja / hlajenja | 4 | kpl |  | 0
5 | Dobava in montaža konvektorja za 4-cevni sistem, moči 2kW, tip EURAPO CV 114, s fleksibilno povezavo na obstoječ cevovod, pri režimu 12/7 in 70/60°C. Parapetna izvedba. | 20 | kpl |  | 0
6 | Dobava in montaža pralnega filtra za konvektor tip EURAPO CV, AIRWELL | 65 | kpl |  | 0
7 | Dobava in montaža fleksibilne cevi (300mm) inox | 100 | kpl |  | 0
8 | Dobava in montaža Termostata - Aermec | 15 | kpl |  | 0
9 | Servisna ura | 150 | ura |  | 0
10 | Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika) |  |  |  | 10000
Skupaj ponudbena vrednost za obdobje 2 (dveh) let v EUR brez DDV: |  |  |  |  | 10000
V/Na ______________________, dne __________________ |  |  | _______________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
___________________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)