##### RAZPISNA DOKUMENTACIJA

**ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ŠT. ENLJ-SPV-36/25**

**NADOMESTITEV HMI[[1]](#footnote-1) PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV[[2]](#footnote-2) ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU[[3]](#footnote-3) ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI**

Ljubljana, december 2025

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

**vabi**

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila št. ENLJ-SPV-36/25:

**NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za posamezen sklop.

S spoštovanjem.

**VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:**

1. Splošna določila
2. Ponudbeni pogoji
3. Ugotavljanje sposobnosti
4. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva
5. Merila in kriteriji ocenjevanja
6. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
7. Tehnična dokumentacija
8. Priloge

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Ponudba (Priloga 2)

Ponudbeni predračun – Excel format (Priloga 2/1)

Povzetek ponudbenega predračuna (Priloga 2/2)

Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Potrdilo naročnika o ogledu objekta (Priloga 7)

Reference za dobavo touch panelov ter migracijo in prilagoditev programske opreme za VK1, VK2, VK5 – velja za 1.sklop (Priloga 8/1)

Reference za dobavo in vgradnja touch panelov in CPU ter migracijo in prilagoditev programske opreme za PK1 – velja za 2. sklop (Priloga 8/2)

Vzorec pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9) – velja

za 2. sklop

Vzorec pogodbe za sklop 1 (Priloga 10)

Vzorec pogodbe za sklop 2 (Priloga 11)

1. **SPLOŠNA DOLOČILA** 
   1. **Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila jenadomestitev HMI panelov po sklopih**:**

1. sklop: Dobava touch panelov za vročevodne kotle VK1, VK2, VK5 ter migracija in prilagoditev programske opreme

2. sklop: Dobava in vgradnja touch panelov in CPU za parni kotel PK1 ter migracija in prilagoditev programske opreme

in je podrobno podan v ponudbenem predračunu, ki je kot priloga 2/1 sestavni del razpisne dokumentacije in v poglavju št. 7 - Tehnična dokumentacija.

Ponudnik lahko odda svojo ponudbo za en sklop ali za oba sklopa, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi.

* 1. **Podatki o naročniku**

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

* 1. **Pravna podlaga**

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

* Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3),
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN),
* ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter vsakokratno veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
  1. **Jezik in denarna enota**

Vsi ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih (EUR), na do 2 (dve) decimalni mesti natančno.

* 1. **Dostop do razpisne dokumentacije**

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (<http://www.energetika.si/javna-narocila>)

* 1. **Dodatna pojasnila ponudnikom**

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje **do 9. 1. 2026 do 10. ure**. Odgovori oz. pojasnila bodo najkasneje 2 (dva) dni pred rokom za oddajo ponudb objavljeni na portalu javnih naročil in na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (<http://www.energetika.si/javna-narocila>), na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

* 1. **Rok in način predložitve ponudbe**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika[[4]](#footnote-4)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 14. 1. 2026** **do 12.** **ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

* 1. **Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **14. 1. 2026** in se bo začelo **ob 13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

* 1. **Obrazec »Ponudbeni predračun« (priloga 2/1) in »Povzetek ponudbenega predračuna« (priloga 2/2)**

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu za posamezni sklop (priloga 2/1) izpolniti vse navedene postavke, ob upoštevanju podatkov iz ponudbenega predračuna, ki je del razpisne dokumentacije, št. ENLJ-SPV-36/25, ponudbene cene pa morajo biti podane na do 2 (dve) decimalni mesti. Ponudnik v ponudbeni predračun v stolpec »Vrednost v EUR brez DDV« ne sme vpisati cene 0,00.

V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu (priloga 2/1) za posamezno postavko posameznega sklopa, ne vnese ponudbene cene, bo izključen iz nadaljnjega postopka.

Ponudbene cene, navedene v posamezni postavki ponudbenega predračuna za posamezni sklop, morajo biti ves čas veljavnosti pogodbe nespremenjene, razen v primeru znižanja cen.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine ponudbenega predračuna.

**Obrazec ponudbenega predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. V primeru, da bo ponudnik umaknil zaščito ponudbenega predračuna in spreminjal ponudbeni predračun, bo ponudba izključena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.**

Ponudbeni predračun v PDF formatu mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika, ponudbeni predračun v Excel formatu pa označen z nazivom ponudnika.Ponudbena predračuna v PDF in Excel formatu morata biti vsebinsko identična.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbenih cen, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna za posamezni sklop, upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila, vključno s stroški izdelave ponudbene dokumentacije, stroški izvedbe storitev, popusti, in vsemi ostalimi stroški, ki so povezani s predmetom javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek ponudbenega predračuna (priloga 2/2).

**Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« (prilogo 2/2)** **v PDF formatu, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun« (prilogo 2/1) v PDF in Excel formatu** **pa naloži v razdelek »Druge priloge«.**

**V primeru razhajanj med podatki v Povzetku ponudbenega predračuna (priloga 2/2) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom (priloga 2/1) - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu (priloga 2/1), naloženim v razdelku »Druge priloge«.**

**Povzetek ponudbenega predračuna (priloga 2/2), ki ga bo ponudnik v sistemu e-JN ob vnosu ponudbe naložil v delu »Dokumenti« pod razdelek »Predračun«, bo v celoti razviden na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.**

**Povzetek ponudbenega predračuna (priloga 2/2) mora biti naložen v PDF formatu (drugih oblik datotek v tem delu ni mogoče naložiti).**

* 1. **Variantna ponudba**

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

* 1. **Pregled in ocenjevanje ponudb**

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

* 1. **Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila**

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pisno pozvan k podpisu pogodbe za posamezen sklop.

* 1. **Pravno varstvo**

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

* 1. **Zaupnost podatkov**

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

* 1. **Jamstvo za napake**

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo za posamezen sklop, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil med izvajanjem pogodbe, skladno z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

* 1. **Pogajanja**

Naročnik bo s ponudnikom(i) izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.

Predmet pogajanj bo znižanje ponudbene vrednosti posamezne postavke in skupne ponudbene vrednosti za posamezni sklop.

V primeru, da bo ponudnik na pogajanjih zvišal ponudbeno vrednost posamezne postavke ali skupno ponudbeno vrednost za posamezni sklop kot v prvotni ponudbi, bo izključen iz nadaljnjega postopka.

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN, s povabilom na pogajanja.

Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe (pogajanja) hkrati pozval vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za posamezni sklop.

Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo prvotno predloženo ponudbo.

Ponudnik bo na povabilo naročnika oddal končno pisno ponudbo na način, kot bo določeno v povabilu na pogajanja.

Izveden bo enkrog pogajanj.

1. **PONUDBENI POGOJI** 
   1. **Splošne zahteve** 
      1. **Celovitost ponudbe**

Ponudnik odda svojo ponudbo za posamezen sklop, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

Naročnik bo oddal javno naročilo po sklopih in sklenil pogodbo za posamezen sklop s ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni sklop.

Ponudnik lahko poda svojo ponudbo za en sklop ali za oba sklopa.

* + 1. **Skupna ponudba**

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

* medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
* neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz pogodbe,
* glavnega nosilca izvedbe obveznosti pogodbe, s katerim bo naročnik komuniciral,
* navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),
* nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,
* določila v primeru izstopa partnerja,
* pooblastilo vodilnemu partnerju,
* opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1.

**V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe obveznosti pogodbe za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi priložiti:**

* izpolnjeno in podpisano **prilogo 1,**
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 3**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 3/1**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 4**.
  + 1. **Ponudba s podizvajalci**

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo za posamezni sklop ali pa ga izvede s podizvajalci.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega ponudnika najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Le, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega ponudnika. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

* glavni ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,
* podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
* glavni ponudnik svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega ponudnika zahtevati, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

**Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora za vsakega navedenega podizvajalca k ponudbi priložiti:**

* izpolnjeno in podpisano **prilogo 3**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 3/1**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 4**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 5**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 5/1**.
  + 1. **Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo ponudnika in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Naročnik bo v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveril, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

**Če bo ponudnik uporabljal zmogljivost drugih subjektov, mora za vsakega navedenega subjekta k ponudbi priložiti:**

* izpolnjeno in podpisano **prilogo 3**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 3/1**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 4**,
* izpolnjeno in podpisano **prilogo 6**.
  + 1. **Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji**

Gospodarski subjekt (ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, podizvajalec, subjekt katerega ponudnik uporablja zmogljivost) s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji.

* 1. **Posebne zahteve**

Ponudba mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v poglavju 7 - Tehnična dokumentacija.

Ponudnik mora pri dobavi blaga in izvedbi storitev za posamezni sklop upoštevati vse veljavne predpise, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji.

* + 1. **Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 28. 2. 2026 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe za posamezni sklop.

1. **UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do sklenitve pogodbe od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Naročnik ima od ponudnika pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

* 1. **Razlogi za izključitev**

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

* + 1. **Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami**

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

* + 1. **Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost**

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 (petdeset) eurov (EUR) ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 (pet) let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

* + 1. **Nacionalni razlogi za izključitev**

Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt:

* + - * če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,
      * če je v zadnjih 3 (treh) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano in žigosano prilogo 3.

* + 1. **Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)**

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne

1. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:
   * ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
   * pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
   * fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

* izpolnjene in podpisane **priloge 3**,
* izpolnjene in podpisane **priloge 3/1**,
* izpolnjene in podpisane **priloge 4**.

**OPOMBA:**

Na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu priloge 3 (Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije) prečrta in k Prilogi 3 predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik zanje ni predložil dokazila sam, lahko naročnik v uradnih evidencah preveri z uporabo enotnega informacijskega sistema, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

* 1. **Pogoji za sodelovanje**
     1. **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt (ponudnik in vsak partner v skupni ponudbi ter vsak prijavljeni podizvajalec) mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravlja določeno dejavnost, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila od njega zahteva, da predloži dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

S predpisi določena dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, lahko izpolnjuje ponudnik sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s prijavljenimi podizvajalci.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.

* + 1. **Ekonomski in finančni položaj**

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne sme imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi njegov transakcijski račun.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 3.

* + 1. **Ogled objekta naročnika** – velja za oba sklopa

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si **mora** ponudnik **za vsak sklop** pred oddajo ponudbe **obvezno** ogledati objekt naročnika, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo storitev oz. dobavo blaga po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami in proizvodnim objektom na lokaciji naročnika, Verovškova ulica 62, Ljubljana.

Ponudniku bo pri ogledu objekta omogočen vpogled v vso potrebno obstoječo in razpoložljivo tehnično dokumentacijo.

Ponudniki se predhodno dogovorijo za ogled objekta naročnika s kontaktno osebo naročnika, Tine Windschnurer, GSM 051 692 657, elektronski naslov: [tine.windschnurer@energetika.si](mailto:tine.windschnurer@energetika.si).

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral ogled objekta naročnika s posameznim ponudnikom, na lokaciji naročnika Verovškova ulica 62, v Ljubljani, **ki so obvezni za vse ponudnike**. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika in se dogovoriti za ogled objekta naročnika. Ogled objekta naročnika je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Zadnji dan za ogled objekta je **8. 1. 2026** **do 12. ure**.

**Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.**

Ponudnik mora kot **prilogo 7** predložiti potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objekta na katerem se bodo izvajale storitve, ki so predmet javnega naročila, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

* + 1. **Kadrovska sposobnost**

Gospodarski subjekt mora zagotoviti ustrezne kadrovske zmogljivosti za kakovostno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci oz. z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo PDF datoteke:

* izpolnjene in podpisane **priloge 3.**
  + 1. **Tehnična sposobnost**

Gospodarski subjekt mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za posamezni sklop, za kakovostno izvedbo javnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe oz. v primeru ponudbe s podizvajalci oz. uporabo zmogljivosti drugih subjektov morajo pogoj izpolniti skupno).

Ponudba mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

1. **Reference za sklop 1: Dobava touch panelov za vročevodne kotle VK1, VK2, VK5 ter migracija in prilagoditev programske opreme**

Ponudnik mora imeti od vključno leta 2020 do datuma oddaje ponudbe najmanj 3 (tri) reference, s katerimi dokazuje, da je dobavil touch panele Siemens SIMATIC HMI TP900 Touch 9" in izvedel storitev migracije in prilagoditve pripadajoče opreme na vročevodnih kotlih.

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 8/1.

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbo o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

**Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral subjekt (s katerim se izkazuje reference) izvesti storitve predmetnega javnega naročila (za katere se bo priložila referenca v ponudbi).**

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane **priloge 3,**

* izpolnjene in podpisane **priloge 8/1.**

1. **Reference za sklop 2: Zamenjava touch panelov in CPU za parni kotel PK1 ter migracija in prilagoditev programske opreme**

Ponudnik mora imeti od vključno leta 2020 do datuma oddaje ponudbe najmanj 3 (tri) reference, s katerimi dokazuje, da je dobavil in vgradil touch panele Siemens SIMATIC HMI TP1200 Touch 9" in CPU S7-1500 ter izvedel storitev migracije in prilagoditev pripadajoče programske opreme na parnih kotlih.

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži izpolnjeno in podpisano prilogo 8/2.

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbo o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

**Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral subjekt (s katerim se izkazuje reference) izvesti storitve predmetnega javnega naročila (za katere se bo priložila referenca v ponudbi).**

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

- izpolnjene in podpisane **priloge 3,**

* izpolnjene in podpisane **priloge 8/2.**
  + 1. **Zahtevani proizvajalec** – velja za oba sklopa

Naročnik ima vgrajeno opremo proizvajalca Siemens. Ker je predmet javnega naročila zamenjava opreme, naročnik zaradi kompatibilnosti z ostalo vgrajeno opremo ne sme vgraditi drugih proizvajalcev oz. tipov opreme.

Naročnik od izbranega ponudnika pričakuje, da bo dobavil blago proizvajalca Siemens po specifikaciji blaga, ki ga naročnik potrebuje in je razvidna iz priloženega ponudbenega predračuna.

V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora dobaviti blago, zahtevanega proizvajalca in istih karakteristik, kot jih je naročnik navedel v ponudbenem predračunu (Priloga 2/1).

Ob dobavi blaga bo ponudnik naročniku predložili vso zahtevano tehnično dokumentacijo blaga, iz katere bo razviden proizvajalec in oznaka blaga.

* + 1. **Veljavno potrdilo izdano s strani proizvajalca opreme (kotlov), da ima zastopstvo za vzdrževanje kotlov v Republiki Sloveniji** – velja za oba sklopa

Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljavno potrdilo izdano s strani proizvajalca opreme (kotlov), za sklop 1: proizvajalca SAACKE in za sklop 2: proizvajalca BOSCH, da ima zastopstvo za vzdrževanje kotlov v Republiki Sloveniji.

* 1. **Ostale zahteve in pogoji naročnika**

1. Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ali subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.
2. Izbrani ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, morajo v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred podpisom pogodbe predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

* izpolnjene in podpisane **priloge 3**,
* izpolnjene in podpisane **priloge 3/1**.
  1. **Preveritev ponudbe**

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav.

Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

1. **ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA –** velja za 2. sklop

**Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku**

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na skupnih deloviščih se bodo izvajala tudi dela, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb in okvar zdravja delavcev.

Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje dela po programu, ki zajema najmanj naslednje dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih:

* poznavanje temeljnih zakonskih določb,
* poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč,
* poznavanje osnov o varnostnih znakih,
* poznavanje osnov iz požarnega varstva,
* poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi,
* osnove urejenosti delovnih mest,
* osnove varne uporabe delovne opreme,
* osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka,
* osnove uporabe osebne varovalne opreme,
* osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen,
* osnove varnega dela na deloviščih.

Posebne usposobljenosti

Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let. Usposobljeni morajo biti po programu usposabljanja, ki zajema vse nevarnosti in škodljivosti, ki jim bodo delavci izpostavljeni pri izvajanju pogodbenih del.

Zdravstvena sposobnost delavcev

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za izvajanje pogodbenih del. Zato morajo imeti zdravniško spričevalo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu, kjer ni navedenih omejitev pri delih, ki jih bodo opravljali.

Napotnica za zdravstveni pregled mora vsebovati dela in izpostavljenost tveganjem, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih del.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnik pogodbe.

Interni predpisi

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Požarnega reda:

* seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva…),
* izvajanje preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi…),
* seznanitev z izvlečki iz požarnih redov (načrtom evakuacije),
* seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija…).

Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

* obratovalnih redov,
* dvoriščnih redov,
* delavniških in drugih redov, ki so izobešeni na vidnih mestih.

Navodila za varno delo

Pri izvajanju pogodbenih del v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati varnostna določila in navodila:

* obratovalne in druge rede (dvoriščni red, delavniški red, remontni red…),
* varno delo z delovno opremo,
* druga varnostna navodila.

Varnostni znaki

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ter ročne, svetlobne in zvočne znake oz. signale. Odgovoren je za postavitev ustreznih dodatnih varnostnih znakov oz. tabel, ki opozarjajo na nevarnosti in/ali prepovedujejo dostop v nevarna območja. Posebej nevarna mesta mora tudi ustrezno osvetliti, predvsem v prostorih kjer ni dovolj naravne svetlobe in v nočnem času oz. megli.

Osebna varovalna oprema

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledana.

Delovna oprema

Delovna oprema, ki bo uporabljena za izvedbo pogodbenih del mora biti skladna s predpisi.

Delo na višini

Za zagotovitev varnega dela na višini oz. za izvedbo varnostnih ukrepov za preprečitev padcev z višine oz. v globino, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1 oz. Uredbo), je odgovoren izvajalec. Delovna mesta in delavce na višini oz. nad globino je izvajalec dolžan zavarovati v skladu z Uredbo, prav tako je dolžan ustrezno fizično zavarovati in označiti območje pod izvajanjem dela na višini, nevarne odprtine je potrebno ustrezno pokriti. Izvajalec mora na nezavarovanih višinah, oz. kjer je to potrebno, za vsakega delavca zagotoviti uporabo ustreznega varnostnega pasu za delo na višini z ustreznim privezom.

Odri

Kovinski, premični, lovilni in drugi odri za delo na višini morajo biti izvedeni brezhibno in pred pričetkom uporabe pregledani. V kolikor odre postavlja za izvajalca drugi izvajalec, je potrebno pred pričetkom del pisno prevzeti, tako da od izvajalca odrov pridobi ustrezno dokumentacijo za odre (kontrolni list, načrt, statični izračun, izjavo o skladnosti).

Izkopi in nevarne odprtine

Izkope in nevarne odprtine mora izvajalec, skladno z Uredbo, ustrezno zavarovati s postavitvijo ustrezno trdnih in visokih varovalnih ograj, ki preprečujejo padce.

Izkope je potrebno ustrezno zavarovati pred zasutjem (razpiranje, zagatnice, prepoved odlaganja 1 m od roba izkopa, itd.).

Snovi in pripravki

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku. Varnostne liste predloži skrbniku pogodbe, ki po potrebi v sodelovanju s strokovnjakom za varstvo pri delu, določita varnostne ukrepe, ki izhajajo iz vsebine varnostnih listov.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca

Izvajalec del mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo:

* izpolnjene in podpisane **priloge 3**,
* izpolnjene in podpisane **priloge 9.**

1. **MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA**

Javno naročilo se bo oddalo po sklopih.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop ali za oba sklopa.

Naročnik bo izbral tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezen sklop – dosegel najvišje število točk za posamezen sklop.

* 1. **Izbira ponudnika in merila**

Ocenjevanje ponudb ponudnikov za posamezni sklop bo izhajalo iz merila ekonomsko najugodnejše ponudbe in se bo izvedlo na podlagi naslednjih meril:

|  |  |
| --- | --- |
| **Merilo** | **Največje možno skupno število točk** |
| Skupna ponudbena vrednost (po izvedenih pogajanjih) brez DDV za posamezni sklop (Štv) | 95 |
| Dodatne reference za posamezni sklop (Štr) | 5 |
| **Skupaj za posamezni sklop** | **100** |

Najvišje možno skupno število točk za posamezni sklop znaša 100 točk in predstavlja seštevek merila »Skupna ponudbena vrednost (po izvedenih pogajanjih) brez DDV« in merila »Dodatne reference za posamezni sklop«.

Izbran bo ponudnik, ki bo prejel večje skupno število točk. V primeru, da dva ali več ponudnika/ov dosežeta/jo enako najvišje skupno število točk, bo izbrana ponudba ponudnika, ki je ponudil najnižjo ponudbeno vrednost. V primeru, da je pri ponudnikih z enakim najvišjim številom točk enaka tudi ponudbena vrednost, bo izbrana »končna ponudba«, ki je bila prej oddana v informacijski sistem e-JN.

Merila so navedena v ponudbi ponudnika.

* 1. **Skupna ponudbena vrednost (po izvedenih pogajanjih) brez DDV** **za posamezni sklop (Štv)** −max. št. točk 95:

Število točk za konkretnega ponudnika za posamezni sklop se določi po enačbi:

|  |
| --- |
| ŠTv = (PVn / PVp) x 95 |

ŠTv = število točk, ki jih dobi ponudnik

PVn = najnižja ponudbena vrednost

PVp = ponudbena vrednost primerjanega ponudnika

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV je vrednost, navedena v ponudbi ponudnika za posamezni sklop.

* 1. **Dodatne reference za sklop 1 (Štr)** −max. št. točk 5:

Kot pogoj se štejejo reference s katerimi ponudnik dokazuje, da je dobavil touch panele Siemens SIMATIC HMI TP900 Touch 9" in izvedel storitev migracije in prilagoditve pripadajoče opreme na vročevodnih kotlih.

Poleg 3 (treh) referenc, ki so pogoj za sodelovanje pri javnem naročilu za sklop 1 (priloga 8/1) ponudnik prejme dodatne točke ob predložitvi dodatnih referenc, in sicer:

* dve točki, če predloži 1 (eno) dodatno referenco za sklop 1.
* štiri točke, če predloži 2 (dve) dodatni referenci za sklop 1.
* pet točk, če predloži več kot 2 (dve) dodatni referenci za sklop 1.

Naročnik bo kot merilo upošteval dodatne reference, ki so navedene v **prilogi 8/1.**

Pri merilu se vrednotijo dodatne predložene reference za uspešno opravljene storitve od vključno 1. 1. 2020 do datuma za oddajo ponudb.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

* 1. **Dodatne reference za sklop 2 (Štr)** −max. št. točk 5:

Kot pogoj se štejejo reference s katerimi ponudnik dokazuje, da je dobavil in vgradil touch panele Siemens SIMATIC HMI TP1200 Touch 9" in CPU S7-1500 ter izvedel storitev migracije in prilagoditev pripadajoče programske opreme na parnih kotlih.

Poleg 3 (treh) referenc, ki so pogoj za sodelovanje pri javnem naročilu za sklop 2 (priloga 8/2) ponudnik prejme dodatne točke ob predložitvi dodatnih referenc, in sicer:

* dve točki, če predloži 1 (eno) dodatno referenco za sklop 2.
* štiri točke, če predloži 2 (dve) dodatni referenci za sklop 2.
* pet točk, če predloži več kot 2 (dve) dodatni referenci za sklop 2.

Naročnik bo kot merilo upošteval dodatne reference, ki so navedene v **prilogi 8/2.**

Pri merilu se vrednotijo dodatne predložene reference za uspešno opravljene storitve od vključno 1. 1. 2020 do datuma za oddajo ponudb.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oz. lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval.

1. **NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**
   1. **Izdelava ponudbe**

Ponudba naj bo izdelana tako, da:

* vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,
* je podpisana na mestih, kjer je to zahtevano.

Ponudnik s svojo ponudbo ne sme spreminjati vsebine te razpisne dokumentacije. V primeru, da bo ponudnik spreminjal vsebino te razpisne dokumentacije, bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani <http://www.energetika.si/javna-narocila>, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema in se strinja z vsemi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

* 1. **Vsebina ponudbene dokumentacije**

**Ponudnik, ki odda ponudbo za posamezen sklop oz. za celotno javno naročilo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.**

**Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:**

* **Predračun**

|  |  |
| --- | --- |
| POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA | ***Priloga 2/2*** |

Ponudnik priloži izpolnjen in podpisan povzetek ponudbenega predračuna. **Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« (Prilogo 2/2)** **v PDF formatu, ki bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb**.

**Izpolnjen ponudbeni predračun (priloga 2/1) v PDF in Excel formatu ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.**

* **Izjava – ponudnik, Izjava – ostali sodelujoči**

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | ***Priloga 3*** |

Gospodarski subjekt v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Izjava - ponudnik«** naloži izpolnjeno prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«** naložiti prilogo z vsemi zahtevanimi obrazci, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE za vsakega od ostalih sodelujočih. »Izjavo – ostali sodelujoči« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v PDF formatu.

* **Ostala ponudbena dokumentacija**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Druge priloge«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti **priložena v PDF formatu in ponudbeni predračun tudi v Excel formatu** (z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami).

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | ***Priloga 1*** |

Ponudnik mora obrazec podatki o ponudniku izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. Tej prilogi se priloži tudi **pravni akt o skupni izvedbi naročila** (če gre za skupno ponudbo).

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA | ***Priloga 2*** |

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti in podpisati.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENI PREDRAČUN – EXCEL FORMAT | ***Priloga 2/1*** |

Ponudbeni predračun je k razpisni dokumentaciji priložen v Excel formatu. Ponudnik mora ponudbeni predračun (Priloga 2/1) v Excel formatu izpolniti ter ga v Excel formatu predložiti k ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENI PREDRAČUN – PDF FORMAT | ***Priloga 2/1*** |

Ponudnik mora izpolnjeni ponudbeni predračun (Priloga 2/1) v Excel formatu natisniti, podpisati in žigosati ter ga v PDF formatu predložiti k ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | ***Priloga 3/1*** |

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti in podpisati.

|  |  |
| --- | --- |
| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | ***Priloga 4*** |

Fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem obrazec pooblastila izpolnijo in podpišejo.

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | ***Priloga 5*** |

Ponudnik mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI PODIZVAJALCA | ***Priloga 5/1*** |

Podizvajalec mora obrazec priloge izpolniti, podpisati in žigosati. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne predloži k ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | ***Priloga 6*** |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. V kolikor ponudnik na razpisu ne uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ne predloži k ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA – velja za oba sklopa | ***Priloga 7*** |

Ponudnik mora k ponudbi predložiti izpolnjeno in podpisano potrdilo o ogledu objekta.

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE ZA DOBAVO TOUCH PANELOV TER MIGRACIJO IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME ZA VK1, VK2, VK5– za sklop 1 | ***Priloga 8/1*** |

Ponudnik mora za sklop 1 v obrazcu navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo in ga priložiti k ponudbi. Ponudnik mora predložiti najmanj 3 (tri) reference.

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE ZA DOBAVO IN VGRADNJO TOUCH PANELOV IN CPU TER MIGRACIJO IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME ZA PK1 – za sklop 2 | ***Priloga 8/2*** |

Ponudnik mora za sklop 2 v obrazcu navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo in ga priložiti k ponudbi. Ponudnik mora predložiti najmanj 3 (tri) reference.

|  |  |
| --- | --- |
| VELJAVNO POTRDILO IZDANO S STRANI PROIZVAJALCA OPREME (KOTLOV), DA IMA ZASTOPSTVO ZA VZDRŽEVANJE KOTLOV V REPUBLIKI SLOVENIJI – velja za oba sklopa |  |

Ponudnik mora k ponudbi priložiti veljavno potrdilo izdano s strani proizvajalca opreme (kotlov), za posamezni sklop, da ima zastopstvo za vzdrževanje kotlov v Republiki Sloveniji.

1. **TEHNIČNA DOKUMENTACIJA**

Priloga št. 2 k pogodbi ENLJ-SPV-36/25

Predmet javnega naročila jenadomestitev HMI panelov po sklopih**:**

1. sklop: Dobava touch panelov za vročevodne KOTLE VK1, VK2, VK5 ter migracija in prilagoditev programske opreme

2. sklop: Dobava in vgradnja touch panelov in CPU za parni kotel pk1 ter migracija in prilagoditev programske opreme

V sklopu Energetike Ljubljana d.o.o. se v severozahodnem delu Ljubljane nahaja Toplarna Šiška. Toplarna Šiška na Verovškovi 62, v Ljubljani, je sestavni del sistema daljinskega ogrevanja javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., v mestu Ljubljana, ki zagotavlja vršno proizvodnjo toplotne energije. Na lokaciji Toplarna Šiška so v obratovanju trije vročevodni kotli s skupno toplotno močjo 232 MW. Poleg tega se v Toplarna Šiška proizvaja industrijska para v treh parnih kotlih (2×16 t/h iz kotlov PK-1 in PK-2, ter v sklopu SPTE kotel PK-3).

Ključni del opreme za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov so HMI operaterski paneli skupaj s pripadajočimi PLC krmilniki, namenjeni za avtomatizacijo in vodenje kotlov.

Zaradi zastarelosti obstoječi HMI niso zanesljivi za uporabo, na trgu identičnih izdelkov ni več na razpolago. Na trgu obstajajo novejši modeli, ki pa ob vgradnji zahtevajo ustrezno spremembo programske opreme HMI in PLC. Predmet javnega naročila je dobava novejših modelov in programske posodobitve.

1. **sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

Na krmiljenju gorilnikov vročevodnih kotlov VK1, VK2 in VK5 proizvajalca **SAACKE** je potrebno zamenjati obstoječe HMI panele Siemens MP277 10'' Touch (6AV2643-0CD01-1AX1) z novimi paneli SIMATIC HMI TP900 Touch 9"-Panel. Poleg tega je potrebno obstoječi HMI program migrirati in preizkusiti funkcionalnost po nadgradnji.

Montažo in priključitev touch panelov za vročevodne kotle VK1, VK2, VK5 izvede naročnik.

1. **sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

Na parnem kotlu PK1 proizvajalca **BOSCH** je potrebno zamenjati obstoječi HMI panel Siemens MP277 10'' Touch (6AV2643-0CD01-1AX1) z novim panelom SIMATIC HMI TP1200 Touch 9"-Panel in obstoječi CPU-S7-300 zamenjati z novim CPU-S7-1500.

Poleg tega je potrebna:

* prilagoditev programa, upoštevajoč posebno programiranje glede na program obstoječega,
* v obstoječi program vstavitev dodatne funkcionalnosti za preklop goriva skladno veljavnemu standardu,
* spominska kartica za CPU z naloženim programskim delom,
* spominska kartica za HMI z naloženim programskim delom,
* izvedba preizkusa funkcionalnost po nadgradnji,
* sprememba elektro shem.

1. **PRILOGE**

Podatki o ponudniku (Priloga 1)

Ponudba (Priloga 2)

Ponudbeni predračun – Excel format (Priloga 2/1)

Povzetek ponudbenega predračuna (Priloga 2/2)

Ugotavljanje sposobnosti in izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (Priloga 3)

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta (Priloga 3/1)

Pooblastilo za pridobitev dokazila iz uradnih evidenc – za fizične osebe (Priloga 4)

Izjava o sodelovanju s podizvajalcem in pooblastilo ponudnika (Priloga 5)

Podatki podizvajalca (Priloga 5/1)

Seznam subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (Priloga 6)

Potrdilo naročnika o ogledu objekta (Priloga 7)

Reference za dobavo touch panelov ter migracijo in prilagoditev programske opreme za VK1, VK2, VK5 – velja za 1.sklop (Priloga 8/1)

Reference za dobavo in vgradnjo touch panelov in CPU ter migracijo in prilagoditev programske opreme za PK1 – velja za 2. sklop (Priloga 8/2)

Vzorec pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (Priloga 9) – velja za 2. sklop

Vzorec pogodbe za sklop 1 (Priloga 10)

Vzorec pogodbe za sklop 2 (Priloga 11)

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | ***Priloga 1*** |

ENLJ-SPV-36/25 – NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
|  |  |
| Naslov ponudnika |  |
|  |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| funkcija |  |
| telefon |  |
| e-pošta |  |
| Kontaktna oseba\* |  |
| funkcija |  |
| telefon |  |
| e-pošta |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik je MSP\* (označi):** | * Da | * Ne |

\*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES[[5]](#footnote-5).

Predstavnik s strani ponudnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](tel:___________), elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcijski račun |  |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.*

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA | ***Priloga 2*** |

PONUDBA št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ENLJ-SPV-36/25 – NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

Ponudbo oddajamo (označite):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno | * skupna ponudba | * s podizvajalci | * z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

**Ponudnik označi za kateri sklop oddaja ponudbo:**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | * Sklop 1: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME * Sklop 2: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME | |

1. **PREDRAČUN / PONUDBENA VREDNOST**

Ponudbene cene morajo biti podane v EUR, morajo vključevati vse materialne in nematerialne stroške, potrebne za kakovostno in pravočasno dobavo blaga in izvedbo storitev, vključno s stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški, popusti in dajatvami, ki bodo nastali ob izvedbi javnega naročila in so povezani s ponujenim poslom in sicer za enoto brez DDV. **Ponudbene cene morajo biti podane na do 2 (dve) decimalni mesti.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sklop** | **Naziv sklopa** | **Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV:** |
| 1 | DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME |  |
| 2 | DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME |  |

**\* Ponudbeni predračun za posamezni sklop je sestavni del ponudbe (Priloga 2/1).**

Ponudbena vrednost za posamezni sklop in cene ne vključujejo DDV. DDV se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe za posamezni sklop upoštevati vse zahteve iz poglavja 7 – Tehnična dokumentacija.

1. **NAČIN NAROČANJA**

Naročnik bo za dobavo blaga in izvedbo storitev ponudniku izstavil pisno nabavno naročilo naročnika, ki ga bo posredoval na elektronski naslov ponudnika (ime, priimek, mobilna telefonska številka, elektronski naslov): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **PREDSTAVNIKA PONUDNIKA PO PISNEM SPORAZUMU O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM –** velja za 2. sklop

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (priloga št. 3 k pogodbi za sklop 2):

|  |  |
| --- | --- |
| Vodja del | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: |
| Strokovni delavec VpD in PV | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: |

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

Ponudba je veljavna najmanj do 28. 2. 2026 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe za posamezni sklop.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA | ***Priloga 2/2*** |

**Javno naročilo: ENLJ-SPV-36/25 – NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**Gospodarski subjekt (naziv in naslov):**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sklop** | **Naziv sklopa** | **Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV:** |
| 1 | DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME |  |
| 2 | DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | ***Priloga 3*** |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v zvezi z javnim naročilom št. **ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

podajamo naslednje izjave:

1. **RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
* izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 (petih) let do roka za oddajo ponudbe,
* na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,
* nam v zadnjih 3 (treh) letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

1. **POGOJI ZA SODELOVANJE**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež,
* imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega kateregakoli računa,
* imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

1. **SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK),
* izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«,
* smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami, da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve, pogoji, itd.…) javnega naročila št. **ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME,**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**, vključno z določili vzorca pogodbe in Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (za sklop 2) ter ju bomo v primeru, da bomo izbrani za izvedbo predmeta naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov;

* bomo ponudbene cene podali na do 2 (dve) decimalni mesti,
* ne bomo umaknili zaščite ponudbenega predračuna in spreminjali ponudbeni predračun,
* sta predložena ponudbena predračuna v Excel in PDF formatu vsebinsko identična,
* da smo seznanjeni s KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013, ki je dostopna na <https://www.jhl.si/sites/default/files/upload/holding/datoteke/krovna-informacijska-varnostna-politika-jhl.pdf>, in jo sprejemamo ter se obvezujemo, da bomo pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoštovali njene določbe,
* se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc,
* da bomo na naročnikov poziv v 8 (osmih) dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

1. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
2. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe,

* soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička,
* so v ponudbenih cenah vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

*V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v tej prilogi. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz vseh uradnih evidenc (tudi od pristojnega sodišča).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |

***Navodila za izpolnitev:*** *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | ***Priloga 3/1*** |

**IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA**

**Podatki o gospodarskem subjektu:**

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom **ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov\*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter se zavedamo, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujemo se, da bomo naročnika obvestili o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |

***Navodila za izpolnitev:*** *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

***Opomba:***

*V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani* [*https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja*](https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja)*), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.*

*\* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.*

|  |  |
| --- | --- |
| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE | ***Priloga 4*** |

Ime in priimek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

* upravnega organa ali
* vodstvenega organa ali
* nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

* njegovo zastopanje ali
* odločanje ali
* nadzor v njem,

**pod kazensko in materialno odgovornostjo**

**IZJAVLJAM**

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

in

**POOBLAŠČAM**

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUUBLJANA, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. **ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH: 1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME****, 2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence oziroma preveri podatke za preveritev ponudbe /zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije/ v enotnem informacijskem sistemu eJN – eDosje v povezavi z devetim odstavkom 77. člena ZJN-3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

* *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali*
* *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

*V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCEM IN POOBLASTILO PONUDNIKA | ***Priloga 5*** |

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila **ENLJ-SPV-36/25- NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME,**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA** | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca **DA** ali **NE** |
|  |  |

**Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo**

**POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |

**Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo**

**POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |

***Opomba:***

*- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.*

*- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*

*- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI PODIZVAJALCA | ***Priloga 5/1*** |

**ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME,**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Telefon |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |
| Transakcijski račun in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) javnega  naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| Kraj dobave blaga/ izvedbe storitev |  |
| Rok dobave blaga/ izvedbe storitev |  |

**SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM**

Podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov)

|  |  |
| --- | --- |
| * zahtevam in soglašam, | * ne soglašam, |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |

***Opomba:*** *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | ***Priloga 6*** |

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. **ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH: 1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME, 2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME** uporabili zmogljivosti drugih subjektov:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv gospodarskega subjekta |  |
| Polni naslov |  |
| Telefon |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje  ali nadzor v njem |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |
| Transakcijski račun in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost  gospodarskega subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila |  |
| Kraj dobave blaga/ izvedbe storitev |  |
| Rok dobave blaga/ izvedbe storitev |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe ponudnika |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta |

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA – velja za oba sklopa | ***Priloga 7*** |

**ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV PO SKLOPIH:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA**

Potrjujem, da si je ogled objekta naročnika, Verovškova ulica 62, Ljubljana, kjer se bodo izvajale storitve, ki so predmet javnega naročila, št. ENLJ-SPV-36/25, s strani \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv in naslov podjetja)* ogledal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*ime in priimek predstavnika, ki je prišel na ogled*).

Ogled objekta naročnika za sklop:

|  |
| --- |
| * 1. sklop: Dobava touch panelov za vročevodne kotle VK1, VK2, VK5 ter migracija in prilagoditev programske opreme |
| * 2. sklop: Dobava in vgradnja touch panelov in CPU za parni kotel PK1 ter migracija in prilagoditev programske opreme |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime in priimek ter podpis predstavnika naročnika)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*podpis predstavnika podjetja, ki je bil na ogledu)*

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE ZA DOBAVO TOUCH PANELOV TER MIGRACIJO IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME ZA VK1, VK2, VK5 – velja za 1.sklop | ***Priloga 8/1*** |

**ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV ZA**

1. **sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da se nanašajo na dobavo touch panelov Siemens SIMATIC HMI TP900 Touch 9" in izvedbo storitev migracije in prilagoditve pripadajoče opreme na vročevodnih kotlih.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

***OPOMBA:*** *Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.*

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE ZA DOBAVO IN VGRADNJO TOUCH PANELOV IN CPU TER MIGRACIJO IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME ZA PK1 – velja za 2. sklop | ***Priloga 8/2*** |

**ENLJ-SPV-36/25 - NADOMESTITEV HMI PANELOV ZA**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah resnični in da se nanašajo na dobavo in vgradnjo touch panelov Siemens SIMATIC HMI TP1200 Touch 9" in CPU S7-1500 ter izvedbo storitev migracije in prilagoditve pripadajoče programske opreme na parnih kotlih.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naročnik:** | | |  | |
| Naslov: | | |  | |
| Kontaktna oseba naročnika: | | |  | |
| Telefonska številka: | | |  | |
| Izvajalec: | | |  | |
| Naziv objekta: | | |  | |
| Leto zaključka izvedbe: | | |  | |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: | | |  | |
| Kratek opis predmeta naročila: | | |  | |
|  |  | |  |
| (kraj, datum) | žig | | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

***OPOMBA:*** *Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate*.

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC PISNEGA SPORAZUMA O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. – velja za 2. sklop, ni potrebno prilagati k ponudbi | ***Priloga*** **9** |

**Priloga št. 3 k pogodbi št. Javno naročilo: ENLJ-SPV-36/25-2**

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS, št. 43/2011) skleneta:

**JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: **naročnik**)

in

**……………………………………………………………….(naziv izvajalca),**

ki ga/jo zastopa ………………………….

(v nadaljevanju: **izvajalec**)

(v nadaljevanju: naročnik in izvajalec skupaj/posamično: podpisnik/a sporazuma)

**PISNI SPORAZUM**

**O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V**

**JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**

(v nadaljevanju: Sporazum)

**za izvedbo storitev po pogodbi za**

**NADOMESTITEV HMI PANELOV ZA:**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

**št. javnega naročila ENLJ-SPV-36/25-2**

1. **SPLOŠNA DOLOČILA**

**1.1.** S tem dokumentom se urejajo na delovišču, ki je na območju JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., na lokaciji naročnika Verovškova ulica 62, Ljubljana, skupni varnostni ukrepi, skupna organizacija varnosti pri delu, ter obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za izvajanje in zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

Kot skupno delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev. Podpisnika sta dolžna izvajati vsa dela v skladu s tem dogovorom z namenom, da se zagotovi varnost in zdravje pri delu, varnost pred požarom in varni delovni pogoji vseh delavcev na gradbišču/delovišču, kot tudi tretjih oseb (mimoidoči, itd.) ter opreme in premoženja.

Upoštevati sta dolžna vso veljavno zakonodajo, ki ureja varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom v Republiki Sloveniji, predvsem Zakon o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. List RS, št. 83/05), kot tudi interna varnostna navodila ter opise delovnih postopkov naročnika in sta dolžna zagotavljati, da se te določbe dejansko izvajajo.

**1.2.** Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (v nadaljevanju: sporazum) velja za dela določena v skladu s tej pogodbi.

**1.3.** Izvajalec mora v tem sporazumu navesti vodjo del in odgovorno osebo izvajalca za zagotavljanje VZD (strokovnega sodelavca za VPD in PV) na skupnem delovišču, ki so podpisniki tega sporazuma. Ta sporazum podpišejo tudi vsi morebitni njegovi podizvajalci. Izvajalec se obvezuje in prevzema izključno odgovornost za varnost in zdravje za svoje delavce, kot tudi za svoje morebitne podizvajalce.

1. **DOLOČITEV DRUGIH OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**

**2.1. Skupne obveznosti pogodbenih strank:**

Pogodbeni stranki imata na skupnem delovišču zlasti naslednje skupne obveznosti:

1. storitve na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi navedeni v tem sporazumu,
2. delovišče mora izvajalec po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti in zavarovati nevarne cone in sicer tako, da:

* zagotovita varne poti za gibanje, da bodo evakuacijske poti stalno proste in prehodne oziroma prevozne,
* skupaj določita: kraj, prostore in način razmestitve in shranjevanja materiala,
* določita prostore za hrambo nevarnega materiala,
* določita način prevažanja, nakladanja in razkladanja materiala in težkih predmetov,
* določita način zavarovanja nevarnih mest na ogroženih območjih na delovišču,
* določita način dela in zavarujeta dela v neposredni bližini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju škodljivi plini, prah in hlapi ali kjer lahko nastane požar ali eksplozija,
* določita namestitev električne napeljave za pogon naprav in strojev ter razsvetljave,
* določita mesta za postavitev strojev in naprav ter izvedbo zavarovanja glede na lokacijo,
* določita vrste in načina izvedbe ter prevzem gradbenih odrov,
* določita ukrepe varstva pred požarom ter opreme, naprav in sredstev za gašenje požarov, po potrebi organizirata izvajanje požarne straže,
* izvajalec organizira prvo pomoč na delovišču za svoje delavce,
* pri posebno nevarnih delih, po potrebi dodatno zavarujeta oz. seznanita delavce z nevarnostmi na področju izvajanja del.

Določiti morata tudi druge skupne varnostne ukrepe na delovišču, zlasti pa ukrepe:

* za organizacijo varnega gibanja v energetskih objektih,
* za varen poseg v obratovalno stanje energetskih naprav,
* za varno izvajanje del na višini,
* za varno uporabo električne energije,
* pri izvajanju dela v zaprtih prostorih,
* za varno delo v eksplozijsko nevarnih območjih,
* za varno delo z nevarnimi snovmi in ravnanjem z odpadki,
* za varno delo z dvigali in dvižnimi pripomočki,
* za varno delo pri montažnih delih.

1. Zagotoviti morata, da bodo dela na delovišču opravljali le delavci, ki so za ta dela strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela,
2. svoje delo morata stranki načrtovati in izvajati v skladu z določili tega sporazuma, tako da bo delo na delovišču potekalo nemoteno in hkrati ne bo prihajalo do medsebojnega ogrožanja, tako delavcev pogodbenih strank, kot tudi delavcev drugih izvajalcev, obiskovalcev in nadzornega osebja,
3. podrobno morata seznaniti druga drugo z vsemi nevarnostmi in tveganji za poškodbe, ki izhajajo iz njunih dejavnosti,
4. podrobno morata seznaniti svoje delavce z deli in varnim načinom dela,
5. v primeru uporabe nevarnih snovi morata druga drugi predložiti varnostne liste za te snovi,
6. striktno morata izvajati varnostne ukrepe, ki so določeni s tem sporazumom.

**2.2. Posebne obveznosti naročnika:**

Naročnik ima naslednje posebne obveznosti:

1. seznaniti mora izvajalca z internimi predpisi, ki se nanašajo na območje/objekt izvajanja dela, zlasti pa:

* dvoriščnim redom (dostopi v podjetje, garažni objekti, parkirni prostori, zunanje površine znotraj podjetja, ki vodijo do območja/objekta, kjer je delovišče),
* z redi in navodili za obravnavano območje/objekt,
* z izvlečkom iz požarnega reda in morebitnim evakuacijskim načrtom,
* preventivnimi ukrepi iz požarnega varstva, ki se nanašajo na delovišče. Pri izvajanju vročih del (rezanje, varjenje, lotanje, brušenje, uporaba odprtega ognja ipd.) na delovišču se mora izvajalec o ukrepih varstva pred požarom predhodno dogovoriti s skrbnikom pogodbe in od njega pridobiti »Dovoljenje za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri« in po potrebi izvesti tudi druge preventivne ukrepe PV,

1. zagotoviti mora (po potrebi) brezhibno delovno opremo in pripomočke, kot so:

* dvigala – lifti z osebnim spremstvom za dostope in transport materiala, ter
* mostna dvigala, vitle in druge dvižne pripomočke za izvajanje montažno/demontažnih del z veljavnimi poročili o pregledu in preizkusu, ki so stalno nameščeni na objektih,

1. z deloviščem mora seznaniti druge izvajalce del, obiskovalce ali nadzorno osebje, ki zahajajo na območje izvajanja pogodbenih storitev.

**2.3. Posebne obveznosti izvajalca**

Izvajalec ima naslednje posebne obveznosti:

1. pri delih mora uporabljati, če ni pisno drugače določeno, izključno svojo delovno in osebno varovalno opremo in pripomočke, ki morajo biti brezhibni,
2. dela mora izvajati izključno z delavci, ki jih navede v ponudbi in pogodbi,
3. za vsakega svojega delavca in/ali delavca njegovega podizvajalca mora razpolagati z ustrezno dokumentacijo:

* »Obr. M-1« - Prijava za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje,
* dokazilom o zdravstveni sposobnosti - zdravniško spričevalo, za izvajanje (naročenih) pogodbenih storitev,
* potrebnimi dokazili o opravljenem usposabljanju s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu, za izvajanje (naročenih) pogodbenih storitev,
* potrebnimi dokazili o dodatnih usposobljenostih: za uporabo delovne opreme in pripomočkov, za posebno nevarna dela, ipd.,
* delovnim dovoljenjem pristojnega organa, kopijo delovne vize (velja za delavce, ki niso državljani RS),
* pisnim dokazilom, da je delavec, oz. da so delavci seznanjeni z varnostnimi listi za nevarne snovi, ki jih bo/bodo uporabljal/i pri naročniku,

1. zagotavljati stalen nadzor svojih delavcev na delovišču,
2. poskrbeti mora, da bo skladno z zakonodajo, sproti (vsakodnevno, razen če ni dogovorjeno drugače) odstranjeval z delovišča oz. objekta naročnika lastni odpadni material, ki bo nastajal pri njegovem delu,

**2.4. Obveznosti v zvezi z delom z nevarnimi snovmi in ravnanje z odpadki:**

Podpisnika soglašata:

1. da bo izvajalec pri izvajanju storitev ravnal v skladu z okoljsko politiko, ki je pri naročniku določena s poslovnikom ravnanja z okoljem,
2. da bo izvajalec pri uporabi nevarnih snovi opredelil: količine snovi, oznake, mesto hrambe, delo z nevarnimi snovmi in odvoz nevarnih odpadkov,
3. da bosta, v primeru uporabe ali dela v bližini nevarnih snovi, drug drugega seznanila z ukrepi v primeru izrednih razmer (razlitje, uhajanje) in sicer z načinom reševanja, sanacijo, obveščanjem in drugimi potrebnimi podatki.

**2.5. Knjiga ukrepov:**

Podpisnika se zavežeta, da bosta v času izvajanja pogodbenih storitev oziroma naročilnici vodila knjigo ukrepov. Knjiga ukrepov je dokument, ki se ga vodi v elektronski obliki in je arhiv zapisov poslanih z e-pošto. V knjigo imajo pravico vpisa vse odgovorne osebe, imenovane s tem sporazumom.

V knjigo ukrepov se vpisuje zlasti:

1. naknadno ugotovljene nevarnosti ter dodatno določeni varnostni ukrepi,
2. spremembe na delovišču,
3. ugotovljene kršitve ukrepov določenih s tem sporazumom,
4. vsako poškodbo pri delu,
5. druge podatke pomembne za varnost delavcev in okolja na skupnem delovišču.

**2.6. Prijavljanje poškodb pri delu:**

Izvajalec soglaša, da bo glede prijavljanja poškodb pri delu spoštoval naslednja določila:

1. da bo prijavil inšpekciji vsako morebitno nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, pri kateri je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni,
2. da bo seznanil delavce, da je potrebno **vsako** poškodbo pri delu prijaviti **takoj**,
3. da bo ob prijavi poškodbe izvedel preizkus alkoholiziranosti skladno s svojimi internimi navodili,
4. da bo vsako poškodbo na skupnem delovišču zavedel v Knjigo ukrepov.

**2.7. Prepoznavnost delavcev:**

Izvajalec del je dolžan poskrbeti, da bodo njegovi delavci uporabljali prepoznavna, nepoškodovana delovna oblačila z originalnim emblemom izvajalca.

**2.8. Prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc**

Podpisnika soglašata:

1. da delavci na celotnem območju del **ne smejo** biti pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc,
2. da delavci ne smejo delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti nezgode,
3. da stanje iz točke a. ugotavlja vsak podpisnik za svoje delavce, skladno s svojimi internimi predpisi,
4. da se odstrani delavce s skupnega delovišča, ki so delali v nasprotju z določbami iz točke a. in b. z delovišča.

**3.** **DOLOČITEV ODGOVORNIH OSEB IN NJIHOVIH OBVEZNOSTI**

**3.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Naročnik:** | **Izvajalec:** |
| **Skrbnik pogodbe** | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: | |
| **Vodja del naročnik/vodja del izvajalec** | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: |
| **Strokovni delavec VpD in PV** | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: |
| **Odg. oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami** | ime in priimek/mobilni telefon/e-pošta: |  |

V primeru spremembe odgovornih oseb na delovišču morata stranki o spremembi obvestiti druga drugo na elektronske naslove predstavnikov pogodbenih strank. Nova odgovorna oseba na delovišču mora izpolnjevati enake zahteve kot prvo imenovana oseba iz Pisnega sporazuma.

**3.2. Določitev skupnih nalog vseh odgovornih oseb**:

Odgovorne osebe po tem sporazumu imajo naslednje skupne naloge in obveznosti:

1. obvezno se morajo udeležiti vseh sestankov, ki jih skliče skrbnik pogodbe, zlasti pa uvodnega sestanka najmanj 10 (deset) dni pred pričetkom del in z Uvedbo določiti skupne varnostne ukrepe;
2. obvezno morajo zahtevati sklic sestanka v primeru izrednih razmer ali pojavov neposredne nevarnosti na delovišču, ki na uvodnem sestanku in ogledu niso bili ugotovljeni;
3. odgovorne so za striktno izvajanje ukrepov, določenih s tem sporazumom, ter upoštevati pisne in, v nujnih primerih, ustne zahteve skrbnika pogodbe;
4. v primeru kršitev določil tega sporazuma so dolžne zaustaviti dela, dokler se kršitev ne odpravi, samo kršitev pa morajo vpisati v Knjigo ukrepov in obvestiti ostale odgovorne osebe po tem sporazumu;
5. v primeru težjih kršitev oz. neposredne nevarnosti za življenje in zdravje delavcev na delovišču, so dolžne obvesti direktorja naročnika in izvajalca;
6. proti podpisu seznanijo vsak svoje delavce z varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču;
7. vse opažene pomanjkljivosti so dolžni vpisovati v Knjigo ukrepov.

**3.3. Določitev posebnih pristojnosti in odgovornosti odgovornih oseb**:

**Skrbnik pogodbe** ima naslednje posebne naloge:

1. odgovoren je za sklic uvodnega sestanka in periodičnih sestankov ali sestankov v primeru težjih kršitev skupnih varnostnih ukrepov;
2. odgovoren je za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih na podlagi tega sporazuma, z namenom, da ne pride do medsebojnega ogrožanja delavcev na skupnem delovišču;
3. v primeru posega v obratovalno stanje energetskih naprav je dolžan poskrbeti za izvedbo tehnoloških varnostnih ukrepov, zlasti pa ukrepov za varno izločitev naprav ali dela energetskih naprav in izdajo dovoljenja za delo;
4. v primeru morebitnih potreb izvajalca po posebni delovni opremi in pripomočkih, zlasti pa za potrebe dvigovanja in prenosa bremen z mostnimi dvigali in dela na višini z gradbenimi odri, posreduje pri pristojnih službah.

**Vodja del – izvajalec** ima naslednje posebne naloge:

1. na uvodnem sestanku predloži skrbniku pogodbe na vpogled vso zahtevano dokumentacijo iz točke 3.3. tega sporazuma;
2. druge odgovorne osebe je dolžan seznaniti tehnologijo/načina izvajanja del in z nevarnostmi, ki iz njih izvirajo;
3. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
4. odgovarja za striktno spoštovanje določil internih predpisov naročnika iz področja varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja, ki so v veljavi na območju dela in gibanja delavcev izvajalca, kot tudi ustnih opozoril odgovornih oseb naročnika;
5. v primeru kršitev določil tega sporazuma, s strani njegovih delavcev, je dolžan takoj zaustaviti dela, ter ukrepati zoper kršitelje.

**Odgovorne osebe OE naročnika** imajo naslednje posebne naloge:

1. vodjo del izvajalca so dolžni seznaniti z delovnimi procesi v podjetju, ki potekajo na območju ali v neposredni bližini storitev po pogodbi oziroma delovišča;
2. poskrbijo, da so delavci OE, ki jih vodijo, seznanjeni z nevarnostmi in varnostnimi ukrepi, ki so določeni z Uvedbo delavcev v delo na skupnem delovišču.

**Strokovni delavci za VpD in PV** imajo po tem sporazumu naslednje posebne naloge:

1. strokovni delavec naročnika je dolžan seznaniti vodjo del izvajalca z internimi predpisi iz varstva pri delu in požarnega varstva, ki so veljavni na območju skupnega delovišča;
2. dolžan je izvajati zakonsko določen notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov iz varstva pri delu in požarnega varstva;
3. v primeru poškodbe pri delu njihovih delavcev so dolžni opraviti interno raziskavo in prijavo poškodbe v skladu z zakonom.

**Odgovorna oseba za nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami** ima naslednje posebne naloge:

1. seznanitev delavcev izvajalca z zahtevami sistema ravnanja z okoljem;
2. nadzor nad izvajanjem ravnanja z nevarnimi snovmi in odpadki ter izrednimi razmerami na skupnem delovišču.

**4.** **KONČNE DOLOČBE**

**4.1.** Izvajalec se strinja in soglaša, da prevzema sleherno odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi kršitve oz. kršitev sporazuma vključno z odgovornostjo za vso nastalo materialno škodo.

**4.2.** Določila sporazuma veljajo tudi za morebitnega izvajalčevega podizvajalca oz. podizvajalce in izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo sporazum spoštoval tudi njegov/-i podizvajalec oz. podizvajalci, za katere odgovarja kot za samega sebe.

**4.3.** Ta sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa vseh podpisnikov. Sporazum je sestavni del pogodbe o izvedbi storitev. Sestavljen je v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZVAJALEC**: **NAROČNIK**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | JAVNO PODJETJE ENERGETIKA  LJUBLJANA d.o.o. |

Samo Lozej

direktor

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC POGODBE - ni potrebno prilagati k ponudbi | ***Priloga 10*** |

**POGODBA**

**ZA NADOMESTITEV HMI PANELOV ZA:**

**1. sklop: DOBAVA TOUCH PANELOV ZA VROČEVODNE KOTLE VK1, VK2, VK5 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

številka naročnika: ENLJ-SPV-36/25-1

številka dobavitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ki jo skleneta

**NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska št. za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

in

**DOBAVITELJ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: dobavitelj)

identifikacijska št. za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **UVODNO DOLOČILO**
2. člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-36/25 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 18. 12. 2025, pod št. objave JN00xxx/2025-SL3/01 ter Pravilnikom o izvajanju javnega naročanja JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., z namenom sklenitve pogodbe za nadomestitev HMI panelov po sklopih, v katerem je naročnik izbral dobavitelja za 1. sklop: dobava touch panelov za vročevodne kotle VK1, VK2, VK5 ter migracija in prilagoditev programske opreme, v katerem je naročnik izbral dobavitelja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-36/25, in sicer za čas od datuma sklenitve te pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

Predmet pogodbe je nadomestitev HMI panelov za 1. sklop: dobava touch panelov za vročevodne kotle VK1, VK2, VK5 ter migracija in prilagoditev programske opreme (v nadaljevanju: (blago in storitve ali tudi pogodbene obveznosti), na lokacijo naročnika, Verovškova ulica 62, v Ljubljani, ki so navedeni v ponudbenem predračunu dobavitelja št. \_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun dobavitelja), ki je priloga št. 1 te pogodbe, v skladu s sprejeto ponudbo dobavitelja št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbo dobavitelja po pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in tehnično dokumentacijo, ki je priloga št. 2 k pogodbi, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SPV-36/25, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

1. člen

Dobavitelj potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Dobavitelj izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. člen

Dobavitelj zagotavlja naročniku, da bo dobavljeno blago in izvedba storitev po svoji kakovosti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezala vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki urejajo predmet pogodbe.

1. **POGODBENA VREDNOST**
2. člen

Pogodbena vrednost blaga in storitev iz 2. člena te pogodbe za 1. sklop: dobava touch panelov za vročevodne kotle VK1, VK2, VK5 ter migracija in prilagoditev programske opreme je določena na podlagi sprejete ponudbe dobavitelja št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbe dobavitelja po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

z besedo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov in \_\_\_/100

pri čemer ostane pogodbena vrednost nespremenjena v času veljavnosti te pogodbe, razen v primeru znižanja cen. Dobavitelj bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago ali storitev lahko naročnik zahteva znižanje cen dobavitelja.

V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo dobavitelj obračunal v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo predmeta te pogodbe, vključno s stroški dobave blaga in izvedbe storitev, stroški prevoza na lokacijo naročnika, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

1. **NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ DOBAVE BLAGA IN IZVEDBE STORITEV**
2. člen

Naročnik bo za dobavo blaga in izvedbo storitev dobavitelju izstavil pisno nabavno naročilo naročnika, ki ga bo posredoval na elektronski naslov dobavitelja (ime, priimek, mobilna telefonska številka, elektronski naslov): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Rok dobave blaga (od zap. št. 1 do zap. št. 3 v ponudbenem predračunu dobavitelja) je 4 (štiri) mesece od datuma sklenitve pogodbe.

Naročnik bo dobavitelja o pričetku izvajanja storitev obvestil pisno, najmanj 10 (deset) koledarskih dni pred pričetkom.

Rok za izvedbo storitev migracije in prilagoditve ter preizkusa funkcionalnosti bosta naročnik in dobavitelj določila pisno pred začetkom izvajanja storitve.

Skrajni rok za izvedbo storitev migracije in prilagoditve ter preizkusa funkcionalnosti je **30. 6. 2026**.

Dobava blaga in izvedba storitev se bo vršila na lokaciji naročnika, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

Montažo in priključitev touch panelov za vročevodne kotle VK1, VK2, VK5 izvede naročnik.

1. člen

Dobava blaga in izvedba storitev se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo opravljen kakovostni prevzem ter bo podpisana dobavnica o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika oz. bo podpisan zapisnik o izvedenih storitvah, podpisan s strani naročnika in dobavitelja oz. njunih predstavnikov.

Dobava blaga se bo vršila na lokaciji naročnika, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, v skladu s pariteto DDP Ljubljana (Incoterms 2020). Prevzem blaga je predviden ob delavnikih med 7. uro in 14. uro.

V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika, čas začetka izvajanja pogodbenih storitev spremenil, se bo posledično spremenil tudi rok za izvedbo pogodbenih storitev. Naročnik bo o nastali spremembi pravočasno obvestil dobavitelja. Dobavitelj se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za novi rok izvedbe storitev, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

1. **NAČIN PLAČILA**
2. člen

Dobavitelj bo naročniku izstavil 3 (tri) natančno specificirane račune, v roku 5 (petih) dni po podpisu dobavnice o prejemu blaga oz po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih pogodbenih delih s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, kot sledi:

* za 1., 2. in 3. točko ponudbenega predračuna dobavitelja, ki je priloga št. 1 te pogodbe, po dostavi touch panelov Siemens SIMATIC HMI TP900 za VK1, VK2 in VK3 ter podpisu dobavnice o izvedeni dobavi s strani naročnika oz. njegovega predstavnika. Rok plačila računa v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od dneva izstavitve pravilnega računa,
* za 4. 5. in 6. točko ponudbenega predračuna dobavitelja, ki je priloga št. 1 te pogodbe, po izvedeni migraciji in prilagoditvi programske opreme za VK1, VK2 in VK3 ter podpisu zapisnika o izvedenih storitvah s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Rok plačila računa v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od dneva izstavitve pravilnega računa,
* za 7. točko ponudbenega predračuna dobavitelja, ki je priloga št. 1 te pogodbe, po uspešni izvedbi preizkusa funkcionalnosti in podpisu zapisnika o končnem prevzemu izvedenih pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov. Rok plačila računa v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od dneva izstavitve pravilnega računa.

Dobavitelj je dolžan skupaj s posameznim specificiranim računom predložiti naročniku tudi posamezni zapisnik o izvedenih pogodbenih delih, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Na računu morajo biti natančno specificirane dobave blaga oz. izvedene storitve.

Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika.

1. člen

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku 3 (treh) dneh od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

1. ***v primeru, da je dobavitelj slovensko podjetje***

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od dneva izstavitve pravilnega računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo.

1. ***v primeru, da je dobavitelj tuje podjetje***

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od dneva izstavitve pravilnega računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo. Poslovni račun mora biti naveden tudi na računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

**/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalci/**

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor  v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| ID za DDV podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Kraj dobave blaga / izvedbe storitev |  |
| Rok dobave blaga / izvedbe storitev |  |

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25. Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SPV-36/25 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SPV-36/25 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

***/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/***

Kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavo blaga, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če dobavitelj naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

***/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/***

Kadar dobavitelj izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.

Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

* + račun podizvajalca za opravljene pogodbene storitve/dobave blaga, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene storitve/dobave blaga neposredno na račun podizvajalca ali
  + podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri dobavah blaga oz. izvedbi pogodbenih storitev, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa dobavitelja nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo dobavitelju ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.

**ALI**

***/ se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem /***

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobave blaga, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. ENLJ-SPV-36/25. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz te pogodbe nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

1. **KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA OZ. STORITEV**
2. člen

Kakovost dobavljenega blaga oz. izvedenih storitev mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih.

Količinski in kakovostni prevzem blaga oz. izvedenih storitev se opravi s podpisom dobavnice s strani naročnika oz. njegovega predstavnika oz. s podpisom zapisnika o izvedenih storitvah s strani naročnika in dobavitelja oziroma njunih predstavnikov.

Dobavnica oz. zapisnik, ki spremlja dobavo blaga oz. izvedeno storitev, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, enoto mere, količino, datum dobave blaga oz. izvedbe storitev, lokacijo naročnika, številko pisnega nabavnega naročila naročnika, predvsem pa ceno na enoto mere v EUR brez DDV).

Blago mora biti pakirano v originalni embalaži in opremljeno z ustrezno deklaracijo ter navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

1. **KAKOVOST BLAGA IN STORITEV**
2. člen

Reklamacije na kakovost dobavljenega blaga oz. izvedenih storitev se rešujejo sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da dobavljeno blago ne ustreza zahtevani kakovosti oz. izvedena storitev ni kakovostno opravljena, mora dobavitelj na svoje stroške odpraviti napako v 30 (tridesetih) dneh ali v enakem roku dobaviti blago oz. izvesti storitve ustrezne kakovosti oz. po izbiri naročnika vrniti kupnino in nadomestiti povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem pogodbe oziroma v zvezi s kakovostjo dobavljenega blaga oz. izvedene storitve sporočal dobavitelju v pisni obliki (na elektronski naslov predstavnika dobavitelja iz 28. člena te pogodbe).

Če dobavitelj ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter ne ravna skladno s prvim odstavkom tega člena, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja.

1. **JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE**
2. člen

Dobavitelj jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma podpisa dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika oz. podpisa zapisnika o izvedenih storitvah s strani naročnika in dobavitelja oz. njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu dobavnice o dobavi blaga oz. zapisnika o izvedenih storitvah ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti dobavitelja nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če dobavitelj ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil novo blago oz. izvedbo storitve ali odpravo napake/pomanjkljivosti na račun dobavitelja in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil blago oz. izvedbo storitve ali odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev/dobave za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga dobavitelj obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju zakonske zamudne obresti.

1. **GARANCIJA**
2. člen

Kakovost blaga mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe.

Garancijski rok za blago ter za izvedene storitve - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih storitev, morebitno blago in vgrajeni material) je 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika oz. izvedenih storitvah, ki se opravi z zapisnikom o izvedenih storitvah.

Pod garancijska popravila ne spada:

* odstranjevanje napak na blagu zaradi nepravilnega ravnanja z blagom,
* odstranjevanje napak na blagu zaradi mehanske poškodbe, nastale po prevzemu,
* odstranjevanje napak na blagu zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.

1. člen

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti/napake zaradi neustrezne kakovosti izvedenih pogodbenih del ali vgrajenega materiala/blaga, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastalih pomanjkljivostih/napakah (na elektronski naslov dobavitelja iz 28. člena te pogodbe).

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napak ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

1. **ODGOVORNOST ZA ŠKODO**
2. člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

1. **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**

**Obveznosti dobavitelja**

1. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan dobavitelj:

* obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
* izpolniti vse zahteve naročnika, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25, sprejete ponudbe dobavitelja št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbe dobavitelja po pogajanjih št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki so sestavni deli te pogodbe,
* izvesti pogodbene storitve z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev,
* izvesti pogodbene storitve z zdravstveno sposobnimi delavci,
* sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik,
* zagotoviti vso potrebno delovno opremo za izvedbo pogodbenih storitev,
* zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika,
* uporabljati lastno delovno opremo in pripomočke,
* opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca,
* poskrbeti, da bodo delavci izvajalca/podizvajalca vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika,
* poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam,
* izvedbo storitev oddati tretji osebi samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika,
* zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali pogodbene storitve na lokaciji naročnika in niso državljani Republike Slovenije,
* upoštevati tehnično specifikacijo naročnika,
* prevzete obveznosti opraviti vestno in kakovostno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka,
* obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev dobaviteljevih obveznosti po tej pogodbi,
* poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo ob dobavi povzročil na blagu ali opremi naročnika,
* dobaviti blago na lokacijo naročnika, Verovškova ulica 62, v Ljubljani, v roku, določenem v tej pogodbi,
* upoštevati tehnične specifikacije pri zamenjavi touch panelov,
* na izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

**Obveznosti naročnika**

1. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

* z dobaviteljem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila,
* zagotoviti dobavitelju sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo pogodbenih obveznosti,
* takoj obvestiti dobavitelja o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti,
* seznaniti dobavitelja z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi,
* omogočiti dobavitelju oziroma njegovemu osebju prost dostop do vseh površin, kjer se izvajajo storitve, na lokaciji naročnika Verovškova ulica 62, Ljubljana,
* prevzeti dobavljeno blago s podpisom dobavnice in izvedene storitve z zapisnikom o izvedenih storitvah,
* poravnati pogodbene obveznosti do dobavitelja, v skladu z določili te pogodbe.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati z dolžno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe.

Dobavitelj odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in izpolnjevanja njegovih obveznosti po tej pogodbi.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval dobavitelju na podlagi pisne ali ustne zahteve dobavitelja in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje pogodbenih obveznosti.

1. **INFORMACIJSKA VARNOST**
2. člen

Vezano na informacijsko varnost, varnost poslovanja in zaščite osebnih podatkov, se dobavitelj zaveže, da bo predmet pogodbe izveden skladno z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo EU s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe hkrati izjavlja, da je seznanjen s KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013, ki je dostopna na <https://www.jhl.si/sites/default/files/upload/holding/datoteke/krovna-informacijska-varnostna-politika-jhl.pdf>, in jo sprejema ter se obvezuje, da bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoštoval njene določbe.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
2. člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

* razpisna dokumentacija št. ENLJ-SPV-36/25,
* ponudba dobavitelja po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* ponudba dobavitelja št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Priloga št. 1: Ponudbeni predračun dobavitelja z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* Priloga št. 2: Tehnične zahteve.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov pogodbe s samim besedilom določil pogodbe veljajo določila pogodbe.

1. **VIŠJA SILA**
2. člen

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli pogodbene stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe.

Če je dobava delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je dobavitelj o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile.

Le v takem primeru naročnik zoper dobavitelja ne bo izvajal sankcij iz 23. in 25. člena pogodbe.

1. **POGODBENA KAZEN**
2. člen

V kolikor dobavitelj po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen, in sicer v višini 0,5% (nič celih pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe izrecno dovoljuje, da si naročnik pogodbeno kazen obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi dobavitelja na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude dobave blaga po pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani dobavitelja.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **ODPOVED POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE**
2. člen

Naročnik ima pravico odpovedati pogodbo, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika.

1. člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom dobavitelju, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odstopi od pogodbe, brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

* ne dobavi naročenega blaga ali ne izvede storitev, niti s strani naročnika naknadno določenem roku,
* ne upošteva navodil niti po opozorilu naročnika,
* izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in vsakokratno veljavno zakonodajo,
* ne izpolnjuje ostalih svojih pogodbenih obveznosti, niti po opozorilu,
* ne dobavi naročenega blaga v zahtevani kakovosti oz. kakovost dobavljenega blaga ni v skladu z obstoječimi standardi in deklarirano kakovostjo na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih,
* ne odpravi napak na dobavljenem blagu v skladu s to pogodbo,
* poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
* naročnika ne obvesti o znižanju cen.

V primerih iz prejšnjega odstavka pogodba preneha veljati, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop, s priporočeno pošiljko po pošti.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo, poslano priporočeno po pošti, o odstopu od pogodbe, z navedbo razloga za odstop.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom, razen če se drugače dogovorita.

1. člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

1. **RAZVEZNI POGOJ**
2. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  + plačilom za delo,
  + delovnim časom,
  + počitki,
  + opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v 10 (desetih) dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **PREDSTAVNIKI STRANK**
2. člen

Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik dobavitelja je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  [tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](tel:________________), elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki sta s strani dobavitelja določena za poslovno sodelovanje z naročnikom.

Predstavnik naročnika oz. dobavitelja bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe.

Morebitno spremembo navedenih oseb morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) najkasneje v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po nastanku spremembe.

Ne glede na drugi odstavek 36. člena te pogodbe, sprememba predstavnikov pogodbenih strank velja, če pogodbeni stranki o spremembi svojih predstavnikov obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

1. **POSLOVNA SKRIVNOST**
2. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavlja vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del pogodbe oziroma se nanaša na to pogodbo, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvedbo nalog predmeta pogodbe, razen podatkov oz. informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

1. **PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI**
2. člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.

1. **ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV**
2. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **PRILOGI**
2. člen

Prilogi sta neločljiva sestavna dela pogodbe.

1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe.

1. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah.

Vse morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe veljajo le s pisno potrditvijo obeh pogodbenih strank oz. s sklenitvijo pisnega aneksa k tej pogodbi.

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

1. **SKLENITEV POGODBE TER ŠTEVILO IZVODOV**
2. člen

Predmetna pogodba je sklenjena in začne veljati z datumom podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer za obdobje od datuma sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

1. člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in dobavitelj vsak 1 (en) izvod.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DOBAVITELJ:** **NAROČNIK:**

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA

LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

direktor

Prilogi:

- Priloga št. 1: Ponudbeni predračun dobavitelja z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

- Priloga št. 2: Tehnična specifikacija,

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC POGODBE - ni potrebno prilagati k ponudbi | ***Priloga 11*** |

**POGODBA**

**ZA NADOMESTITEV HMI PANELOV ZA:**

**2. sklop: DOBAVA IN VGRADNJA TOUCH PANELOV IN CPU ZA PARNI KOTEL PK1 TER MIGRACIJA IN PRILAGODITEV PROGRAMSKE OPREME**

številka naročnika: ENLJ-SPV-36/25-2

številka dobavitelja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ki jo skleneta

**NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska št. za DDV: SI23034033

matična številka: 5226406000

in

**DOBAVITELJ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: dobavitelj)

identifikacijska št. za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **UVODNO DOLOČILO**
2. člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SPV-36/25 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 18. 12. 2025, pod št. objave JN00xxx/2025-SL3/01 ter Pravilnikom o izvajanju javnega naročanja JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., z namenom sklenitve pogodbe za nadomestitev HMI panelov po sklopih, v katerem je naročnik izbral dobavitelja za 2. sklop: dobava in vgradnja touch panelov in CPU za parni kotel PK1 ter migracija in prilagoditev programske opreme, v katerem je naročnik izbral dobavitelja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SPV-36/25, in sicer za čas od datuma sklenitve te pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

Predmet pogodbe je nadomestitev HMI panelov za 2. sklop: dobava in vgradnja touch panelov in CPU za parni kotel PK1 ter migracija in prilagoditev programske opreme (v nadaljevanju: pogodbena dela), na lokacijo naročnika, Verovškova ulica 62, v Ljubljani, ki so navedeni v ponudbenem predračunu dobavitelja št. \_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun dobavitelja), ki je priloga št. 1 te pogodbe, v skladu s sprejeto ponudbo dobavitelja št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbo dobavitelja po pogajanjih, št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in tehnično dokumentacijo, ki je priloga št. 2 k pogodbi, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SPV-36/25, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

1. člen

Dobavitelj potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno vrednost ali razčlenitev pogodbene vrednosti ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Dobavitelj izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. člen

Dobavitelj zagotavlja naročniku, da bo pogodbena dela po svoji kakovosti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezala vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki urejajo predmet pogodbe.

1. **POGODBENA VREDNOST**
2. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe za 2. sklop: dobava in vgradnja touch panelov in CPU za parni kotel PK1 ter migracija in prilagoditev programske opreme je določena na podlagi sprejete ponudbe dobavitelja št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbe dobavitelja po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

z besedo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov in \_\_\_/100

pri čemer ostane pogodbena vrednost nespremenjena v času veljavnosti te pogodbe, razen v primeru znižanja cen. Dobavitelj bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago ali storitev lahko naročnik zahteva znižanje cen dobavitelja.

V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo dobavitelj obračunal v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

V cenah na enoto mere so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo predmeta te pogodbe, vključno s stroški dobave blaga in izvedbe storitev, stroški prevoza na lokacijo naročnika, stroški izdelave ponudbe in vsemi ostalimi stroški.

1. **NAČIN NAROČANJA, ROK IN KRAJ POGODBENIH DEL**
2. člen

Naročnik bo za pogodbena dela dobavitelju izstavil pisno nabavno naročilo naročnika, ki ga bo posredoval na elektronski naslov dobavitelja (ime, priimek, mobilna telefonska številka, elektronski naslov): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Rok izvedbe pogodbenih del je **5 (pet) mesecev** od sklenitve pogodbe.

Pogodbena dela se bodo vršila na lokaciji naročnika, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana.

1. člen

Pogodbena dela se bodo štela za pravilno izvršena s podpisom zapisnika o izvedenih pogodbenih delih podpisan s strani naročnika in dobavitelja oz. njunih predstavnikov.

Pogodbena dela se bodo izvršila na lokaciji naročnika, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana,

V primeru, da se bo zaradi spremenjenih obratovalnih potreb naročnika, čas začetka izvajanja pogodbenih del spremenil, se bo posledično spremenil tudi rok za izvedbo pogodbenih del. Naročnik bo o nastali spremembi pravočasno obvestil dobavitelja. Dobavitelj se strinja, da bo v spremenjenem časovnem obdobju na razpolago naročniku. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za novi rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude, dolžna nositi tista pogodbena stranka, ki je povzročila zamudo.

1. **NAČIN PLAČILA**
2. člen

Dobavitelj je naročniku dolžan izstaviti natančno specificiran račun za izvedena pogodbena dela, v roku 5 (petih) koledarskih dni po podpisu zapisnika o izvedenih pogodbenih delih, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

Na računu morajo biti natančno specificirana pogodbena dela.

Na izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika.

1. člen

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku 3 (treh) dneh od zavrnitve, v katerem bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

1. ***v primeru, da je dobavitelj slovensko podjetje***

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na transakcijski račun dobavitelja, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo.

1. ***v primeru, da je dobavitelj tuje podjetje***

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal na poslovni račun dobavitelja IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od dneva izstavitve računa, sestavljenega v skladu s to pogodbo. Poslovni račun mora biti naveden tudi na računu. V primeru spremembe navedenega računa v tem členu, mora dobavitelj takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

**/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalci/**

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor  v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| ID za DDV podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Kraj dobave blaga / izvedbe storitev |  |
| Rok dobave blaga / izvedbe storitev |  |

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25. Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SPV-36/25 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SPV-36/25 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

***/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/***

Kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavo blaga, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če dobavitelj naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

***/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/***

Kadar dobavitelj izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.

Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

* + račun podizvajalca za opravljene pogodbene storitve/dobave blaga, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene storitve/dobave blaga neposredno na račun podizvajalca.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo dobavitelju ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.

**ALI**

***/ se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem /***

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobave blaga, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. ENLJ-SPV-36/25. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz te pogodbe nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

1. **KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM POGODBENIH DEL**
2. člen

Kakovost pogodbenih del mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih.

Količinski in kakovostni prevzem pogodbenih del se opravi s podpisom zapisnika o izvedenih pogodbenih delih s strani naročnika in dobavitelja oziroma njunih predstavnikov. Zapisnik, ki spremlja izvedbo pogodbenih del, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. dobaviteljevega dokumenta, enoto mere, količino, datum izvedbe pogodbenih del, lokacijo naročnika, številko pisnega nabavnega naročila naročnika, predvsem pa ceno na enoto mere v EUR brez DDV).

Blago mora biti pakirano v originalni embalaži in opremljeno z ustrezno deklaracijo ter navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

1. **KAKOVOST POGODBENIH DEL**
2. člen

Reklamacije na kakovost pogodbenih del se rešujejo sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da dobavljeno blago ne ustreza zahtevani kakovosti oz. izvedena storitev ni kakovostno opravljena, mora dobavitelj na svoje stroške odpraviti napako v 30 (tridesetih) dneh ali v enakem roku dobaviti blago oz. izvesti storitve ustrezne kakovosti oz. po izbiri naročnika vrniti kupnino in nadomestiti povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem pogodbe oziroma v zvezi s kakovostjo dobavljenega blaga oz. izvedene storitve sporočal dobavitelju v pisni obliki (na elektronski naslov predstavnika dobavitelja iz 28. člena te pogodbe).

Če dobavitelj ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter ne ravna skladno s prvim odstavkom tega člena, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja.

1. **JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE**
2. člen

Dobavitelj jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma podpisa zapisnika o izvedenih pogodbenih delih s strani naročnika in dobavitelja oz. njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu zapisnika o izvedenih pogodbenih delih ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 30 (tridesetih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti dobavitelja nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če dobavitelj ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil novo blago oz. izvedbo storitve ali odpravo napake/pomanjkljivosti na račun dobavitelja in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil blago oz. izvedbo storitve ali odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev/dobave za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga dobavitelj obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju zakonske zamudne obresti.

1. **GARANCIJA**
2. člen

Kakovost blaga mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe.

Garancijski rok za vsa izvedena pogodbena dela - tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, morebitno blago in vgrajeni material) je 24 (štiriindvajset) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih pogodbenih del, ki se opravi z zapisnikom o prevzemu izvedenih pogodbenih del.

Pod garancijska popravila ne spada:

* odstranjevanje napak na blagu zaradi nepravilnega ravnanja z blagom,
* odstranjevanje napak na blagu zaradi mehanske poškodbe, nastale po prevzemu,
* odstranjevanje napak na blagu zaradi neupoštevanja navodil in predpisov.

1. člen

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti/napake zaradi neustrezne kakovosti izvedenih pogodbenih del ali vgrajenega materiala/blaga, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastalih pomanjkljivostih/napakah (na elektronski naslov dobavitelja iz 29. člena te pogodbe).

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napak ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s pet odstotnim (5%) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

1. **ODGOVORNOST ZA ŠKODO**
2. člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

1. **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**

**Obveznosti dobavitelja**

1. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan dobavitelj:

* z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in dobavitelja,
* z naročnikom pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,
* pri izvedbi pogodbenih del in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati »Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja« iz poglavja 4. razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25,
* obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
* izpolniti vse zahteve naročnika, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. ENLJ-SPV-36/25, sprejete ponudbe dobavitelja št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbe dobavitelja po pogajanjih št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki so sestavni deli te pogodbe,
* izvesti pogodbena dela z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih storitev,
* izvesti pogodbena dela z zdravstveno sposobnimi delavci,
* sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik,
* zagotoviti vso potrebno delovno opremo za izvedbo pogodbenih storitev,
* zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika,
* uporabljati lastno delovno opremo in pripomočke,
* opremiti delavce z osebno varovalno opremo, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca,
* poskrbeti, da bodo delavci izvajalca/podizvajalca vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika,
* poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam,
* izvedbo storitev oddati tretji osebi samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika,
* zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali pogodbene storitve na lokaciji naročnika in niso državljani Republike Slovenije,
* upoštevati tehnično specifikacijo naročnika,
* prevzete obveznosti opraviti vestno in kakovostno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka,
* obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev dobaviteljevih obveznosti po tej pogodbi,
* poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo ob dobavi povzročil na blagu ali opremi naročnika,
* dobaviti blago na lokacijo naročnika, Verovškova ulica 62, v Ljubljani, v roku, določenem v tej pogodbi,
* upoštevati tehnične specifikacije pri zamenjavi touch panela,
* na izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika.

**Obveznosti naročnika**

1. člen

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

* z dobaviteljem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 3 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in dobavitelja,
* z dobaviteljem pred začetkom izvajanja storitev določiti konkretne skupne varnostne ukrepe na delovišču,
* z dobaviteljem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila,
* zagotoviti dobavitelju sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo pogodbenih obveznosti,
* takoj obvestiti dobavitelja o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti,
* seznaniti dobavitelja z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi,
* omogočiti dobavitelju oziroma njegovemu osebju prost dostop do vseh površin, kjer se izvajajo storitve, na lokaciji naročnika Verovškova ulica 62, Ljubljana,
* prevzeti pogodbene obveznosti z zapisnikom o izvedenih pogodbenih delih,
* poravnati pogodbene obveznosti do dobavitelja, v skladu z določili te pogodbe.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati z dolžno skrbnostjo in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe.

Dobavitelj odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in izpolnjevanja njegovih obveznosti po tej pogodbi.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval dobavitelju na podlagi pisne ali ustne zahteve dobavitelja in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje pogodbenih obveznosti.

1. **ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU**
2. člen

Dobavitelj in naročnik morata pred začetkom izvajanja storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o., ki je kot priloga št. 3 sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: Pisni sporazum).

Odgovorne osebe dobavitelja in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja storitev in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma.

Pogodbeni stranki soglašata:

* da bosta pri izvajanju storitev spoštovali določila tega Pisnega sporazuma.
* da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo naročnika, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike - Naročnik« in bo določena s Pisnim sporazumom, točka 3.1. Določitev odgovornih oseb na delovišču.

Pogodbeni stranki sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja dobavitelj, naročnik pa le, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin, za katere je naročnik neposredno odgovoren. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 29. členu te pogodbe.

1. **INFORMACIJSKA VARNOST**
2. člen

Vezano na informacijsko varnost, varnost poslovanja in zaščite osebnih podatkov, se dobavitelj zaveže, da bo predmet pogodbe izveden skladno z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo EU s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe hkrati izjavlja, da je seznanjen s KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013, ki je dostopna na <https://www.jhl.si/sites/default/files/upload/holding/datoteke/krovna-informacijska-varnostna-politika-jhl.pdf>, in jo sprejema ter se obvezuje, da bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoštoval njene določbe.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
2. člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

* razpisna dokumentacija št. ENLJ-SPV-36/25,
* ponudba dobavitelja po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* ponudba dobavitelja št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Priloga št. 1: Ponudbeni predračun dobavitelja z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* Priloga št. 2: Tehnične zahteve,
* Priloga št. 3: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d. o. o.,

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov pogodbe s samim besedilom določil pogodbe veljajo določila pogodbe.

1. **VIŠJA SILA**
2. člen

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli pogodbene stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe.

Če je dobava delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je dobavitelj o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile.

Le v takem primeru naročnik zoper dobavitelja ne bo izvajal sankcij iz 24. in 26. člena pogodbe.

1. **POGODBENA KAZEN**
2. člen

V kolikor dobavitelj po svoji krivdi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen, in sicer v višini 0,5% (nič celih pet odstotkov) skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe izrecno dovoljuje, da si naročnik pogodbeno kazen obračuna pri plačilu računa, čeprav ob zamudi dobavitelja na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude dobave blaga po pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani dobavitelja.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **ODPOVED POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE**
2. člen

Naročnik ima pravico odpovedati pogodbo, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika.

1. člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom dobavitelju, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odstopi od pogodbe, brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

* z naročnikom niti po opozorilu naročnika ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki ureja skupne varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
* ne dobavi naročenega blaga ali ne izvede storitev, niti s strani naročnika naknadno določenem roku,
* ne upošteva navodil niti po opozorilu naročnika,
* izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in vsakokratno veljavno zakonodajo,
* ne izpolnjuje ostalih svojih pogodbenih obveznosti, niti po opozorilu,
* ne dobavi naročenega blaga v zahtevani kakovosti oz. kakovost dobavljenega blaga ni v skladu z obstoječimi standardi in deklarirano kakovostjo na embalaži blaga oziroma spremljajočih dokumentih,
* ne odpravi napak na dobavljenem blagu v skladu s to pogodbo,
* poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
* naročnika ne obvesti o znižanju cen.

V primerih iz prejšnjega odstavka pogodba preneha veljati, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop, s priporočeno pošiljko po pošti.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo, poslano priporočeno po pošti, o odstopu od pogodbe, z navedbo razloga za odstop.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom, razen če se drugače dogovorita.

1. člen

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

1. **RAZVEZNI POGOJ**
2. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  + plačilom za delo,
  + delovnim časom,
  + počitki,
  + opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v 10 (desetih) dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **PREDSTAVNIKI STRANK**
2. člen

Pogodbeni stranki po tej pogodbi veljavno zastopajo in predstavljajo izključno njuni zakoniti zastopniki.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik dobavitelja je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  [tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](tel:________________), elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki sta s strani dobavitelja določena za poslovno sodelovanje z naročnikom.

Predstavnik naročnika oz. dobavitelja bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe.

Morebitno spremembo navedenih oseb morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) najkasneje v roku 7 (sedmih) koledarskih dni po nastanku spremembe.

Ne glede na drugi odstavek 37. člena te pogodbe, sprememba predstavnikov pogodbenih strank velja, če pogodbeni stranki o spremembi svojih predstavnikov obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

1. **POSLOVNA SKRIVNOST**
2. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavlja vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del pogodbe oziroma se nanaša na to pogodbo, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvedbo nalog predmeta pogodbe, razen podatkov oz. informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

1. **PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI**
2. člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.

1. **ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV**
2. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **PRILOGE**
2. člen

Priloge so neločljivi sestavni deli pogodbe.

1. **OSTALE DOLOČBE**
2. člen

Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe.

1. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah.

Vse morebitne spremembe ali dopolnitve pogodbe veljajo le s pisno potrditvijo obeh pogodbenih strank oz. s sklenitvijo pisnega aneksa k tej pogodbi.

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

1. **SKLENITEV POGODBE TER ŠTEVILO IZVODOV**
2. člen

Predmetna pogodba je sklenjena in začne veljati z datumom podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer za obdobje od datuma sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi. V primeru, da se datuma podpisa razlikujeta, velja kasnejši datum.

1. člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in dobavitelj vsak 1 (en) izvod.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DOBAVITELJ:** **NAROČNIK:**

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA

LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej

direktor

Priloge:

- Priloga št. 1: Ponudbeni predračun dobavitelja z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

- Priloga št. 2: Tehnična specifikacija,

- Priloga št. 3: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

1. Human machine interface/Posluževalni tablo [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaslonov na dotik [↑](#footnote-ref-2)
3. Central processing unit – PLC krmilnik [↑](#footnote-ref-3)
4. [Obligacijski zakonik](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) [↑](#footnote-ref-4)
5. PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003. [↑](#footnote-ref-5)