## Rekapitulacija vsi sklopi
Dobava nadomestnih delov in opreme za GPO po sklopih
ENLJ-SPV-61/25-Ponudbeni predračun - Priloga 2-Rekapitulacija vsi sklopi
Zap. št. | Naziv | Skupaj v EUR brez DDV
1 | Sklop 1 | 0
2 | Sklop 2 | 0
3 | Sklop 3 | 0
4 | Sklop 4 | 0
Rekapitulacija vsi sklopi |  | 0
Vse cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Kraj in datum: ________________ ŽIG:
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe ponudnika: ______________________________________

## Sklop 1
Dobava nadomestnih delov in opreme za GPO po sklopih
ENLJ-SPV-61/25-Ponudbeni predračun - Priloga 2-Sklop 1
Sklop 1: | Pnevmatska krmilna omarica proizvajalca Bopp & Reuther
Zap. št. | Naziv | Proizvajalec | Tip | Opis/izvedba | Količina | EM | Cena na EM (v EUR brez DDV) | Skupna vrednost (v EUR brez DDV)
1 | Pnevmatska krmilna omarica za krmiljenje varnostnega ventila na bobnu (113 bar) | Bopp & Reuther | PC 5010.1.TN.100.010 | Skupaj s pripadajočo merilno opremo in priključki za tlačne meritve, montažnim in tesnilnim materialom, prednastavitvami, demontažo obstoječe opreme, prilagoditvami in vgradnjo nove opreme, funkcionalnim preizkusom delovanja, fino kalibracijo sistema ter pripadajočo dokumentacijo, potrdili in cerifikati (EN 10204/3.1). | 1 | kpl | 0 | 0
Rekapitulacija za 1. Sklop |  |  |  |  | 0
Vse cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Kraj in datum: ________________ ŽIG:
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe ponudnika: ______________________________________

## Sklop 2
Dobava nadomestnih delov in opreme za GPO po sklopih
ENLJ-SPV-61/25-Ponudbeni predračun - Priloga 2-Sklop 2
Sklop 2: | Nadomestni deli za reducirni ventil proizvajalca ARCA
Naziv |  |  | Proizvajalec | Tip | Opis
Nadomestni deli za reducirni ventil ARCA |  |  | ARCA | 6N7-L1 (DN 300, PN 40) | Dobava glede na spodnjo specifikacijo.
Komplet | Zap. št. | Naziv | Št. artikla | Količina | EM | Cena na EM (v EUR brez DDV) | Skupna vrednost (v EUR brez DDV)
1 | 1 | Regulirni element/bat KV1300L | 2284723 | 1 | kpl | 0 | 0
| 2 | Vreteno ventila | 3004529
| 3 | Tesnilni obroč | 2262095
| 4 | Matica 1.4923 | 3008448
| 5 | Grafitno tesnilo | 2230759
2 | 1 | Natezni vijaki M24 (24 kos) | 3009073 | 1 | kpl | 0 | 0
| 2 | Matice M24 (48 kos) | 2289438
3 | 1 | Konično valjčno vodilo | 2261382 | 1 | kpl | 0 | 0
4 | 1 | Tesnilo | 2194107 | 5 | kpl | 0 | 0
| 2 | Razbremenilno tesnilo | 2194107
| 3 | Grafitno tesnilo | 2230649
| 4 | Set tesnil 477-1 | 219979
Rekapitulacija za 2. Sklop |  |  |  |  | 0
Vse cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Kraj in datum: ________________ ŽIG:
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe ponudnika: ______________________________________

## Sklop 3
Dobava nadomestnih delov in opreme za GPO po sklopih
ENLJ-SPV-61/25-Ponudbeni predračun - Priloga 2-Sklop 3
Sklop 3: | Naprava za sušenje turbin Munters MLT 800
Zap. št. | Naziv | Proizvajalec | Tip | Opis | Količina | EM | Cena na EM (v EUR brez DDV) | Skupna vrednost (v EUR brez DDV)
1 | Naprava za sušenje turbin Munters | Munters | MLT 800 | Dobava industrijskega razvlaževalnika za sušenje TA2 v času ko le-ta ne obratuje. Dobava skupaj s senzorjem vlage in loputo DN100 za odvod vlažnega zraka. | 1 | kpl | 0 | 0
Rekapitulacija za 3. Sklop |  |  |  |  | 0
Vse cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Kraj in datum: ________________ ŽIG:
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe ponudnika: ______________________________________

## Sklop 4
Dobava nadomestnih delov in opreme za GPO po sklopih
ENLJ-SPV-61/25-Ponudbeni predračun - Priloga 2-Sklop 4
Sklop 4: | Visokotlačni zaporni ventili proizvajalca PERSTA
Naziv |  | Proizvajalec | Opis
Visokotlačni zaporni ventili PERSTA |  | PERSTA | Dobava glede na spodnjo specifikacijo skupaj z dokumentacijo in potrdili glede na EN 10204/3.1.
Zap. št. | Tip | Lastnosti | Material | Medij | Količina | EM | Cena na EM (v EUR brez DDV) | Skupna vrednost (v EUR brez DDV)
1 | PERSTA Tip 200 JM 42.2 | DN 50, PN 320 | 16Mo3 | Pregreta para | 8 | kos | 0 | 0
2 | PERSTA Tip 200 JM 45.2 | DN 25, PN 320 | 10CrMo910 |  | 2 | kos | 0 | 0
3 | PERSTA Tip 200 JM 45.2 | DN 20, PN 320 | 10CrMo910 |  | 2 | kos | 0 | 0
4 | Dokumentacija | / | / | / | 3 | kos | 0 | 0
Rekapitulacija za 4. Sklop |  |  |  |  | 0
Vse cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Kraj in datum: ________________ ŽIG:
Ime, priimek in podpis odgovorne osebe ponudnika: ______________________________________