## rekapitulacija
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SIR-489/25
Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika
Naziv | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV
Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika | 0
Vzdrževanje elektrolizerja za proizvodnjo vodika za obdobje 4 (štirih) let | 0
Vzdrževanje kompresorja za proizvodnjo vodika za obdobje 4 (štirih) let | 0
Vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika za obdobje 3 (treh) let | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## pogodba
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SIR-489/25
Naziv javnega naročila: Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika
Pozicija del | OBSEG DEL | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Izdelava projekta za izvedbo del v obsegu strojno instalacijskih, in elektro instalacijskih del.
2. | Dobava, vgradnja in zagon funkcionalne kontejnizirane enote elektrolizerja s pripravo vode za elektrolizo, čiščenjem vodika z vsemi podsistemi za samostojno obratovanje in proizvodnjo vodika.
3. | Dobava in postavitev kontejnerja s kompresorjem za vodik na gradbeno predpripravljeno lokacijo. Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 bar. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 bar. Kapaciteta ≥ 30 kg/h.
4. | Dobava in postavitev zalogovnika vodika, NP 35 bar, koristnega volumna za shranjevanje razpoložljive količine ≥ 400 kg vodika, pri obratovalnem tlaku 30 barg, do vstopnega tlaka v kompresor 15 barg, na gradbeno predpripravljeno lokacijo.
5. | Dobava in montaža transformatorja lastne rabe elektrolizerja, vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med transformatorjem in usmernikom.
6. | Dobava in montaža usmernika, vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med usmernikom in elektrolizerjem.
7. | Dobava, postavitev in zagon polnilne postaje (Supply panel) za priključitev trailerja.
8. | Izvedba vseh cevnih povezav med elementi novega postrojenja.
9. | Izvedba vseh SN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavljala funkcionalnost obratovanja postrojenja.
10. | Izvedba vseh NN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavljala funkcionalnost obratovanja postrojenja.
11. | Dobava, instalacija HW (kontrolna omara) za vzpostavitev sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62.
12. | Dobava, instalacija in vzpostavitev SW za sistem vodenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62, vključno z izdelavo prikaza v SCADI.
13. | Izdelava PID, NOV, DZO, funkcijske specifikacije vodenja postrojenja, pridobitev Ex certifikata za celotno postrojenje, izvedba vseh potrebnih in zahtevanih meritev.
14. | Šolanje upravljalcev postrojenja za proizvodnjo vodika.
15. | Izdelava Elaborata eksplozijske ogroženosti in
pridobitev Certifikata o skladnosti elaborata in skladnosti vgrajene Ex opreme.
16. | Dobava in vgradnja sistema za inertizacijo celotnega sistema vodikove tehnologije z dušikom, vključno z zalogovnikom.
SKUPAJ

## vzdrževanje
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SIR-489/25
Naziv javnega naročila: Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika
Vzdrževanje elektrolizerja za proizvodnjo vodika za obdobje 4 (štirih) let
(Velja za ENLJ-SIR-489/25-2A) VZDRŽEVANJE ELEKTROLIZERJA
| 1.leto | 2.leto | 3.leto | 4.leto | Vrednost skupaj v 4 (štirih) letih
| 4100 ur obratovanja | 4100 ur obratovanja | 8100 ur obratovanja | 8100 ur obratovanja
Stroški dela
Stroški materiala (1)
SKUPAJ na čas obratovanja
(1) V stroških materiala mora biti upoštevan ves potrošni material in deli, ki se jih menja po periodiki vzdrževanja, za zagotavljanje nemotenega obratovanja in nazivne kapacitete naprave.
Vzdrževanje kompresorja za proizvodnjo vodika za obdobje 4 (štirih) let
(Velja za ENLJ-SIR-489/25-2B) VZDRŽEVANJE KOMPRESORJA
| 1.leto | 2.leto | 3.leto | 4.leto | Vrednost skupaj v 4 (štirih) letih
| 4100 ur obratovanja | 4100 ur obratovanja | 8100 ur obratovanja | 8100 ur obratovanja
Stroški dela
Stroški materiala (2)
SKUPAJ na čas obratovanja
(2) V stroških materiala mora biti upoštevan ves potrošni material in deli, ki se jih menja po periodiki vzdrževanja, za zagotavljanje nemotenega obratovanja in nazivne kapacitete naprave.

## vzdrževanje sistema vodenja
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SIR-489/25
Naziv javnega naročila: Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika
Vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika za obdobje 3 (treh) let
Kalkulativna osnova za ponudbo je predvideno število porabljenih ur na letnem nivoju:
| Število porabljenih ur/leto | Vrednost storitvene ure | Vrednost skupaj/leto | Vrednost skupaj v
3 (treh) letih
Programer | 20
Strokovnjak preko oddaljenega dostopa | 20
Strokovnjak na lokaciji postrojenja | 30
Stroški potrošnega materiala in rezervnih delov
SKUPAJ