## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SOT-319/25
Servisiranje in nabava rezervnih delov za toplotne postaje po sklopih
SKLOP: |  | PONUDBENA VREDNOST EUR brez DDV
1. SKLOP | Toplotni izmenjevalniki Alfa Laval | 0
2. SKLOP | Toplotni izmenjevalniki Swep | 500
3. SKLOP | Raztezne posode Reflex | 0
4. SKLOP | Program Samson | 500
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: |  | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## ALFA LAVAL
1. Sklop: Toplotni izmenjevalniki Alfa Laval
Poz. | Opis | IDENT | KOLIČINA za 2 leti | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO V EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST V EUR brez DDV
1 | CB30 24H V22 V22 | 3014513 | 3 | kos |  | 0
2 | CB30 24H V22 V24 | 3024379 | 3 | kos |  | 0
3 | CB30 34H V22 V22 | 3007133 | 3 | kos |  | 0
4 | CB30 34H V22 V24 | 3017293 | 3 | kos |  | 0
5 | CB30 50H | 3007134 | 3 | kos |  | 0
6 | CB 110 30H | 3007607 | 3 | kos |  | 0
SKUPAJ v EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## SWEP
2. Sklop: Toplotni izmenjevalniki Swep
Poz. | Opis | IDENT | KOLIČINA za 2 leti | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO V EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST V EUR brez DDV
1 | B10THx20 | 3012677 | 4 | kos |  | 0
2 | B10THx30 | 3014877 | 4 | kos |  | 0
3 | B35THx60 | 3018886 | 2 | kos |  | 0
4 | B35THx70 | 3005694 | 2 | kos |  | 0
5 | B35THx80 | 3024892 | 2 | kos |  | 0
6 | SGW MINITOWER 140L | 3027220 | 2 | kos |  | 0
7 | Servisna ura |  | 6 | ura |  | 0
8 | Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika)* |  |  |  |  | 500
SKUPAJ v EUR brez DDV: | [5 empty] | 500
* Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.

## REFLEX
3. Sklop: Raztezne posode Reflex
Poz. | Opis | IDENT | KOLIČINA za 2 leti | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO V EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST V EUR brez DDV
1 | Refix DD 12/10bar+flowjet | 3005654 | 5 | kos |  | 0
2 | Refix DD 18/10bar+flowjet | 3018426 | 2 | kos |  | 0
3 | Refix DD 25/10bar+flowjet | 3025045 | 2 | kos |  | 0
4 | Refix DD 33/10bar+flowjet | 3026759 | 2 | kos |  | 0
5 | Refix DD 60/10bar+flowjet | 3021564 | 2 | kos |  | 0
6 | Refix DD 80/10bar+flowjet | 3016349 | 2 | kos |  | 0
7 | Refix DD 100/10bar+flowjet | 3005910 | 2 | kos |  | 0
8 | Refix DD 200/10bar+flowjet | 3022021 | 2 | kos |  | 0
9 | C 25 3bar | 3006672 | 2 | kos |  | 0
10 | C 35 3bar | 3026025 | 2 | kos |  | 0
11 | N 25 4bar | 3027506 | 2 | kos |  | 0
12 | N 35 4bar | 3007635 | 3 | kos |  | 0
13 | N 50 6bar | 3007639 | 3 | kos |  | 0
14 | N 80 6bar | 3005093 | 2 | kos |  | 0
15 | N 100 6bar | 3020876 | 2 | kos |  | 0
16 | N 140 6bar | 3012966 | 2 | kos |  | 0
17 | N 200 6bar | 3025044 | 2 | kos |  | 0
18 | N 250 6bar | 3017376 | 2 | kos |  | 0
19 | N 400 6bar | 3014295 | 2 | kos |  | 0
20 | N 500 6bar | 3023913 | 2 | kos |  | 0
21 | N 600 6bar | 3014068 | 2 | kos |  | 0
22 | S 33 10bar | 3027735 | 2 | kos |  | 0
SKUPAJ v EUR brez DDV: | [5 empty] | 0

## SAMSON
4. Sklop: Program Samson
Poz. | Opis | IDENT | KOLIČINA za 2 leti | ENOTA MERE | CENA NA ENOTO V EUR brez DDV | SKUPNA VREDNOST V EUR brez DDV
1 | Regulator TROVIS 5573 brez Mbus | 3015789 | 20 | kos |  | 0
2 | Regulator TROVIS 5573-110 | 3021871 | 2 | kos |  | 0
3 | Regulator TROVIS 5578 z Mbus | 3015790 | 2 | kos |  | 0
4 | Regulator TROVIS 5578 E | 3028443 | 2 | kos |  | 0
5 | Kombiniran ventil 2488 DN 15 kvs 1,0 | 3006223 | 4 | kos |  | 0
6 | Kombiniran ventil 2488 DN 15 kvs 2,5 | 3002979 | 4 | kos |  | 0
7 | Kombiniran ventil 2488 DN 15 kvs 4,0 | 3006656 | 4 | kos |  | 0
8 | Kombiniran ventil 2488 DN 20 kvs 6,3 | 3004106 | 4 | kos |  | 0
9 | Kombiniran ventil 2488 DN 25 kvs 8,0 | 3007471 | 4 | kos |  | 0
10 | Regulacijski ventil 3222 DN 15 kvs 0,16 | 3020150 | 4 | kos |  | 0
11 | Regulacijski ventil 3222 DN 15 kvs 0,4 | 3004135 | 4 | kos |  | 0
12 | Regulacijski ventil 3222 DN 15 kvs 1,6 | 3007663 | 4 | kos |  | 0
13 | Regulacijski ventil 3222 DN 20 kvs 1,6 | 3020693 | 4 | kos |  | 0
14 | Regulacijski ventil 3222 DN 20 kvs 2,5 | 3023917 | 4 | kos |  | 0
15 | Regulacijski ventil 3222 DN 20 kvs 4,0 | 3021870 | 4 | kos |  | 0
16 | Elektromotorni pogon 5827-VF-10 | 3027368 | 6 | kos |  | 0
17 | Elektromotorni pogon 5827-VF-13 | 3027369 | 1 | kos |  | 0
18 | Elektromotorni pogon 5827-VF-20 | 3027370 | 6 | kos |  | 0
19 | Elektromotorni pogon 5827-N14 24V | 3028549 | 1 | kos |  | 0
20 | Zunanje tipalo 5227-2 Pt1000 | 3002788 | 10 | kos |  | 0
21 | Temperaturno tipalo potopno 5277 Pt1000 | 3004524 | 20 | kos |  | 0
22 | Temperaturno tipalo naležno 5267-2 | 3015051 | 2 | kos |  | 0
23 | Antena za SAM Mobile/IOT- dolžina 0 m | 3028444 | 1 | kos |  | 0
24 | Antena za SAM Mobile/IOT- dolžina 2,5 m | 3028445 | 1 | kos |  | 0
25 | Antena za SAM Mobile/IOT- dolžina 5 m | 3028446 | 1 | kos |  | 0
26 | Vmesnik Modbus NB-IOT | 3028434 | 1 | kos |  | 0
27 | LTE vmesnik/Modem | 3028447 | 1 | kos |  | 0
28 | SEDEŽ VENTILA 2412 DN 15 | 3003344 | 1 | kos |  | 0
29 | TESNILO 45 x 58 x 1,5 | 3003366 | 2 | kos |  | 0
30 | TESNILO 74 x 88 x 1,5 | 3003367 | 2 | kos |  | 0
31 | LEŽAJ AKSIALNI IGLIČNI 2412 | 3003368 | 1 | kos |  | 0
32 | VZMET 0270-1696 | 3004032 | 1 | kos |  | 0
33 | VZMET 0270-1748 | 3004033 | 1 | kos |  | 0
34 | VZMET 0270-2033 | 3004034 | 1 | kos |  | 0
35 | TESNILO GRAFITNO 175 x 200 x 1 | 3004035 | 2 | kos |  | 0
36 | KEGELJ VENTILA RV2333 DN 150 | 3004036 | 1 | kos |  | 0
37 | SEDEŽ VENTILA 2422 DN 150 | 3004901 | 1 | kos |  | 0
38 | MEH VENTILA 2412 DN 15/25 | 3004903 | 1 | kos |  | 0
39 | VODILO VENTILA 2422 DN150 | 3004904 | 1 | kos |  | 0
40 | OBROČ TESNILNI 30 x 38 x 1 | 3004906 | 2 | kos |  | 0
41 | O GRAFITNO 42 x 52 x 1,5 | 3004907 | 2 | kos |  | 0
42 | VENTIL REGULACIJSKI DN40 PN16 | 3005841 | 1 | kos |  | 0
43 | MEMBRANA PNEVMATSKEGA POGONA 350CM2 | 3005842 | 1 | kos |  | 0
44 | OBJEMKA PRITRDILNA | 3005843 | 1 | kos |  | 0
45 | TESNILO OSI PNEVMATSKEGA POGONA 3271 | 3005844 | 2 | kos |  | 0
46 | LEŽAJ DRSNI 16X18X18 PNEVM.POGONA 3271 | 3005845 | 1 | kos |  | 0
47 | POSNEMALO 16X22X3/4 NBR | 3005846 | 1 | kos |  | 0
48 | VENTIL PRELIVNI DN40 PN40 TIP41-73 Kvs 4 | 3019304 | 1 | kos |  | 0
49 | VENTIL REGULACIJSKI DN25 PN40 TIP 41-23 | 3019305 | 1 | kos |  | 0
50 | MEMBRANA VENTILA 41-23 40CM2 FPM | 3019376 | 1 | kos |  | 0
51 | STOŽEC VENTILA 2412 DN15 Kvs 6,3 | 3019377 | 1 | kos |  | 0
52 | PROTIPLOŠČA DN15/100 | 3019378 | 1 | kos |  | 0
53 | MEH RAZBREMENILNI 2412 DN15/25 | 3019379 | 2 | kos |  | 0
54 | MEH RAZBREMENILNI 2417 DN40 | 3019380 | 2 | kos |  | 0
55 | PUŠA VODILNA 2412 DN25 | 3019381 | 1 | kos |  | 0
56 | STOŽEC VENTILA 2417 DN40 Kvs 4 | 3019382 | 1 | kos |  | 0
57 | SEDEŽ VENTILA 2417 DN40 | 3019383 | 1 | kos |  | 0
58 | MEMBRANA VENTILA 41-23 160CM2 | 3022197 | 1 | kos |  | 0
59 | KEGELJ VENTILA 2412 DN 80 PN16 | 3029127 | 1 | kos |  | 0
60 | SEDEŽ VENTILA 2412 DN 80 PN16 | 3029128 | 2 | kos |  | 0
61 | MEMBRANA PNEVMATSKEGA POGONA 640CM2 | 3003369 | 1 | kos |  | 0
62 | Servisna ura |  | 5 | ura |  | 0
63 | Rezervni deli in potrošni material (ocena naročnika)* |  |  |  |  | 500
SKUPAJ v EUR brez DDV: | [5 empty] | 500
* Oceno stroškov rezervnih delov in potrošnega materiala je potrebno prišteti k ponudbeni vrednosti.