## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-173/23
Pregledi in preizkusi opreme pod tlakom po sklopih
SKLOPI |  | VREDNOST ZA 2 LETI EUR brez DDV
1. SKLOP | enota TE-TOL: Preizkus varnostnih ventilov in pregled opreme pod tlakom | 0
2. SKLOP | enota TOŠ: Preizkus varnostnih ventilov, popravilo varnostnih ventilov, preizkus manometrov in pregled opreme pod tlakom | 0
3. SKLOP | Pregledi opreme pod tlakom na merilno regulacijskih postajah (MRP) in polnilnicah s stisnjenim zemeljskim plinom (CNG) | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: |  | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1. sklop Enota TETOL
1. sklop: enota TE-TOL: Preizkus varnostnih ventilov in pregled opreme pod tlakom
1. | Tlačne posode
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
1.1 | Evidenčni list za novo oz. še neprijavljeno opremo | 26 | 2 | 1 | 29 |  | 0
1.2 | Sprememba evidenčnega lista zaradi menjave kontrolnega organa | 54 | 0 | 0 | 54 |  | 0
1.3 | Priprava vloge inšpektoratu in pridobitev dokumentacije | 26 | 2 | 1 | 29 |  | 0
1.4 | Katalog ukrepov | 26 | 2 | 1 | 29 |  | 0
1.5 | Katalog ukrepov s pripravo posebnega programa pregledov (NDE) | 8 | 2 | 1 | 11 |  | 0
| SKUPAJ tlačne posode | [5 empty] | 0
2. | Pregledi - tlačne posode
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
2.1 | Uvodni pregled za novo oz. še neprijavljeno opremo | 26 | 2 | 2 | 30 |  | 0
2.2 | Uvodni pregled zaradi menjave kontrolnega organa | 54 | 0 | 0 | 54 |  | 0
2.3 | Zunanji pregled do 10000 L | 4 | 34 | 34 | 72 |  | 0
2.4 | Izredni zunanji pregled do 10000 L po odpravi pomankljivosti | 2 | 7 | 5 | 14 |  | 0
2.5 | Zunanji in notranji pregled do 10000 L | 6 | 8 | 3 | 17 |  | 0
2.6 | Izredni zunanji in notranji pregled do 10000 L po odpravi pomankljivosti | 3 | 4 | 1 | 8 |  | 0
2.7 | Zunanji in notranji pregled ter tlačni preizkus do 10000 L | 15 | 5 | 1 | 21 |  | 0
2.8 | Izredni zunanji in notranji pregled ter tlačni preizkus do 10000 L po odpravi pomankljivosti | 5 | 2 | 1 | 8 |  | 0
2.9 | Zunanji pregled nad 10000 L | 1 | 24 | 24 | 49 |  | 0
2.10 | Izredni zunanji pregled nad 10000 L po odpravi pomankljivosti | 0 | 4 | 2 | 6 |  | 0
2.11 | Zunanji in notranji pregled nad 10000 L | 9 | 3 | 3 | 15 |  | 0
2.12 | Izredni zunanji in notranji pregled nad 10000 L po odpravi pomankljivosti | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 0
2.13 | Zunanji in notranji pregled ter tlačni preizkus nad 10000 L | 15 | 5 | 1 | 21 |  | 0
2.14 | Izredni zunanji in notranji pregled ter tlačni preizkus nad 10000 L po odpravi pomankljivosti | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 0
| SKUPAJ pregledi: | [5 empty] | 0
3. | Pregledi s pomočjo alternativne metode (NDE) - tlačne posode
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
3.1 | Notranji pregled in/ali tlačni preizkus | 15 | 4 | 1 | 20 |  | 0
3.2 | Izredni notranji pregled in/ali tlačni preizkus po odpravi pomankljivosti | 5 | 1 | 0 | 6 |  | 0
| SKUPAJ pregledi s pomočjo alternativne metode NDE: | [5 empty] | 0
4. | Cevovodi
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
4.1 | Evidenčni list za novo oz. še neprijavljeno opremo | 12 | 2 | 2 | 16 |  | 0
4.2 | Priprava vloge inšpektoratu in pridobitev dokumentacije | 12 | 2 | 2 | 16 |  | 0
4.3 | Katalog ukrepov | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 0
4.4 | Katalog ukrepov s pripravo posebnega programa pregledov (NDE) | 10 | 2 | 2 | 14 |  | 0
| SKUPAJ Varnostni ventili: | [5 empty] | 0
5. | Pregledi - cevovodi
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
5.1 | Uvodni pregled za novo oz. še neprijavljeno opremo | 12 | 2 | 2 | 16 |  | 0
5.2 | Zunanji pregled | 2 | 12 | 2 | 16 |  | 0
5.3 | Izredni zunanji pregled po odpravi pomankljivosti | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 0
| SKUPAJ Varnostni ventili: | [5 empty] | 0
6. | Pregledi s pomočjo alternativne metode (NDE) - cevovodi
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
6.1 | Tlačni preizkus | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 0
6.2 | Izredni tlačni preizkus po odpravi pomankljivosti | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 0
| SKUPAJ Varnostni ventili: | [5 empty] | 0
7. | Varnostni ventili
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
7.1 | Navojni varnostni ventil | 10 | 20 | 20 | 50 |  | 0
7.2 | Navojni varnostni ventil, ponovni pregled po odpravi pomankljivosti | 2 | 6 | 6 | 14 |  | 0
7.3 | do DN 25 | 8 | 25 | 25 | 58 |  | 0
7.4 | do DN25, ponovni pregled po odpravi pomankljivosti | 2 | 7 | 8 | 17 |  | 0
7.5 | do DN 50 | 10 | 12 | 12 | 34 |  | 0
7.6 | do DN50, ponovni pregled po odpravi pomankljivosti | 2 | 3 | 3 | 8 |  | 0
7.7 | do DN 100 | 6 | 8 | 8 | 22 |  | 0
7.8 | do DN100, ponovni pregled po odpravi pomankljivosti | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0
7.9 | nad DN 100 | 16 | 18 | 18 | 52 |  | 0
7.10 | nad DN 100, ponovni pregled po odpravi pomankljivosti | 3 | 3 | 3 | 9 |  | 0
| SKUPAJ Varnostni ventili: | [5 empty] | 0
1. sklop: enota TE-TOL: Preizkus varnostnih ventilov in pregled opreme pod tlakom
1. | Tlačne posode |  |  |  |  | 0
2. | Pregledi - tlačne posode |  |  |  |  | 0
3. | Pregledi s pomočjo alternativne metode (NDE) - tlačne posode |  |  |  |  | 0
4. | Cevovodi |  |  |  |  | 0
5. | Pregledi - cevovodi |  |  |  |  | 0
6. | Pregledi s pomočjo alternativne metode (NDE) - cevovodi |  |  |  |  | 0
7. | Varnostni ventili |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1. SKLOP: |  |  |  |  | 0

## 2. sklop Enota V62
2. sklop: enota TOŠ: Preizkus varnostnih ventilov, popravilo varnostnih ventilov, preizkus manometrov in pregled opreme pod tlakom
1. | Preizkus varnostnih ventilov v laboratoriju "off line"
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
1 | DN 20/20 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
2 | DN 20/32 PN 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0
3 | DN 20/32 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
4 | DN 25/25 PN 40 | 1 | 9 | 9 | 19 |  | 0
5 | DN 25/40 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
6 | DN 25/40 PN 40 | 1 | 5 | 5 | 11 |  | 0
7 | DN 32/50 PN 40 | 1 | 4 | 4 | 9 |  | 0
8 | DN 40/65 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
9 | DN 50/80 PN 16 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | 0
10 | DN 50/80 PN 40 | 1 | 5 | 5 | 11 |  | 0
11 | DN 65/100 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
12 | DN 65/100 PN 40 | 1 | 5 | 5 | 11 |  | 0
13 | DN 80/125 PN 40 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | 0
14 | DN 100/150 PN 16 | 1 | 3 | 3 | 7 |  | 0
15 | DN 125/200 PN 40 | 1 | 4 | 4 | 9 |  | 0
16 | DN 150/250 PN 40 | 1 | 4 | 4 | 9 |  | 0
| SKUPAJ preizkusi varnostnih ventilov v laboratoriju "off line": | [5 empty] | 0
2. | Preizkus varnostnih ventilov med obratovanjem "on line"
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
1 | DN 25/25 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
2 | DN 50/80 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
3 | DN 65/100 PN 40 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 0
4 | DN 80/125 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
5 | DN 100/150 PN 16 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 0
6 | DN 150/250 PN 40 | 1 | 6 | 6 | 13 |  | 0
| SKUPAJ preizkus varnostnih ventilov med obratovanjem "on line": | [5 empty] | 0
3. | Popravilo varnostnih ventilov (ocenjena količina)
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
1 | DN 20/20 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
2 | DN 20/32 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
3 | DN 20/32 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
4 | DN 25/25 PN 40 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 0
5 | DN 25/40 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
6 | DN 25/40 PN 40 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 0
7 | DN 32/50 PN 40 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 0
8 | DN 40/65 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
9 | DN 50/80 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
10 | DN 50/80 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
11 | DN 65/100 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
12 | DN 65/100 PN 40 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 0
13 | DN 80/125 PN 40 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 0
14 | DN 100/150 PN 16 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
15 | DN 125/200 PN 40 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
16 | DN 150/250 PN 40 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 0
| SKUPAJ popravilo varnostnih ventilov: | [5 empty] | 0
4. | Preizkus manometrov
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
Preizkus manometrov
1 | Manometer ; klasa > 1,0, območje 0-60 bar | 3 | 8 | 8 | 19 |  | 0
| SKUPAJ preizkus manometrov: | [5 empty] | 0
5. | Pregled opreme pod tlakom
Zap. št. | Opis storitve | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
1 | Uvodni pregled tlačne opreme | 2 | 11 | 4 | 17 |  | 0
Izvedba uvodnega pregleda
Izdelava poročila in potrdila o pregledu ter evidenčnega lista s pridobitvijo evidenčne številke
Izdelava kataloga ukrepov in programa periodičnih pregledov
Namestitev nalepke o pregledu
2 | Zunanji pregled tlačne opreme | 6 | 11 | 6 | 23 |  | 0
Izvedba zunanjega pregleda
Izdelava poročila in potrdila o pregledu
Namestitev nalepke o pregledu
3 | Zunanji in notranji pregled tlačne opreme | 4 | 4 | 5 | 13 |  | 0
Izvedba zunanjega in notranjega pregleda
Izdelava poročila in potrdila o pregledu
Namestitev nalepke o pregledu
4 | Zunanji in notranji pregled ter tlačni preizkus tlačne opreme | 3 | 4 | 5 | 12 |  | 0
Izvedba zunanjega in notranjega pregleda
Izvedba tlačnega preizkusa
Izdelava poročila in potrdila o pregledu in preizkusu
Namestitev nalepke o pregledu
5 | Izredni zunanji in notranji pregled tlačne opreme | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
Izvedba izrednega zunanjega in notranjega pregleda
Izdelava poročila in potrdila o pregledu
6 | Izredni tlačni preizkus tlačne opreme | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
Izvedba izrednega tlačnega preizkusa
Izdelava poročila in potrdila o preizkusu
7 | Vodenje evidence opreme pod tlakom za posamezno enoto opreme pod tlakom | 24 | 24 | 24 | 72 |  | 0
Vodenje evidence opreme pod tlakom
| SKUPAJ preizkus opreme pod tlakom: | [5 empty] | 0
2. sklop: enota TOŠ: Preizkus varnostnih ventilov, popravilo varnostnih ventilov, preizkus manometrov in pregled opreme pod tlakom
| Preizkus varnostnih ventilov v laboratoriju "off line" |  |  |  |  | 0
| Preizkus varnostnih ventilov med obratovanjem "on line" |  |  |  |  | 0
| Popravilo varnostnih ventilov (ocenjena količina) |  |  |  |  | 0
| Preizkus manometrov |  |  |  |  | 0
| Pregled opreme pod tlakom |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ 2. SKLOP: |  |  |  |  | 0

## 3. sklop MRP IN CNG
3. sklop: Pregledi opreme pod tlakom na merilno regulacijskih postajah (MRP) in polnilnicah s stisnjenim zemeljskim plinom (CNG)
Zap. št. | Opis storitev: v polnilnicah stisnjenega zemeljskega plina | p * V (bar*l) | Število pregledov v letu 2025 | Število pregledov v letu 2026 | Število pregledov v letu 2027 | okvirne količine za 2 leti [pregledi] | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
1 | uvodni pregled TP | do 10.000 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0
2 | Uvodni pregled z evidenčnim listom in katalogom ukrepov zaradi menjave kontrolnega organa | do 10.000 | 137 | 0 | 0 | 137 |  | 0
3 | zunanji pregled TP | do 10.000 | 52 | 87 | 50 | 189 |  | 0
4 | notranji pregled TP | do 10.000 | 0 | 2 | 20 | 22 |  | 0
5 | trdnostni preskus TP | do 10.000 | 0 | 35 | 0 | 35 |  | 0
6 | pregled varnostnih ventilov | dimenzija od 0-2 " | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | pregled manometrov |  | 0 | 150 | 0 | 150 |  | 0
| SKUPAJ 3. SKLOP - Pregledi opreme pod tlakom na MRP in polnilnicah s CNG: | [6 empty] | 0