## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-261/25
Strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesne mase,toplotna obdelava jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa
Storitev | Ponudbena vrednost EUR brez DDV
Strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesne mase, toplotna obdelava jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-261/25
Strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotna obdelava jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa
Zap. št. | STORITEV | vrsta storitve | enota mere | količine | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | demontaža popravilo in montaža centrifugalnih, vijačnih, zobniški in batnih črpalk s tlaki do 180 bar | redne storitve | ura | 1900 |  | 0
2. | demontaža popravilo in montaža centrifugalnih, vijačnih, zobniški in batnih črpalk s tlaki do 180 bar | izredne storitve | ura | 60 |  | 0
3. | vzdrževanje mlinov; menjava rotorjev, kladiv, mlinskih ležajev, centriranje sklopk, mazalni in hladilni sistem | redne storitve | ura | 4700 |  | 0
4. | vzdrževanje mlinov; menjava rotorjev, kladiv, mlinskih ležajev, centriranje sklopk, mazalni in hladilni sistem | izredne storitve | ura | 100 |  | 0
5. | varilska dela v mlinih; varjanje in navarjanje mlinskih plošč s trdimi elektrodami, obnova statorskih zaščit | redne storitve | ura | 2000 |  | 0
6. | varilska dela v mlinih; varjanje in navarjanje mlinskih plošč s trdimi elektrodami, obnova statorskih zaščit | izredne storitve | ura | 50 |  | 0
7. | popravilo naprav v objektu kemične priprave vode s kislimi in bazičnimi mediji | redne storitve | ura | 1600 |  | 0
8. | popravilo naprav v objektu kemične priprave vode s kislimi in bazičnimi mediji | izredne storitve | ura | 40 |  | 0
9. | vzdrževanje vodočrpalnice; grobi in fini čistilni stroj, zagatnice, filtri in armature | redne storitve | ura | 1100 |  | 0
10. | vzdrževanje vodočrpalnice; grobi in fini čistilni stroj, zagatnice, filtri in armature | izredne storitve | ura | 100 |  | 0
11. | toplotna obdelava jekel ter rezanje s plazmo, podprto z računalniškim sistemom krmiljenja | redne storitve | ura | 860 |  | 0
12. | toplotna obdelava jekel ter rezanje s plazmo, podprto z računalniškim sistemom krmiljenja | izredne storitve | ura | 60 |  | 0
13. | vzdrževanje transportnih naprav premoga, pepela in lesnih sekancev | redne storitve | ura | 2980 |  | 0
14. | vzdrževanje transportnih naprav premoga, pepela in lesnih sekancev | izredne storitve | ura | 160 |  | 0
15. | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje | redne storitve | ura | 1460 |  | 0
16. | ostala vzdrževalna dela po nalogu delovodje | izredne storitve | ura | 80 |  | 0
17. | remontna vzdrževalna dela ali predelave s težkimi pogoji dela | redne remontnestoritve | ura | 300 |  | 0
| Skupna ponudbena vrednost: |  |  |  |  | 0