## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-286/25
Dobava in montaža novega gorilnika s pripadajočo opremo za parni kotel PK2
Zap. št. | Opis | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Dobava in montaža novega gorilnika s pripadajočo opremo za parni kotel PK2 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis blaga-storitev
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-286/25
Dobava in montaža novega gorilnika s pripadajočo opremo za parni kotel PK2
Zap.št. | Naziv postavke | Enota mere | Količina | Cena/enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | Izdelava in dobava novega gorilnika s pripadajočo opremo za parni kotel PK2 |  |  |  | 0
1.1 | Dobava novega kombiniranega DUOBLOC gorilnika za parni kotel PK2 | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava novega ventilatorja zgorevalnega zraka | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Dobava elektro omare oz. plošče za namestitev v elektro omaro z elektro opremo in ustrezno atestiranim procesorjem gorilniške avtomatike za obratovanje po TRD 604 72h, EN 12953 in varnostnih smernicah SIL 3 | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava plinske reducirne proge za regulacijo tlaka zemeljskega plina | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Dobava novega sklopa za dovod in dvig tlaka tekočega goriva (ELKO) | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Dobava novega kotelnega krmilnika BCO, skladno s standardom za parne kotle SIST EN 12953-8 in SIST EN 12953 | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Dobava novega programiranega in parametriranega CPU (centralno procesne enote) za krmiljenje parnega kotla PK2, ki ustreza najnovejšim tehničnim rešitvam | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Predaja celotne zahtevane dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
2 | Pripravljalna in demontažna dela |  |  |  | 0
2.1 | Demontaža starega gorilnika in vse gorilniku pripadajoče opreme | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Prilagoditev šamotne obzidave ob gorilniku (morebitno rušenje obstoječe obzidave in izdelava za novi tip gorilnika prilagojen na novo obzidavo, vključno nerjavnimi sidri) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Prilagoditev obstoječega ali izvedba novega kanala za zgorevalni zrak ter po potrebi prilagoditev oz. vgraditev nove protihrupne komore za ventilator in gorilnik | kpl | 1 |  | 0
3 | Montažna dela, zagonski preizkus in šolanje naročnikovega osebja |  |  |  | 0
3.1 | Montaža opreme pod zaporedno točko 1. | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Montaža opreme pod zaporedno točko 2. | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Montaža opreme pod zaporedno točko 3. | kpl | 1 |  | 0
3.4 | Montaža opreme pod zaporedno točko 4. | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Montaža opreme pod zaporedno točko 5. | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Montaža opreme pod zaporedno točko 6. | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Montaža opreme pod zaporedno točko 7. | kpl | 1 |  | 0
3.8 | Dobava, montaža in programiranje novega CPU, ki ustreza najnovejšim tehničnim rešitvam | kpl | 1 |  | 0
3.9 | Izvedba funkcionalnih in zagonskih preizkusov | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Izvedba šolanja naročnikovega osebja | kpl | 1 |  | 0
4 | Garancijske meritve |  |  |  | 0
4.1 | Sodelovanje pri izvedbi poskusnega obratovanja in garancijskih meritev | kpl | 1 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV: |  |  |  |  | 0