## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-375/25
Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC
Naziv sklopa | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-375/25
Zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC
Zap. št. | Opis del | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
Zamenjava 6,3KV stikalnega bloka BBC
1 | Izdelava PZI dokumentacije
2 | Izdelava 6,3kV stikalnih celic, izvedba tovarniških preizkusov ter dobava stikalnih celic in opreme na objekt naročnika | 0
2.1 | Prenosna inženirska delovna postaja
2.2 | Programska oprema z licencami za parametriranje novih terminalov vodenja in zaščite in preizkušanje funkcionalnosti IEC 61850
2.3 | Licenca za nadgradnjo ABB MicroSCADA
2.4 | Predelava in nadgradnja SCADA sistema vodenja in nadzora 6,3 in 0,4kV razvodov
3 | Izvedba usposabljanja/šolanja 4 (štirih) članov naročnikovega osebja pri tovarniškem prevzemu (FAT)
4 | Demontaža obstoječega 6,3kV stikalnega bloka BBC
5 | Gradbena in obrtniška dela
6 | Montaža in priklop novega 6,3kV stikalnega bloka ter pripadajoče opreme
7 | Izvedba funkcionalnih in zagonskih preizkusov ter spuščanje v pogon
8 | Izvedba šolanja v prostorih naročnika za 15 (petnajst) naročnikovih obratovalcev ter elektro vzdrževalcev
9 | Izdelava in predaja PID dokumentacije, izvedba tehničnega pregleda ter izvedba poskusnega obratovanja
| Skupna ponudbena vrednost: | 0