## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-38/26
Dobava in zagon štirih merilnikov toplotne energije z MID certifikatom
opis | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
Dobava in zagon štirih merilnikov toplotne energije z MID certifikatom | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Popis blaga
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-38/26
Dobava in zagon štirih merilnikov toplotne energije z MID certifikatom
Zap. št. | Naziv | ponujen tip | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1 | ULTRAZVOČNI MERILNIK PRETOKA DN400 PN25 EN 1092-1, za medprirobnično vgradnjo, medij vroča voda, Tmax=180 degC, območje 45 - 4500 m3/h, IP66 |  | kos | 4 |  | 0
2 | MERILNI PRETVORNIK za vrednotenje signala UZ merilnika |  | kos | 4 |  | 0
3 | RAČUNSKA ENOTA za izračun energije |  | kos | 4 |  | 0
4 | TEMPERATURNO TIPALO PT1000, skladno z DIN EN 1434, class AA, območje -50 do 200 degC, dolžina 250mm, premer 7,8 mm, 4 žična priključitev, certifikat skladno z MID |  | kos | 8 |  | 0
5 | TULKA ZA VIJAČNO MONTAŽO, dolžine 200 mm, notranji premer 8,2 mm, navoj G1/2, certifikat skladno z MID |  | kos | 8 |  | 0
6 | ZAGON KOTLOV |  | kos | 3 |  | 0
Skupaj ponudbena vrednost: | [5 empty] | 0