## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-488/25
Remont turbine 3 ter dobava rezervnih delov
ZAP. ŠT. | NAZIV | PONUDBENA VREDNOST (v EUR brez DDV)
1 | REMONT TURBINE 3 (TA3) | 0
2 | REZERVNI DELI ZA TURBINO 2 IN TURBINO 3 (TA2 IN TA3) | 0
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: |  | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: |  | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## Popis storitev in blaga
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-488/25
Remont turbine 3 in dobava rezervnih delov
1) Remont turbine 3
Zap. št. | Remont turbine 3 | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Dela na remontu turbine 3
2 | Zaključna dela na remontu turbine 3
SKUPAJ |  | 0
2) Seznam rezervnih delov za turbino 2 in turbino 3
Zap. št. | Vrsta rezervnega dela | Št. načrta in pozicija | Naprava | EM | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Ploščica z utorom | 11.1610.0007; pozicija 17 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
2 | Osovina z utorom | 11.1610.0007; pozicija 18 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
3 | Moznik | 11.1610.0006; pozicija 44 | turbina 2 | kos | 4 |  | 0
4 | Izvršilna ročica | 11.1610.0006; pozicija 52 Z navarjeno kontaktno površino! | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
5 | Ročica za ročno proženje | 11.1610.0006; pozicija 53 Z navarjeno kontaktno površino! | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
6 | Vijak fiksirni | 11.1610.0006; pozicija 56 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
7 | Batna osovina | 11.1610.0006; pozicija 61 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
8 | Drsna puša | 11.1610.0006; pozicija 64 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
9 | Navojna puša | 11.1610.0006; pozicija 65 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
10 | Prstan/obroč | 11.1610.0006; pozicija 66 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
11 | Bat | 11.1610.0006; pozicija 67 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
12 | Tlačna vzmet | 11.1610.0006; pozicija 69 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
13 | Tesnilni obroč | 11.1610.0006; pozicija 71 | turbina 2 | kos | 2 |  | 0
14 | Vreteno regulacijskega ventila VT (DN 100) | 18.1773.0129; pozicija 2 | turbina 2 | kos | 6 |  | 0
15 | Sedež predodpiranja regulacijskega ventila VT (DN 100) | 18.1773.0129; pozicija 11 | turbina 2 | kos | 6 |  | 0
16 | Prstan predodpiranja regulacijskega ventila VT (DN 100) | 18.1773.0129; pozicija 12 | turbina 2 | kos | 6 |  | 0
17 | Matica za regulacijski bat VT (DN 100) | 18.1773.0129; pozicija 13 | turbina 2 | kos | 6 |  | 0
18 | Dvodelni oljni tesnilni prstan Ø299,4 f7 | 11.1000.016; pozicija → 2. ležaj turbine 2 proti NT delu (Končna strojna obdelava se izvede glede na izvedene meritve rotorja!) | turbina 2 | kpl | 1 |  | 0
19 | Vreteno regulacijskega ventila VT (DN 125) | 11.1773.0031; pozicija 2 | turbina 3 | kos | 4 |  | 0
20 | Sedež predodpiranja regulacijskega ventila VT (DN 125) | 11.1773.0031; pozicija 4 | turbina 3 | kos | 4 |  | 0
21 | Prstan predodpiranja regulacijskega ventila VT (DN 125) | 11.1773.0031; pozicija 5 | turbina 3 | kos | 4 |  | 0
22 | Matica za regulacijski bat VT (DN 125) | 11.1773.0031; pozicija 6 | turbina 3 | kos | 4 |  | 0
SKUPAJ | [6 empty] | 0