## skupaj
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-67/25
Sanacija dodatnega grelnika omrežne vode izza EF3
Št. Sklopa | Naziv | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Dobava grelnih elementov za dodatni omrežni grelnik izza EF3 | 0
2 | Demontažna in montažna dela pri sanaciji dodatnega grelnika omrežne vode izza EF3 | 0
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV: |  | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
(naziv ponudnika)
Žig ponudnika:
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1. sklop
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-67/25
Dobava grelnih elementov za dodatni omrežni grelnik izza EF3
Zap št. | Naziv | Proizvajalec cevi* | Enota mere | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Grelni element št.1, L=6150 |  | kos | 1850 |  | 0
2 | Grelni element št.2, L=6680 |  | kos | 70 |  | 0
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV: | [5 empty] | 0
Opomba:
*Ponudnik/Izvajalec mora obvezno navesti proizvajalca cevi. Cevi morajo biti proizvedene v EU.

## 2. sklop
sklop 3
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-67/25
Demontažna in montažna dela pri sanaciji dodatnega grelnika omrežne vode izza EF3
Zap št. | Naziv | Enota mere | Količina | Cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1. | Pripravljalna in demontažna dela |  |  |  | 0
1.1. | Izdelava začasnih podpornih stebrov | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Demontažna dela pri sanaciji dodatnega omrežnega grelnika | kpl | 1 |  | 0
2. | Montaža dela in tlačni preizkus |  |  |  | 0
2.1. | Montažna dela dodatnega omrežnega grelnika | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Radiografske neporušitvene kontrole zvarov dodatnega omrežnega grelnika | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Izolacijska dela pri sanaciji dodatnega omrežnega grelnika | kpl | 1 |  | 0
2.4. | Avtodvigalo za sanacijo dodatnega omrežnega grelnika | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Dodajni in potrošni material ter tehnični plini za sanacijo dodatnega omrežnega grelnika | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Tlačni preiskus ocevja celotnega kotla ob prisotnosti pooblaščenega organa | kpl | 1
3. | Dokumentacija |  |  |  | 0
3.1. | Predaja tehnične dokumentacije in varilno tehnološke dokumentacije | kpl | 1
SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV: |  |  |  |  | 0