## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-81/26
Nadgradnja sistema vodenja kotla 3
opis | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
Nadgradnja sistema vodenja kotla 3 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## popis storitev
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: ENLJ-SPV-81/26
Nadgradnja sistema vodenja kotla 3
zap.št. | storitev | Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
1 | Dostava strojne opreme, računalniške opreme, programske opreme in licenc na lokacijo naročnika* | 0
1a | Dobava strojne opreme
1b | Dobava računalniške opreme
1c | Dobava programske opreme z licencami
2 | Demontaža stare opreme in montaža, kabliranje, priključitev in parametriranje nove opreme
3 | Izvedba preizkusa
4 | Zagon, preizkusno obratovanje in predaja dokumentacije**
| skupaj | 0
*Popis opreme je razviden v zavihku "popis računalniške opreme"
** Ponudbena cena 4. postavke ponudbenega predračuna (Zagon, preizkusno obratovanje in predaja dokumentacije) mora biti v višini najmanj 5 % ponudbene vrednosti.

## popis računalniške opreme
Komanda GPO | količina
Klient HP Workstation, z miško, tipkovnico in zvočnikom | 3 kos
SOS/ES HP Workstation, z miško, tipkovnico in zvočnikom | 1 kos
Monitor HP 24˝ | 7 kos
Aplikacijski server | 2 kos
Terminal server | 1 kos
Varnostni server | 1 kos
Scalance omrežna stikala | 6 kos
UPS | 2 kos
Ostalo
Drugi drobni material | 1 komplet