## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SAL-30/23
Dobava splošnega elektromateriala, svetil in baterij po naslednjih sklopih:
1. Sklop: Klasična svetila in baterije
2. Sklop: Svetila po Uredbi o zelenem javnem naročanju
3. Sklop: Splošni elektromaterial
SKLOPI |  | VREDNOST ZA 1 LETO EUR brez DDV
1. SKLOP | Klasična svetila in baterije | 0
2. SKLOP | Svetila po Uredbi o zelenem javnem naročanju | 0
3. SKLOP | Splošni elektromaterial | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: |  | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1. Sklop - svetila&baterije
1. Sklop: Klasična svetila in baterije
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Priložiti tehnični list | EM | Predvidena količina za 1 leto | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | Trgovski naziv | Proizvajalec
1. | 3001954 | AKUMULATOR 12V 12Ah FG 21202 FIAMM |  | KOS | 20 |  | 0
2. | 3007183 | AKUMULATOR 12V 12Ah NP12-12 YUASA |  | KOS | 40 |  | 0
3. | 3014280 | AKUMULATOR 12V 18Ah FGC21803 FIAMM |  | KOS | 30 |  | 0
4. | 3001358 | AKUMULATOR 12V 7,2Ah 151x65x94 |  | KOS | 70 |  | 0
5. | 3018316 | AKUMULATOR 12V 9AH ZA UPS 151X65X94 |  | KOS | 8 |  | 0
6. | 3027099 | AKUMULATOR 18V 6Ah BL1860B |  | KOS | 4 |  | 0
7. | 3024857 | AKUMULATOR AGM 12V 5AH |  | KOS | 35 |  | 0
8. | 3022613 | AKUMULATOR BL1860B 18V/6.0Ah LI-ION |  | KOS | 8 |  | 0
9. | 3016046 | ALL BATERIJA- 6/Z7138 LITIJ D |  | KOS | 10 |  | 0
10. | 3026654 | BATERIJA 18V 8 AH LIHD METABO |  | KOS | 4 |  | 0
11. | 3018585 | BATERIJA 3,6V LITIJ C TADIRAN | X | KOS | 80 |  | 0
12. | 3026433 | BATERIJA ALKALNA GP23A 12V GP |  | KOS | 10 |  | 0
13. | 3026825 | BATERIJA CR1220 3V |  | KOS | 12 |  | 0
14. | 3014458 | BATERIJA DE9091 14,4V 2,0AH NICD DEWALT |  | KOS | 2 |  | 0
15. | 3017655 | BATERIJA DE9180 18V 2,0AH LI-ION DEWALT |  | KOS | 1 |  | 0
16. | 3019913 | BATERIJA DE9502 14.4V NiMH 2.6 Ah |  | KOS | 8 |  | 0
17. | 3027135 | BATERIJA DEWALT DCB574 9.0AH |  | KOS | 6 |  | 0
18. | 3025989 | BATERIJA EVE ER34615D 3,6V KONEKTOR | X | KOS | 2000 |  | 0
19. | 3025740 | BATERIJA HONEYWELL EDA50 |  | KOS | 2 |  | 0
20. | 3026723 | BATERIJA ZA MEGLITE NiMh 6V 3500 mAh |  | KOS | 3 |  | 0
21. | 3026386 | BATERIJSKI SKLOP 2GG-ECHO2 | X | KOS | 1500 |  | 0
22. | 3008378 | DUŠILKA ELEKTRONSKA 2 x 58W 240-250V |  | KOS | 10 |  | 0
23. | 3008380 | DUŠILKA QUICKTRONIC QTP8 2 x 36W |  | KOS | 20 |  | 0
24. | 3014462 | ELEMENT PRIKLJUČNI DL-ML-2W-4 LED SVET.C |  | KOS | 20 |  | 0
25. | 3014461 | ELEMENT SPOJNI DL-2W-3 ZA LED SVET.CEV |  | KOS | 25 |  | 0
26. | 3014463 | KAPA ZAKLJUČNA DL-2W6 ZA LED SVET.CEV |  | KOS | 50 |  | 0
27. | 3008842 | KONČNIK PVC ZA CEV D16 TEABC16 MARCHIOL |  | KOS | 200 |  | 0
28. | 3015861 | KONČNIK PVC ZA CEV D20 TEABC20 MARCHIOL |  | KOS | 20 |  | 0
29. | 3008848 | KONČNIK PVC ZA CEV D25 TEABC25 MARCHIOL |  | KOS | 20 |  | 0
30. | 3020297 | NAPAJALNIK PHOENIX 24VDC 1.25A |  | KOS | 2 |  | 0
31. | 3009644 | OBJEMKA ZA CEV D14-16 LARCPT16 MARCHIOL |  | KOS | 50 |  | 0
32. | 3009645 | OBJEMKA ZA CEV D19-23 LARCPT22 MARCHIOL |  | KOS | 50 |  | 0
33. | 3015860 | OBJEMKA ZA CEV D24-29 LARCPT28 MARCHIOL |  | KOS | 50 |  | 0
34. | 3009861 | PLOŠČICA PVC ZA OZNAČEV. KABLOV |  | KOS | 500 |  | 0
35. | 937420 | POLNILEC DEWALT DCB118 |  | KOS | 2 |  | 0
36. | 3021798 | SENZOR GIBANJA IS 360 STEINEL IP 54 |  | KOS | 5 |  | 0
37. | 3024535 | SPOJKA LINIJSKA I 16A IP68 12-14mm |  | KOS | 2 |  | 0
38. | 3024534 | SPOJKA LINIJSKA I 16A IP68 8-12mm |  | KOS | 2 |  | 0
39. | 3024596 | SPOJKA LINIJSKA KONEKTOR 5P 0,5-2,5mm |  | KOS | 2 |  | 0
40. | 3024533 | SPOJKA LINIJSKA T 16A IP68 12-14mm |  | KOS | 2 |  | 0
41. | 3024531 | SPOJKA LINIJSKA T 16A IP68 4-8mm |  | KOS | 2 |  | 0
42. | 3024532 | SPOJKA LINIJSKA T 16A IP68 8-12mm |  | KOS | 2 |  | 0
43. | 3014464 | SPOJKA NEVIDNA DL-2W-7 ZA LED SVET.CEV |  | KOS | 50 |  | 0
44. | 3010704 | STARTER ZA FLUO CEV 2-18W |  | KOS | 150 |  | 0
45. | 3000754 | SVETILKA LADIJSKA FSN |  | KOS | 2 |  | 0
46. | 3027172 | VLOŽ BAT LI-ION 18650 8800mAh 4,2V 9,6Wh |  | KOS | 8 |  | 0
47. | 3022148 | VLOŽEK BAT LI-ION 14500 700MAH 3.7V LED | X | KOS | 1 |  | 0
48. | 3025143 | VLOŽEK BAT LI-ION ICR18650 3.7V 3400mAh |  | KOS | 1 |  | 0
49. | 3011508 | VLOŽEK BAT. ACCU LR6 NiMH 2700mAh |  | KOS | 1 |  | 0
50. | 3011508 | VLOŽEK BAT. ACCU LR6 NiMH 2700mAh |  | KOS | 15 |  | 0
51. | 3014043 | VLOŽEK BAT. 1,5V 28 x 11 |  | KOS | 2 |  | 0
52. | 3011509 | VLOŽEK BAT. 3R12 4,5V ALKALNI |  | KOS | 3 |  | 0
53. | 3011509 | VLOŽEK BAT. 3R12 4,5V ALKALNI |  | KOS | 10 |  | 0
54. | 3011514 | VLOŽEK BAT. 6LR61 9V ALKALNI |  | KOS | 2 |  | 0
55. | 3011514 | VLOŽEK BAT. 6LR61 9V ALKALNI |  | KOS | 100 |  | 0
56. | 3006605 | VLOŽEK BAT. AAA NiMh 1,2v 820 mAh |  | KOS | 1 |  | 0
57. | 3014277 | VLOŽEK BAT. CR 1616 |  | KOS | 1 |  | 0
58. | 3014277 | VLOŽEK BAT. CR 1616 |  | KOS | 10 |  | 0
59. | 3019524 | VLOŽEK BAT. CR 1620 |  | KOS | 5 |  | 0
60. | 3011510 | VLOŽEK BAT. CR 2016 |  | KOS | 5 |  | 0
61. | 3001992 | VLOŽEK BAT. CR 2025 |  | KOS | 100 |  | 0
62. | 3011511 | VLOŽEK BAT. CR 2032 |  | KOS | 8 |  | 0
63. | 3011511 | VLOŽEK BAT. CR 2032 |  | KOS | 350 |  | 0
64. | 3025144 | VLOŽEK BAT. CR123A |  | KOS | 3 |  | 0
65. | 3024368 | VLOŽEK BAT. CR123A LITHIUM 3V 1400mA |  | KOS | 1 |  | 0
66. | 3024368 | VLOŽEK BAT. CR123A LITHIUM 3V 1400mA |  | KOS | 4 |  | 0
67. | 3000866 | VLOŽEK BAT. LR 6 1,5V AA ALKALNI |  | KOS | 3 |  | 0
68. | 3000866 | VLOŽEK BAT. LR 6 1,5V AA ALKALNI |  | KOS | 2500 |  | 0
69. | 3001148 | VLOŽEK BAT. LR03 1,5V AAA ALKALNI |  | KOS | 2 |  | 0
70. | 3001148 | VLOŽEK BAT. LR03 1,5V AAA ALKALNI |  | KOS | 2000 |  | 0
71. | 3011513 | VLOŽEK BAT. LR14 1,5V C ALKALNI |  | KOS | 5 |  | 0
72. | 3000906 | VLOŽEK BAT. LR20 1,5V D ALKALNI |  | KOS | 5 |  | 0
73. | 3014221 | VLOŽEK BAT. LR41 |  | KOS | 5 |  | 0
74. | 3025135 | VLOŽEK BAT. LR8 1,5V AAAA ALKALNI |  | KOS | 5 |  | 0
75. | 3001992 | VLOŽEK BAT. ZA ŽEPNI RAČUN. CR2025 |  | KOS | 5 |  | 0
76. | 3001489 | VLOŽEK BAT. ZA ŽEPNI RAČUN. LR44 |  | KOS | 3 |  | 0
77. | 3001489 | VLOŽEK BAT. ZA ŽEPNI RAČUN. LR44 |  | KOS | 120 |  | 0
78. | 3018253 | VLOŽEK BAT.GUMB 3V 2477N |  | KOS | 4 |  | 0
79. | 3012114 | VLOŽEK BATERIJSKI 3,6V, 2/3 AA, SL-361 | X | KOS | 8 |  | 0
80. | 3020219 | VLOŽEK BATERIJSKI CR 2430 3V LITIJEVA |  | KOS | 6 |  | 0
81. | 3000867 | VLOŽEK BATERIJSKI POLNILNI 2700Mah AA06 |  | KOS | 10 |  | 0
82. | 3012988 | VLOŽEK BATERIJSKI TADIRAN 3.6V AA SL-760 | X | KOS | 30 |  | 0
83. | 3011723 | VŽIGALNA NAPRAVA EVD 240 2 x 36W | X | KOS | 4 |  | 0
84. | 3011805 | ŽARNICA JODNA ZA REFLEKTOR 1500W |  | KOS | 10 |  | 0
85. | 3011826 | ŽARNICA 250V 40W-E27 |  | KOS | 150 |  | 0
86. | 3027123 | ŽARNICA BA22D 220-260V 25W |  | KOS | 100 |  | 0
87. | 3000699 | ŽARNICA E-27 220V 40W |  | KOS | 50 |  | 0
88. | 3022868 | ŽARNICA FLUO TL-D 36W/840 1SL/25 G13 |  | KOS | 100 |  | 0
89. | 3022869 | ŽARNICA FLUO TL-D 36W/865 1SL/25 G13 |  | KOS | 100 |  | 0
90. | 3024042 | ŽARNICA FLUO TL-D 58W/840 1SL/25 G13 |  | KOS | 100 |  | 0
91. | 3024043 | ŽARNICA FLUO TL-D 58W/865 1SL/25 G13 |  | KOS | 100 |  | 0
92. | 3011857 | ŽARNICA JODNA ZA REFLEKTOR R7 60W |  | KOS | 15 |  | 0
93. | 3011862 | ŽARNICA JODNA ZA REFLEKTOR R7 150W |  | KOS | 30 |  | 0
94. | 3011864 | ŽARNICA LUMILUX PLUS FH 28 W/840 |  | KOS | 20 |  | 0
95. | 3017176 | OHIŠJE SVETILKE EAO 02-070.001 230VAC/DC | X | KOS | 30 |  | 0
96. | 3027129 | NAPAJALNIK LED ODLC-45-500 |  | 20 | KOS |  | 0
97. | 3027379 | NAPAJALNIK UNO-PS 1AC 12V 100W DC |  | 5 | KOS |  | 0
98. | 3014467 | RAZCEP T ZA SVETLOBNO VERIGO |  | 15 | KOS |  | 0
99. | 3013050 | SIJALKA 12V 5W W2,1X9,5D B.O. 2825 |  | 50 | KOS |  | 0
100. | 3000222 | SIJALKA E-27 24V 100W |  | 20 | KOS |  | 0
101. | 3011845 | SIJALKA FLUO-18W T5 |  | 350 | KOS |  | 0
102. | 3023832 | SIJALKA FLUO-58W T8/G13 |  | 250 | KOS |  | 0
103. | 3006805 | SIJALKA H4 12V 60/55W |  | 20 | KOS |  | 0
104. | 3006784 | SIJALKA H7 12V 55W |  | 50 | KOS |  | 0
105. | 3011853 | SIJALKA HQI 150W E27 METAL HALOGENA |  | 30 | KOS |  | 0
106. | 3019097 | SIJALKA HQI-TS 1000W/D/S/PRO K12S OSRAM | X | 6 | KOS |  | 0
107. | 3007229 | SIJALKA KOMPAKT FC DDE 18W/830 G24Q-2 |  | 40 | KOS |  | 0
108. | 3017461 | SVETILKA 11W 230V Z VTIČNICO MAGNETNA NSYLAMCS | X | 10 | KOS |  | 0
109. | 3022855 | SVETILKA FLUO 2X36W TA60 3F PRIMA 39483 | X | 5 | KOS |  | 0
110. | 3024839 | SVETILKA MARC DL-60 IP54 E27 | X | 5 | KOS |  | 0
111. | 936916 | SVETILKA NAMIZ ELASTI METAL PLASTIC GU10 | X | 2 | KOS |  | 0
112. | 3014911 | SVETILKA SIGNALNA DVOJNA D34/SDD-R | X | 3 | KOS |  | 0
113. | 3014910 | SVETILKA SIGNALNA ENOJNA D34/SD-R | X | 4 | KOS |  | 0
114. | 3001352 | SVETILKA ZASILNA BIGHELLI ŠT.19011 | X | 1 | KOS |  | 0
115. | 3006185 | ŽARNICA FLUO 30W/840 89,5cm T8/G13 |  | 10 | KOS |  | 0
116. | 3001629 | ŽARNICA HQI-BT 400/D E-40 | X | 1 | KOS |  | 0
117. | 3011856 | ŽARNICA HQI-TS-400W-NDL Fc2 | X | 1 | KOS |  | 0
118. | 3011866 | ŽARNICA NATRIJEVA-400W E40 | X | 2 | KOS |  | 0
119. | 3027169 | ŽARNICA SIG1534CL 235V/40W OSRAM | X | 50 | KOS |  | 0
120. |  | SVETILKA STEINEL E27 RS16L 738013 | X | 5 | KOS |  | 0
| SKUPAJ 1. SKLOP: klasična svetila in baterije: | [5 empty] | 0
Za artikle označene z "X" mora ponudnik obvezno predložiti tehnični list.
Za ostale artikle,kjer ponuja alternativne materiale, mora ponudnik s tehnično dokumentacijo dokazati, da gre za enakovreden, ali boljši proizvod.
Vžigalne naprave se uporabljajo za fluo svetilke 2x36W EVD 240Ex, izvedba in vgradnja 3DE cona 22- prah. PRILOGA SLIKA
Pozicija 21 Baterijski sklop 2GG-ECHO2 sestavljen iz:
2x Baterija ER14505
1x Kondenzator SPC1520
2x 100mm žica rdeče/črna
1x Konektor JST-PHR-2P

## 2.Sklop-svetila-Uredba zelen JN
2. Sklop: Svetila po Uredbi o zelenem javnem naročanju
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Priložiti tehnični list | Predvidena količina za 1 leto | EM | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | Trgovski naziv | Proizvajalec | ZAHTEVAN Energijski razred | PONUJEN Energijski razred
1. | 3014459 | CEV SVETLOBNA LED-DL-H-2W 240V TOPLA/BEL |  | 600 | KOS |  | 0 |  |  | A
2. | 3023018 | REFLEKTOR LED LEDVANCE 90W 6500K IP65 | X | 4 | KOS |  | 0 |  |  | E
3. | 936216 | REFLEKTOR LED PRENOSNI NSGALAXYPRO (dodaten opis spodaj) | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | G
4. | 3026592 | SIJALKA LED 230V E27 12.5W 1521lm 6500K |  | 100 | KOS |  | 0 |  |  | E
5. | 3026590 | SIJALKA LED 230V E27 13W 2000lm 6500K |  | 65 | KOS |  | 0 |  |  | D
6. | 3026591 | SIJALKA LED 230V E27 23W 3452lm 6500K |  | 200 | KOS |  | 0 |  |  | D
7. | 3015059 | SIJALKA LED 4,4W-50W GU10 |  | 10 | KOS |  | 0 |  |  | F
8. | 3015058 | SIJALKA LED 5,3W-50W GU10 |  | 20 | KOS |  | 0 |  |  | F
9. | 3024743 | SIJALKA LED URBANPT E27 125W5000LM4000K |  | 70 | KOS |  | 0 |  |  | D
10. | 3021097 | SIJALKA OSRAM LED E27 20W 2452LM 230V | X | 20 | KOS |  | 0 |  |  | E
11. | 3024374 | SIJALKA PARATH RETRO E27 8W1055lm OSRAM | X | 30 | KOS |  | 0 |  |  | D
12. | 3019727 | SVETILKA DEMI C HMP L3400/840 31W DALI | X | 2 | KOS |  | 0 |  |  | C
13. | 3017758 | SVETILKA DEMI R MPR LED 4000-840 34W | X | 2 | KOS |  | 0 |  |  | E
14. | 3023403 | SVETILKA DISANO ECHO 927, 11W, 164700-00 | X | 2 | KOS |  | 0 |  |  | D
15. | 3023404 | SVETILKA DISANO ECHO 957, 51W, 164736-00 | X | 2 | KOS |  | 0 |  |  | D
16. | 3019864 | SVETILKA ECHO 927 LED 36W4000K IP66 IK08 | X | 10 | KOS |  | 0 |  |  | D
17. | 3019865 | SVETILKA ECHO 927 LED 48W4000K IP66 IK08 | X | 25 | KOS |  | 0 |  |  | D
18. | 3025510 | SVETILKA ECHO957 LED 36W DISANO 16473000 | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | B
19. | 3025511 | SVETILKA ECHO957 LED 46W DISANO 16473600 | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
20. | 3023544 | SVETILKA LED 115W SITECO 5NX32171B0H | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | E
21. | 3025890 | SVETILKA LED 133W SITECO 51HC417A4JMA | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
22. | 3027146 | SVETILKA LED 38W TA65 FUTURA MAX 79843 | X | 25 | KOS |  | 0 |  |  | D
23. | 3027147 | SVETILKA LED 48W TA65 FUTURA MAX 79843 | X | 25 | KOS |  | 0 |  |  | C
24. | 3022866 | SVETILKA LED 55W TA55 FUTURA MAX 79803 | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | C
25. | 3023539 | SVETILKA LED 5700 3200 lm 27W 840 FO | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
26. | 3023540 | SVETILKA LED 5700 3200 lm 27W 840 FO EM1 | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
27. | 3023542 | SVETILKA LED 5700 5800 lm 48W 840 FO EM1 | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
28. | 3023541 | SVETILKA LED 5700 5900 lm 47W 840 FO | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
29. | 3023543 | SVETILKA LED 5700 7200 lm 62W 840 FO | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
30. | 3020984 | SVETILKA LED HALL MINI 7,5W 38VT7L340 | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | G
31. | 937450 | SVETILKA LED LENSER EX7R ATEX | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | G
32. | 3021629 | SVETILKA LEDVANCE LINEAR 8W 4000K 800LM | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | F
33. | 3014562 | SVETILKA LEDVANCE SURFACE-C 350 18W/4000 | X | 6 | KOS |  | 0 |  |  | G
34. | 3022792 | SVETILKA LINDA LED 2x24W,LI 2 JL58594 | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
35. | 3021936 | SVETILKA NADGRADNA EMOS LED S 12W 4000K |  | 10 | KOS |  | 0 |  |  | G
36. | 3021937 | SVETILKA NADGRADNA EMOS LED S 18W 4000K |  | 20 | KOS |  | 0 |  |  | G
37. | 936527 | SVETILKA NAGLAVNA LED LENSER MH10 | X | 15 | KOS |  | 0 |  |  | G
38. | 3024616 | SVETILKA PHILIPS DANUBE 11W 3000K |  | 2 | KOS |  | 0 |  |  | G
39. | 3017253 | SVETILKA REFLEKTOR LED 30W IP 65 |  | 8 | KOS |  | 0 |  |  | E
40. | 3014251 | SVETILKA REFLEKTOR LED S SENZORJEM 30W |  | 10 | KOS |  | 0 |  |  | E
41. | 936982 | SVETILKA ROČNA LED LENSER T7.2 | X | 2 | KOS |  | 0 |  |  | G
42. | 3025512 | SVETILKA SITECO MONSUN 12 51FP107P460H | X | 3 | KOS |  | 0 |  |  | C
43. | 3025513 | SVETILKA SITECO MONSUN COMP 5LS71271T44B | X | 1 | KOS |  | 0 |  |  | D
44. | 3023405 | SVETILKA SLV RASTO, 36W, 158941 BELA | X | 1 | KOS |  | 0 |  |  | F
45. | 3025514 | SVETILKA TEVISIO TVD 750/940/DM WALDMANN | X | 1 | KOS |  | 0 |  |  | G
46. | 3018332 | SVETILKA ZASILNA B.15004 Z KIT ATEX15017 | X | 1 | KOS |  | 0 |  |  | G
47. | 3010755 | SVETILKA ZASILNA BAGHELLI LED 18SE8P | X | 1 | KOS |  | 0 |  |  | G
48. | 3021717 | SVETILKA ZASILNA F65 11W IP65 ATSA3H | X | 1 | KOS |  | 0 |  |  | G
49. | 3014834 | SVETILKA ZASILNA SCHNEIDER 38353 8W | X | 2 | KOS |  | 0 |  |  | G
50. | 3017330 | ŽAR. HOR. LED HL4310L E27 10W=80W 3000K |  | 15 | KOS |  | 0 |  |  | F
51. | 3017329 | ŽAR. HOR. LED HL4310L E27 10W=80W 6400K |  | 15 | KOS |  | 0 |  |  | F
52. | 3019705 | ŽARNICA 1055LM LED E27 9W-75W 4000K |  | 50 | KOS |  | 0 |  |  | F
53. | 3014556 | ŽARNICA GW 10 881 230V MODRA CHURUS |  | 20 | KOS |  | 0 |  |  | G
54. | 3021774 | ŽARNICA LED COREPRO PHIL E27 20W 2200lm | X | 20 | KOS |  | 0 |  |  | D
55. | 3021612 | ŽARNICA LED E27 30W 2550 LM 4200K | X | 30 | KOS |  | 0 |  |  | D
56. | 3021635 | ŽARNICA LED PHILIPS E14 5,5W 40W 4000K | X | 20 | KOS |  | 0 |  |  | F
57. | 3024044 | ŽARNICA LEDtube UO 16W/840 T8 UN G13 | X | 2 | KOS |  | 0 |  |  | E
58. | 3024045 | ŽARNICA LEDtube UO 24W/840 T8 UN G13 | X | 2 | KOS |  | 0 |  |  | E
59. | 3023141 | ŽARNICA OSRAM E27 LED 4,5W 40W 2700 K | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | F
60. | 3026013 | ŽARNICA OSRAM HQL LED PRO 22W/840 E27 | X | 5 | KOS |  | 0 |  |  | D
61. | 3025168 | ŽARNICA OSRAM P RF CLAS A 11W/827 E27 | X | 50 | KOS |  | 0 |  |  | D
62. | 3025166 | ŽARNICA OSRAM P RF CLAS A 6.5W/840 E27 | X | 50 | KOS |  | 0 |  |  | E
63. | 3025167 | ŽARNICA OSRAM P RF CLAS A 7.5W/827 E27 | X | 30 | KOS |  | 0 |  |  | D
64. | 3021632 | ŽARNICA PARATHOM LED E27 9W 2700K SENZOR | X | 8 | KOS |  | 0 |  |  | F
65. | 3021563 | ŽARNICA PHILIPS LED E14 7W 830LUME 4000K | X | 30 | KOS |  | 0 |  |  | E
66. | 3017331 | ŽARNICA SVEČKA LED E14 5,5W 2700K 4701m | X | 30 | KOS |  | 0 |  |  | F
67. | 3024862 | ŽARNICA UN LEDTUBE HO 18W/840 T8 COREPRO | X | 20 | KOS |  | 0 |  |  | E
68. |  | SVETILKA DELOVNA INDUSTRIJSKA EXIN TM 12 (dodaten opis spodaj) |  | 1 | KOS |  | 0 |  |  | G
69. |  | REFLEKTOR ROBUSTO II LED L-72-S (dodaten opis spodaj) |  | 1 | KOS |  | 0 |  |  | F
70. | 3027405 | SIJALKA ZASILNA FCY AC/DC E27 7W 2700K 806lm | X | 10 | KOS |  | 0 |  |  | E
71. | 3027416 | SIJALKA ZASILNA FCY AC/DC E27 9W 2700K 1055lm | X | 10 | KOS |  | 0 |  |  | E
72. | 936451 | SVETILKA LED LENSER P7R USB | X | 6 | KOS |  | 0 |  |  | G
73. | 935315 | SVETILKA ROČNA LED LENSER P5R.2 | X | 20 | KOS |  | 0 |  |  | G
| SKUPAJ 2. SKLOP - svetila: Uredba zelen JN: | [5 empty] | 0
ZAHTEVE NAROČNIKA:
Za artikle označene z "X" mora ponudnik obvezno predložiti tehnični list.
Za ostale artikle,kjer ponuja alternativne materiale, mora ponudnik s tehnično dokumentacijo dokazati, da gre za enakovreden, ali boljši proizvod.
Poz 6: Reflektor GALAXY PRO | [5 empty] | Pozicija 69: REFLEKTOR ROBUSTO II LED
Izvor svetlobe : 60x Led | [5 empty] | - napajalna napetost: 230 V AC
Svetilnost: 3500lm | [5 empty] | - nazivna frekvenca: 50 Hz
Avtonomija baterije: 4H 3500lm - 8H 1750lm | [5 empty] | - moč: 32 W
Zatemnjevanje : Da (3500lm - 100lm) | [5 empty] | - število LED diod: 80
Baterija: 7,4V 13.2Ah Li-ion | [5 empty] | - svetlobni tok: 3.400 lm
Čas polnjenja: 10ur 220-230V in 12V | [5 empty] | - barva svetlobe: dnevna svetloba (5.000 K)
Samostoječi na magnetnih nogicah | [5 empty] | - temperaturno območje delovanja: od -35 ºC do +45 ºC
Teža: 1,52kg | [5 empty] | - življenjska doba LED diod: do 50.000 ur
- dovod: 5 m ELPUR kabel 3G1,5 modre barve (01405) s
Pozicija 68: SVETILKA DELOVNA EXIN TM 12 ex območje | [5 empty] | - šuko vtikačem 16 A/250 V modre barve ter PRCD-S
Ohišje iz materiala odpornega na udarce ABS | [5 empty] | - odvod: 3x šuko vtičnica 16 A/250 V (IP54)
Stopnja zaščite IP65 | [5 empty] | - zaščitni razred: I
Glava reflektorja, ki omogoča nagib do 60° | [5 empty] | - odpornost na prah in vodo: IP54
Čas avtonomije (napajanja iz baterije) vsaj 12h | [5 empty] | - velikost: 315 x 320 x 115 mm (Š x V x G)
Svetilnost 1030lm | [5 empty] | - teža: 2,8 kg
Življenjska doba LED 60.000 ur | [5 empty] | - stopnja odpornosti na udarce IK08
Temperatura svetlobe 5000K | [5 empty] | - potisk priključnega kabla z logotipom podjetja
Možnost nastavitve utripanja
Digitalni zaslon za nadzor stanja baterije
Možnost polnjenja 100-240V AC 50HZ in 12V ali 24V DC

## 3.Sklop-splošni elektromaterial
3. Sklop: Splošni elektromaterial
Zap. št. | Material | Kratki tekst | EM | Predvidena količina za 1 leto | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | Trgovski naziv | Proizvajalec
1. | 3027219 | ADAPTER 16A 3P IP44 10008511.00 SEZ | KOS | 8 |  | 0
2. | 3027218 | ADAPTER CEE PRATIKA 16A 230V 3P | KOS | 8 |  | 0
3. | 3000953 | CEV EUROFLEX 10mm | M | 30 |  | 0
4. | 3000950 | CEV EUROFLEX 12mm | M | 180 |  | 0
5. | 3008134 | CEV EUROFLEX 14mm | M | 180 |  | 0
6. | 3001578 | CEV EUROFLEX 32mm | M | 60 |  | 0
7. | 3000480 | CEV PN 16 | M | 120 |  | 0
8. | 3024567 | CEV PVC GIBLJIVA FPAS 25B-50MFL UV V2 25MM | M | 100 |  | 0
9. | 3024568 | CEV PVC GIBLJIVA FPAS 28B-50MFL UV V2 28MM | M | 100 |  | 0
10. | 3024566 | CEV PVC GIBLJVA FPAS 20B-50MFL UV V2 20MM | M | 100 |  | 0
11. | 3008189 | CEV REBRASTA BETONSKA RBT IEC fi 13,5 | M | 50 |  | 0
12. | 3001841 | CEV TERMOSKRČLJIVA 2,4/1,2mm ČRNA | KOS | 20 |  | 0
13. | 3015142 | CEV TERMOSKRČLJIVA 4,8/2,4mm ČRNA | KOS | 20 |  | 0
14. | 3001844 | CEV TERMOSKRČLJIVA 6,4/3,2mm ČRNA | KOS | 20 |  | 0
15. | 3001849 | CEV TERMOSKRČLJIVA CFMO400 12mm Z LEPI. | KOS | 30 |  | 0
16. | 3027291 | CEV ZAŠČITNA HG-DC13 166-11801 7.9mm | M | 100 |  | 0
17. | 3027292 | CEV ZAŠČITNA HG-DC21 166-11803 13.9mm | M | 100 |  | 0
18. | 3014161 | ČEVELJ KAB.FASTON CU/ZN GOLI 6,3mm ŽENS | KOS | 100 |  | 0
19. | 3008227 | ČEVELJ KABELSKI 1.5-5 Z IZOLACIJO | KOS | 200 |  | 0
20. | 3008230 | ČEVELJ KABELSKI 10/8 CU | KOS | 100 |  | 0
21. | 3005504 | ČEVELJ KABELSKI 10mm² / fi 8mm | KOS | 250 |  | 0
22. | 3008233 | ČEVELJ KABELSKI 16/6 CU | KOS | 50 |  | 0
23. | 3008258 | ČEVELJ KABELSKI 16/8 CU | KOS | 50 |  | 0
24. | 3008236 | ČEVELJ KABELSKI 2.5-5 Z IZOLACIJO | KOS | 200 |  | 0
25. | 3008237 | ČEVELJ KABELSKI 2.5-fi ZA VIJAK 6mm | KOS | 200 |  | 0
26. | 3008260 | ČEVELJ KABELSKI 25/6 CU | KOS | 20 |  | 0
27. | 3021436 | ČEVELJ KABELSKI 35/8 CU | KOS | 20 |  | 0
28. | 3008242 | ČEVELJ KABELSKI 4-6 | KOS | 250 |  | 0
29. | 3008243 | ČEVELJ KABELSKI 4-8 | KOS | 200 |  | 0
30. | 3008240 | ČEVELJ KABELSKI 4mm² fi5 | KOS | 200 |  | 0
31. | 3015976 | ČEVELJ KABELSKI 6MM² fi 6 Z IZOLACIJO | KOS | 200 |  | 0
32. | 3008246 | ČEVELJ KABELSKI 6mm² fi5 | KOS | 200 |  | 0
33. | 3012142 | ČEVELJ KABELSKI 70mm² fi10 STISLJIV | KOS | 20 |  | 0
34. | 3008254 | ČEVELJ KABELSKI AUTO 2.5mm MOŠKI-ŽENSKI | KOS | 150 |  | 0
35. | 3015488 | DOZA ENOJNA AT 000 0 72 0 ELBA | KOS | 10 |  | 0
36. | 3015069 | DOZA N/O MAZI 80 X 80 IP 55 | KOS | 60 |  | 0
37. | 3000689 | DOZA RAZVODNA 10 x 10 x 5 CM PVC | KOS | 20 |  | 0
38. | 3015492 | DOZA TROJNA AT 000 3 720 ELBA | KOS | 10 |  | 0
39. | 3024350 | KABEL SAMOREG. 10xL2-ZH(LSZH) 10W/m 5°C | M | 100 |  | 0
40. | 3001521 | KANAL NIK ZA KABLE 10 x 10mm SAMOLEPILNI | M | 20 |  | 0
41. | 3007574 | KANAL NIK-1 ZA KABLE 15 x 17 SAMOLEPILNI | M | 40 |  | 0
42. | 3001647 | KANAL NIK-2 ZA KABLE 15 x 30 | M | 30 |  | 0
43. | 3000718 | KANAL NIK-3 ZA KABLE 30 x 30 | M | 20 |  | 0
44. | 3012497 | KATODNI ODVODNIK OBO V20-C | KOS | 20 |  | 0
45. | 3008858 | KONDENZATOR 8mF 400V | KOS | 5 |  | 0
46. | 3024571 | KONEKTOR BANANSKI RDEČ | KOS | 60 |  | 0
47. | 3025271 | KONEKTOR RJ45 5E UTP TRDI KABEL PAK/100 | KOS | 3 |  | 0
48. | 3023489 | KONTAKT POMOŽNI DILA-XHI31 EATON | KOS | 3 |  | 0
49. | 3016702 | KONTAKT POMOŽNI DILM1000-XHI11-SI EATON | KOS | 3 |  | 0
50. | 3027035 | KONTAKT POMOŽNI S2C-H02 L ABB 2CDS200936R0003 | KOS | 20 |  | 0
51. | 3027034 | KONTAKT POMOŽNI S2C-H11 L ABB 2CDS200936R0001 | KOS | 20 |  | 0
52. | 3027033 | KONTAKT POMOŽNI S2C-H20 L ABB 2CDS200936R0002 | KOS | 20 |  | 0
53. | 3008900 | KONTAKTOR MOELLER DILM95 130A 45kW | KOS | 5 |  | 0
54. | 3024897 | KONTAKTOR DILM9-10 24V DC 9A 4KW | KOS | 2 |  | 0
55. | 3008945 | KONTAKTOR MODULARNI R20 20A ETI | KOS | 3 |  | 0
56. | 3000408 | LOK PN LRNC16 | KOS | 10 |  | 0
57. | 3015482 | MATICA ZA UVODNICO PVC PG 29 | KOS | 30 |  | 0
58. | 3009465 | MAVEC | KG | 30 |  | 0
59. | 3022271 | MOSTIČEK NATIČNI EBP 2-5 | KOS | 100 |  | 0
60. | 3026219 | MREŽA VENTILATORJA CA-G 200 VORTICE | KOS | 1 |  | 0
61. | 3021884 | NALEPKA ELEKTRIČNA STRELICA 100X100MM | KOS | 30 |  | 0
62. | 3021882 | NALEPKA ELEKTRIČNA STRELICA 30X30MM | KOS | 50 |  | 0
63. | 3021883 | NALEPKA ELEKTRIČNA STRELICA 60X60MM | KOS | 50 |  | 0
64. | 3017427 | NAPAJALNIK ZA ELTEC KRMILNIK MDR-20-24 | KOS | 1 |  | 0
65. | 3009618 | NOSILEC KABELSKE POLICE PK 200 | KOS | 15 |  | 0
66. | 3026220 | NOSILEC MONTAŽNI CA-MU VORTICE | KOS | 1 |  | 0
67. | 3009638 | NOSILEC ZIDNI -T VALJ OZEM | KOS | 20 |  | 0
68. | 3009708 | ODKLOPNIK MOELLER 3P C 32A, PLZ32-3-C | KOS | 5 |  | 0
69. | 3027027 | ODKLOPNIK S201-C 0,5 NA ABB 2CDS251103R098 | KOS | 10 |  | 0
70. | 3027026 | ODKLOPNIK S201-C 2 NA ABB 2CDS251103R0024 | KOS | 5 |  | 0
71. | 3027030 | ODKLOPNIK S201-C6 ABB 2CDS251001R0064 | KOS | 10 |  | 0
72. | 3027024 | ODKLOPNIK S201-Z 2 ABB 2CDS251001R0278 | KOS | 10 |  | 0
73. | 3027028 | ODKLOPNIK S202-C 2 ABB 2CDS252001R0024 | KOS | 5 |  | 0
74. | 3027029 | ODKLOPNIK S202M C4 ABB UC 2CDS272061R0044 | KOS | 10 |  | 0
75. | 3027032 | ODKLOPNIK S202M-B6 UC ABB 2CDS272061R0065 | KOS | 10 |  | 0
76. | 3027023 | ODKLOPNIK S202M-K0,75 UC ABB 2CDS272061R0 | KOS | 30 |  | 0
77. | 3027022 | ODKLOPNIK S202M-K1 UC 2CDS272061R0217 | KOS | 30 |  | 0
78. | 3027021 | ODKLOPNIK S202M-K2 UC ABB 2CDS272061R0277 | KOS | 30 |  | 0
79. | 3027031 | ODKLOPNIK S202M-K6 ABB 2CDS272001R0377 | KOS | 30 |  | 0
80. | 3027020 | ODKLOPNIK S202M-K6 UC ABB 2CDS272061R0377 | KOS | 30 |  | 0
81. | 3027345 | ODKLOPNIK S203M-C25 ABB 2CDS273001R0254 | KOS | 4 |  | 0
82. | 3027366 | ODKLOPNIK S203M-C32 ABB 2CDS273001R0324 | KOS | 4 |  | 0
83. | 3027025 | ODKLOPNIK S203-Z 2 ABB 2CDS253001R0278 | KOS | 15 |  | 0
84. | 3026937 | ODKLOPNIK INST. PL7-B16/3 EATON | KOS | 5 |  | 0
85. | 3027005 | ODKLOPNIK S201 C4 ABB 2CDS251001R0044 | KOS | 10 |  | 0
86. | 3026608 | ODVODNIIK PR.VLOŽEK PROTECB2 60/320ISKRA | KOS | 12 |  | 0
87. | 3012935 | OHIŠJE 1M NADOMETNO GW 27041 | KOS | 15 |  | 0
88. | 3020206 | OHIŠJE 2M NADOMETNO GW 27002 | KOS | 20 |  | 0
89. | 3012759 | OHIŠJE 2M NADOMETNO GW 27042 | KOS | 100 |  | 0
90. | 3009725 | OHIŠJE 3M NADOMETNO GW 27043 | KOS | 10 |  | 0
91. | 3020207 | OHIŠJE 4M NADOMETNO GW 27004 | KOS | 20 |  | 0
92. | 3016187 | OHIŠJE HAN10B 09 30 010 1231 | KOS | 10 |  | 0
93. | 3016188 | OHIŠJE HAN10B 09 30 010 1521 | KOS | 10 |  | 0
94. | 3016192 | OHIŠJE HAN6B 09 30 006 1251 | KOS | 10 |  | 0
95. | 3016193 | OHIŠJE HAN6B 09 30 006 1541 | KOS | 10 |  | 0
96. | 3009741 | OHIŠJE MODULA GEWISS GW 27044 | KOS | 20 |  | 0
97. | 3009748 | OHIŠJE ZA VTIČNICE OG GW 27401 GEWISS | KOS | 30 |  | 0
98. | 3000407 | OKLEP ZA CEV PN16 | KOS | 400 |  | 0
99. | 3009757 | OKOV E27 KERAMIČNI ZA PLAFONJERO | KOS | 30 |  | 0
100. | 3000208 | OKOV ZA ŽARNICE E-27 KERAMIČNI VIJAČNI | KOS | 60 |  | 0
101. | 3014400 | OKVIR GW 16122 TB FI 60 1X2M BEL | KOS | 30 |  | 0
102. | 3014401 | OKVIR GW 16821 NOSILNI FI 60 | KOS | 20 |  | 0
103. | 3015491 | OKVIR TROJNI AT BELA 3030 1 ELBA | KOS | 10 |  | 0
104. | 3026632 | OMARA KOVINSKA 600X380X210 IP66 RITTAL | KOS | 1 |  | 0
105. | 3009771 | OMARICA GEWISS 46002 310 x 425 x 160 | KOS | 3 |  | 0
106. | 3012601 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 20 | KOS | 1200 |  | 0
107. | 3012602 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 21 | KOS | 1200 |  | 0
108. | 3012603 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 22 | KOS | 1200 |  | 0
109. | 3012604 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 23 | KOS | 1200 |  | 0
110. | 3012605 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 24 | KOS | 1200 |  | 0
111. | 3012637 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 25 | KOS | 1200 |  | 0
112. | 3012638 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 26 | KOS | 1200 |  | 0
113. | 3012639 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 27 | KOS | 1200 |  | 0
114. | 3012640 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 28 | KOS | 1200 |  | 0
115. | 3012641 | OZNAKE ZA VODNIKE 1,5-2,5 LEGRAND 382 29 | KOS | 1200 |  | 0
116. | 3010202 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.0 | KOS | 1000 |  | 0
117. | 3010203 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.1 | KOS | 500 |  | 0
118. | 3010204 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.2 | KOS | 500 |  | 0
119. | 3010205 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.3 | KOS | 500 |  | 0
120. | 3011966 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.4 | KOS | 500 |  | 0
121. | 3011967 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.5 | KOS | 500 |  | 0
122. | 3011968 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.6 | KOS | 500 |  | 0
123. | 3011969 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.7 | KOS | 500 |  | 0
124. | 3011970 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.8 | KOS | 500 |  | 0
125. | 3011971 | OZNAKE ŽIL WEIDMULLER NA KOL CLI C 1-3RUM ŠT.9 | KOS | 500 |  | 0
126. | 3009777 | PASTA CINOL | KOS | 8 |  | 0
127. | 3014500 | PLOŠČICA GW 20056 SLEPA | KOS | 20 |  | 0
128. | 3001858 | PODALJŠEK ELEKTRO S STIKALOM EURO M3 4M | KOS | 30 |  | 0
129. | 3001859 | PODALJŠEK ELEKTRO S STIKALOM EURO M5 4M | KOS | 15 |  | 0
130. | 3009926 | PODNOŽJE RELEJA YPT 78704 SCHRACK | KOS | 20 |  | 0
131. | 3009948 | POKROV PVC ZA DOZO PODOMET FI 78MM BELA | KOS | 50 |  | 0
132. | 3005264 | POKROV ZA POLICO KABELSKO PPK-50 | M | 10 |  | 0
133. | 3001861 | PREISKUŠEVALEC NAPETOSTI 140mm | KOS | 100 |  | 0
134. | 3001862 | PREISKUŠEVALEC NAPETOSTI 180mm | KOS | 100 |  | 0
135. | 3026853 | PRETVORNIK ACT20P-CML-10-AO-RC-S WM | KOS | 2 |  | 0
136. | 3010110 | RAZDELILEC ŠUKO 220V 3P | KOS | 10 |  | 0
137. | 3023523 | RELE RT424024-24VDC | KOS | 30 |  | 0
138. | 3023524 | RELE RT424730-230VAC | KOS | 10 |  | 0
139. | 3007386 | RELE SCHRACK 230V AC PT570730 | KOS | 8 |  | 0
140. | 3010194 | RELE TRP 6934 250V 10A ISKRA | KOS | 10 |  | 0
141. | 3026763 | RELE ZA NADZOR TEMP. MOTORJA EMT6-DB | KOS | 2 |  | 0
142. | 3010218 | ROČKA ZA VAROVALKO | KOS | 6 |  | 0
143. | 3010411 | SIRENA -HUPA INDUSTRIJSKA 230V 50Hz | KOS | 5 |  | 0
144. | 3010430 | SKOBA PN 13.5 | KOS | 400 |  | 0
145. | 3010431 | SKOBA PN 16 | KOS | 400 |  | 0
146. | 3010490 | SPONKA NIČELNA GEWISS | KOS | 5 |  | 0
147. | 3010491 | SPONKA DVOREDNA 0.75 mm² | KOS | 15 |  | 0
148. | 3010492 | SPONKA DVOREDNA 1,5 mm² | KOS | 20 |  | 0
149. | 3010493 | SPONKA DVOREDNA 10 mm² | KOS | 20 |  | 0
150. | 3000209 | SPONKA DVOREDNA 2,5 mm² | KOS | 20 |  | 0
151. | 3000210 | SPONKA DVOREDNA 4 mm² | KOS | 40 |  | 0
152. | 3000939 | SPONKA DVOREDNA 6 mm² | KOS | 20 |  | 0
153. | 3000212 | SPONKA DVOVRSTNA 16 mm² | KOS | 10 |  | 0
154. | 3015416 | SPONKA ENOREDNA ZAPRTA 2,5 mm² | KOS | 20 |  | 0
155. | 3015417 | SPONKA ENOREDNA ZAPRTA 4 mm² | KOS | 80 |  | 0
156. | 3024570 | SPONKA KROKODILČEK ČRN | KOS | 20 |  | 0
157. | 3000835 | SPONKA KROKODILČEK RDEČ | KOS | 20 |  | 0
158. | 3005548 | SPONKA VRSTNA VIJAČNA WDK 2,5mm | KOS | 100 |  | 0
159. | 3000682 | SPONKA VRSTNA VS 4 | KOS | 100 |  | 0
160. | 3019582 | SPONKA WDU 70/95 | KOS | 12 |  | 0
161. | 3019910 | SPONKA WEIDMULLER WDU 95N/120N | KOS | 12 |  | 0
162. | 3018034 | SPONKA ZA GEWISS 40DC N IN PE RW40401 | KOS | 10 |  | 0
163. | 3027036 | SPONKE PRIKLJUČNE ZADAJ NZM2-XKR EATON | KOS | 2 |  | 0
164. | 3010523 | SPREJ KONTAKT RT-77 200ML | KOS | 10 |  | 0
165. | 3010703 | STARTER ZA FLOU CEV 4-80W | KOS | 450 |  | 0
166. | 3001139 | STIKALO 1-0-2 10A | KOS | 2 |  | 0
167. | 3026599 | STIKALO 1P 40A SV140 ETI | KOS | 10 |  | 0
168. | 3006889 | STIKALO FONTANA DVOJNO | KOS | 5 |  | 0
169. | 3010579 | STIKALO GLAVNO 3P SV 340 40A | KOS | 5 |  | 0
170. | 3001173 | STIKALO GW 20528 | KOS | 10 |  | 0
171. | 3010575 | STIKALO GW 20576 MENJAL. 16A | KOS | 20 |  | 0
172. | 3026900 | STIKALO INDUKTIVN XS8C4A1PCG13 12-48V DC | KOS | 5 |  | 0
173. | 3015128 | STIKALO IZMENIČ GW 10073 2M CHRUS BELO | KOS | 20 |  | 0
174. | 3014499 | STIKALO IZMENIČ GW 20577 | KOS | 30 |  | 0
175. | 3010600 | STIKALO KLECNO Z LUČKO (ZA PODALJŠKE) | KOS | 20 |  | 0
176. | 3010646 | STIKALO MOT.PKZM01-10 6,3-10A EATON | KOS | 2 |  | 0
177. | 3000319 | STIKALO NAVADNO N/O NADOMETNO | KOS | 10 |  | 0
178. | 3023307 | STIKALO PLOVNO LVFSP1W10 10M IP68 LOVATO | KOS | 5 |  | 0
179. | 3024915 | STIKALO SCHNEIDER ACTI9 1-0-2 20A 1P | KOS | 4 |  | 0
180. | 3026618 | STIKALO T0-2-8221/E 1-2 20A VGRAD. EATON | KOS | 2 |  | 0
181. | 3027124 | STIKALO TEM MODUL TIPKA SM11PW | KOS | 20 |  | 0
182. | 3006954 | STIKALO TRIPOLNO ETI 1-0 40A | KOS | 1 |  | 0
183. | 3008041 | STIKALO TROPOLNI SV 363 63A 400V | KOS | 5 |  | 0
184. | 3014992 | STIKALO V OHIŠ T0-4-8344/I1/SWB-SW EATON | KOS | 2 |  | 0
185. | 3014484 | STIKALO VGRADNO SV 325 25A 3P ETI | KOS | 5 |  | 0
186. | 3010711 | STIKALO ZASČITNO KZS 10A 30mA | KOS | 2 |  | 0
187. | 3010712 | STIKALO ZASČITNO KZS 30 mA 16A | KOS | 5 |  | 0
188. | 3000754 | SVETILKA LADIJSKA FSN | KOS | 2 |  | 0
189. | 3000404 | ŠTARTER ZA FC 4-22W | KOS | 10 |  | 0
190. | 3012157 | TERMOSTAT RITTAL SK 3110 000 | KOS | 30 |  | 0
191. | 3010878 | TERMOSTAT SOBNI 220V | KOS | 4 |  | 0
192. | 3025296 | TIPKA IZKLOP V SILI M22-PVS EATON | KOS | 30 |  | 0
193. | 3011052 | TIPKA POVRATNA S KLJUČEM M22-WS MOELLER | KOS | 20 |  | 0
194. | 3021056 | TIPKA RDEČA M22-D-R | KOS | 20 |  | 0
195. | 3021059 | TIPKA SVETLEČA RDEČA M22-DL-R | KOS | 20 |  | 0
196. | 3021060 | TIPKA SVETLEČA ZELENA M22-DL-G | KOS | 20 |  | 0
197. | 3021057 | TIPKA ZELENA M22-D-G | KOS | 20 |  | 0
198. | 3011066 | TRAK IZOLIRNI BELI 15mm 10m | KOS | 100 |  | 0
199. | 3011067 | TRAK IZOLIRNI ČRNI 15mm 10m | KOS | 50 |  | 0
200. | 3018334 | TRAK IZOLIRNI MODER 15mm 10m | KOS | 80 |  | 0
201. | 3011068 | TRAK IZOLIRNI RJAVI 15mm 10m | KOS | 30 |  | 0
202. | 3011069 | TRAK IZOLIRNI-RDEČI | KOS | 50 |  | 0
203. | 3011093 | TULEC VEZNI 70 mm | KOS | 20 |  | 0
204. | 3011094 | TULEC VEZNI 95 mm | KOS | 20 |  | 0
205. | 3019268 | TULEC WEIDMULLER H10.0/28 EB 0565800000 | KOS | 30 |  | 0
206. | 3013774 | TULJ. EL.VENTIL TM30 24V DC9542420 JAKŠA | KOS | 5 |  | 0
207. | 3015484 | UVODNICA PVC M12 x 1,5 PLASTRON | KOS | 30 |  | 0
208. | 3015485 | UVODNICA PVC M16 x 1,5 PLASTRON | KOS | 30 |  | 0
209. | 3015526 | UVODNICA PVC M20 x 1,5 PLASTRON | KOS | 150 |  | 0
210. | 3000949 | UVODNICA ROL fi 12 PG 9 | KOS | 30 |  | 0
211. | 3011133 | UVODNICE PG 29 PVC | KOS | 30 |  | 0
212. | 3011167 | VAROVALKA 20A DII | KOS | 80 |  | 0
213. | 3011168 | VAROVALKA 25A DII | KOS | 80 |  | 0
214. | 3011171 | VAROVALKA 35A DIII | KOS | 25 |  | 0
215. | 3011174 | VAROVALKA 63A DIII | KOS | 20 |  | 0
216. | 3000392 | VAROVALKA AVTOMATSKA 6A 1P B | KOS | 10 |  | 0
217. | 3008026 | VAROVALKA AVTOMATSKA 10A 1P B | KOS | 30 |  | 0
218. | 3000813 | VAROVALKA AVTOMATSKA 16A 1P B | KOS | 10 |  | 0
219. | 3008028 | VAROVALKA AVTOMATSKA 16A 1P C | KOS | 10 |  | 0
220. | 3001157 | VAROVALKA AVTOMATSKA 16A 3P B | KOS | 5 |  | 0
221. | 3026607 | VAROVALKA AVTOMATSKA 4A 1P B ETIMAT-6 | KOS | 10 |  | 0
222. | 3011164 | VAROVALKA DII 10A | KOS | 50 |  | 0
223. | 3000299 | VAROVALKA DII 16A | KOS | 100 |  | 0
224. | 3000546 | VAROVALKA NV 100 16A | KOS | 20 |  | 0
225. | 3000545 | VAROVALKA NV 100 20A | KOS | 20 |  | 0
226. | 3000304 | VAROVALKA NV 100 25A | KOS | 20 |  | 0
227. | 3000565 | VAROVALKA NV 250 25A | KOS | 20 |  | 0
228. | 3000797 | VAROVALKA NV 250 80A | KOS | 3 |  | 0
229. | 3000504 | VAROVALKA NV 250 100A | KOS | 6 |  | 0
230. | 3011191 | VAROVALKA NV-250 160A | KOS | 6 |  | 0
231. | 3011192 | VAROVALKA NV-400 160A | KOS | 6 |  | 0
232. | 3027367 | VAROVALKA VLOŽEK TALILNI 14X51 10A | KOS | 20 |  | 0
233. | 3026918 | VENTIL ELEK.MAG. M2621 G1 P 0-10BAR 230V | KOS | 10 |  | 0
234. | 3026413 | VENTIL ELEKTROMAG. JAKŠA 330519 230V | KOS | 10 |  | 0
235. | 3026218 | VENTILATOR CA200 ME E 230V 90W VORTICE | KOS | 10 |  | 0
236. | 3015006 | VENTILATOR NMB 5915 PC 23T B30 230V AC | KOS | 8 |  | 0
237. | 3026601 | VENTILATOR RITTAL SK 3239100 | KOS | 10 |  | 0
238. | 3016318 | VENTILATOR SUNON DP200A 230V 120X120MM | KOS | 8 |  | 0
239. | 3013388 | VENTILEL.MAG.360518M260 G1P230VAC 12bar | KOS | 10 |  | 0
240. | 3025289 | VEZICA KABELSKA 100MM 2,5MM ČRNA UV | KOS | 500 |  | 0
241. | 3025290 | VEZICA KABELSKA 140MM 3,5MM ČRNA UV | KOS | 300 |  | 0
242. | 3016825 | VEZICA KABELSKA 200MM 4,5MM ČRNA UV | KOS | 1500 |  | 0
243. | 3025291 | VEZICA KABELSKA 280MM 4,5MM ČRNA UV | KOS | 300 |  | 0
244. | 3016866 | VEZICA KABELSKA 295MM 4,5MM ČRNA UV | KOS | 1000 |  | 0
245. | 3025292 | VEZICA KABELSKA 360MM 4,5MM ČRNA UV | KOS | 100 |  | 0
246. | 3000839 | VEZICA VTO 140 X 2,5 | KOS | 5000 |  | 0
247. | 3000844 | VEZICA VTO 200 X 3,6 | KOS | 8000 |  | 0
248. | 3001111 | VEZICA VTO 250 X 4,8 | KOS | 4000 |  | 0
249. | 3005024 | VEZICA VTO 360 x 7,6 | KOS | 2000 |  | 0
250. | 3011267 | VEZICA ZA KABEL IN ŽICO-PVC 200mm STRO | KOS | 3000 |  | 0
251. | 3011269 | VEZICA ZA KABEL IN ŽICO-PVC 300mm STRO | KOS | 8000 |  | 0
252. | 3011270 | VEZICA ZA KABEL IN ŽICO-PVC 500mm STRO | KOS | 1000 |  | 0
253. | 3027110 | VIJAK ZA KABELSKO POLICO M8 X 20 MM | KOS | 100 |  | 0
254. | 3000300 | VLOŽEK VAROVALNI D2 20A | KOS | 20 |  | 0
255. | 3011590 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 0,75mm | KOS | 600 |  | 0
256. | 3011591 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 1.5 mm | KOS | 600 |  | 0
257. | 3026967 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 1mm | KOS | 1200 |  | 0
258. | 3011594 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 2.5 mm | KOS | 1000 |  | 0
259. | 3011599 | VOTLICA ZA ŽICO 0.75mm² | KOS | 1000 |  | 0
260. | 3011600 | VOTLICA ZA ŽICO 1 mm² WEIDMILLER IZOLIR | KOS | 2500 |  | 0
261. | 3011601 | VOTLICA ZA ŽICO 1.5 mm² WEIDMILLER IZOLI | KOS | 2000 |  | 0
262. | 3011602 | VOTLICA ZA ŽICO 10 mm² | KOS | 500 |  | 0
263. | 3011604 | VOTLICA ZA ŽICO 2.5mm² | KOS | 1000 |  | 0
264. | 3011605 | VOTLICA ZA ŽICO 25mm² | KOS | 100 |  | 0
265. | 3011606 | VOTLICA ZA ŽICO 35mm² | KOS | 200 |  | 0
266. | 3022167 | VRVICA PRIKLJUČN 2x1mm²GUMI H05RR-F EMOS | KOS | 70 |  | 0
267. | 3018004 | VRVICA PRIKLJUČNA 2 x 1,5mm² GUMI ČRN | KOS | 50 |  | 0
268. | 3026230 | VTIČNICA 13 POLNI 12V ZA PRIKOLICO | KOS | 2 |  | 0
269. | 3011667 | VTIČNICA 16 A 5P ZA NA KABEL GW62009 | KOS | 2 |  | 0
270. | 3012757 | VTIČNICA 16A 230V GEWISS GW20265 | KOS | 100 |  | 0
271. | 3011670 | VTIČNICA 16A 3P+N+PE 400V GW62505 GEWISS | KOS | 5 |  | 0
272. | 3019044 | VTIČNICA 32A 3P+N+PE 400V GW62516 GEWISS | KOS | 5 |  | 0
273. | 3015788 | VTIČNICA 32A 3P+N+PE GW66220 400V GEWISS | KOS | 2 |  | 0
274. | 3018995 | VTIČNICA 63A 3P+N+PE 400V GW63527 GEWISS | KOS | 2 |  | 0
275. | 3013135 | VTIČNICA AT 220 DVOJNA BELA ELBA 2201 | KOS | 8 |  | 0
276. | 3006150 | VTIČNICA EKON DVOJNA BLISTER P/0 BE16A | KOS | 2 |  | 0
277. | 3015489 | VTIČNICA ENOJNA AT BELA 239.1 ELBA | KOS | 3 |  | 0
278. | 3011675 | VTIČNICA GEWIS TIP GW 63053, 63A, 400V | KOS | 10 |  | 0
279. | 3011677 | VTIČNICA GUMI ŠUKO S POKROVOM 16 A 230 V | KOS | 10 |  | 0
280. | 3014396 | VTIČNICA GW 10241 ŠUKO BELO 2M CHORUS | KOS | 50 |  | 0
281. | 3011674 | VTIČNICA GW 62042, 32A, 400V | KOS | 5 |  | 0
282. | 3016189 | VTIČNICA HAN10E 10P 09 33 010 2701 | KOS | 10 |  | 0
283. | 3016194 | VTIČNICA HAN6E 6P 09 33 006 2701 | KOS | 10 |  | 0
284. | 3025437 | VTIČNICA KOMU.MODUL USB 2,1A 5VDC 1M | KOS | 10 |  | 0
285. | 3011678 | VTIČNICA MIKRO II POLNA (PODOMETNA) | KOS | 2 |  | 0
286. | 3015964 | VTIČNICA MODUL P/O SR 16A 230V Z ZAŠČITO | KOS | 2 |  | 0
287. | 3018899 | VTIČNICA MODUL UNI. P/O BE16A250V KS 2M | KOS | 2 |  | 0
288. | 3025368 | VTIČNICA N/O 16A 250V IP55 | KOS | 2 |  | 0
289. | 3000203 | VTIČNICA N/O ŠUKO FLUID 616325 | KOS | 2 |  | 0
290. | 3016411 | VTIČNICA NADOMET 3P+N+PE 16A PLOŠČA VTIČ | KOS | 50 |  | 0
291. | 3025621 | VTIČNICA SYSTEM 16A 230V IP41 M2 BE P/O | KOS | 2 |  | 0
292. | 3015657 | VTIČNICA ŠUKO GV-02 ZA NA KAB. GUMI TRIT | KOS | 70 |  | 0
293. | 3023108 | VTIČNICA ŠUKO KOTNA 16A COMMEL 291-202 | KOS | 3 |  | 0
294. | 3000202 | VTIČNICA ŠUKO N/O PVC | KOS | 20 |  | 0
295. | 3000320 | VTIČNICA ŠUKO P/O TEM ČATEŽ EKONOMIK | KOS | 5 |  | 0
296. | 3024516 | VTIČNICA ŠUKO PRATIKA 16A 3P IP65 POKROV | KOS | 10 |  | 0
297. | 3015493 | VTIČNICA TROJNA AT BELA 322 0 1 ELBA | KOS | 20 |  | 0
298. | 3000416 | VTIČNICA TROPOLNA N/O SILAMIN | KOS | 20 |  | 0
299. | 3024016 | VTIČNICA VIMAR 2P 16A VIMAR 14208 | KOS | 15 |  | 0
300. | 3016098 | VTIČNICA ZIDNA 32A 5P GW62493 | KOS | 3 |  | 0
301. | 3026229 | VTIKAČ 13 POLNI 12V ZA PRIKOLICO | KOS | 100 |  | 0
302. | 3015643 | VTIKAČ 3F G-03/5 16A RAVNI GUMI TRITECH | KOS | 15 |  | 0
303. | 3006128 | VTIKAČ 5 POLNI OKROGLI 16A | KOS | 2 |  | 0
304. | 3006785 | VTIKAČ 5 POLNI OKROGLI 32A | KOS | 3 |  | 0
305. | 3006778 | VTIKAČ 5 POLNI OKROGLI 63A | KOS | 20 |  | 0
306. | 3011690 | VTIKAČ 5P 16A GEWIS | KOS | 30 |  | 0
307. | 3011692 | VTIKAČ GEWIS TIP 60042, 32A, 400V | KOS | 10 |  | 0
308. | 3011693 | VTIKAČ GEWIS TIP 61053, 63A, 400V | KOS | 20 |  | 0
309. | 3000206 | VTIKAČ GUMI ŠUKO 220V TRITECH G-02 RAVNI | KOS | 100 |  | 0
310. | 3016190 | VTIKAČ HAN10E 10P 09 33 010 2601 | KOS | 100 |  | 0
311. | 3016195 | VTIKAČ HAN6E 6P 09 33 006 2601 | KOS | 50 |  | 0
312. | 3015656 | VTIKAČ ŠUKO VT-L 16A KOTNI TRITECH | KOS | 30 |  | 0
313. | 3000205 | VTIKAČ TROPOLNI BAKELIT RAVNI | KOS | 20 |  | 0
314. | 3021669 | ZAKLJUČEK SPONK WEW 35/2 106120 | KOS | 10 |  | 0
315. | 3024543 | ZAŠČITA PRE.ETITEC DT3MINI(2+0)3kV255V | KOS | 30 |  | 0
316. | 3024544 | ZAŠČITA PRENAP. ZES-76TEL-TV | KOS | 20 |  | 0
317. | 3022524 | ZBIRALKA VILIČASTA 1f IZ16/1F/54 ETI | KOS | 20 |  | 0
318. | 3017447 | ZBIRALKA VILIČASTA 3f IZ16/3F/54 ETI | KOS | 20 |  | 0
319. | 3021822 | ZVONEC BREZŽIČ. AC BE PVC 80dB ZA VTIČNICE | KOS | 20 |  | 0
320. | 3000455 | ŽICA P 2,5 MM ČRNA | M | 100 |  | 0
321. | 3026722 | ŽICA SPAJKALNA TIN64 2,5mm 250g | KOS | 10 |  | 0
322. | 3011931 | ŽICA TINOL 1mmŽICA SPAJKALNA TIN64 1mm 1 | KOS | 5 |  | 0
| SKUPAJ 3. SKLOP - splošni elektromaterial: |  |  |  |  | 0
ZAHTEVE NAROČNIKA:
Za alternativne materiale, mora ponudnik s tehnično dokumentacijo dokazati, da gre za enakovreden, ali boljši proizvod.