## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SAL-527/21
Dobava splošnega elektromateriala, svetil in baterij po naslednjih sklopih:
1. Sklop: Splošni elektromaterial
2. Sklop: Klasična svetila in baterije
3. Sklop: Svetila po Uredbi o zelenem javnem naročanju
SKLOPI |  | VREDNOST ZA 1 LETO EUR brez DDV
1. SKLOP | Splošni elektromaterial | 0
2. SKLOP | Klasična svetila in baterije | 0
3. SKLOP | Svetoča po Uredbi o zelenem javnem naročanju | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: |  | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1.Sklop-splošni elektromaterial
1. Sklop: Splošni elektromaterial
Zap. št. | Material | Kratki tekst | EM | Predvidena količina za 1 leto | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | Trgovski naziv | Proizvajalec
1 | 3008008 | ADAPTER POVEZOVALNI PKZM0-XDM32 EATON | KOS | 2 |  | 0
2 | 3008062 | BLOKADA MEHANSKA DILM12-XMV | KOS | 3 |  | 0
3 | 3025907 | CEV ENERGETSKA FI 110mm RDEČA STIGMAFLEX | M | 150 |  | 0
4 | 3025877 | CEV ENERGETSKA FI 50mm RDEČA STIGMAFLEX | M | 100 |  | 0
5 | 3025878 | CEV ENERGETSKA FI 75mm RDEČA STIGMAFLEX | M | 50 |  | 0
6 | 3000953 | CEV EUROFLEX 10mm | M | 120 |  | 0
7 | 3000950 | CEV EUROFLEX 12mm | M | 210 |  | 0
8 | 3008134 | CEV EUROFLEX 14mm | M | 90 |  | 0
9 | 3000974 | CEV EUROFLEX 16mm | M | 180 |  | 0
10 | 3000975 | CEV EUROFLEX 20mm | M | 180 |  | 0
11 | 3001578 | CEV EUROFLEX 32mm | M | 60 |  | 0
12 | 3007588 | CEV EUROFLEX 50mm | M | 30 |  | 0
13 | 3025658 | CEV GIBLJIVA KOVINSKA PCS16-GS/PVC-BK | M | 50 |  | 0
14 | 3025659 | CEV GIBLJIVA KOVINSKA PCS20-GS/PVC-BK | M | 50 |  | 0
15 | 3012961 | CEV PN 13,5 | M | 120 |  | 0
16 | 3000480 | CEV PN 16 | M | 312 |  | 0
17 | 3008189 | CEV REBRASTA BETONSKA RBT IEC fi 13,5 | M | 100 |  | 0
18 | 3008191 | CEV REBRASTA BETONSKA RBT IEC fi 32 | M | 150 |  | 0
19 | 3008192 | CEV REBRASTA BETONSKA RBT IEC fi 40 | M | 100 |  | 0
20 | 3025206 | CEV REBRASTA FLEX. 110/95 MM | M | 50 |  | 0
21 | 3014527 | CEV REBRASTA SAMOGASNA FI 13,5mm | M | 0 |  | 0
22 | 3014526 | CEV REBRASTA SAMOGASNA FI 16mm | M | 100 |  | 0
23 | 3024672 | CEV SPIRALNA ZAŠČITNA PVC 12MM | M | 100 |  | 0
24 | 3024671 | CEV SPIRALNA ZAŠČITNA PVC 6MM | M | 100 |  | 0
25 | 3025730 | CEV SPIRALNA ZAŠČITNA 25MM -60/110°C | KOS | 9 |  | 0
26 | 3019816 | CEV TERMOSKRČ. RAYCHEM MWTM 25/8-1000/S | KOS | 10 |  | 0
27 | 3024034 | CEV TERMOSKRČ. SHRINKIT 321 UNI380-03002 | KOS | 5 |  | 0
28 | 3001839 | CEV TERMOSKRČLJIVA 1,2/0,6mm ČRNA | KOS | 10 |  | 0
29 | 3001840 | CEV TERMOSKRČLJIVA 1,6/0,8mm ČRNA | KOS | 25 |  | 0
30 | 3001846 | CEV TERMOSKRČLJIVA 12,7/6,4mm ČRNA | KOS | 10 |  | 0
31 | 3001847 | CEV TERMOSKRČLJIVA 19/9,5mm | KOS | 10 |  | 0
32 | 3008099 | CEV TERMOSKRČLJIVA 19/9,5MM ČRNA | KOS | 15 |  | 0
33 | 3001841 | CEV TERMOSKRČLJIVA 2,4/1,2mm ČRNA | KOS | 10 |  | 0
34 | 3001848 | CEV TERMOSKRČLJIVA 25,4/12,7mm | KOS | 10 |  | 0
35 | 3008096 | CEV TERMOSKRČLJIVA 25,4/12,7mm ČRNA | KOS | 15 |  | 0
36 | 3001842 | CEV TERMOSKRČLJIVA 3,2/1,6mm ČRNA | KOS | 42 |  | 0
37 | 3015944 | CEV TERMOSKRČLJIVA 3,2/1,6mm MODRA | KOS | 15 |  | 0
38 | 3015943 | CEV TERMOSKRČLJIVA 3,2/1,6mm RDEČA | KOS | 10 |  | 0
39 | 3015970 | CEV TERMOSKRČLJIVA 3,2/1mm RUMZELENA | KOS | 10 |  | 0
40 | 3015971 | CEV TERMOSKRČLJIVA 4,8/1,5mm RUMZELENA | KOS | 10 |  | 0
41 | 3001843 | CEV TERMOSKRČLJIVA 4,8/2,4mm | KOS | 10 |  | 0
42 | 3015142 | CEV TERMOSKRČLJIVA 4,8/2,4mm ČRNA | KOS | 20 |  | 0
43 | 3015966 | CEV TERMOSKRČLJIVA 4,8/2,4mm MODRA | KOS | 10 |  | 0
44 | 3015945 | CEV TERMOSKRČLJIVA 4,8/2,4mm RDEČA | KOS | 10 |  | 0
45 | 3015972 | CEV TERMOSKRČLJIVA 6,4/2mm RUMZELENA | KOS | 10 |  | 0
46 | 3001844 | CEV TERMOSKRČLJIVA 6,4/3,2mm ČRNA | KOS | 15 |  | 0
47 | 3015969 | CEV TERMOSKRČLJIVA 6,4/3,2mm MODRA | KOS | 10 |  | 0
48 | 3015968 | CEV TERMOSKRČLJIVA 6,4/3,2mm RDEČA | KOS | 10 |  | 0
49 | 3015115 | CEV TERMOSKRČLJIVA 9,5/3mm RUM ZEL | KOS | 10 |  | 0
50 | 3001845 | CEV TERMOSKRČLJIVA 9,5/4,8mm | KOS | 20 |  | 0
51 | 3015112 | CEV TERMOSKRČLJIVA 9,5/4,8mm ČRNA | KOS | 15 |  | 0
52 | 3015114 | CEV TERMOSKRČLJIVA 9,5/4,8mm MODRA | KOS | 15 |  | 0
53 | 3015113 | CEV TERMOSKRČLJIVA 9,5/4,8mm RDEČA | KOS | 10 |  | 0
54 | 3001851 | CEV TERMOSKRČLJIVA CFM1500 40mm Z LEPI. | KOS | 10 |  | 0
55 | 3001852 | CEV TERMOSKRČLJIVA CFM2750 70mm Z LEPI. | KOS | 10 |  | 0
56 | 3001849 | CEV TERMOSKRČLJIVA CFMO400 12mm Z LEPI. | KOS | 20 |  | 0
57 | 3001850 | CEV TERMOSKRČLJIVA CFMO950 25mm Z LEPI. | KOS | 30 |  | 0
58 | 3017882 | CEV TERMOSKRČLJIVA CFW 1500 38/12 | KOS | 10 |  | 0
59 | 3017883 | CEV TERMOSKRČLJIVA CFW 2000 51/16 | KOS | 10 |  | 0
60 | 3017884 | CEV TERMOSKRČLJIVA CFW 2700 68/22 | KOS | 10 |  | 0
61 | 3016820 | CEV ZIDNA OPTOPLAST RFS 16MM SIVA | M | 100 |  | 0
62 | 3017937 | CEV ZIDNA OPTOPLAST RFS 20MM SIVA | M | 100 |  | 0
63 | 3008230 | ČEVELJ KABELSKI 10/8 CU | KOS | 100 |  | 0
64 | 3008242 | ČEVELJ KABELSKI 4-6 | KOS | 200 |  | 0
65 | 3008247 | ČEVELJ KABELSKI 6mm² fi 6 | KOS | 200 |  | 0
66 | 3015976 | ČEVELJ KABELSKI 6MM² fi 6 Z IZOLACIJO | KOS | 100 |  | 0
67 | 3008252 | ČEVELJ KABELSKI 95mm² fi 10 | KOS | 20 |  | 0
68 | 3008253 | ČEVELJ KABELSKI 95mm² fi 12 | KOS | 20 |  | 0
69 | 3008254 | ČEVELJ KABELSKI AUTO 2.5mm MOŠKI-ŽENSKI | KOS | 110 |  | 0
70 | 3008257 | ČEVELJ KABELSKI fi 16/12 | KOS | 100 |  | 0
71 | 3024917 | DIODA ZA DILM 12-XSPD 12-250V DC EATON | KOS | 10 |  | 0
72 | 3025869 | DISTANČNIK STREŠNI RITTAL 50mm12 dk 7967 | KOS | 60 |  | 0
73 | 3008347 | DOZA GEWIS 44207 190 x 140 x 70 | KOS | 8 |  | 0
74 | 3008348 | DOZA GEWIS 44208 240 x 190 x 90 | KOS | 8 |  | 0
75 | 3008349 | DOZA GEWIS 44217 190 x 140 x 140 | KOS | 0 |  | 0
76 | 3013133 | DOZA 72 DVOJNA ZA AT ELBA 0002720 | KOS | 10 |  | 0
77 | 3008358 | DOZA N/O GW44204 100 x 100 x 50 IP 56 | KOS | 45 |  | 0
78 | 3008346 | DOZA N/O GW44206 150 x 110 x 70 | KOS | 18 |  | 0
79 | 3015069 | DOZA N/O MAZI 80 X 80 IP 55 | KOS | 245 |  | 0
80 | 3021609 | DOZA P/O GLOBOKA FI60 | KOS | 10 |  | 0
81 | 3021610 | DOZA P/O KNAUF FI60 SUHOMONTAŽA | KOS | 10 |  | 0
82 | 3025441 | DOZA P/O MODUL VM ZA VOT.ST. 7M PP MO | KOS | 2 |  | 0
83 | 3025442 | DOZA P/O ZA VOT.ST.FI 68 G 40 MO | KOS | 4 |  | 0
84 | 3018907 | DOZA RAZVODNA 120X80X50 EC410C4R IP56 | KOS | 20 |  | 0
85 | 3000211 | DOZA RAZVODNA 80 x 80 x 40 N/O | KOS | 20 |  | 0
86 | 3007622 | DOZA RAZVODNA GEWISS GW 44209 IP56 | KOS | 3 |  | 0
87 | 3015492 | DOZA TROJNA AT 000 3 720 ELBA | KOS | 5 |  | 0
88 | 3017018 | DOZA TROJNA P/O TEM HM30 | KOS | 3 |  | 0
89 | 3001340 | DUŠILKA ELEKTRONSKA 2 x 58W | KOS | 42 |  | 0
90 | 3021062 | ELEMENT KONTAKTNI NC M22-K01 | KOS | 15 |  | 0
91 | 3021064 | ELEMENT KONTAKTNI NC M22-KC01 | KOS | 10 |  | 0
92 | 3021061 | ELEMENT KONTAKTNI NO M22-K10 | KOS | 15 |  | 0
93 | 3021063 | ELEMENT KONTAKTNI NO M22-KC10 | KOS | 10 |  | 0
94 | 3008469 | ELEMENT KONTAKTNI NO MOELLER M22-K10 | KOS | 10 |  | 0
95 | 3024719 | GLAVA KABELSKA SKRČLJIVA 95-150 mm² | KOS | 5 |  | 0
96 | 3000296 | HUPA OPOZORILNA 220V | KOS | 1 |  | 0
97 | 3025896 | INSTRUMENT MER. EC72 200/1A 0-200/400)A | KOS | 5 |  | 0
98 | 3008588 | INSTRUMENT MERILNI BQ 0207 | KOS | 2 |  | 0
99 | 3008768 | KABELSKI KANAL PK 50x30x2000 PC | KOS | 2 |  | 0
100 | 3016973 | KANAL KABELSKI PK 100/2500/60 INOX | KOS | 19 |  | 0
101 | 3001521 | KANAL NIK ZA KABLE 10 x 10mm SAMOLEPILNI | M | 60 |  | 0
102 | 3000469 | KANAL NIK ZA KABLE 40 x 60 x 2000 | KOS | 10 |  | 0
103 | 3007574 | KANAL NIK-1 ZA KABLE 15 x 17 SAMOLEPILNI | M | 80 |  | 0
104 | 3001647 | KANAL NIK-2 ZA KABLE 15 x 30 | M | 30 |  | 0
105 | 3000718 | KANAL NIK-3 ZA KABLE 30 x 30 | M | 12 |  | 0
106 | 3014493 | KANAL PVC PERFORIRAN ZA OŽIČ. 25 x 40 | M | 36 |  | 0
107 | 3014489 | KANAL PVC PERFORIRAN ZA OŽIČ. 25 x 60 | M | 10 |  | 0
108 | 3014490 | KANAL PVC PERFORIRAN ZA OŽIČ. 40 x 40 | M | 36 |  | 0
109 | 3014491 | KANAL PVC PERFORIRAN ZA OŽIČ. 40 x 60 | M | 10 |  | 0
110 | 3017612 | KANAL PVC PERFORIRAN ZA OŽIČ. 40 x 80 | M | 10 |  | 0
111 | 3014492 | KANAL PVC PERFORIRAN ZA OŽIČ. 60 x 60 | M | 6 |  | 0
112 | 3017451 | KANAL PVC ZA OŽIČENJE 60 X 80 | M | 26 |  | 0
113 | 3017449 | KANAL PVC ZA OŽIČENJE 80 X 80 | M | 26 |  | 0
114 | 3008774 | KANALI-PVC 10 x 10 | KOS | 20 |  | 0
115 | 3024623 | KLEMA KROKODIL PAR AC175 FLUKE | KOS | 8 |  | 0
116 | 3023611 | KLJUČAVNICA T ROČKA RITTAL SZ 2575.000 | KOS | 5 |  | 0
117 | 3024890 | KONDENZATOR ELEKTROLIT 1F 5,5V SUPERCAP | KOS | 2 |  | 0
118 | 3006244 | KONEKTOR 6ES7972-0BA52-0XA0 | KOS | 5 |  | 0
119 | 3024572 | KONEKTOR BANANSKI ČRN | KOS | 21 |  | 0
120 | 3024571 | KONEKTOR BANANSKI RDEČ | KOS | 21 |  | 0
121 | 3020437 | KONEKTOR RJ 45 CAT.6+ UTP TRDI KABEL | KOS | 50 |  | 0
122 | 3025271 | KONEKTOR RJ45 5E UTP TRDI KABEL PAK/100 | KOS | 50 |  | 0
123 | 3025450 | KONTAK. AC TESYS F 3P 12A 5,5kW 1NO 380V | KOS | 1 |  | 0
124 | 3018286 | KONTAKT POM.MOELLER TIP DILA-XHI22 | KOS | 6 |  | 0
125 | 3008867 | KONTAKT POMOŽEN NHI11-PKZO MOELLER | KOS | 6 |  | 0
126 | 3008871 | KONTAKT POMOŽENI PREKLOPNI Z-AHK | KOS | 5 |  | 0
127 | 3023489 | KONTAKT POMOŽNI DILA-XHI31 EATON | KOS | 8 |  | 0
128 | 3021481 | KONTAKT POMOŽNI S2C-H11L ABB | KOS | 6 |  | 0
129 | 3021480 | KONTAKT POMOŽNI S2C-H20L ABB | KOS | 6 |  | 0
130 | 3008890 | KONTAKTOR DILM 7-10,1NO, 24 VDC,3kW | KOS | 10 |  | 0
131 | 3008904 | KONTAKTOR MOELLER TIP: DILM7-01, 24V DC | KOS | 10 |  | 0
132 | 3025902 | KONTAKTOR ACTI9 ICT 16A 2NO Z ROČICO AC | KOS | 5 |  | 0
133 | 3000322 | KONTAKTOR CN16 380V | KOS | 1 |  | 0
134 | 3008932 | KONTAKTOR DILM7-01 230V 50Hz | KOS | 5 |  | 0
135 | 3024897 | KONTAKTOR DILM9-10 24V DC 9A 4KW | KOS | 6 |  | 0
136 | 3008945 | KONTAKTOR MODULARNI R20 20A ETI | KOS | 6 |  | 0
137 | 3024893 | KONTAKTOR SCHNEIDER LC1K1210P7 12A 3PST | KOS | 12 |  | 0
138 | 3001648 | LETEV NOSILNA ZA AVTOM.VAROVALKE 1m | KOS | 12 |  | 0
139 | 3025769 | LONČEK CADWELD 165713 CA15PLUSF33 | KOS | 20 |  | 0
140 | 3014288 | MATICA ZA UVODNICO PVC PG 16 | KOS | 257 |  | 0
141 | 3014289 | MATICA ZA UVODNICO PVC PG 21 | KOS | 109 |  | 0
142 | 3005266 | MATICA ZA UVODNICO PVC PG13,5 | KOS | 100 |  | 0
143 | 3009465 | MAVEC | KG | 30 |  | 0
144 | 3014719 | MERILNE VEZI TL 175 E FLUKE | KOS | 14 |  | 0
145 | 3009516 | MODUL VARNOSTNI BD5935.48AC 50Hz 48VAC | KOS | 3 |  | 0
146 | 3022564 | MOSTIČ DIODNI KBPC3506 600V 35A | KOS | 10 |  | 0
147 | 3022271 | MOSTIČEK NATIČNI EBP 2-5 | KOS | 100 |  | 0
148 | 3024394 | MOSTIČEK WEID WQV 10/3 1054960000 | KOS | 25 |  | 0
149 | 3024395 | MOSTIČEK WEID WQV 16/3 1055160000 | KOS | 25 |  | 0
150 | 3024466 | MOSTIČEK WEID WQV 35/3 1055360000 | KOS | 25 |  | 0
151 | 3024393 | MOSTIČEK WEID WQV 6/3 1054760000 | KOS | 25 |  | 0
152 | 3018967 | MOSTIČEK ZQV 4/6 WEIDMOELLER | KOS | 25 |  | 0
153 | 3026219 | MREŽA VENTILATORJA CA-G 200 VORTICE | KOS | 2 |  | 0
154 | 3024735 | NAPAJAL. DC SIGNALA ACT20M-AI-2AO-S WEID | KOS | 10 |  | 0
155 | 3017427 | NAPAJALNIK ZA ELTEC KRMILNIK MDR-20-24 | KOS | 2 |  | 0
156 | 3009617 | NOSILEC KABELSKE POLICE PK 100 | KOS | 50 |  | 0
157 | 3009618 | NOSILEC KABELSKE POLICE PK 200 | KOS | 30 |  | 0
158 | 3026220 | NOSILEC MONTAŽNI CA-MU VORTICE | KOS | 2 |  | 0
159 | 3020901 | NOSILEC NAPISNE PLOŠČICE M22S-ST-X EATON | KOS | 10 |  | 0
160 | 3015779 | NOSILEC NAPISNE PLOŠČICE M22-XST | KOS | 30 |  | 0
161 | 3009625 | NOSILEC OKOVA E27 | KOS | 10 |  | 0
162 | 3017024 | NOSILEC STIKALO 4M TEM NM40 | KOS | 2 |  | 0
163 | 3020366 | NOSILEC STROPNI PNZ077/40PC L=1000 OPTIM | KOS | 10 |  | 0
164 | 3020335 | NOSILEC STROPNI PNZ077/40PC L=500 OPTIM | KOS | 10 |  | 0
165 | 3009638 | NOSILEC ZIDNI -T VALJ OZEM | KOS | 20 |  | 0
166 | 3018897 | NOSILEC ZIDNI T-80/P 40 INOX | KOS | 25 |  | 0
167 | 3025288 | OBJEMKA KABELSKA DK 7078.000 12-18MM | KOS | 50 |  | 0
168 | 3024485 | ODKLOPNIK INST PL7-C63/3 EATON | KOS | 3 |  | 0
169 | 3015744 | ODKLOPNIK INST. Pl7-C32/3 EATON | KOS | 5 |  | 0
170 | 3009717 | ODKLOPNIK INST. PL7-C10A | KOS | 5 |  | 0
171 | 3009718 | ODKLOPNIK INST. PL7-C16A EATON | KOS | 20 |  | 0
172 | 3024146 | ODKLOPNIK INST. PL7-C16A/3 EATON | KOS | 5 |  | 0
173 | 3009719 | ODKLOPNIK INST. PL7-C2/1 | KOS | 10 |  | 0
174 | 3012935 | OHIŠJE 1M NADOMETNO GW 27041 | KOS | 72 |  | 0
175 | 3020206 | OHIŠJE 2M NADOMETNO GW 27002 | KOS | 20 |  | 0
176 | 3012759 | OHIŠJE 2M NADOMETNO GW 27042 | KOS | 10 |  | 0
177 | 3009725 | OHIŠJE 3M NADOMETNO GW 27043 | KOS | 5 |  | 0
178 | 3020207 | OHIŠJE 4M NADOMETNO GW 27004 | KOS | 30 |  | 0
179 | 3025619 | OHIŠJE COMBI 12M SI PVC IP40 N/O | KOS | 10 |  | 0
180 | 3025620 | OHIŠJE COMBI 8M SI PVC IP40 N/O | KOS | 10 |  | 0
181 | 3025439 | OHIŠJE CUBO N/O UNIPACK 1M HOR PVC | KOS | 2 |  | 0
182 | 3016187 | OHIŠJE HAN10B 09 30 010 1231 | KOS | 12 |  | 0
183 | 3016188 | OHIŠJE HAN10B 09 30 010 1521 | KOS | 22 |  | 0
184 | 3016192 | OHIŠJE HAN6B 09 30 006 1251 | KOS | 15 |  | 0
185 | 3016193 | OHIŠJE HAN6B 09 30 006 1541 | KOS | 26 |  | 0
186 | 3009741 | OHIŠJE MODULA GEWISS GW 27044 | KOS | 35 |  | 0
187 | 3020488 | OHIŠJE ZA 1 ELEMENT IP67/69K M22-I1 | KOS | 2 |  | 0
188 | 3009744 | OHIŠJE ZA CEVNE VAROVALKE MALO | KOS | 30 |  | 0
189 | 3009746 | OHIŠJE ZA STIKALO DME-25 ISKRA | KOS | 10 |  | 0
190 | 3000407 | OKLEP ZA CEV PN16 | KOS | 200 |  | 0
191 | 3000208 | OKOV ZA ŽARNICE E-27 KERAMIČNI VIJAČNI | KOS | 10 |  | 0
192 | 3014400 | OKVIR GW 16122 TB FI 60 1X2M BEL | KOS | 60 |  | 0
193 | 3014401 | OKVIR GW 16821 NOSILNI FI 60 | KOS | 50 |  | 0
194 | 3025425 | OKVIR NOSILNI MODUL UNIPACK 7M | KOS | 2 |  | 0
195 | 3025438 | OKVIR NOSILNI MODUL UNIPACK 1M | KOS | 4 |  | 0
196 | 3025440 | OKVIR OKR.MODUL SOFT UNIPACK 1M PVC | KOS | 4 |  | 0
197 | 3025424 | OKVIR OKR.MODUL SOFT UNIPACK 7M PVC | KOS | 2 |  | 0
198 | 3019057 | OKVIR OKRASNI CHORUS 4M BEL GW16104TB | KOS | 20 |  | 0
199 | 3019058 | OKVIR OKRASNI CHORUS 6M BEL GW16106TB | KOS | 30 |  | 0
200 | 3023994 | OKVIR OKRASNI VIMAR 2M IP55 14931.01 | KOS | 15 |  | 0
201 | 3018725 | OKVIR VTIČNICE ELBA SAMOST.AT DVOJNI | KOS | 10 |  | 0
202 | 3018734 | OKVIR VTIČNICE ELBA TROJNI | KOS | 10 |  | 0
203 | 3017031 | OKVIR ZA STIKALO TEM LINE OL 40 PW | KOS | 2 |  | 0
204 | 3024480 | OMARA EL. 380X600X210 AE1038.500 RITTAL | KOS | 1 |  | 0
205 | 3024478 | OMARA EL. 400X400X120 1511.510 RITTAL | KOS | 2 |  | 0
206 | 3009764 | OMARICA GEWIS GW 44-808 | KOS | 4 |  | 0
207 | 3009765 | OMARICA GEWIS GW 44-809 | KOS | 3 |  | 0
208 | 3014299 | OMARICA GEWISS GW40043 200x180x100 | KOS | 10 |  | 0
209 | 3009769 | OMARICA GEWISS GW46001 250x300x160 | KOS | 10 |  | 0
210 | 3009772 | OMARICA GW68008N 510x320x120 IP44/67 | KOS | 10 |  | 0
211 | 3021664 | OZNAKA KABLA WEILDMILLER 161070 | KOS | 10 |  | 0
212 | 3021663 | OZNAKA KABLA WEILDMILLER 163191 | KOS | 10 |  | 0
213 | 3005506 | OZNAKA ZA KABEL WKM | KOS | 10 |  | 0
214 | 3024479 | PLOŠČA MONT. POCINK. ZA 1511/39 RITTAL | KOS | 10 |  | 0
215 | 3009856 | PLOŠČA ZA OMARICO GEWIS 236 x 316 x 135 | KOS | 10 |  | 0
216 | 3014500 | PLOŠČICA GW 20056 SLEPA | KOS | 20 |  | 0
217 | 3012437 | PLOŠČICA WAP 16+35 WTW2,5-10 ZAKL.(WEID) | KOS | 10 |  | 0
218 | 3001858 | PODALJŠEK ELEKTRO S STIKALOM EURO M3 4M | KOS | 10 |  | 0
219 | 3001859 | PODALJŠEK ELEKTRO S STIKALOM EURO M5 4M | KOS | 10 |  | 0
220 | 3001860 | PODALJŠEK ELEKTRO S STIKALOM EURO M7 4M | KOS | 5 |  | 0
221 | 3005184 | PODNOŽJE VAROVALK NV100/3 | KOS | 10 |  | 0
222 | 3024963 | POKROV KABELSKE POLICE 200/60/2500 | KOS | 20 |  | 0
223 | 3016996 | POKROV KABELSKE POLICE PPK 100/2500 INOX | KOS | 19 |  | 0
224 | 3009949 | POKROV PPK 200/H32 PC OPTIM | KOS | 5 |  | 0
225 | 3020811 | POLICA KABELSKA PK 100/2500/60 | KOS | 10 |  | 0
226 | 3012939 | POLICA KABELSKA PK 200/2500/60 | KOS | 5 |  | 0
227 | 3005257 | POLICA KABELSKA POCINKANA PK 50 | M | 12 |  | 0
228 | 3001861 | PREISKUŠEVALEC NAPETOSTI 140mm | KOS | 20 |  | 0
229 | 3001862 | PREISKUŠEVALEC NAPETOSTI 180mm | KOS | 20 |  | 0
230 | 3021601 | PREIZKUŠEVALEC NAPETOSTI UNIOR 617660 | KOS | 20 |  | 0
231 | 3009973 | PREKLOPNIK S KLJUČEM 0-1, M22-WRS | KOS | 5 |  | 0
232 | 3009974 | PREKLOPNIK 1-0-2 S KLJUČ.MOELL. M22-WRS3 | KOS | 6 |  | 0
233 | 3019194 | PRETVORNIK FREKVENCE P&F KFU8-UFC-1.D | KOS | 5 |  | 0
234 | 3019599 | PRETVORNIK UNIV. PR ELEKTORNICS 4116 | KOS | 2 |  | 0
235 | 3021953 | PRETVORNIK UNIVERZALNI PR.4114 | KOS | 1 |  | 0
236 | 3024718 | PRIKAZOVALNIK SHINKO JIR-301-M | KOS | 1 |  | 0
237 | 3016513 | PRIKAZOVALNIK TEMP. DIGITAL PICA-P DITEL | KOS | 2 |  | 0
238 | 3019598 | PROGRAMSKA ENOTA ZA PR 4116 | KOS | 3 |  | 0
239 | 3010110 | RAZDELILEC ŠUKO 220V 3P | KOS | 22 |  | 0
240 | 3022229 | REGULATOR OBRATOV C 2.5 2,5A | KOS | 4 |  | 0
241 | 3024668 | RELE ČASOVNI CRM-93H UNI | KOS | 2 |  | 0
242 | 3020970 | RELE FINDER 13.81.8.230.0000, 230VAC 16A | KOS | 2 |  | 0
243 | 3024705 | RELE FINDER 40.61 16A 250V | KOS | 10 |  | 0
244 | 3024214 | RELE FINDER 46.61.8.024.0040 24C AC | KOS | 10 |  | 0
245 | 3024928 | RELE PREKLOPNI 3CO 24V DC | KOS | 10 |  | 0
246 | 3025449 | RELE PREOBREM. 1,2-1,8A BIMETAL TESYS K | KOS | 2 |  | 0
247 | 3026239 | RELE PREOBREM. TESYS K 0,8-1,2A LR2K0306 | KOS | 2 |  | 0
248 | 3023633 | RELE PREOBREMENITVENI 1,8-2,6A BIMETAL | KOS | 2 |  | 0
249 | 3024907 | RELE PREOBREMENITVENI TESYS K 5,5-8A | KOS | 2 |  | 0
250 | 3010178 | RELE PT 270024 24V DC SCHRACK | KOS | 10 |  | 0
251 | 3026199 | RELE PT 570524 24V DC SCHRACK | KOS | 18 |  | 0
252 | 3024013 | RELE TERMISTORS EMT6 24-240V AC/DC EATON | KOS | 1 |  | 0
253 | 3010209 | RELE ZAŠČITNI TERMISTORSKI EMT6230V MOEL | KOS | 1 |  | 0
254 | 3024990 | REŠETKA IZS. RITTAL SK 3238.200 148,5MM | KOS | 1 |  | 0
255 | 3024991 | REŠETKA IZS. RITTAL SK 3239.200 204MM | KOS | 1 |  | 0
256 | 3024992 | REŠETKA IZS. RITTAL SK 3240.200 255MM | KOS | 1 |  | 0
257 | 3024993 | REŠETKA IZS. RITTAL SK 3243.200 323MM | KOS | 1 |  | 0
258 | 3010411 | SIRENA -HUPA INDUSTRIJSKA 230V 50Hz | KOS | 2 |  | 0
259 | 3010429 | SKOBA PN 11 | KOS | 10 |  | 0
260 | 3010430 | SKOBA PN 13.5 | KOS | 100 |  | 0
261 | 3010431 | SKOBA PN 16 | KOS | 100 |  | 0
262 | 3010432 | SKOBA PN 23 | KOS | 100 |  | 0
263 | 3010433 | SKOBA PN 29 | KOS | 100 |  | 0
264 | 3006210 | SKOBA SK 8-18 | KOS | 40 |  | 0
265 | 3026208 | SPOJKA DRSNA ZA STIGMAFLEX FI110 | KOS | 20 |  | 0
266 | 3026206 | SPOJKA DRSNA ZA STIGMAFLEX FI50 | KOS | 20 |  | 0
267 | 3026207 | SPOJKA DRSNA ZA STIGMAFLEX FI75 | KOS | 20 |  | 0
268 | 3010476 | SPOJKA KABELSKA OD 6 -16 mm | KOS | 20 |  | 0
269 | 3015105 | SPOJKA KABELSKA OD 95 - 150 mm | KOS | 10 |  | 0
270 | 3015472 | SPOJKA NOTRANJA AT 130 4 72 ELBA | PAR | 10 |  | 0
271 | 3010492 | SPONKA DVOREDNA 1,5 mm² | KOS | 10 |  | 0
272 | 3010493 | SPONKA DVOREDNA 10 mm² | KOS | 10 |  | 0
273 | 3000209 | SPONKA DVOREDNA 2,5 mm² | KOS | 100 |  | 0
274 | 3000210 | SPONKA DVOREDNA 4 mm² | KOS | 80 |  | 0
275 | 3000939 | SPONKA DVOREDNA 6 mm² | KOS | 20 |  | 0
276 | 3010495 | SPONKA ENOREDNA 2,5 mm² | KOS | 20 |  | 0
277 | 3010496 | SPONKA ENOREDNA 4 mm² | KOS | 20 |  | 0
278 | 3005998 | SPONKA ENOREDNA 12 x 2,5 PS0025 | KOS | 20 |  | 0
279 | 3006040 | SPONKA ENOREDNA 12 x 6 PS0006 | KOS | 20 |  | 0
280 | 3015416 | SPONKA ENOREDNA ZAPRTA 2,5 mm² | KOS | 100 |  | 0
281 | 3015417 | SPONKA ENOREDNA ZAPRTA 4 mm² | KOS | 100 |  | 0
282 | 3015418 | SPONKA ENOREDNA ZAPRTA 6 mm² | KOS | 50 |  | 0
283 | 3015419 | SPONKA ENOREDNA ZAPRTA 10 mm² | KOS | 50 |  | 0
284 | 3010499 | SPONKA KRIŽNA M8 ZA OZEMLJITVE 80x80 mm | KOS | 10 |  | 0
285 | 3017172 | SPONKA KRIŽNA OZEM. INOX 60X60 VALJ/VALJ | KOS | 20 |  | 0
286 | 3010500 | SPONKA KRIŽNA OZEMLJIT 50x50 VALJ/VALJ | KOS | 20 |  | 0
287 | 3000693 | SPONKA KRIŽNA OZEMLJIT 60x60 VALJ/VALJ | KOS | 20 |  | 0
288 | 3024570 | SPONKA KROKODILČEK ČRN | KOS | 20 |  | 0
289 | 3000835 | SPONKA KROKODILČEK RDEČ | KOS | 20 |  | 0
290 | 3010502 | SPONKA LESTENČNA PORCELANASTA 2,5mm² | KOS | 20 |  | 0
291 | 3010510 | SPONKA VRSTNA WDU 35 1X2P BEŽ | KOS | 20 |  | 0
292 | 3025348 | SPONKA VRSTNA WDU 35 BL 1X2P MODRA | KOS | 10 |  | 0
293 | 3017876 | SPONKA WAGO 224-201 | KOS | 100 |  | 0
294 | 3012414 | SPONKA WDU 2,5 1 x 2P BEŽ.(WEID) | KOS | 100 |  | 0
295 | 3012415 | SPONKA WDU4 1 x 2P BEŽ.(WEID) | KOS | 50 |  | 0
296 | 3021983 | SPONKA WEIDMULLER WDU6 6MM | KOS | 50 |  | 0
297 | 3021982 | SPONKA WEIDMULLER WPE35 35MM | KOS | 50 |  | 0
298 | 3018034 | SPONKA ZA GEWISS 40DC N IN PE RW40401 | KOS | 20 |  | 0
299 | 3005026 | SPONKA ZBIRNA OZEMLJITVENA -PE | KOS | 20 |  | 0
300 | 3010523 | SPREJ KONTAKT RT-77 200ML | KOS | 10 |  | 0
301 | 3010556 | STIKALO P/O IZMENIČNO GW10051 | KOS | 20 |  | 0
302 | 3010601 | STIKALO 16(8)A 2POZ RD 0-1 IND 2NO 230V | KOS | 20 |  | 0
303 | 3000625 | STIKALO 4G 10-51U | KOS | 10 |  | 0
304 | 3005331 | STIKALO 4G 16 12-P ZVEZDA TRIKOT KONČAR | KOS | 10 |  | 0
305 | 3010558 | STIKALO 4G 25 PK (0-1) 3F KONČAR | KOS | 10 |  | 0
306 | 3000970 | STIKALO 4G 25-10U | KOS | 10 |  | 0
307 | 3010559 | STIKALO 4G 25-11-PK KONČAR | KOS | 10 |  | 0
308 | 3001864 | STIKALO 4G-10-53 U | KOS | 10 |  | 0
309 | 3001863 | STIKALO 4G-16-53-U | KOS | 10 |  | 0
310 | 3025961 | STIKALO EATON TIP T0-2-8211/IVS 1-0-2 | KOS | 10 |  | 0
311 | 3024484 | STIKALO FID PF7-100/4/003 EATON | KOS | 10 |  | 0
312 | 3001173 | STIKALO GW 20528 | KOS | 15 |  | 0
313 | 3010575 | STIKALO GW 20576 MENJAL. 16A | KOS | 15 |  | 0
314 | 3010582 | STIKALO INDUKTIVNO DC 30 4600 M30 Exi | KOS | 10 |  | 0
315 | 3014543 | STIKALO IZMENIČ GW 10053 1M CHRUS | KOS | 10 |  | 0
316 | 3015128 | STIKALO IZMENIČ GW 10073 2M CHRUS BELO | KOS | 10 |  | 0
317 | 3014499 | STIKALO IZMENIČ GW 20577 | KOS | 10 |  | 0
318 | 3024520 | STIKALO LOČILNO P1-32/EA/SVB EATON | KOS | 10 |  | 0
319 | 3024518 | STIKALO LOČILNO P3-100/EA/SVB EATON | KOS | 10 |  | 0
320 | 3024519 | STIKALO LOČILNO P3-63/EA/SVB EATON | KOS | 10 |  | 0
321 | 3024521 | STIKALO LOČILNO T0-2-1/EA/SVB EATON | KOS | 10 |  | 0
322 | 3025436 | STIKALO MODUL P/O NAV. 16A IP20 1M | KOS | 10 |  | 0
323 | 3010623 | STIKALO MOTORSKO 3RV1021-1CA10 | KOS | 10 |  | 0
324 | 3021394 | STIKALO MOTORSKO NZMN2-M200 EATON | KOS | 1 |  | 0
325 | 3010644 | STIKALO MS 25-16 10-16A ISKRA | KOS | 10 |  | 0
326 | 3010642 | STIKALO MS25-4 2-4A ISKRA | KOS | 10 |  | 0
327 | 3010647 | STIKALO MV8H330-11Y-M20 IP67 SCHMERSAL | KOS | 10 |  | 0
328 | 3014726 | STIKALO NA B112KC-DN2 250V 3A PIZZATO | KOS | 10 |  | 0
329 | 3022142 | STIKALO NADOMETNO KRIŽNO SET Q OG IP44 | KOS | 10 |  | 0
330 | 3000319 | STIKALO NAVADNO N/O NADOMETNO | KOS | 10 |  | 0
331 | 3017545 | STIKALO P/O TEM 10AX 250V PW SE70PW-B | KOS | 10 |  | 0
332 | 3023307 | STIKALO PLOVNO LVFSP1W10 10M IP68 LOVATO | KOS | 10 |  | 0
333 | 3024525 | STIKALO PREKLOP 20A T0-3-8007/E EATON | KOS | 10 |  | 0
334 | 3024524 | STIKALO PREKLOP 20A T0-3-8212/E EATON | KOS | 10 |  | 0
335 | 3024523 | STIKALO PREKLOP 32A T3-3-8212/E EATON | KOS | 10 |  | 0
336 | 3024522 | STIKALO PREKLOP 63A T5B-3-8212/E EATON | KOS | 10 |  | 0
337 | 3024915 | STIKALO SCHNEIDER ACTI9 1-0-2 20A 1P | KOS | 10 |  | 0
338 | 3010696 | STIKALO TLAČNO MCS 11 MOELLER | KOS | 10 |  | 0
339 | 3012150 | STIKALO VMESNO ZA KABEL | KOS | 10 |  | 0
340 | 3021052 | SVETILKA SIGNALNA BELA M22-L-W | KOS | 10 |  | 0
341 | 3021053 | SVETILKA SIGNALNA RDEČA M22-L-R | KOS | 10 |  | 0
342 | 3021054 | SVETILKA SIGNALNA ZELENA M22-L-G | KOS | 10 |  | 0
343 | 3000404 | ŠTARTER ZA FC 4-22W | KOS | 100 |  | 0
344 | 3012157 | TERMOSTAT RITTAL SK 3110 000 | KOS | 10 |  | 0
345 | 3025296 | TIPKA IZKLOP V SILI M22-PVS EATON | KOS | 10 |  | 0
346 | 3011052 | TIPKA POVRATNA S KLJUČEM M22-WS MOELLER | KOS | 10 |  | 0
347 | 3021056 | TIPKA RDEČA M22-D-R | KOS | 10 |  | 0
348 | 3021059 | TIPKA SVETLEČA RDEČA M22-DL-R | KOS | 10 |  | 0
349 | 3021060 | TIPKA SVETLEČA ZELENA M22-DL-G | KOS | 10 |  | 0
350 | 3021057 | TIPKA ZELENA M22-D-G | KOS | 10 |  | 0
351 | 3018887 | TIPKALO 1M GEWISS SYSTEM GW 20515 | KOS | 10 |  | 0
352 | 3014981 | TIRISTOR EATON EMS-RO-T-2,4-24VDC | KOS | 10 |  | 0
353 | 3019606 | TIRISTOR EATON EMS-RO-T9-24VDC | KOS | 10 |  | 0
354 | 3011066 | TRAK IZOLIRNI BELI 15mm 10m | KOS | 100 |  | 0
355 | 3011067 | TRAK IZOLIRNI ČRNI 15mm 10m | KOS | 100 |  | 0
356 | 3018334 | TRAK IZOLIRNI MODER 15mm 10m | KOS | 100 |  | 0
357 | 3011068 | TRAK IZOLIRNI RJAVI 15mm 10m | KOS | 100 |  | 0
358 | 3018335 | TRAK IZOLIRNI ZELEN 15mm 10m | KOS | 100 |  | 0
359 | 3011069 | TRAK IZOLIRNI-RDEČI | KOS | 100 |  | 0
360 | 3011087 | TULEC VEZNI 10 mm | KOS | 100 |  | 0
361 | 3011089 | TULEC VEZNI 25 mm | KOS | 30 |  | 0
362 | 3011091 | TULEC VEZNI 50 mm | KOS | 50 |  | 0
363 | 3011092 | TULEC VEZNI 6 mm | KOS | 100 |  | 0
364 | 3024737 | TULEC VEZNI 120 mm² Sn/Cu | KOS | 30 |  | 0
365 | 3024737 | TULEC VEZNI 120 mm² Sn/Cu | KOS | 30 |  | 0
366 | 3024738 | TULEC VEZNI 150 mm² Sn/Cu | KOS | 30 |  | 0
367 | 3024738 | TULEC VEZNI 150 mm² Sn/Cu | KOS | 30 |  | 0
368 | 3024739 | TULEC VEZNI 185 mm² Sn/Cu | KOS | 20 |  | 0
369 | 3024739 | TULEC VEZNI 185 mm² Sn/Cu | KOS | 20 |  | 0
370 | 3019267 | TULEC WEIDMILL H10.0/15 0124800000 | KOS | 500 |  | 0
371 | 3019268 | TULEC WEIDMILL H10.0/28 EB 0565800000 | KOS | 400 |  | 0
372 | 3011099 | TULJAVA PODNAP 400V ZA MS25 ISKRA | KOS | 10 |  | 0
373 | 3005260 | UVODNICA KABELSKA PVC PG 13,5 | KOS | 100 |  | 0
374 | 3015480 | UVODNICA KABELSKA PVC PG 16 PLASTRON | KOS | 100 |  | 0
375 | 3015481 | UVODNICA KABELSKA PVC PG 21 PLASTRON | KOS | 100 |  | 0
376 | 3006692 | UVODNICA M25 x 1,5mm | KOS | 20 |  | 0
377 | 3015527 | UVODNICA PVC M25 x 1,5 PLASTRON | KOS | 50 |  | 0
378 | 3015528 | UVODNICA PVC M32 x 1,5 PLASTRON | KOS | 20 |  | 0
379 | 3015529 | UVODNICA PVC M40 x 1,5 PLASTRON | KOS | 20 |  | 0
380 | 3021678 | UVODNICA ZA KABLE Z MATICO PG13,5 fi20 | KOS | 100 |  | 0
381 | 3011126 | UVODNICE PG 11 PVC | KOS | 100 |  | 0
382 | 3011130 | UVODNICE PG 16 PVC | KOS | 100 |  | 0
383 | 3011131 | UVODNICE PG 21 PVC | KOS | 100 |  | 0
384 | 3011132 | UVODNICE PG 25 PVC | KOS | 50 |  | 0
385 | 3011134 | UVODNICE PG 32 PVC | KOS | 50 |  | 0
386 | 3017098 | VALJANEC INOX 30 X 3,5 | M | 50 |  | 0
387 | 3000910 | VALJANEC POCINKANI 25 x 4 | KG | 100 |  | 0
388 | 3011141 | VALJANEC POCINKANI 40 x 4 | KG | 100 |  | 0
389 | 3011167 | VAROVALKA 20A DII | KOS | 100 |  | 0
390 | 3011168 | VAROVALKA 25A DII | KOS | 50 |  | 0
391 | 3000392 | VAROVALKA AVTOMATSKA 6A 1P B | KOS | 50 |  | 0
392 | 3000945 | VAROVALKA AVTOMATSKA 6A 2P B | KOS | 50 |  | 0
393 | 3008026 | VAROVALKA AVTOMATSKA 10A 1P B | KOS | 50 |  | 0
394 | 3000813 | VAROVALKA AVTOMATSKA 16A 1P B | KOS | 50 |  | 0
395 | 3008028 | VAROVALKA AVTOMATSKA 16A 1P C | KOS | 50 |  | 0
396 | 3008028 | VAROVALKA AVTOMATSKA 16A 1P C | KOS | 50 |  | 0
397 | 3019333 | VAROVALKA AVTOMATSKA S201-Z2 ABB | KOS | 50 |  | 0
398 | 3011164 | VAROVALKA DII 10A | KOS | 50 |  | 0
399 | 3000299 | VAROVALKA DII 16A | KOS | 100 |  | 0
400 | 3000546 | VAROVALKA NV 100 16A | KOS | 50 |  | 0
401 | 3000545 | VAROVALKA NV 100 20A | KOS | 50 |  | 0
402 | 3000304 | VAROVALKA NV 100 25A | KOS | 10 |  | 0
403 | 3000305 | VAROVALKA NV 100 35A | KOS | 10 |  | 0
404 | 3000306 | VAROVALKA NV 100 50A | KOS | 10 |  | 0
405 | 3000503 | VAROVALKA NV 100 80A | KOS | 10 |  | 0
406 | 3000923 | VAROVALKA NV 100 100A | KOS | 10 |  | 0
407 | 3000565 | VAROVALKA NV 250 25A | KOS | 10 |  | 0
408 | 3000452 | VAROVALKA NV 250 35A | KOS | 15 |  | 0
409 | 3012156 | VENTILATOR RITTAL SK 3241100 | KOS | 5 |  | 0
410 | 3025560 | VENTILATOR 80x80x38 230V Z LEŽAJI 18W | KOS | 5 |  | 0
411 | 3026218 | VENTILATOR CA200 ME E 230V 90W VORTICE | KOS | 5 |  | 0
412 | 3001401 | VENTILATOR EURO 4A | KOS | 5 |  | 0
413 | 3005862 | VENTILATOR EURO 5A | KOS | 5 |  | 0
414 | 3015006 | VENTILATOR NMB 5915 PC 23T B30 230V AC | KOS | 5 |  | 0
415 | 3011245 | VENTILATOR PVC EL. MOTO 100 OS 28MM | KOS | 5 |  | 0
416 | 3023106 | VENTILATOR RITTAL SK 3244100 | KOS | 3 |  | 0
417 | 3017565 | VENTILATOR S FILTROM RITTAL 3239100 | KOS | 5 |  | 0
418 | 3016318 | VENTILATOR SUNON DP200A 230V 120X120MM | KOS | 35 |  | 0
419 | 3007612 | VENTILATOR VGRADNI FI150,230VAC | KOS | 5 |  | 0
420 | 3022298 | VENTILATOR VORTICE FI100 230V BE IPX4 | KOS | 5 |  | 0
421 | 3025860 | VENTILATOR VORTICE MP454T 400V FI450MM | KOS | 2 |  | 0
422 | 3011266 | VEZALKA ZA KABEL IN ŽICO-PVC 100mm STRO | KOS | 1000 |  | 0
423 | 3011267 | VEZALKA ZA KABEL IN ŽICO-PVC 200mm STRO | KOS | 1000 |  | 0
424 | 3011269 | VEZALKA ZA KABEL IN ŽICO-PVC 300mm STRO | KOS | 1000 |  | 0
425 | 3011270 | VEZALKA ZA KABEL IN ŽICO-PVC 500mm STRO | KOS | 1000 |  | 0
426 | 3016825 | VEZALKA ZA KABEL VTO 15 200 C ČR UV200mm | KOS | 1000 |  | 0
427 | 3016866 | VEZALKA ZA KABEL VTO 15 295 C ČR UV295mm | KOS | 1000 |  | 0
428 | 3025289 | VEZICA KABELSKA 100MM 2,5MM ČRNA UV | KOS | 10 |  | 0
429 | 3025290 | VEZICA KABELSKA 140MM 3,5MM ČRNA UV | KOS | 10 |  | 0
430 | 3025291 | VEZICA KABELSKA 280MM 4,5MM ČRNA UV | KOS | 10 |  | 0
431 | 3025292 | VEZICA KABELSKA 360MM 4,5MM ČRNA UV | KOS | 10 |  | 0
432 | 3000839 | VEZICA VTO 140 X 2,5 | KOS | 1000 |  | 0
433 | 3000844 | VEZICA VTO 200 X 3,6 | KOS | 1000 |  | 0
434 | 3001111 | VEZICA VTO 250 X 4,8 | KOS | 1000 |  | 0
435 | 3005024 | VEZICA VTO 360 x 7,6 | KOS | 1000 |  | 0
436 | 3020882 | VEZNI ELEMENT PKZM0-XDM15ME EATON | KOS | 5 |  | 0
437 | 3006079 | VIJAK Z MATICO ZA KABELSKE POLICE PK/200 | KOS | 100 |  | 0
438 | 3001277 | VLOŽEK VAROVALNI D01 6A | KOS | 50 |  | 0
439 | 3001321 | VLOŽEK VAROVALNI D01 10A | KOS | 10 |  | 0
440 | 3000298 | VLOŽEK VAROVALNI D2 10A | KOS | 20 |  | 0
441 | 3000301 | VLOŽEK VAROVALNI D2 25A | KOS | 10 |  | 0
442 | 3024517 | VOLTMETER VGRADNI FQ0307 ISKRA | KOS | 5 |  | 0
443 | 3011591 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 1.5 mm | KOS | 100 |  | 0
444 | 3011592 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 10 mm | KOS | 100 |  | 0
445 | 3011593 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 16 mm | KOS | 100 |  | 0
446 | 3011594 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 2.5 mm | KOS | 100 |  | 0
447 | 3011596 | VOTLICA IZOLIRANA ZA DVOJNO ŽICO 6 mm | KOS | 100 |  | 0
448 | 3011597 | VOTLICA ZA VODNIK 95 mm² | KOS | 100 |  | 0
449 | 3011599 | VOTLICA ZA ŽICO 0.75mm² | KOS | 1000 |  | 0
450 | 3011601 | VOTLICA ZA ŽICO 1.5 mm² WEIDMILLER IZOLI | KOS | 1000 |  | 0
451 | 3011602 | VOTLICA ZA ŽICO 10 mm² | KOS | 400 |  | 0
452 | 3011603 | VOTLICA ZA ŽICO 16 mm² WEIDMILLER IZOLIR | KOS | 200 |  | 0
453 | 3011604 | VOTLICA ZA ŽICO 2.5mm² | KOS | 1000 |  | 0
454 | 3011606 | VOTLICA ZA ŽICO 35mm² | KOS | 100 |  | 0
455 | 3011607 | VOTLICA ZA ŽICO 4mm² | KOS | 1000 |  | 0
456 | 3011609 | VOTLICA ZA ŽICO 6 mm² WEIDMILLER IZOLIR | KOS | 1000 |  | 0
457 | 3021714 | VRVICA COMMEL H05VV-F 3X | KOS | 10 |  | 0
458 | 3022167 | VRVICA PRIKLJUČN 2x1mm²GUMI H05RR-F EMOS | KOS | 10 |  | 0
459 | 3026230 | VTIČNICA 13 POLNI 12V ZA PRIKOLICO | KOS | 10 |  | 0
460 | 3011667 | VTIČNICA 16 A 5P ZA NA KABEL GW62009 | KOS | 10 |  | 0
461 | 3012757 | VTIČNICA 16A 230V GEWISS GW20265 | KOS | 10 |  | 0
462 | 3011670 | VTIČNICA 16A 3P+N+PE 400V GW62505 GEWISS | KOS | 10 |  | 0
463 | 3019044 | VTIČNICA 32A 3P+N+PE 400V GW62516 GEWISS | KOS | 10 |  | 0
464 | 3015788 | VTIČNICA 32A 3P+N+PE GW66220 400V GEWISS | KOS | 10 |  | 0
465 | 3018995 | VTIČNICA 63A 3P+N+PE 400V GW63527 GEWISS | KOS | 10 |  | 0
466 | 3006150 | VTIČNICA EKON DVOJNA BLISTER P/0 BE16A | KOS | 10 |  | 0
467 | 3015489 | VTIČNICA ENOJNA AT BELA 239.1 ELBA | KOS | 10 |  | 0
468 | 3011675 | VTIČNICA GEWIS TIP GW 63053, 63A, 400V | KOS | 10 |  | 0
469 | 3011677 | VTIČNICA GUMI ŠUKO S POKROVOM 16 A 230 V | KOS | 20 |  | 0
470 | 3014396 | VTIČNICA GW 10241 ŠUKO BELO 2M CHORUS | KOS | 20 |  | 0
471 | 3011674 | VTIČNICA GW 62042, 32A, 400V | KOS | 10 |  | 0
472 | 3016189 | VTIČNICA HAN10E 10P 09 33 010 2701 | KOS | 10 |  | 0
473 | 3016194 | VTIČNICA HAN6E 6P 09 33 006 2701 | KOS | 10 |  | 0
474 | 3025437 | VTIČNICA KOMU.MODUL USB 2,1A 5VDC 1M | KOS | 10 |  | 0
475 | 3011678 | VTIČNICA MIKRO II POLNA (PODOMETNA) | KOS | 50 |  | 0
476 | 3015964 | VTIČNICA MODUL P/O SR 16A 230V Z ZAŠČITO | KOS | 20 |  | 0
477 | 3018899 | VTIČNICA MODUL UNI. P/O BE16A250V KS 2M | KOS | 20 |  | 0
478 | 3025368 | VTIČNICA N/O 16A 250V IP55 | KOS | 20 |  | 0
479 | 3000203 | VTIČNICA N/O ŠUKO FLUID 616325 | KOS | 50 |  | 0
480 | 3016411 | VTIČNICA NADOMET 3P+N+PE 16A PLOŠČA VTIČ | KOS | 50 |  | 0
481 | 3025621 | VTIČNICA SYSTEM 16A 230V IP41 M2 BE P/O | KOS | 50 |  | 0
482 | 3015657 | VTIČNICA ŠUKO GV-02 ZA NA KAB. GUMI TRIT | KOS | 50 |  | 0
483 | 3023108 | VTIČNICA ŠUKO KOTNA 16A COMMEL 291-202 | KOS | 50 |  | 0
484 | 3000202 | VTIČNICA ŠUKO N/O PVC | KOS | 50 |  | 0
485 | 3000320 | VTIČNICA ŠUKO P/O TEM ČATEŽ EKONOMIK | KOS | 50 |  | 0
486 | 3024516 | VTIČNICA ŠUKO PRATIKA 16A 3P IP65 POKROV | KOS | 50 |  | 0
487 | 3015493 | VTIČNICA TROJNA AT BELA 322 0 1 ELBA | KOS | 20 |  | 0
488 | 3000416 | VTIČNICA TROPOLNA N/O SILAMIN | KOS | 20 |  | 0
489 | 3024016 | VTIČNICA VIMAR 2P 16A VIMAR 14208 | KOS | 20 |  | 0
490 | 3016098 | VTIČNICA ZIDNA 32A 5P GW62493 | KOS | 20 |  | 0
491 | 3026229 | VTIKAČ 13 POLNI 12V ZA PRIKOLICO | KOS | 20 |  | 0
492 | 3015643 | VTIKAČ 3F G-03/5 16A RAVNI GUMI TRITECH | KOS | 20 |  | 0
493 | 3006128 | VTIKAČ 5 POLNI OKROGLI 16A | KOS | 20 |  | 0
494 | 3006785 | VTIKAČ 5 POLNI OKROGLI 32A | KOS | 20 |  | 0
495 | 3006778 | VTIKAČ 5 POLNI OKROGLI 63A | KOS | 10 |  | 0
496 | 3011690 | VTIKAČ 5P 16A GEWIS | KOS | 10 |  | 0
497 | 3011692 | VTIKAČ GEWIS TIP 60042, 32A, 400V | KOS | 10 |  | 0
498 | 3011693 | VTIKAČ GEWIS TIP 61053, 63A, 400V | KOS | 10 |  | 0
499 | 3000206 | VTIKAČ GUMI ŠUKO 220V TRITECH G-02 RAVNI | KOS | 200 |  | 0
500 | 3016190 | VTIKAČ HAN10E 10P 09 33 010 2601 | KOS | 20 |  | 0
501 | 3016195 | VTIKAČ HAN6E 6P 09 33 006 2601 | KOS | 30 |  | 0
502 | 3015656 | VTIKAČ ŠUKO VT-L 16A KOTNI TRITECH | KOS | 80 |  | 0
503 | 3000205 | VTIKAČ TROPOLNI BAKELIT RAVNI | KOS | 10 |  | 0
504 | 3021669 | ZAKLJUČEK SPONK WEW 35/2 106120 | KOS | 10 |  | 0
505 | 3024543 | ZAŠČITA PRE.ETITEC DT3MINI(2+0)3kV255V | KOS | 10 |  | 0
506 | 3024544 | ZAŠČITA PRENAP. ZES-76TEL-TV | KOS | 10 |  | 0
507 | 3022524 | ZBIRALKA VILIČASTA 1f IZ16/1F/54 ETI | KOS | 10 |  | 0
508 | 3017447 | ZBIRALKA VILIČASTA 3f IZ16/3F/54 ETI | KOS | 10 |  | 0
509 | 3021822 | ZVONEC BREZŽIČ. AC BE PVC 80dB ZAVTIČNIC | KOS | 10 |  | 0
|  | SKUPAJ 1. SKLOP - splošni elektromaterial: |  |  |  | 0
ZAHTEVE NAROČNIKA:
Za alternativne materiale, mora ponudnik s tehnično dokumentacijo dokazati, da gre za enakovreden, ali boljši proizvod.

## 2. Sklop - svetila&baterije
2. Sklop: Klasična svetila in baterije
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Priložiti tehnični list | EM | Predvidena količina za 1 leto | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | Trgovski naziv | Proizvajalec
1 | 3001954 | AKUMULATOR 12V 12Ah FG 21202 FIAMM |  | KOS | 2 |  | 0
2 | 3014280 | AKUMULATOR 12V 18Ah FGC21803 FIAMM |  | KOS | 20 |  | 0
3 | 3001358 | AKUMULATOR 12V 7,2Ah 151x65x94 |  | KOS | 50 |  | 0
4 | 3018585 | BATERIJA 3,6V LITIJ C TADIRAN | X | KOS | 100 |  | 0
5 | 3013633 | BATERIJA DE9071 12V 2,0AH NICD DEWALT |  | KOS | 2 |  | 0
6 | 3014458 | BATERIJA DE9091 14,4V 2,0AH NICD DEWALT |  | KOS | 2 |  | 0
7 | 3017655 | BATERIJA DE9180 18V 2,0AH LI-ION DEWALT |  | KOS | 4 |  | 0
8 | 3010386 | SENZOR GIBANJA IS 3180 STEINEL IP 54 | X | KOS | 2 |  | 0
9 | 935711 | SVETILKA NAGLAVNA LED LENSER SEO 5 | X | KOS | 2 |  | 0
10 | 935315 | SVETILKA ROČNA LED LENSER P5R.2 | X | KOS | 17 |  | 0
11 | 3011509 | VLOŽEK BAT. 3R12 4,5V ALKALNI |  | KOS | 8 |  | 0
12 | 3011514 | VLOŽEK BAT. 6LR61 9V ALKALNI |  | KOS | 165 |  | 0
13 | 3014277 | VLOŽEK BAT. CR 1616 |  | KOS | 100 |  | 0
14 | 3019524 | VLOŽEK BAT. CR 1620 |  | KOS | 31 |  | 0
15 | 3011511 | VLOŽEK BAT. CR 2032 |  | KOS | 539 |  | 0
16 | 3018253 | VLOŽEK BAT.GUMB 3V 2477N |  | KOS | 8 |  | 0
17 | 3000866 | VLOŽEK BAT. LR 6 1,5V AA ALKALNI |  | KOS | 3000 |  | 0
18 | 3001148 | VLOŽEK BAT. LR03 1,5V AAA ALKALNI |  | KOS | 3000 |  | 0
19 | 3011513 | VLOŽEK BAT. LR14 1,5V C ALKALNI |  | KOS | 160 |  | 0
20 | 3000906 | VLOŽEK BAT. LR20 1,5V D ALKALNI |  | KOS | 170 |  | 0
21 | 3012988 | VLOŽEK BATERIJSKI TADIRAN 3.6V AA SL-760 | X | KOS | 50 |  | 0
22 | 3011723 | VŽIGALNA NAPRAVA EVD 240 2 x 36W | X | KOS | 20 |  | 0
23 | 3016442 | BATERIJA NICD 4,8V 1,7AH |  | KOS | 10 |  | 0
24 | 3020840 | BATERIJA ROLLER 14,4V 1,6Ah TIP 571545 |  | KOS | 1 |  | 0
25 | 3021333 | BATERIJA ACCU 12V, 26Ah, MS26-12 |  | KOS | 2 |  | 0
26 | 3006605 | VLOŽEK BAT. AAA NiMh 1,2v 820 mAh |  | KOS | 70 |  | 0
27 | 3012114 | VLOŽEK BATERIJSKI 3,6V, 2/3 AA, SL-361 | X | KOS | 70 |  | 0
28 | 3011510 | VLOŽEK BAT. CR 2016 |  | KOS | 60 |  | 0
29 | 3021807 | SENZOR GIB. PIR,SWISS GARDE 4000-240V B. | X | KOS | 1 |  | 0
30 | 3021798 | SENZOR GIBANJA IS 360 STEINEL IP 54 | X | KOS | 5 |  | 0
31 | 3021758 | NAPAJALNIK UPS APC SMART 1500VA TOWER | X | KOS | 1 |  | 0
32 | 3020057 | AKUMULATOR 12V 135AH |  | KOS | 4 |  | 0
33 | 3021918 | AKUMULATOR 12V 180AH D+ |  | KOS | 0 |  | 0
34 | 3022148 | VLOŽEK BAT LI-ION 14500 700MAH 3.7V LED | X | KOS | 33 |  | 0
35 | 934369 | SVETILKA AKU LED 18V DCL040 |  | KOS | 1 |  | 0
36 | 933835 | POLNILEC DEWALT - 18V |  | KOS | 0 |  | 0
37 | 3019748 | BATERIJA 18V 5Ah LI-ION DCB184 |  | KOS | 10 |  | 0
38 | 3022172 | BATERIJA 18V 5,2AH LIPO METABO |  | KOS | 1 |  | 0
39 | 3022283 | BATERIJA 14,4V 3,0AH LI-ION KRESS |  | KOS | 1 |  | 0
40 | 3022282 | BATERIJA GBH24 24V 3,0AH BOSCH |  | KOS | 1 |  | 0
41 | 3022280 | BATERIJA DE9503 18V 3,0AH DEWALT |  | KOS | 3 |  | 0
42 | 3014865 | AKUMULATOR 12V 100Ah |  | KOS | 2 |  | 0
43 | 3022401 | BATERIJSKI SKLOP AA 2X1/3 1,2V |  | KOS | 10 |  | 0
44 | 3006756 | BATERIJA LITHIUM ION 18V DCB 181 1,5Ah |  | KOS | 2 |  | 0
45 | 3014627 | BATERIJA DE9503 18V 2,6AH NIMH DEWALT |  | KOS | 1 |  | 0
46 | 3022785 | BATERIJA B 22/5.2 LION |  | KOS | 1 |  | 0
47 | 3014496 | KABEL PRIKLJUČNI LED DL-ML-2W-1-5 |  | KOS | 10 |  | 0
48 | 3014462 | ELEMENT PRIKLJUČNI DL-ML-2W-4 LED SVET.C |  | KOS | 30 |  | 0
49 | 3014463 | KAPA ZAKLJUČNA DL-2W6 ZA LED SVET.CEV |  | KOS | 70 |  | 0
50 | 3014464 | SPOJKA NEVIDNA DL-2W-7 ZA LED SVET.CEV |  | KOS | 70 |  | 0
51 | 3014461 | ELEMENT SPOJNI DL-2W-3 ZA LED SVET.CEV |  | KOS | 30 |  | 0
52 | 3013632 | BATERIJA DE9094 14,4V 1,3AH NICD DEWALT |  | KOS | 2 |  | 0
53 | 3011508 | VLOŽEK BAT. ACCU LR6 NiMH 2700mAh |  | KOS | 30 |  | 0
54 | 3014221 | VLOŽEK BAT. LR41 |  | KOS | 10 |  | 0
55 | 3023137 | BATERIJA 14,4V 4,0AH BOSCH 2607336813 |  | KOS | 3 |  | 0
56 | 3023255 | BATERIJA HBC FUB9NM 6V 700mAh |  | KOS | 1 |  | 0
57 | 3006953 | BATERIJA ACCU 12 V, 18 AH, PANASONIC |  | KOS | 1 |  | 0
58 | 3023429 | BATERIJA SAFT, 4VNT Cs, 3,6V 4Ah |  | KOS | 1 |  | 0
59 | 3023488 | AKUMULATOR 12V 85Ah AGM |  | KOS | 1 |  | 0
60 | 3023545 | BATERIJA AKU ZA SVETIL 5700 EMKIT14-80W1 | X | KOS | 1 |  | 0
61 | 3007046 | AKUMULATOR 12V 7,2Ah T1 LEOCH LPL 12-7 |  | KOS | 1 |  | 0
62 | 3022613 | AKUMULATOR BL1860B 18V/6.0Ah LI-ION |  | KOS | 20 |  | 0
63 | 3023535 | BATERIJA BIGHELLI 7,2V 0,75 Ah 415386001 |  | KOS | 10 |  | 0
64 | 3023550 | BATERIJA BIGHELLI 4,8V 1,7Ah 415.226.007 |  | KOS | 10 |  | 0
65 | 3023606 | VŽIGALNA NAPRAVA DTS XRB-01a05-2x36/40W | X | KOS | 1 |  | 0
66 | 3020219 | VLOŽEK BATERIJSKI CR 2430 3V LITIJEVA |  | KOS | 10 |  | 0
67 | 3023569 | BATERIJA 18V 3,5 AH LIHD METABO |  | KOS | 4 |  | 0
68 | 3023648 | BATERIJA ACCU 12V 65Ah GPL CSB |  | KOS | 1 |  | 0
69 | 3016046 | ALL BATERIJA- 6/Z7138 LITIJ D |  | KOS | 20 |  | 0
70 | 3023965 | BATERIJA LI-ION H2B181 11.1V 4.6 Ah | X | KOS | 3 |  | 0
71 | 3024368 | VLOŽEK BAT. CR123A LITHIUM 3V 1400mA |  | KOS | 30 |  | 0
72 | 3009645 | OBJEMKA ZA CEV D19-23 LARCPT22 MARCHIOL |  | KOS | 200 |  | 0
73 | 3015861 | KONČNIK PVC ZA CEV D20 TEABC20 MARCHIOL |  | KOS | 47 |  | 0
74 | 3008842 | KONČNIK PVC ZA CEV D16 TEABC16 MARCHIOL |  | KOS | 200 |  | 0
75 | 3008848 | KONČNIK PVC ZA CEV D25 TEABC25 MARCHIOL |  | KOS | 47 |  | 0
76 | 3015860 | OBJEMKA ZA CEV D24-29 LARCPT28 MARCHIOL |  | KOS | 154 |  | 0
77 | 3009644 | OBJEMKA ZA CEV D14-16 LARCPT16 MARCHIOL |  | KOS | 154 |  | 0
78 | 3024235 | DUŠILKA ELEKTRONSKA QTP OPTIMAL 1x18-40W |  | KOS | 11 |  | 0
79 | 3001992 | VLOŽEK BAT. ZA ŽEPNI RAČUN. CR2025 |  | KOS | 97 |  | 0
80 | 3024454 | BATERIJA MAKITA BL1850B 18V 5,0Ah |  | KOS | 20 |  | 0
81 | 3024527 | BATERIJA LiHD 4 x 8Ah METABO BASIS |  | GR | 2 |  | 0
82 | 3024531 | SPOJKA LINIJSKA T 16A IP68 4-8mm |  | KOS | 16 |  | 0
83 | 3024532 | SPOJKA LINIJSKA T 16A IP68 8-12mm |  | KOS | 16 |  | 0
84 | 3024533 | SPOJKA LINIJSKA T 16A IP68 12-14mm |  | KOS | 16 |  | 0
85 | 3024534 | SPOJKA LINIJSKA I 16A IP68 8-12mm |  | KOS | 16 |  | 0
86 | 3024535 | SPOJKA LINIJSKA I 16A IP68 12-14mm |  | KOS | 16 |  | 0
87 | 3024596 | SPOJKA LINIJSKA KONEKTOR 5P 0,5-2,5mm |  | KOS | 16 |  | 0
88 | 3024685 | KONEKTOR RJ45 CAT6AFTP 6-9mm SESTAVLJIV |  | KOS | 16 |  | 0
89 | 3009861 | PLOŠČICA PVC ZA OZNAČEV. KABLOV |  | KOS | 539 |  | 0
90 | 3008379 | DUŠILKA ELEKTRONSKA 1 x 58W 220-240V |  | KOS | 8 |  | 0
91 | 3018316 | AKUMULATOR 12V 9AH ZA UPS 151X65X94 |  | KOS | 39 |  | 0
92 | 3014607 | LINISKO OŽIČ. 5LS44301EK 3X1,5MM SITECO |  | KOS | 12 |  | 0
93 | 936019 | SVETILKA LED ROTACIJSKA B16 R65 MAGNET | X | KOS | 5 |  | 0
94 | 3024857 | AKUMULATOR AGM 12V 5AH |  | KOS | 25 |  | 0
95 | 3025143 | VLOŽEK BAT LI-ION ICR18650 3.7V 3400mAh |  | KOS | 12 |  | 0
96 | 3025144 | VLOŽEK BAT. CR123A |  | KOS | 16 |  | 0
97 | 3001489 | VLOŽEK BAT. ZA ŽEPNI RAČUN. LR44 |  | KOS | 200 |  | 0
98 | 3023548 | SVETILKA SCH. 85600 0002 E856F L20/3/2,5 | X | KOS | 2 |  | 0
99 | 3025135 | VLOŽEK BAT. LR8 1,5V AAAA ALKALNI |  | KOS | 7 |  | 0
100 | 3011800 | ŽARNICA 220V 40W G9 43mm 1500h |  | KOS | 20 |  | 0
101 | 3011807 | ŽARNICA T6.8 /60V/20mA |  | KOS | 20 |  | 0
102 | 3007411 | ŽARNICA HALOSTAR 12V/20W |  | KOS | 30 |  | 0
103 | 3011864 | ŽARNICA LUMILUX PLUS FH 28 W/840 |  | KOS | 10 |  | 0
104 | 3011869 | ŽARNICA OSRAM 20W 12V G4 |  | KOS | 24 |  | 0
105 | 3011880 | ŽARNICA OSRAM DULUX D 26 W/21-840 |  | KOS | 8 |  | 0
106 | 3011898 | ŽARNICA VARČNA FLUO 16 W/ 2PIN |  | KOS | 5 |  | 0
107 | 3011913 | ŽARNICA ZA ZASILNO REZSVETLJAVO L8 W/20 |  | KOS | 8 |  | 0
108 | 3010734 | SVETILKA SITECO 5LS41272A 2X18W G13 IP65 |  | KOS | 5 |  | 0
109 | 3014148 | AKUMULATOR 12V 27Ah FG22703 FIAMM |  | KOS | 3 |  | 0
110 | 3022868 | ŽARNICA FLUO TL-D 36W/840 1SL/25 G13 |  | KOS | 300 |  | 0
111 | 3022869 | ŽARNICA FLUO TL-D 36W/865 1SL/25 G13 |  | KOS | 300 |  | 0
112 | 3024042 | ŽARNICA FLUO TL-D 58W/840 1SL/25 G13 |  | KOS | 300 |  | 0
113 | 3024043 | ŽARNICA FLUO TL-D 58W/865 1SL/25 G13 |  | KOS | 200 |  | 0
114 | 3025369 | SVETILKA STAHL 6000/522-9011-0130 | X | KOS | 2 |  | 0
115 | 3025435 | BATERIJA BR2477A |  | KOS | 2 |  | 0
116 | 3013703 | DUŠILKA ELEKTRONSKA QTP8 2 x 58W OSRAM |  | KOS | 100 |  | 0
117 | 3008380 | DUŠILKA QUICKTRONIC QTP8 2 x 36W |  | KOS | 5 |  | 0
118 | 3008381 | DUŠILKA FC-20W |  | KOS | 4 |  | 0
119 | 3007280 | ŽARNICA VARČNA DULUX T PLUS 18W/830 |  | KOS | 8 |  | 0
120 | 3014043 | VLOŽEK BAT. 1,5V 28 x 11 |  | KOS | 8 |  | 0
121 | 3025702 | BATERIJSKI VLOŽEK LI LS14500 AA 3,6V |  | KOS | 300 |  | 0
122 | 3025703 | PRIKLOPNI KABEL BATERIJSKI JST-PHR-2P |  | KOS | 400 |  | 0
123 | 3006940 | BATERIJA AKUMULAT. 12V 7,2Ah PANASONIC |  | KOS | 15 |  | 0
124 | 3025692 | LUČ ROTACIJSKA D14467-12/24V PRITRDILNA |  | KOS | 10 |  | 0
125 | 937122 | POLNILEC MXS5,0 12V 5A CTEK |  | KOS | 1 |  | 0
126 | 937133 | POLNILEC DEWALT DCB115 10,8V - 18V |  | KOS | 3 |  | 0
127 | 3020220 | AKUMULATOR GEL 12V 135AH C5ZLS1201105 |  | KOS | 2 |  | 0
128 | 3025740 | BATERIJA HONEYWELL EDA50 |  | KOS | 2 |  | 0
129 | 3023832 | SIJALKA FLUO-58W T8/G13 |  | KOS | 154 |  | 0
130 | 937137 | POLNILEC BOSCH AL2450 DV 230V 5A |  | KOS | 1 |  | 0
131 | 3025989 | BATERIJA ZA RM ER34615 D 3,6V KONEKTOR |  | KOS | 770 |  | 0
132 | 3025960 | BATERIJA LION 24V 8Ah 28X7X4cm DŠV |  | KOS | 1 |  | 0
133 | 3001958 | AKUMULATOR 12V 80Ah STARTNI |  | KOS | 1 |  | 0
134 | 3010512 | SPONKA ZA AKUMULATOR+/- |  | KOS | 2 |  | 0
135 | 3013946 | KLEMA AKUMULATORSKA NAVADNA |  | KOS | 3 |  | 0
136 | 3026228 | AKUMULATOR 12V 40AH |  | KOS | 3 |  | 0
137 | 3026243 | BATERIJA ZA KRESS APF180/4.2 4000 mAh |  | KOS | 2 |  | 0
138 | 3026345 | BATERIJA EB 7,4V 13,2Ah Li-ion za LED 50 |  | KOS | 4 |  | 0
139 | 3026386 | BATERIJSKI SKLOP 2GG-ECHO2 | X | KOS | 500 |  | 0
140 | 3026433 | BATERIJA A23 12V |  | KOS | 500 |  | 0
|  | SKUPAJ 2. SKLOP - svetila & baterije: |  |  |  |  | 0
Za artikle označene z "X" mora ponudnik obvezno predložiti tehnični list.
Za ostale artikle,kjer ponuja alternativne materiale, mora ponudnik s tehnično dokumentacijo dokazati, da gre za enakovreden, ali boljši proizvod.
Vžigalne naprave se uporabljajo za fluo svetilke 2x36W EVD 240Ex, izvedba in vgradnja 3DE cona 22- prah. PRILOGA SLIKA
Pozicija 139 Baterijski sklop 2GG-ECHO2 sestavljen iz:
2x Baterija ER14505
1x Kondenzator SPC1520
2x 100mm žica rdeče/črna
1x Konektor JST-PHR-2P

## 3.Sklop-svetila-Uredba zelen JN
3. Sklop: Svetila po Uredbi o zelenem javnem naročanju
Zap. št. | Material | Kratki tekst | Priložiti tehnični list | Predvidena količina za 1 leto | EM | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV | Trgovski naziv | Proizvajalec
1 | 3023545 | BATERIJA AKU ZA SVETIL 5700 EMKIT14-80W1 | X | 2 | KOS |  | 0
2 | 3024326 | KONEKTOR 3 x 2,5 Mmm2 SITECO 5NX30003 |  | 15 | KOS |  | 0
3 | 3024327 | KONEKTOR 5 x 2,5 Mmm2 SITECO 5NX30005 |  | 15 | KOS |  | 0
4 | 3020242 | LUČ ROTACIJSKA LED 12/24V NASADNA ECE R65 NASADNA Z NOSILCEM | X | 10 | KOS |  | 0
5 | 3021349 | NOGICE MAGNET. ZA REFLE. NSGALAXYPRO (dodaten opis spodaj) | X | 5 | KOS |  | 0
6 | 3024328 | NOSILEC KOVINSKI L218 SITECO 5NX30007 |  | 15 | KOS |  | 0
7 | 3017176 | OHIŠJE SVETILKE EAO 02-070.001 230VAC/DC | X | 30 | KOS |  | 0
8 | 3014467 | RAZCEP T ZA SVETLOBNO VERIGO |  | 15 | KOS |  | 0
9 | 3023478 | REFLEKTOR LED PIPES RV XS 6W 350Ma 18,6V BEL | X | 20 | KOS |  | 0
10 | 3023018 | REFLEKTOR LED LEDVANCE 90W 6500K IP65 | X | 10 | KOS |  | 0
11 | 936216 | REFLEKTOR LED PRENOSNI NS GALAXYPRO (dodaten opis spodaj) | X | 20 | KOS |  | 0
12 | 3024329 | REFLEKTOR USMERJENI SITECO 5NX3000RPH | X | 30 | KOS |  | 0
13 | 3007225 | SIJALKA FLUO FH 35W/830 G5 T5 |  | 100 | KOS |  | 0
14 | 3011845 | SIJALKA FLUO-18W T8/G13 |  | 100 | KOS |  | 0
15 | 3011846 | SIJALKA FLUO-36W T8/G13 |  | 20 | KOS |  | 0
16 | 3011847 | SIJALKA FLUO-58W T8/G13 |  | 20 | KOS |  | 0
17 | 3023832 | SIJALKA FLUO-58W T8/G13 |  | 400 | KOS |  | 0
18 | 3006805 | SIJALKA H4 12V 60/55W |  | 30 | KOS |  | 0
19 | 3014855 | SIJALKA H7 12V 55 W 64210NBU |  | 10 | KOS |  | 0
20 | 3006784 | SIJALKA H7 12V 55W |  | 100 | KOS |  | 0
21 | 3011859 | SIJALKA HALOGEN ZA REFLEKTOR 150W |  | 100 | KOS |  | 0
22 | 3019097 | SIJALKA HQI-TS 1000W/D/S/PRO K12S OSRAM | x | 10 | KOS |  | 0
23 | 3011901 | SIJALKA KOMPAKT FC 20W/100W 220V 50HZ |  | 100 | KOS |  | 0
24 | 3001874 | SIJALKA KOMPAKT FC 23W/840 E27 | X | 100 | KOS |  | 0
25 | 3011903 | SIJALKA KOMPAKT FC 27W-145W E27 |  | 100 | KOS |  | 0
26 | 3015059 | SIJALKA LED 4,4W-50W GU10 |  | 100 | KOS |  | 0
27 | 3015058 | SIJALKA LED 5,3W-50W GU10 |  | 100 | KOS |  | 0
28 | 3023025 | SIJALKA LED E27 13W 2700K PHILIPS COREPR | X | 120 | KOS |  | 0
29 | 3011874 | SIJALKA OSRAM D/E, 26W/840, 24q-3 4P |  | 100 | KOS |  | 0
30 | 3011879 | SIJALKA OSRAM DULUX D 26 W G24d3 |  | 100 | KOS |  | 0
31 | 3024491 | SIJALKA OSRAM L 13W/640 |  | 100 | KOS |  | 0
32 | 3021097 | SIJALKA OSRAM LED E27 20W 2452LM 230V | X | 100 | KOS |  | 0
33 | 3024631 | SIJALKA OSRAM DELUX D 13W/21-840 2 PIN |  | 100 | KOS |  | 0
34 | 3025191 | SIJALKA OSRAM HO 49W/840 |  | 50 | KOS |  | 0
35 | 3024374 | SIJALKA PARATH RETRO E27 8W1055lm OSRAM | X | 20 | KOS |  | 0
36 | 3024373 | SIJALKA PARATH E27 10,5W 1060lm2700K OSR | X | 50 | KOS |  | 0
37 | 3024786 | SIJALKA PL24W/T4S CW 10/14 | X | 20 | KOS |  | 0
38 | 3024693 | SVETIL. VAR. F65 24W IP65 AT 3N/RM 19033 | X | 10 | KOS |  | 0
39 | 3012112 | SVETILKA SENZORSKA RS 14 L, STEINEL | x | 10 | KOS |  | 0
40 | 3017461 | SVETILKA 11W 230V Z VTIČNICO MAGNETNA NSYLAMCS | X | 10 | KOS |  | 0
41 | 3019727 | SVETILKA DEMI C HMP L3400/840 31W DALI | X | 2 | KOS |  | 0
42 | 3017758 | SVETILKA DEMI R MPR LED 4000-840 34W | X | 2 | KOS |  | 0
43 | 3023403 | SVETILKA DISANO ECHO 927, 11W, 164700-00 | X | 2 | KOS |  | 0
44 | 3023404 | SVETILKA DISANO ECHO 957, 45W, 164714-00 | X | 2 | KOS |  | 0
45 | 3019864 | SVETILKA ECHO 927 LED 36W4000K IP66 IK08 | X | 2 | KOS |  | 0
46 | 3019865 | SVETILKA ECHO 927 LED 48W4000K IP66 IK08 | X | 5 | KOS |  | 0
47 | 3025510 | SVETILKA ECHO957 LED 36W DISANO 16473000 | X | 5 | KOS |  | 0
48 | 3025511 | SVETILKA ECHO957 LED 46W DISANO 16473600 | X | 5 | KOS |  | 0
49 | 3022855 | SVETILKA FLUO 2X36W TA60 3F PRIMA 39483 | X | 5 | KOS |  | 0
50 | 3023544 | SVETILKA LED 115W SITECO 5NX32171B0H | X | 5 | KOS |  | 0
51 | 3022866 | SVETILKA LED 55W TA55 FUTURA MAX 79803 | X | 5 | KOS |  | 0
52 | 3023539 | SVETILKA LED 5700 3200 lm 27W 840 FO | X | 5 | KOS |  | 0
53 | 3023540 | SVETILKA LED 5700 3200 lm 27W 840 FO EM1 | X | 5 | KOS |  | 0
54 | 3023542 | SVETILKA LED 5700 5800 lm 48W 840 FO EM1 | X | 5 | KOS |  | 0
55 | 3023541 | SVETILKA LED 5700 5900 lm 47W 840 FO | X | 5 | KOS |  | 0
56 | 3023543 | SVETILKA LED 5700 7200 lm 62W 840 FO | X | 5 | KOS |  | 0
57 | 3020984 | SVETILKA LED HALL MINI 7,5W 38VT7L340 | X | 5 | KOS |  | 0
58 | 3021629 | SVETILKA LEDVANCE LINEAR 8W 4000K 800LM | X | 5 | KOS |  | 0
59 | 3014562 | SVETILKA LEDVANCE SURFACE-C 350 18W/4000 | X | 5 | KOS |  | 0
60 | 3022792 | SVETILKA LINDA LED 2x24W,LI 2 JL58594 | X | 5 | KOS |  | 0
61 | 3024839 | SVETILKA MARC DL-60 IP54 E27 | X | 5 | KOS |  | 0
62 | 936916 | SVETILKA NAMIZ ELASTI METAL PLASTIC GU10 | X | 2 | KOS |  | 0
63 | 3024616 | SVETILKA PHILIPS DANUBE 11W 3000K |  | 2 | KOS |  | 0
64 | 3017510 | SVETILKA PODELEMENTNA LED 500 CW 7,5W | X | 2 | KOS |  | 0
65 | 3017507 | SVETILKA PODELEMENTNA LED 800CW 11W | X | 2 | KOS |  | 0
66 | 3017253 | SVETILKA REFLEKTOR LED 30W IP 65 |  | 2 | KOS |  | 0
67 | 3014251 | SVETILKA REFLEKTOR LED S SENZORJEM 30W |  | 2 | KOS |  | 0
68 | 936982 | SVETILKA ROČNA LED LENSER T7.2 | X | 2 | KOS |  | 0
69 | 3025512 | SVETILKA SITECO MONSUN 12 51FP107P460H | X | 2 | KOS |  | 0
70 | 3025513 | SVETILKA SITECO MONSUN COMP 5LS71271T44B | X | 2 | KOS |  | 0
71 | 3023405 | SVETILKA SLV RASTO, 36W, 158941 BELA | X | 2 | KOS |  | 0
72 | 3000882 | SVETILKA STROPNA E27 AQUA OPAL BELA IP65 | X | 2 | KOS |  | 0
73 | 3025514 | SVETILKA TEVISIO TVD 750/940/DM WALDMANN | X | 1 | KOS |  | 0
74 | 3019143 | SVETILKA VARNOSTNA LED SIRAH H-300 | X | 2 | KOS |  | 0
75 | 3018332 | SVETILKA ZASILNA B.15004 Z KIT ATEX15017 | X | 2 | KOS |  | 0
76 | 3010755 | SVETILKA ZASILNA BAGHELLI LED 18SE8P | X | 2 | KOS |  | 0
77 | 3001352 | SVETILKA ZASILNA BIGHELLI ŠT.19011 | X | 2 | KOS |  | 0
78 | 3021717 | SVETILKA ZASILNA F65 11W IP65 ATSA3H | X | 4 | KOS |  | 0
79 | 3014834 | SVETILKA ZASILNA SCHNEIDER 38353 8W | X | 10 | KOS |  | 0
80 | 3017330 | ŽAR. HOR. LED HL4310L E27 10W=80W 3000K |  | 20 | KOS |  | 0
81 | 3017329 | ŽAR. HOR. LED HL4310L E27 10W=80W 6400K |  | 100 | KOS |  | 0
82 | 3001973 | ŽAR. VARČNA 4 PINI D/E 26W/21-840 G24Q3 |  | 30 | KOS |  | 0
83 | 3019705 | ŽARNICA 1055LM LED E27 9W-75W 4000K |  | 20 | KOS |  | 0
84 | 3011817 | ŽARNICA 220V-5/10W E14 |  | 40 | KOS |  | 0
85 | 3017332 | ŽARNICA COREPRO LED E14 6W=40W 3000K |  | 20 | KOS |  | 0
86 | 3024861 | ŽARNICA EM LEDTUBE HO 18W/840 T8 COREPRO | X | 20 | KOS |  | 0
87 | 3006185 | ŽARNICA FLUO 30W/840 89,5cm T8/G13 |  | 20 | KOS |  | 0
88 | 3007227 | ŽARNICA FLUO FH 14W/840 G5 |  | 20 | KOS |  | 0
89 | 3007231 | ŽARNICA FLUO FH 28W/840 G5 |  | 20 | KOS |  | 0
90 | 3021459 | ŽARNICA FLUO T16 14W/840 G5 549x16 |  | 20 | KOS |  | 0
91 | 3021457 | ŽARNICA FLUO T16 35W/840 G5 1449x16 |  | 20 | KOS |  | 0
92 | 3021458 | ŽARNICA FLUO T16 54W/840 G5 1149x16 |  | 20 | KOS |  | 0
93 | 3014556 | ŽARNICA GW 10 881 230V MODRA CHURUS |  | 20 | KOS |  | 0
94 | 3006923 | ŽARNICA H4 24V 70/75W |  | 20 | KOS |  | 0
95 | 3019075 | ŽARNICA HCI TT /WDL 150W E40 OSRAM | x | 20 | KOS |  | 0
96 | 3001629 | ŽARNICA HQI-BT 400/D E-40 | X | 20 | KOS |  | 0
97 | 3021774 | ŽARNICA LED COREPRO PHIL E27 20W 2200lm | X | 20 | KOS |  | 0
98 | 3021612 | ŽARNICA LED E27 30W 2550 LM 4200K | X | 20 | KOS |  | 0
99 | 3021529 | ŽARNICA LED E27 40W 4000K | X | 10 | KOS |  | 0
100 | 3017333 | ŽARNICA LED G4 2,1W 2700K |  | 20 | KOS |  | 0
101 | 3017334 | ŽARNICA LED G9 2,5W 2700K |  | 20 | KOS |  | 0
102 | 3021635 | ŽARNICA LED PHILIPS E14 5,5W 40W 4000K | X | 10 | KOS |  | 0
103 | 3024044 | ŽARNICA LEDtube UO 16W/840 T8 UN G13 | X | 10 | KOS |  | 0
104 | 3024045 | ŽARNICA LEDtube UO 24W/840 T8 UN G13 | X | 10 | KOS |  | 0
105 | 3011866 | ŽARNICA NATRIJEVA-360W E40 | X | 10 | KOS |  | 0
106 | 3011882 | ŽARNICA OSRAM DULUX L55W 2G11 |  | 20 | KOS |  | 0
107 | 3023141 | ŽARNICA OSRAM E27 LED 4,5W 40W 2700 K | X | 20 | KOS |  | 0
108 | 3025168 | ŽARNICA OSRAM P RF CLAS A 11W/827 E27 | X | 20 | KOS |  | 0
109 | 3025166 | ŽARNICA OSRAM P RF CLAS A 6.5W/840 E27 | X | 20 | KOS |  | 0
110 | 3025167 | ŽARNICA OSRAM P RF CLAS A 7.5W/827 E27 | X | 20 | KOS |  | 0
111 | 3018988 | ŽARNICA PARATHOM LED 6W 2700K DIM | X | 10 | KOS |  | 0
112 | 3021632 | ŽARNICA PARATHOM LED E27 9W 2700K SENZOR | X | 20 | KOS |  | 0
113 | 3017387 | ŽARNICA PARATHOM LED GU5,3 12V 5,6W 3501 |  | 20 | KOS |  | 0
114 | 3025274 | ŽARNICA PHILIPS E27 28W-200W CW FR | X | 20 | KOS |  | 0
115 | 3021563 | ŽARNICA PHILIPS LED E14 7W 830LUME 4000K | X | 30 | KOS |  | 0
116 | 3023930 | ŽARNICA SIG1543LL 235V/75W OSRAM | X | 30 | KOS |  | 0
117 | 3017331 | ŽARNICA SVEČKA LED E14 5,5W 2700K 4701m | X | 20 | KOS |  | 0
118 | 3024862 | ŽARNICA UN LEDTUBE HO 18W/840 T8 COREPRO | X | 20 | KOS |  | 0
119 | 3024863 | ŽARNICA UN LEDTUBE HO 23W/840 T8 COREPRO | X | 10 | KOS |  | 0
120 | 3023436 | ŽARNICA ZA BEGHELLI F65 24W 2G7 T4S | X | 20 | KOS |  | 0
121 |  | SVETILKA DELOVNA INDUSTRIJSKA EXIN TM 12 (dodaten opis spodaj) |  | 2 | KOS |  | 0
122 |  | REFLEKTOR ROBUSTO II LED L-72-S (dodaten opis spodaj) |  | 3 | KOS |  | 0
|  | SKUPAJ 3. SKLOP - svetila: Uredba zelen JN: |  |  |  |  | 0
ZAHTEVE NAROČNIKA:
Za artikle označene z "X" mora ponudnik obvezno predložiti tehnični list.
Za ostale artikle,kjer ponuja alternativne materiale, mora ponudnik s tehnično dokumentacijo dokazati, da gre za enakovreden, ali boljši proizvod.
Poz 11: Reflektor GALAXY PRO | [5 empty] | Pozicija 121: SVETILKA DELOVNA EXIN TM 12 ex območje
Izvor svetlobe : 60x Led | [5 empty] | Ohišje iz materiala odpornega na udarce ABS
Svetilnost: 3500lm | [5 empty] | Stopnja zaščite IP65
Avtonomija baterije: 4H 3500lm - 8H 1750lm | [5 empty] | Glava reflektorja, ki omogoča nagib do 60°
Zatemnjevanje : Da (3500lm - 100lm) | [5 empty] | Čas avtonomije (napajanja iz baterije) vsaj 12h
Baterija: 7,4V 13.2Ah Li-ion | [5 empty] | Svetilnost 1030lm
Čas polnjenja: 10ur 220-230V in 12V | [5 empty] | Življenjska doba LED 60.000 ur
Samostoječi na magnetnih nogicah | [5 empty] | Temperatura svetlobe 5000K
Teža: 1,52kg | [5 empty] | Možnost nastavitve utripanja
Digitalni zaslon za nadzor stanja baterije
Možnost polnjenja 100-240V AC 50HZ in 12V ali 24V DC
Pozicija 122: REFLEKTOR ROBUSTO II LED
- napajalna napetost: 230 V AC
- nazivna frekvenca: 50 Hz
- moč: 32 W
- število LED diod: 80
- svetlobni tok: 3.400 lm
- barva svetlobe: dnevna svetloba (5.000 K)
- temperaturno območje delovanja: od -35 ºC do +45 ºC
- življenjska doba LED diod: do 50.000 ur
- dovod: 5 m ELPUR kabel 3G1,5 modre barve (01405) s
- šuko vtikačem 16 A/250 V modre barve ter PRCD-S
- odvod: 3x šuko vtičnica 16 A/250 V (IP54)
- zaščitni razred: I
- odpornost na prah in vodo: IP54
- velikost: 315 x 320 x 115 mm (Š x V x G)
- teža: 2,8 kg
- stopnja odpornosti na udarce IK08
- potisk priključnega kabla z logotipom podjetja