## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SOP-229/24
Dobava materiala za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika
Naziv sklopa | ponudbena vrednost za 24 mesecev v EUR brez DDV
1. sklop: Zaporne armature: nadzemna vgradnja | 0
2. sklop: Hišne plinske uvodnice | 0
3. sklop: Zaporne armature in izolacijski elementi: podzemna vgradnja | 0
4. sklop: Prehodni kosi jeklo/PE | 0
5. sklop: Prehodni kosi PVC/PE | 0
6. sklop: Fazonski kosi za PVC cevi | 0
7. sklop: Fazonski kosi za PVC cevi iz nerjavnega jekla | 0
8. sklop: Fazonski kosi za PVC cevi - ogrlice | 0
9. sklop: Fazonski kosi za baloniranje | 0
10. sklop: Fazonski kosi za PE cevi | 0
11. sklop: PE cevi | 0
12. sklop: Omarice za glavno plinsko zaporno pipo | 0
13. sklop: Pasivna izolacija jeklenih cevi in trakovi za označevanje plinovodov | 0
14. sklop: Cestne kape | 0
15. sklop: Tablice za označevanje armatur na plinovodih | 0
16. sklop: Rezervni deli - SCHUCK | 0
17. sklop: Rezervni deli - RMA | 0
18. sklop: Rezervni deli - FRIATEC | 0
19. sklop: Rezervni deli - GEORG FISCHER | 0
20. sklop: Rezervni deli - PVC distančniki | 0
V/Na _____________________________ , dne ___________________
_____________________________
Žig ponudnika: | (Naziv ponudnika)
_________________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)

## popis materiala po sklopih
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SOP-229/24
Dobava materiala za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika po sklopih
ZAP. ŠT. | st. zap. št. | IDENT SAP | VRSTA BLAGA | PROIZVAJALEC | KODA ARTIKLA | okvirna količina [2 leti] | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1. SKLOP
ZAPORNE ARMATURE: NADZEMNA VGRADNJA
1 | 7 | 3003634 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 100 (4") PRIROBNIČNA PN 16 |  |  | 2 | kos |  | 0
2 | 3 | 3003710 | PIPA KROG. Z IZOL. KOS DN 150 PRIR.PN 16 |  |  | 1 | kos |  | 0
3 | 2 | 3003761 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 40 (6/4") PN 4 |  |  | 10 | kos |  | 0
4 | 4 | 3003793 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 32 (5/4") PN 4 |  |  | 5 | kos |  | 0
5 | 1 | 3003828 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 50 (2") PN 4 |  |  | 20 | kos |  | 0
6 | 5 | 3003829 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 25 (1") PN 4 |  |  | 70 | kos |  | 0
7 | 6 | 3004167 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 25 (1") - PRIROBNIČNA PN 16 |  |  | 20 | kos |  | 0
8 |  | 3004168 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 50 (2") - PRIROBNIČNA PN 16 |  |  | 2 | kos |  | 0
9 | 10 | 3027626 | PIPA KROG. DN 25(1")PN4 |  |  | 40 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 1. sklop: | [5 empty] | 0
2. SKLOP
HIŠNE PLINSKE UVODNICE
1 | 1 | 3004147 | TIP A DN 25, L=730 mm, (KOTNA GPZA) |  |  | 15 | kos |  | 0
2 | 2 | 3004148 | TIP A DN 25, L=1100 mm (KOTNA GPZA) |  |  | 3 | kos |  | 0
3 | 4 | 3004149 | TIP A DN 50, L=730 mm (KOTNA GPZA) |  |  | 1 | kos |  | 0
4 | 7 | 3004150 | TIP C DN 25 |  |  | 10 | kos |  | 0
5 | 12 | 3004186 | TIP A DN 25, L=1100 mm (KOTNA GPZA) PRIROBNIČNA |  |  | 1 | kos |  | 0
6 | 11 | 3004578 | UVODNICA HIŠ. DN50/PE63 "A" 730mm PRIR. |  |  | 1 |  |  | 0
7 | 6 | 3006973 | TIP A DN 25, L=730 mm, (KOTNA GPZA) PRIROBNIČNA |  |  | 2 | kos |  | 0
8 | 18 | 3015692 | TIP A DN 50, L=1250 mm (KOTNA GPZA) |  |  | 2 | kos |  | 0
9 | 8 | 3021575 | UVODNICA HIŠ. DN50/PE63 "C" 1060mm |  |  | 1 | kos |  | 0
10 | 20 | 3022175 | UVODNICA HIŠ. DN25/PE32 TIP C/KOT. 45 PR |  |  | 2 | kos |  | 0
11 | 21 | 3023425 | UVODNICA HIŠ. DN25/PE32 TIP C/1060MM |  |  | 10 | kos |  | 0
12 | 22 | 3025528 | UVODNICA HIŠ. DN25 "D" IN "E" 1300mm |  |  | 150 | kos |  | 0
13 | 23 | 3025529 | UVODNICA HIŠ. DN25 "D" IN "E" 1600mm |  |  | 140 | kos |  | 0
14 | 24 | 3025530 | UVODNICA HIŠ. DN25"D" IN "E" 1300mm PRIR |  |  | 20 | kos |  | 0
15 | 25 | 3025531 | UVODNICA HIŠ. DN25"D" IN "E" 1600mm PRIR |  |  | 15 | kos |  | 0
16 | 26 | 3025532 | UVODNICA HIŠ. DN25 "E" RAVNA |  |  | 10 | kos |  | 0
17 | 27 | 3025534 | UVODNICA HIŠ. DN25 "E" RAVNA PRIR. |  |  | 10 | kos |  | 0
18 | 28 | 3025535 | UVODNICA HIŠ. DN50 "D" IN "E" 1300mm |  |  | 10 | kos |  | 0
19 |  | 3025536 | UVODNICA HIŠ. DN50"D" IN "E" 1300mm PRIR |  |  | 10 | kos |  | 0
20 |  | 3025537 | UVODNICA HIŠ. DN50 "E" RAVNA |  |  | 10 | kos |  | 0
21 |  | 3025538 | UVODNICA HIŠ. DN50 "E" RAVNA PRIR. |  |  | 5 | kos |  | 0
22 |  | 3026113 | UVODNICA HIŠ. DN50 ''D'' IN ''E'' 1600mm |  |  | 10 | kos |  | 0
23 | 29 | 3026114 | UVODNICA HIŠ. DN50"D" IN "E" 1600mm PRIR |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 2. sklop: | [5 empty] | 0
3. SKLOP
ZAPORNE ARMATURE In IZOLACIJSKI ELEMENTI: PODZEMNA VGRADNJA
1 | 2 | 3003517 | KROGELNA PIPA PE 63, DN 50, PN 10 Z TELESKOPSKO VGRADBILNO GARNITURO |  |  | 60 | kos |  | 0
2 | 5 | 3003683 | PIPA KROG.PLIN DN 25 1" KV304 |  |  | 80 | kos |  | 0
3 | 3 | 3003765 | KROGELNA PIPA JEKLENA Z PE NASTAVKI DN 200 / PE 225, PN 10 Z TELESKOPSKO VGRADBILNO GARNITURO ali KROGELNA PIPA PE 225, DN 200, PN 10 Z TELESKOPSKO VGRADBILNO GARNITURO |  |  | 8 | kos |  | 0
4 | 4 | 3003766 | KROGELNA PIPA PE 110, DN 100, PN 10 Z TELESKOPSKO VGRADBILNO GARNITURO |  |  | 8 | kos |  | 0
5 |  | 3003824 | KROGELNA PIPA PE 160, DN 150, PN 10 Z TELESKOPSKO VGRADBILNO GARNITURO |  |  | 6 | kos |  | 0
6 |  | 3020398 | KROGELNA PIPA PE 32, DN 25, PN 10 Z TELESKOPSKO VGRADBILNO GARNITURO |  |  | 25 | kos |  | 0
7 |  | 3028278 | NASTAVEK ZA PIPO RMA, PE 32 DO PE 110 |  |  | 5 | kos |  | 0
8 | 1 | 3028279 | NASTAVEK ZA PIPO RMA, PE 160 DO PE 225 |  |  | 5 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 3. sklop: | [5 empty] | 0
4. SKLOP
PREHODNI KOSI JEKLO/PE
1 | 4 | 3003609 | jeklo DN 100 / PE 110 |  |  | 3 | kos |  | 0
2 | 3 | 3003727 | jeklo DN 80 / PE 90 |  |  | 1 | kos |  | 0
3 | 5 | 3003769 | jeklo DN 150 / PE 160 |  |  | 5 | kos |  | 0
4 | 6 | 3003770 | jeklo DN 200 / PE 225 |  |  | 4 | kos |  | 0
5 | 1 | 3003867 | jeklo DN 25 / PE 32 |  |  | 80 | kos |  | 0
6 | 2 | 3003888 | jeklo DN 50 / PE 63 |  |  | 25 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 4. sklop: | [5 empty] | 0
5. SKLOP
PREHODNI KOSI PVC / PE
1 | 1 | 3003771 | PE PREHODNI KOS PVC 100 (ZUNANJI PREMER 110) \ PE 110 |  |  | 2 | kos |  | 0
2 | 2 | 3003772 | PE PREHODNI KOS PVC 150 (ZUNANJI PREMER 160) \ PE 160 |  |  | 2 | kos |  | 0
3 | 3 | 3003773 | PE PREHODNI KOS PVC 200 (ZUNANJI PREMER 225) \ PE 225 |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 5. sklop: | [5 empty] | 0
6. SKLOP
FAZONSKI KOSI ZA PVC CEVI
1 | 1 | 3003678 | KME KOS ZA PVC CEV Ø 63 PRIROBNICA DN 50 |  |  | 1 | kos |  | 0
2 | 8 | 3003836 | KME KOS ZA PVC CEV Ø 315 PRIROBNICA DN 300 |  |  | 1 | kos |  | 0
3 | 3 | 3004171 | KME KOS ZA PVC CEV Ø 90 PRIROBNICA DN 80 |  |  | 1 | kos |  | 0
4 | 4 | 3004172 | KME KOS ZA PVC CEV Ø 110 PRIROBNICA DN 100 |  |  | 2 | kos |  | 0
5 | 6 | 3004173 | KME KOS ZA PVC CEV Ø 225 PRIROBNICA DN 200 |  |  | 2 | kos |  | 0
6 | 5 | 3004184 | KME KOS ZA PVC CEV Ø 160 PRIROBNICA DN 150 |  |  | 4 | kos |  | 0
7 | 9 | 3020544 | KAPA ZAKLJUČNA ZA PVC CEV Ø 63 / DN 50 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
8 | 10 | 3020545 | KAPA ZAKLJUČNA ZA PVC CEV Ø 75/ DN 65 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
9 | 11 | 3020556 | KAPA ZAKLJUČNA ZA PVC CEV Ø 90 / DN 80 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 12 | 3020557 | KAPA ZAKLJUČNA ZA PVC CEV Ø 110 / DN 100 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
11 | 13 | 3020558 | KAPA ZAKLJUČNA ZA PVC CEV Ø 160 / DN 150 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
12 | 14 | 3020559 | KAPA ZAKLJUČNA ZA PVC CEV Ø 225 / DN 200 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
13 | 15 | 3020560 | KAPA ZAKLJUČNA ZA PVC CEV Ø 280 / DN 250 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
14 | 16 | 3020561 | KAPA ZAKLJUČNA ZA PVC CEV Ø 315 / DN 300 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
15 | 17 | 3020562 | R-KOS ZA PVC CEV DN 50 / 65 AVK |  |  | 4 | kos |  | 0
16 | 18 | 3020563 | R-KOS ZA PVC CEV DN 50 / 80 AVK |  |  | 2 | kos |  | 0
17 | 19 | 3020564 | R-KOS ZA PVC CEV DN 80 / 100 AVK |  |  | 4 | kos |  | 0
18 | 20 | 3020565 | R-KOS ZA PVC CEV DN 100 / 150 AVK |  |  | 4 | kos |  | 0
19 | 21 | 3020566 | R-KOS ZA PVC CEV DN 150 / 200 AVK |  |  | 4 | kos |  | 0
20 | 22 | 3026513 | AVK SPOJKA LTŽ SUPA MAXI DN/DA 225 |  |  | 2 | kos |  | 0
21 | 23 | 3026514 | AVK SPOJKA LTŽ SUPA MAXI DA 160 |  |  | 4 | kos |  | 0
22 | 24 | 3026515 | AVK SPOJKA LTŽ SUPA MAXI DA 110 |  |  | 4 | kos |  | 0
23 | 25 | 3026536 | AVK SPOJKA LTŽ SUPA MAXI DA 315 |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 6. sklop: | [5 empty] | 0
7. SKLOP
FAZONSKI KOSI ZA PVC CEVI IZ NERJAVNEGA JEKLA
1 |  | 3004142 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 200 - FLEX |  |  | 5 | kos |  | 0
2 | 5 | 3004143 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 150 - FLEX |  |  | 2 | kos |  | 0
3 | 4 | 3004144 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 100 - FLEX |  |  | 5 | kos |  | 0
4 | 3 | 3004181 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 80 - FLEX |  |  | 8 | kos |  | 0
5 | 2 | 3004447 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 65 - FLEX |  |  | 2 | kos |  | 0
6 | 1 | 3004448 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 50 - FLEX |  |  | 2 | kos |  | 0
7 | 16 | 3004451 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 225 X 13,4 SDR 17 |  |  | 20 | kos |  | 0
8 | 15 | 3004452 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 160 X 9,5 SDR 17 |  |  | 10 | kos |  | 0
9 | 13 | 3004454 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 90 X 5,4 SDR 17 |  |  | 10 | kos |  | 0
10 | 12 | 3004455 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 75 X 6,8 SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
11 | 11 | 3004456 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 63 X 5,8 SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
12 | 6 | 3020590 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 50 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
13 | 7 | 3028128 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 65 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
14 | 8 | 3028129 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 80 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
15 | 9 | 3028130 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 100 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
16 | 10 | 3028131 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 150 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 7. sklop: | [5 empty] | 0
8. SKLOP
FAZONSKI KOSI ZA PVC CEVI - OGRLICE
1 | 12 | 3004175 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEV Ø 90 \ 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
2 | 13 | 3004176 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEV Ø 110 \ 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
3 | 14 | 3004177 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEV Ø 160 \ 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
4 | 15 | 3004178 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEV Ø 225 \ 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
5 | 16 | 3023900 | OGRLICA ZA PVC CEV 90/ZAK PRIG.N.ZAP |  |  | 2 | kos |  | 0
6 | 17 | 3023901 | OGRLICA ZA PVC CEV 160/ZAK PRIG.N.ZAP |  |  | 2 | kos |  | 0
7 | 18 | 3023902 | PREHODNI KOS ZAK 46/PR 32 |  |  | 10 | kos |  | 0
8 | 19 | 3023903 | PREHODNI KOS ZAK 46/PR 63 |  |  | 5 | kos |  | 0
9 | 23 | 3025314 | OGRLICA ZA PVC CEV 110/ZAK PRIG.N.ZAP |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 24 | 3025315 | OGRLICA ZA PVC CEV 225/ZAK PRIG.N.ZAP |  |  | 2 | kos |  | 0
11 | 25 | 3025316 | KOS PREHODNI ZAK 46/2" ZN |  |  | 10 | kos |  | 0
12 | 26 | 3025317 | ZAPORA NAVRTALNA ZAK 46 |  |  | 10 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 8. sklop: | [5 empty] | 0
9. SKLOP
FAZONSKI KOSI ZA BALONIRANJE
1 | 17 | 3001366 | ZAPORNI BALON (TIP G212) DN 100 |  |  | 1 | kos |  | 0
2 | 18 | 3001367 | ZAPORNI BALON (TIP G212) DN 150 |  |  | 1 | kos |  | 0
3 | 19 | 3001368 | ZAPORNI BALON (TIP G212) DN 200 |  |  | 1 | kos |  | 0
4 | 20 | 3001369 | ZAPORNI BALON (TIP G212) DN 250 |  |  | 1 | kos |  | 0
5 | 21 | 3001426 | ZAPORNI BALON (TIP G212) DN 300 |  |  | 2 | kos |  | 0
6 | 22 | 3001603 | ZAPORNI BALON (TIP G212)-MDA DA100-160 (ART.NR.800.961) |  |  | 2 | kos |  | 0
7 | 23 | 3001604 | ZAPORNI BALON (TIP G212)-MDA DA150-210 (ART.NR.800.962) |  |  | 2 | kos |  | 0
8 | 10 | 3003881 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEVI (TIP C351) DN 200 |  |  | 4 | kos |  | 0
9 | 11 | 3003882 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEVI (TIP C351) DN 250 |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 12 | 3003883 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEVI (TIP C351) DN 300 |  |  | 1 | kos |  | 0
11 | 13 | 3005803 | NAVRTALNI T KOS (TIP D410) JEKLO DN 50 grt. |  |  | 2 | kos |  | 0
12 | 14 | 3005804 | NAVRTALNI T KOS (TIP D410) JEKLO DN 50 \ PE 63 grt. |  |  | 4 | kos |  | 0
13 | 4 | 3005805 | VARILNI NASTAVEK ZA BALONIRANJE JEKLENIH CEVI (TIP C410) DN 100 - 125 grt. |  |  | 4 | kos |  | 0
14 | 5 | 3005806 | VARILNI NASTAVEK ZA BALONIRANJE JEKLENIH CEVI (TIP C410) DN 150 - 200 grt. |  |  | 3 | kos |  | 0
15 | 1 | 3005808 | SEDLO ZA ZAPORNI BALON PE 110 grt. |  |  | 1 | kos |  | 0
16 | 24 | 3006069 | ZAPORNI BALON (TIP HA)-S+B 3/4"-1 1/2" (ART.NR.800.961) |  |  | 1 | kos |  | 0
17 | 25 | 3006090 | ZAPORNI BALON (TIP HA)-S+B 1 1/2"-2 1/2" (ART.NR.800.962) |  |  | 1 | kos |  | 0
18 | 15 | 3024617 | NASTAVEK ZA BALONIRANJE JE CEVI HUTZ |  |  | 20 | kos |  | 0
19 |  | 3021041 | SEDLO ZA ZAPORNI BALON PE 160 GRT. VOIGT |  |  | 10 | kos |  | 0
20 |  | 3007215 | SEDLO ZA ZAPORNI BALON PE 225 GRT. VOIGT |  |  | 12 | kos |  | 0
21 | 6 |  | VARILNI NASTAVEK ZA BALONIRANJE JEKLENIH CEVI (TIP C410) DN 225 - 300 grt. |  |  | 0 | kos |  | 0
22 |  |  | T-KOS NAVR. MANIBS 2" FE-PE63 GRT. VOIGT |  |  | 0 | kos |  | 0
23 | 15 | 3024617 | NASTAVEK ZA BALONIRANJE JE CEVI HUTZ |  |  | 20 | kos |  | 0
24 | 26 | 3021041 | SEDLO ZA ZAPORNI BALON PE 160 GRT. VOIGT |  |  | 0 | kos |  | 0
25 | 27 | 3028087 | NASTAVEK VAR. ZA BALONIRANJE DN 225-300 |  |  | 1 | kos |  | 0
26 |  | 3028148 | SEDLO ZA ZAPORNI BALON PE 250 GRT. VOIGT |  |  | 2 | kos |  | 0
27 |  | 3028765 | SEDLO ZA ZAPORNI BALON PE 315 GRT. VOIGT |  |  | 2 | kos |  | 0
28
29 |  |  | ZAPORNI BALON (MDS4 fi70-90) HÜTZ (ART.NR.360 513) |  |  | 0 | kos |  | 0
30 |  |  | ZAPORNI BALON (MDS4 fi90-120) HÜTZ (ART.NR.360 514) |  |  | 0 | kos |  | 0
31 |  |  | ZAPORNI BALON (MDS4 fi120-160) HÜTZ (ART.NR.360 516) |  |  | 0 | kos |  | 0
32 |  |  | ZAPORNI BALON (MDS4 fi160-215) HÜTZ (ART.NR.360 518) |  |  | 0 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 9. sklop: | [5 empty] | 0
10. SKLOP
FAZONSKI KOSI ZA PE CEVI
1 | 1 | 3001398 | ZAPORNI BALON DN 160 |  |  | 1 | kos |  | 0
2 | 2 | 3001435 | ZAPORNI BALON DN 110 |  |  | 2 | kos |  | 0
3 | 3 | 3001437 | ZAPORNI BALON DN 225 |  |  | 1 | kos |  | 0
4 | 4 | 3001673 | ZAPORNI BALON DN 300 |  |  | 1 | kos |  | 0
5 | 5 | 3003514 | KAPA PE 225, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 5 | kos |  | 0
6 | 1 | 3003605 | OBOJKA PE 32, SDR 11 |  |  | 1000 | kos |  | 0
7 | 2 | 3003606 | OBOJKA PE 63, SDR 11 |  |  | 700 | kos |  | 0
8 | 3 | 3003652 | KAPA PE 63, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 40 | kos |  | 0
9 | 4 | 3003653 | T KOS PE 63, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 15 | kos |  | 0
10 | 17 | 3003654 | KOLENO PE 63 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 280 | kos |  | 0
11 | 18 | 3003697 | KONČNIK PE 63, SDR 11 |  |  | 10 | kos |  | 0
12 | 16 | 3003713 | KOLENO PE 32 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 350 | kos |  | 0
13 | 17 | 3003720 | T KOS REDUCIRNI PE 160 \ 110, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 2 | kos |  | 0
14 | 18 | 3003721 | T KOS REDUCIRNI PE 225 \ 110, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 1 | kos |  | 0
15 | 19 | 3003722 | T KOS REDUCIRNI PE 225 \ 160, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 1 | kos |  | 0
16 | 20 | 3003726 | PRIROBNICA PROSTA PE 225, NP 16 |  |  | 2 | kos |  | 0
17 | 21 | 3003728 | R KOS PE 160 \ 110, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 4 | kos |  | 0
18 | 22 | 3003729 | R KOS PE 110 \ 63, SDR 11 |  |  | 8 | kos |  | 0
19 | 23 | 3003730 | T KOS PE 160, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 4 | kos |  | 0
20 | 20 | 3003731 | KOLENO PE 225 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 20 | kos |  | 0
21 | 19 | 3003732 | KOLENO PE 160 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 4 | kos |  | 0
22 | 18 | 3003733 | KOLENO PE 110 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 30 | kos |  | 0
23 | 19 | 3003734 | T KOS PE 225, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 2 | kos |  | 0
24 | 21 | 3003735 | KOLENO PE 32 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 140 | kos |  | 0
25 | 22 | 3003736 | KOLENO PE 63 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 90 | kos |  | 0
26 | 23 | 3003737 | KOLENO PE 110 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 15 | kos |  | 0
27 | 24 | 3003738 | KOLENO PE 160 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 15 | kos |  | 0
28 | 25 | 3003739 | KOLENO PE 225 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 6 | kos |  | 0
29 | 26 | 3003767 | R KOS PE 63 \ 32, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 100 | kos |  | 0
30 | 27 | 3003768 | SEDLO OGRLICA PE 63 \ 63, SDR 11 |  |  | 140 | kos |  | 0
31 | 28 | 3003776 | PRIROBNICA PROSTA PE 110 |  |  | 8 | kos |  | 0
32 | 29 | 3003791 | SEDLO OGRLICA PE 110 \ 63, SDR 11 |  |  | 80 | kos |  | 0
33 | 30 | 3003797 | T KOS NAVRTALNI PE 63 \ 32, SDR 11 |  |  | 170 | kos |  | 0
34 | 4 | 3003799 | OBOJKA PE 90, SDR 11 |  |  | 8 | kos |  | 0
35 | 5 | 3003800 | T KOS NAVRTALNI PE 63 \ 63, SDR 11 |  |  | 30 | kos |  | 0
36 | 3 | 3003801 | OBOJKA PE 75, SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
37 | 4 | 3003802 | R KOS PE 75 \ 63, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
38 | 5 | 3003803 | PRIROBNICA PROSTA PE 75 |  |  | 2 | kos |  | 0
39 | 6 | 3003804 | KONČNIK PE 90, SDR 17 |  |  | 8 | kos |  | 0
40 | 7 | 3003805 | PRIROBNICA PROSTA PE 90 |  |  | 8 | kos |  | 0
41 | 8 | 3003806 | R KOS PE 90 \ 63, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 3 | kos |  | 0
42 | 9 | 3003814 | R KOS PE 110 \ 90, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 1 | kos |  | 0
43 | 10 | 3003818 | R KOS PE 225 \ 160, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 4 | kos |  | 0
44 | 11 | 3003819 | OBOJKA PE 225, SDR 17 |  |  | 90 | kos |  | 0
45 | 10 | 3003820 | OBOJKA PE 160, SDR 17 |  |  | 60 | kos |  | 0
46 | 5 | 3003821 | OBOJKA PE 110, SDR 11 |  |  | 140 | kos |  | 0
47 | 14 | 3003832 | OBOJKA PE 315, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
48 | 15 | 3003833 | KONČNIK PE 75, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
49 | 16 | 3003834 | KONČNIK PE 315, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
50 | 17 | 3003835 | PRIROBNICA PROSTA PE 315 |  |  | 2 | kos |  | 0
51 | 18 | 3003838 | LOK PE 110 \ 30°, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
52 | 19 | 3003839 | ADAPTER PE 63 \ 2" ZUNANJI NAVOJ |  |  | 10 | kos |  | 0
53 | 20 | 3003844 | T KOS PE 110, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 2 | kos |  | 0
54 | 21 | 3003855 | KONČNIK PE 280, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
55 | 22 | 3003856 | PRIROBNICA PROSTA PE 280 |  |  | 1 | kos |  | 0
56 | 13 | 3003857 | OBOJKA PE 280, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
57 | 14 | 3003858 | R KOS PE 280 \ 250, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
58 | 15 | 3003859 | R KOS PE 250 \ 225, SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
59 | 14 | 3003860 | OBOJKA PE 250,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
60 | 17 | 3003869 | LOK PE 160/30,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
61 | 18 | 3003872 | KAPA PE 90, SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
62 | 19 | 3003873 | LOK PE 90/90 |  |  | 1 | kos |  | 0
63 | 20 | 3003877 | LOK PE 90/45 |  |  | 1 | kos |  | 0
64 | 21 | 3003886 | OBOJKA Z VGRAJENIM PROTILOMNIM VENTILOM PE 32, SDR 11 (35mbar - 5 bar) |  |  | 200 | kos |  | 0
65 | 22 | 3003887 | R KOS PE 40 \ 32, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
66 | 23 | 3003890 | KONČNIK PE 225, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
67 | 24 | 3003891 | KONČNIK PE 160, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
68 | 25 | 3003892 | KONČNIK PE 110, SDR 17 |  |  | 8 | kos |  | 0
69 | 28 | 3003893 | OBOJKA Z VGRAJENIM PROTILOMNIM VENTILOM PE 63, SDR 11 (35mbar - 5bar) |  |  | 4 | kos |  | 0
70 | 26 | 3003898 | SEDLO OGRLICA PE 225 \ 63, SDR 11 |  |  | 70 | kos |  | 0
71 | 27 | 3003899 | PRIROBNICA PROSTA PE 160 |  |  | 2 | kos |  | 0
72 | 28 | 3003900 | SEDLO OGRLICA PE 160 \ 63, SDR 11 |  |  | 30 | kos |  | 0
73 | 29 | 3003904 | T-KOS PE REDUC.160/ 63,SDR 11 ELVAR. |  |  | 1 | kos |  | 0
74 | 30 | 3003905 | R-KOS PE 315/225,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
75 | 31 | 3003906 | ČEP ZA SEDLO ZA BALONIRANJE PE 63 - 2 3/4" |  |  | 10 | kos |  | 0
76 | 32 | 3003909 | T KOS PE 32, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 60 | kos |  | 0
77 | 34 | 3003910 | PRIROBNICA PROSTA PE 63 |  |  | 10 | kos |  | 0
78 | 35 | 3003912 | KAPA PE 32, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 140 | kos |  | 0
79 | 36 | 3003919 | R KOS PE 63 \ 32, SDR 11 |  |  | 20 | kos |  | 0
80 | 37 | 3003920 | KAPA PE 110, SDR 11 |  |  | 10 | kos |  | 0
81 | 38 | 3003921 | KAPA PE 160, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 12 | kos |  | 0
82 | 39 | 3003938 | LOK PE 110 \ 60°, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
83 | 40 | 3003939 | LOK PE 160/60 |  |  | 1 | kos |  | 0
84 | 41 | 3003941 | ADAPTER PE 32 \ 1" ZUNANJI NAVOJ |  |  | 100 | kos |  | 0
85 | 42 | 3004042 | TESNILO ZA KONČNIK PE 225, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
86 | 43 | 3004049 | TESNILO ZA KONČNIK PE 90, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
87 | 44 | 3004050 | TESNILO ZA KONČNIK PE 75, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
88 | 47 | 3004096 | TESNILO ZA KONČNIK PE 110, SDR 17 |  |  | 8 | kos |  | 0
89 | 17 | 3004097 | TESNILO ZA KONČNIK PE 160, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
90 | 18 | 3004098 | TESNILO ZA KONČNIK PE 63, SDR 11 |  |  | 10 | kos |  | 0
91 | 19 | 3004101 | ČISTILO ROBČKI |  |  | 100 | kos |  | 0
92 | 21 | 3004105 | TESNILO ZA KONČNIK PE 280, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
93 | 23 | 3004136 | KAPA PE 63, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
94 | 9 | 3004180 | ADAPTER PE 32 \ 1" NOTRANJI NAVOJ |  |  | 2 | kos |  | 0
95 | 10 | 3004313 | SEDLO OGRLICA PE 315 \ 63, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
96 | 13 | 3004315 | LOK PE 315/45 |  |  | 1 | kos |  | 0
97 | 14 | 3004316 | T-KOS PE 315,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
98 | 15 | 3004317 | R-KOS PE 315/280,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
99 | 16 | 3004318 | OBOJKA PE 355,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
100 | 17 | 3004322 | PRIROBNICA PROSTA PE 280 NP16 |  |  | 1 | kos |  | 0
101 |  | 3004328 | LOK PE 225 \ 30°, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
102 |  | 3004329 | LOK PE 315 \ 30°, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
103 |  | 3004336 | LOK PE 225 \ 22°, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
104 |  | 3004337 | KAPA PE 315,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
105 |  | 3004338 | LOK PE 315 \ 11°, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
106 |  | 3004340 | LOK PE 315/22 |  |  | 1 | kos |  | 0
107 |  | 3004341 | LOK PE 225 \ 11°, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
108 |  | 3004660 | LOK PE 110/45,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
109 |  | 3004661 | LOK PE 225/45,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
110 |  | 3004672 | LOK PE 110/90,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
111 |  | 3004673 | LOK PE 160/90,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
112 |  | 3004674 | LOK PE 225/90,SDR 17 |  |  | 15 | kos |  | 0
113 |  | 3004676 | LOK PE 315/90,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
114 |  | 3004688 | LOK PE 225/60,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
115 |  | 3004690 | LOK PE 315/60,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
116 |  | 3004704 | T KOS PE 63, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
117 |  | 3004712 | T-KOS PE REDUC.160/110,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
118 |  | 3004713 | T KOS REDUCIRNI PE 225 \ 110, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
119 |  | 3004714 | T-KOS PE REDUC.225/160,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
120 |  | 3004728 | KAPA PE 225,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
121 |  | 3004730 | R KOS PE 90 \ 63, SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
122 |  | 3004732 | R-KOS PE 160/110,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
123 |  | 3004734 | R-KOS PE 225/160,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
124 |  | 3004738 | R-KOS PE 225/160,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
125 |  | 3004742 | TESNILO ZA KONČNIK PE 315,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
126 |  | 3016967 | KAPA PE 110, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 5 | kos |  | 0
127 |  | 3022884 | PRIROBNICA PROSTA PE 225 NP 16 12 LUKENJ |  |  | 1 | kos |  | 0
128 |  | 3024332 | R-KOS PE 63/50, ELVAR. |  |  | 2 | kos |  | 0
129 |  | 3024633 | NASTAVEK ZA BALONIRANJE PE CEVI HUTZ(GF) |  |  | 50 | kos |  | 0
130 |  | 3024849 | KAPA PE 40,SDR 11,ELVAR. |  |  | 1 | kos |  | 0
131 |  | 3025520 | SEDLO OGRLICA PE 90/63,SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
132 |  | 3026190 | R-KOS PE 63/40 ELVAR |  |  | 1 | kos |  | 0
133 |  | 3026217 | R-KOS PE 110/63, SDR 11, ELVAR |  |  | 6 | kos |  | 0
134 |  | 3028222 | R KOS PE180\160, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
135 |  | 3028223 | OBOJKA PE180, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
136 | 18 | 3028454 | ADAPTER 32/1" ZUNANJI NAVOJ - MEDENINA |  |  | 10 | kos |  | 0
137 | 43 | 3028655 | R-KOS PE 280/225, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 10. sklop: | [5 empty] | 0
11. SKLOP
PE CEVI
1 | 10 | 3003689 | CEV PE 110 X 6,6 SDR 17 |  |  | 600 | m |  | 0
2 | 11 | 3003696 | CEV PE 160 X 9,5 SDR 17 |  |  | 400 | m |  | 0
3 | 1 | 3003711 | CEV PE 32 x 3,0 SDR 11 (kolut dolžine 100m) |  |  | 8000 | m |  | 0
4 | 14 | 3003831 | CEV PE 315 X 18,7 SDR 17 |  |  | 24 | m |  | 0
5 | 2 | 3003861 | CEV PE 63 X 5,8 SDR 11 |  |  | 4000 | m |  | 0
6 | 9 | 3003871 | CEV PE 90 X 5,4 SDR 17 |  |  | 12 | m |  | 0
7 | 12 | 3003889 | CEV PE 225 X 13,4 SDR 17 |  |  | 300 | m |  | 0
8 | 3 | 3004441 | CEV PE 63 X 5,8 SDR 11 (kolut dolžine 50m) |  |  | 200 | m |  | 0
9 |  | 3026021 | CEV PE 32 x 3,2 OPLAŠČENA (kolut dolžine 100m) |  |  | 100 | m |  | 0
10 |  | 3026022 | CEV PE 63 x 6 OPLAŠČENA (kolut dolžine 100m) |  |  | 150 | m |  | 0
11 |  | 3026189 | CEV PE 40 x 3,7 SDR11 |  |  | 12 | m |  | 0
|  |  | SKUPAJ 11. sklop: | [5 empty] | 0
12. SKLOP
OMARICE ZA GLAVNO PLINSKO ZAPORNO PIPO
1 | 15 | 3003753 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO PO NAROČILU OD 8 KG DO 16 KG |  |  | 1 | kos |  | 0
2 | 7 | 3003897 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 500\600\280 NADOMETNA |  |  | 2 | kos |  | 0
3 | 4 | 3003901 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 350\390\250 PODOMETNA |  |  | 20 | kos |  | 0
4 | 1 | 3003915 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 300\350\200 NADOMETNA |  |  | 50 | kos |  | 0
5 | 2 | 3004102 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 300\350\200 PODOMETNA |  |  | 250 | kos |  | 0
6 | 3 | 3004116 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 350\400\250 NADOMETNA |  |  | 20 | kos |  | 0
7 | 5 | 3004187 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 350\600\250 NADOMETNA |  |  | 15 | kos |  | 0
8 | 6 | 3004188 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 350\600\250 PODOMETNA |  |  | 30 | kos |  | 0
9 | 9 | 3004319 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 700\900\400 NADOMETNA |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 8 | 3004442 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO 500\600\280 PODOMETNA |  |  | 2 | kos |  | 0
11 | 16 | 3004639 | OMARA ZA G.P.Z. PIPO PO NAROČILU OD 16 DO 36 KG |  |  | 4 | kos |  | 0
12 | 17 | 3006276 | OMARA ZA G.P.PIPO 900X1100X400 N.O.-2KRILNA VRATA + STREHA |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 12. sklop: | [5 empty] | 0
13. SKLOP
PASIVNA IZOLACIJA JEKLENIH CEVI IN TRAKOVI ZA OZNAČEVANJE PLINOVODOV
1 | 2 | 3003613 | IZOLACIJSKI TRAK ŠIRINE 100 mm |  |  | 10 | kos |  | 0
2 | 5 | 3003658 | TRAK ZA OZNAČEVANJE PLINOVODA |  |  | 10000 | m |  | 0
3 | 1 | 3004649 | IZOLACIJSKI TRAK ŠIRINE 50 mm |  |  | 200 | kos |  | 0
4 | 3 | 3004650 | PREMAZ ZA TRAK PSI (PRIMER) (embalaža=1l) |  |  | 20 | l |  | 0
5 | 4 | 3020334 | TERMOSKRČLJIVI IZOLACIJSKI TRAK ŠIRINE 50 mm |  |  | 20 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 13. sklop: | [5 empty] | 0
14. SKLOP
CESTNE KAPE
1 | 1 | 3003864 | OHIŠJE CESTNE KAPE |  |  | 220 | kos |  | 0
2 | 3 | 3003865 | POKROV CESTNE KAPE S |  |  | 110 | kos |  | 0
3 | 2 | 3004491 | POKROV CESTNE KAPE Z |  |  | 140 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 14. sklop: | [5 empty] | 0
15. SKLOP
TABLICE ZA OZNAČEVANJE ARMATUR NA PLINOVODIH
1 | 1 | 3003684 | TABLICA ZA PLIN 140 X 100 |  |  | 200 | kos |  | 0
2 | 2 | 3003685 | TABLICA ZA PLIN 200 X 140 |  |  | 700 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 15. sklop: | [5 empty] | 0
16. SKLOP
REZERVNI DELI - SCHUCK
1 | 1 | 3003870 | ROČICA TERMIČNO VAROVALO SCHUCK (KOTNA) |  |  | 5 | kos |  | 0
2 | 2 |  | NASTAVEK ZA PIPO SCHUCK |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 16. sklop: | [5 empty] | 0
17. SKLOP
REZERVNI DELI - RMA
1 | 4 | 3003774 | ROČICA ZA GLAVNO PLINSKI ZAPORNO PIPO RMA |  |  | 2 | kos |  | 0
2 | 5 | 3004598 | ROČICA TERMIČNO VAROVALO RMA |  |  | 3 | kos |  | 0
3 | 1 | 3022372 | NASTAVEK ZA PIPO RMA DN 50, PE 63 |  |  | 8 | kos |  | 0
4 | 2 | 3022373 | NASTAVEK ZA PIPO RMA DN 100, PE 110 |  |  | 5 | kos |  | 0
5 |  | 3022374 | NASTAVEK ZA PIPO RMA od DN 160, PE 160 |  |  | 2 | kos |  | 0
6 |  | 3028092 | ROČICA ZA GLAVNO PLIN. ZAPORNO PIPO RMA |  |  | 5 | kos |  | 0
7 |  | 3028278 | NASTAVEK ZA PIPO RMA, PE 32 DO PE 110 |  |  | 5 | kos |  | 0
8 | 3 | 3028279 | NASTAVEK ZA PIPO RMA, PE 160 DO PE 225 |  |  | 5 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 17. sklop: | [5 empty] | 0
18. SKLOP
REZERVNI DELI - FRIATEC
1 | 1 | 3003677 | NASTAVEK ZA PIPO FRIATEC DN 50, PE 63, L=0,7 - 1m |  |  | 4 | kos |  | 0
2 | 2 | 3026018 | NASTAVEK ZA PIPO FRIATEC DN 50, PE 63, L=1 - 1,6m |  |  | 4 | kos |  | 0
3 | 3 | 3026019 | NASTAVEK ZA PIPO FRIATEC DN100, PE 110 do DN 200, PE 225, L=1 - 1,6m |  |  | 4 | kos |  | 0
4 |  | 3026020 | VENTIL KH PE63-225 FRIATEC ZGORNJI DEL |  |  | 8 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 18. sklop: | [5 empty] | 0
19. SKLOP
REZERVNI DELI - GEORG FISCHER
1 | 3 |  | TRAK ZA TESNENJE NAVOJNIH ZVEZ |  |  | 350 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 19. sklop: | [5 empty] | 0
20. SKLOP
REZERVNI DELI - PVC DISTANČNIKI
1 | 9 | 3004324 | FP ZAŠČITNA MANŠETA ZA CEV TIP KT 350/400-80 (koda EKF021X16) |  |  | 2 | kos |  | 0
2 | 2 | 3004325 | DISTANČNIK PVC TIP G 25 (koda CDG25) |  |  | 20 | kos |  | 0
3 | 1 | 3004326 | DISTANČNIK PVC TIP F 25 (koda CDF25) |  |  | 20 | kos |  | 0
4 | 3 | 3004634 | DISTANČNIK PVC TIP F 41 (koda CDF41) |  |  | 20 | kos |  | 0
5 | 4 | 3004635 | DISTANČNIK PVC TIP G 41 (koda CDG25) |  |  | 20 | kos |  | 0
6 | 8 |  | FP ZAŠČITNA MANŠETA ZA CEV TIP KT 250/300-50 (koda EKF020X12) |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 20. sklop: | [5 empty] | 0