## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SOP-380/24
Dobava materiala za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika
Naziv sklopa | ponudbena vrednost za 24 mesecev v EUR brez DDV
1. sklop: Zaporne armature: nadzemna vgradnja | 0
7. sklop: Fazonski kosi za PVC cevi iz nerjavnega jekla | 0
8. sklop: Fazonski kosi za PVC cevi - ogrlice | 0
10. sklop: Fazonski kosi za PE cevi | 0
11. sklop: PE cevi | 0
14. sklop: Cestne kape | 0
16. sklop: Rezervni deli - SCHUCK | 0
17. sklop: Rezervni deli - RMA | 0
18. sklop: Rezervni deli - FRIATEC | 0
20. sklop: Rezervni deli - PVC distančniki | 0
V/Na _____________________________ , dne ___________________
_____________________________
Žig ponudnika: | (Naziv ponudnika)
_________________________________
(Ime in priimek ter podpis ponudnika)

## popis materiala po sklopih
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SOP-380/24
Dobava materiala za izvajanje strojnih del na plinovodnem omrežju naročnika po sklopih
ZAP. ŠT. | st. zap. št. | IDENT SAP | VRSTA BLAGA | PROIZVAJALEC | KODA ARTIKLA | okvirna količina [2LETI] | enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
|  | B A | 1. SKLOP
ZAPORNE ARMATURE: NADZEMNA VGRADNJA
1 | 7 | 3003634 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 100 (4") PRIROBNIČNA PN 16 |  |  | 2 | kos |  | 0
2 |  | 3003710 | PIPA KROG. Z IZOL. KOS DN 150 PRIR.PN 16 |  |  | 1 | kos |  | 0
3 | 3 | 3003761 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 40 (6/4") PN 4 |  |  | 10 | kos |  | 0
4 | 2 | 3003793 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 32 (5/4") PN 4 |  |  | 5 | kos |  | 0
5 | 4 | 3003828 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 50 (2") PN 4 |  |  | 20 | kos |  | 0
6 | 1 | 3003829 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 25 (1") PN 4 |  |  | 70 | kos |  | 0
7 | 5 | 3004167 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 25 (1") - PRIROBNIČNA PN 16 |  |  | 20 | kos |  | 0
8 | 6 | 3004168 | KROGELNA PIPA Z VGRAJENIM IZOLIRNIM KOSOM DN 50 (2") - PRIROBNIČNA PN 16 |  |  | 2 | kos |  | 0
9 | 10 | 3027626 | PIPA KROG. DN 25(1")PN4 |  |  | 40 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 1. sklop: | [5 empty] | 0
7. SKLOP
FAZONSKI KOSI ZA PVC CEVI IZ NERJAVNEGA JEKLA
1 |  | 3004142 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 200 - FLEX |  |  | 5 | kos |  | 0
2 | 5 | 3004143 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 150 - FLEX |  |  | 2 | kos |  | 0
3 | 4 | 3004144 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 100 - FLEX |  |  | 5 | kos |  | 0
4 | 3 | 3004181 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 80 - FLEX |  |  | 8 | kos |  | 0
5 | 2 | 3004447 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 65 - FLEX |  |  | 2 | kos |  | 0
6 | 1 | 3004448 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 50 - FLEX |  |  | 2 | kos |  | 0
7 | 16 | 3004451 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 225 X 13,4 SDR 17 |  |  | 20 | kos |  | 0
8 | 15 | 3004452 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 160 X 9,5 SDR 17 |  |  | 10 | kos |  | 0
9 | 13 | 3004454 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 90 X 5,4 SDR 17 |  |  | 10 | kos |  | 0
10 | 12 | 3004455 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 75 X 6,8 SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
11 | 11 | 3004456 | OJAČITVENI OBROČ ZA CEV PE 63 X 5,8 SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
12 | 6 | 3020590 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 50 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
13 | 7 | 3028128 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 65 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
14 | 8 | 3028129 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 80 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
15 | 9 | 3028130 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 100 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
16 | 10 | 3028131 | KMU KOS IZ NERJAVNEGA JEKLA ZA CEV DN 150 - GRIP |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 7. sklop: | [5 empty] | 0
8. SKLOP
FAZONSKI KOSI ZA PVC CEVI - OGRLICE
1 | 12 | 3004175 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEV Ø 90 \ 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
2 | 13 | 3004176 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEV Ø 110 \ 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
3 | 14 | 3004177 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEV Ø 160 \ 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
4 | 15 | 3004178 | OGRLICA ZA BALONIRANJE PVC CEV Ø 225 \ 2" |  |  | 2 | kos |  | 0
5 | 16 | 3023900 | OGRLICA ZA PVC CEV 90/ZAK PRIG.N.ZAP |  |  | 2 | kos |  | 0
6 | 17 | 3023901 | OGRLICA ZA PVC CEV 160/ZAK PRIG.N.ZAP |  |  | 2 | kos |  | 0
7 | 18 | 3023902 | PREHODNI KOS ZAK 46/PR 32 |  |  | 10 | kos |  | 0
8 | 19 | 3023903 | PREHODNI KOS ZAK 46/PR 63 |  |  | 5 | kos |  | 0
9 | 23 | 3025314 | OGRLICA ZA PVC CEV 110/ZAK PRIG.N.ZAP |  |  | 2 | kos |  | 0
10 | 24 | 3025315 | OGRLICA ZA PVC CEV 225/ZAK PRIG.N.ZAP |  |  | 2 | kos |  | 0
11 | 25 | 3025316 | KOS PREHODNI ZAK 46/2" ZN |  |  | 10 | kos |  | 0
12 | 26 | 3025317 | ZAPORA NAVRTALNA ZAK 46 |  |  | 10 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 8. sklop: | [5 empty] | 0
10. SKLOP
FAZONSKI KOSI ZA PE CEVI
1 | 1 | 3001398 | ZAPORNI BALON DN 160 |  |  | 1 | kos |  | 0
2 | 2 | 3001435 | ZAPORNI BALON DN 110 |  |  | 2 | kos |  | 0
3 | 3 | 3001437 | ZAPORNI BALON DN 225 |  |  | 1 | kos |  | 0
4 | 4 | 3001673 | ZAPORNI BALON DN 300 |  |  | 1 | kos |  | 0
5 | 5 | 3003514 | KAPA PE 225, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 5 | kos |  | 0
6 | 1 | 3003605 | OBOJKA PE 32, SDR 11 |  |  | 500 | kos |  | 0
7 | 2 | 3003606 | OBOJKA PE 63, SDR 11 |  |  | 350 | kos |  | 0
8 | 3 | 3003652 | KAPA PE 63, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 20 | kos |  | 0
9 | 4 | 3003653 | T KOS PE 63, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 8 | kos |  | 0
10 | 17 | 3003654 | KOLENO PE 63 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 140 | kos |  | 0
11 | 18 | 3003697 | KONČNIK PE 63, SDR 11 |  |  | 10 | kos |  | 0
12 | 16 | 3003713 | KOLENO PE 32 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 175 | kos |  | 0
13 | 17 | 3003720 | T KOS REDUCIRNI PE 160 \ 110, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 2 | kos |  | 0
14 | 18 | 3003721 | T KOS REDUCIRNI PE 225 \ 110, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 1 | kos |  | 0
15 | 19 | 3003722 | T KOS REDUCIRNI PE 225 \ 160, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 1 | kos |  | 0
16 | 20 | 3003726 | PRIROBNICA PROSTA PE 225, NP 16 |  |  | 2 | kos |  | 0
17 | 21 | 3003728 | R KOS PE 160 \ 110, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 4 | kos |  | 0
18 | 22 | 3003729 | R KOS PE 110 \ 63, SDR 11 |  |  | 8 | kos |  | 0
19 | 23 | 3003730 | T KOS PE 160, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 4 | kos |  | 0
20 | 20 | 3003731 | KOLENO PE 225 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 20 | kos |  | 0
21 | 19 | 3003732 | KOLENO PE 160 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 4 | kos |  | 0
22 | 18 | 3003733 | KOLENO PE 110 \ 90°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 30 | kos |  | 0
23 | 19 | 3003734 | T KOS PE 225, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 2 | kos |  | 0
24 | 21 | 3003735 | KOLENO PE 32 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 70 | kos |  | 0
25 | 22 | 3003736 | KOLENO PE 63 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 45 | kos |  | 0
26 | 23 | 3003737 | KOLENO PE 110 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 15 | kos |  | 0
27 | 24 | 3003738 | KOLENO PE 160 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 15 | kos |  | 0
28 | 25 | 3003739 | KOLENO PE 225 \ 45°, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 6 | kos |  | 0
29 | 26 | 3003767 | R KOS PE 63 \ 32, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 50 | kos |  | 0
30 | 27 | 3003768 | SEDLO OGRLICA PE 63 \ 63, SDR 11 |  |  | 140 | kos |  | 0
31 | 28 | 3003776 | PRIROBNICA PROSTA PE 110 |  |  | 8 | kos |  | 0
32 | 29 | 3003791 | SEDLO OGRLICA PE 110 \ 63, SDR 11 |  |  | 80 | kos |  | 0
33 | 30 | 3003797 | T KOS NAVRTALNI PE 63 \ 32, SDR 11 |  |  | 170 | kos |  | 0
34 | 4 | 3003799 | OBOJKA PE 90, SDR 11 |  |  | 8 | kos |  | 0
35 | 5 | 3003800 | T KOS NAVRTALNI PE 63 \ 63, SDR 11 |  |  | 30 | kos |  | 0
36 | 3 | 3003801 | OBOJKA PE 75, SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
37 | 4 | 3003802 | R KOS PE 75 \ 63, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
38 | 5 | 3003803 | PRIROBNICA PROSTA PE 75 |  |  | 2 | kos |  | 0
39 | 6 | 3003804 | KONČNIK PE 90, SDR 17 |  |  | 8 | kos |  | 0
40 | 7 | 3003805 | PRIROBNICA PROSTA PE 90 |  |  | 8 | kos |  | 0
41 | 8 | 3003806 | R KOS PE 90 \ 63, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 3 | kos |  | 0
42 | 9 | 3003814 | R KOS PE 110 \ 90, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 1 | kos |  | 0
43 | 10 | 3003818 | R KOS PE 225 \ 160, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 4 | kos |  | 0
44 | 11 | 3003819 | OBOJKA PE 225, SDR 17 |  |  | 90 | kos |  | 0
45 | 10 | 3003820 | OBOJKA PE 160, SDR 17 |  |  | 60 | kos |  | 0
46 | 5 | 3003821 | OBOJKA PE 110, SDR 11 |  |  | 140 | kos |  | 0
47 | 14 | 3003832 | OBOJKA PE 315, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
48 | 15 | 3003833 | KONČNIK PE 75, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
49 | 16 | 3003834 | KONČNIK PE 315, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
50 | 17 | 3003835 | PRIROBNICA PROSTA PE 315 |  |  | 2 | kos |  | 0
51 | 18 | 3003838 | LOK PE 110 \ 30°, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
52 | 19 | 3003839 | ADAPTER PE 63 \ 2" ZUNANJI NAVOJ - RF |  |  | 10 | kos |  | 0
53 | 20 | 3003844 | T KOS PE 110, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 2 | kos |  | 0
54 | 21 | 3003855 | KONČNIK PE 280, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
55 | 22 | 3003856 | PRIROBNICA PROSTA PE 280 |  |  | 1 | kos |  | 0
56 | 13 | 3003857 | OBOJKA PE 280, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
57 | 14 | 3003858 | R KOS PE 280 \ 250, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
58 | 15 | 3003859 | R KOS PE 250 \ 225, SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
59 |  | 3003860 | OBOJKA PE 250,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
60 |  | 3003869 | LOK PE 160/30,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
61 | 14 | 3003872 | KAPA PE 90, SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
62 |  | 3003873 | LOK PE 90/90 |  |  | 1 | kos |  | 0
63 |  | 3003877 | LOK PE 90/45 |  |  | 1 | kos |  | 0
64 | 17 | 3003886 | OBOJKA Z VGRAJENIM PROTILOMNIM VENTILOM PE 32, SDR 11 (35mbar - 5 bar) |  |  | 100 | kos |  | 0
65 | 18 | 3003887 | R KOS PE 40 \ 32, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
66 | 19 | 3003890 | KONČNIK PE 225, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
67 | 20 | 3003891 | KONČNIK PE 160, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
68 | 21 | 3003892 | KONČNIK PE 110, SDR 17 |  |  | 8 | kos |  | 0
69 | 22 | 3003893 | OBOJKA Z VGRAJENIM PROTILOMNIM VENTILOM PE 63, SDR 11 (35mbar - 5bar) |  |  | 2 | kos |  | 0
70 | 23 | 3003898 | SEDLO OGRLICA PE 225 \ 63, SDR 11 |  |  | 70 | kos |  | 0
71 | 24 | 3003899 | PRIROBNICA PROSTA PE 160 |  |  | 2 | kos |  | 0
72 | 25 | 3003900 | SEDLO OGRLICA PE 160 \ 63, SDR 11 |  |  | 30 | kos |  | 0
73 |  | 3003904 | T-KOS PE REDUC.160/ 63,SDR 11 ELVAR. |  |  | 1 | kos |  | 0
74 |  | 3003905 | R-KOS PE 315/225,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
75 | 28 | 3003906 | ČEP ZA SEDLO ZA BALONIRANJE PE 63 - 2 3/4" |  |  | 10 | kos |  | 0
76 | 26 | 3003909 | T KOS PE 32, SDR 11, ELEKTROVARILNI |  |  | 30 | kos |  | 0
77 | 27 | 3003910 | PRIROBNICA PROSTA PE 63 |  |  | 10 | kos |  | 0
78 | 28 | 3003912 | KAPA PE 32, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 70 | kos |  | 0
79 | 29 | 3003919 | R KOS PE 63 \ 32, SDR 11 |  |  | 20 | kos |  | 0
80 | 30 | 3003920 | KAPA PE 110, SDR 11 |  |  | 10 | kos |  | 0
81 | 31 | 3003921 | KAPA PE 160, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 12 | kos |  | 0
82 | 32 | 3003938 | LOK PE 110 \ 60°, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
83 |  | 3003939 | LOK PE 160/60 |  |  | 1 | kos |  | 0
84 | 34 | 3003941 | ADAPTER PE 32 \ 1" ZUNANJI NAVOJ - RF |  |  | 100 | kos |  | 0
85 | 35 | 3004042 | TESNILO ZA KONČNIK PE 225, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
86 | 36 | 3004049 | TESNILO ZA KONČNIK PE 90, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
87 | 37 | 3004050 | TESNILO ZA KONČNIK PE 75, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
88 | 38 | 3004096 | TESNILO ZA KONČNIK PE 110, SDR 17 |  |  | 8 | kos |  | 0
89 | 39 | 3004097 | TESNILO ZA KONČNIK PE 160, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
90 | 40 | 3004098 | TESNILO ZA KONČNIK PE 63, SDR 11 |  |  | 10 | kos |  | 0
91 | 41 | 3004101 | ČISTILO ROBČKI |  |  | 100 | kos |  | 0
92 | 42 | 3004105 | TESNILO ZA KONČNIK PE 280, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
93 | 43 | 3004136 | KAPA PE 63, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
94 | 44 | 3004180 | ADAPTER PE 32 \ 1" NOTRANJI NAVOJ - RF |  |  | 2 | kos |  | 0
95 | 47 | 3004313 | SEDLO OGRLICA PE 315 \ 63, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
96 |  | 3004315 | LOK PE 315/45 |  |  | 1 | kos |  | 0
97 |  | 3004316 | T-KOS PE 315,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
98 |  | 3004317 | R-KOS PE 315/280,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
99 |  | 3004318 | OBOJKA PE 355,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
100 |  | 3004322 | PRIROBNICA PROSTA PE 280 NP16 |  |  | 1 | kos |  | 0
101 | 17 | 3004328 | LOK PE 225 \ 30°, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
102 | 18 | 3004329 | LOK PE 315 \ 30°, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
103 | 19 | 3004336 | LOK PE 225 \ 22°, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
104 |  | 3004337 | KAPA PE 315,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
105 | 21 | 3004338 | LOK PE 315 \ 11°, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
106 |  | 3004340 | LOK PE 315/22 |  |  | 1 | kos |  | 0
107 | 23 | 3004341 | LOK PE 225 \ 11°, SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
108 |  | 3004660 | LOK PE 110/45,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
109 |  | 3004661 | LOK PE 225/45,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
110 |  | 3004672 | LOK PE 110/90,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
111 |  | 3004673 | LOK PE 160/90,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
112 |  | 3004674 | LOK PE 225/90,SDR 17 |  |  | 15 | kos |  | 0
113 |  | 3004676 | LOK PE 315/90,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
114 |  | 3004688 | LOK PE 225/60,SDR 17 |  |  | 2 | kos |  | 0
115 |  | 3004690 | LOK PE 315/60,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
116 | 9 | 3004704 | T KOS PE 63, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
117 |  | 3004712 | T-KOS PE REDUC.160/110,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
118 | 10 | 3004713 | T KOS REDUCIRNI PE 225 \ 110, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
119 |  | 3004714 | T-KOS PE REDUC.225/160,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
120 |  | 3004728 | KAPA PE 225,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
121 | 43 | 3004730 | R KOS PE 90 \ 63, SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
122 |  | 3004732 | R-KOS PE 160/110,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
123 |  | 3004734 | R-KOS PE 225/160,SDR 11 |  |  | 1 | kos |  | 0
124 |  | 3004738 | R-KOS PE 225/160,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
125 |  | 3004742 | TESNILO ZA KONČNIK PE 315,SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
126 | 13 | 3016967 | KAPA PE 110, SDR 11, ELEKTROVARILNA |  |  | 5 | kos |  | 0
127 | 14 | 3022884 | PRIROBNICA PROSTA PE 225 NP 16 12 LUKENJ |  |  | 1 | kos |  | 0
128 | 15 | 3024332 | R-KOS PE 63/50, ELVAR. |  |  | 2 | kos |  | 0
130 | 16 | 3024633 | NASTAVEK ZA BALONIRANJE PE CEVI HUTZ(GF) |  |  | 50 | kos |  | 0
131 | 17 | 3024849 | KAPA PE 40,SDR 11,ELVAR. |  |  | 1 | kos |  | 0
132 | 18 | 3025520 | SEDLO OGRLICA PE 90/63,SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
133 |  | 3026190 | R-KOS PE 63/40 ELVAR |  |  | 1 | kos |  | 0
134 |  | 3026217 | R-KOS PE 110/63, SDR 11, ELVAR |  |  | 6 | kos |  | 0
135 |  | 3028222 | R KOS PE180\160, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
136 |  | 3028223 | OBOJKA PE180, SDR 17 |  |  | 1 | kos |  | 0
137 |  | 3028454 | ADAPTER 32/1" ZUNANJI NAVOJ - MEDENINA |  |  | 10 | kos |  | 0
138 |  | 3028655 | R-KOS PE 280/225, SDR 11 |  |  | 2 | kos |  | 0
139 |  | 3029244 | OBOJKA PE 32,SDR 11 S PRIT.VIJAKI |  |  | 500 | kos |  | 0
140 |  | 3029245 | OBOJKA PE 63,SDR 11 S PRIT.VIJAKI |  |  | 350 | kos |  | 0
141 |  | 3029246 | KAPA PE 63,SDR 11,ELVAR. S PRIT.VIJAKI |  |  | 20 | kos |  | 0
142 |  | 3029247 | T-KOS PE 63,SDR 11,ELVAR. S PRIT.VIJAKI |  |  | 8 | kos |  | 0
143 |  | 3029248 | KOLENO PE63/90SDR 11,ELVAR.S PRIT.VIJAKI |  |  | 140 | kos |  | 0
144 |  | 3029249 | KOLENO PE32/90SDR 11,ELVAR.S PRIT.VIJAKI |  |  | 175 | kos |  | 0
145 |  | 3029250 | KOLENO PE32/45SDR 11,ELVAR.S PRIT.VIJAKI |  |  | 70 | kos |  | 0
146 |  | 3029251 | KOLENO PE63/45SDR 11,ELVAR.S PRIT.VIJAKI |  |  | 45 | kos |  | 0
147 |  | 3029252 | R-KOS PE63/32SDR 11,ELVAR.S PRIT.VIJAKI |  |  | 50 | kos |  | 0
148 |  | 3029253 | T-KOS PE 32,SDR 11,ELVAR.S PRIT.VIJAKI |  |  | 30 | kos |  | 0
149 |  | 3029254 | KAPA PE 32,SDR 11,ELVAR.S PRIT.VIJAKI |  |  | 70 | kos |  | 0
151 |  | 3029256 | OBOJKA GASSTOP PE32 SDR11 S PRIT.VIJAKI |  |  | 100 | kos |  | 0
152 |  | 3029257 | OBOJKA GASSTOP PE63 SDR11 S PRIT.VIJAKI |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 10. sklop: | [5 empty] | 0
11. SKLOP
PE CEVI
1 | 10 | 3003689 | CEV PE 110 X 6,6 SDR 17 |  |  | 600 | m |  | 0
2 | 11 | 3003696 | CEV PE 160 X 9,5 SDR 17 |  |  | 400 | m |  | 0
3 | 1 | 3003711 | CEV PE 32 x 3,0 SDR 11 (kolut dolžine 100m) |  |  | 8000 | m |  | 0
4 | 14 | 3003831 | CEV PE 315 X 18,7 SDR 17 |  |  | 24 | m |  | 0
5 | 2 | 3003861 | CEV PE 63 X 5,8 SDR 11 |  |  | 4000 | m |  | 0
6 | 9 | 3003871 | CEV PE 90 X 5,4 SDR 17 |  |  | 12 | m |  | 0
7 | 12 | 3003889 | CEV PE 225 X 13,4 SDR 17 |  |  | 300 | m |  | 0
8 | 3 | 3004441 | CEV PE 63 X 5,8 SDR 11 (kolut dolžine 50m) |  |  | 200 | m |  | 0
9 |  | 3026021 | CEV PE 32 x 3,2 OPLAŠČENA (kolut dolžine 100m) |  |  | 100 | m |  | 0
10 |  | 3026022 | CEV PE 63 x 6 OPLAŠČENA (kolut dolžine 100m) |  |  | 150 | m |  | 0
11 |  | 3026189 | CEV PE 40 x 3,7 SDR11 |  |  | 12 | m |  | 0
|  |  | SKUPAJ 11. sklop: | [5 empty] | 0
14. SKLOP
CESTNE KAPE
1 | 1 | 3003864 | OHIŠJE CESTNE KAPE |  |  | 220 | kos |  | 0
2 | 3 | 3003865 | POKROV CESTNE KAPE S |  |  | 110 | kos |  | 0
3 | 2 | 3004491 | POKROV CESTNE KAPE Z |  |  | 140 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 14. sklop: | [5 empty] | 0
16. SKLOP
REZERVNI DELI - SCHUCK
1 | 1 | 3003870 | ROČICA TERMIČNO VAROVALO SCHUCK (KOTNA) |  |  | 5 | kos |  | 0
2 | 2 |  | NASTAVEK ZA PIPO SCHUCK |  |  | 1 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 16. sklop: | [5 empty] | 0
17. SKLOP
REZERVNI DELI - RMA
1 | 5 | 3003774 | ROČICA ZA GLAVNO PLINSKI ZAPORNO PIPO RMA |  |  | 2 | kos |  | 0
2 | 1 | 3004598 | ROČICA TERMIČNO VAROVALO RMA |  |  | 3 | kos |  | 0
3 | 2 | 3022372 | NASTAVEK ZA PIPO RMA DN 50, PE 63 |  |  | 8 | kos |  | 0
4 | 3 | 3022373 | NASTAVEK ZA PIPO RMA DN 100, PE 110 |  |  | 5 | kos |  | 0
5 | 4 | 3022374 | NASTAVEK ZA PIPO RMA od DN 160, PE 160 |  |  | 2 | kos |  | 0
6 |  | 3028092 | ROČICA ZA GLAVNO PLIN. ZAPORNO PIPO RMA |  |  | 5 | kos |  | 0
7 |  | 3028278 | NASTAVEK ZA PIPO RMA, PE 32 DO PE 110 |  |  | 5 | kos |  | 0
8 |  | 3028279 | NASTAVEK ZA PIPO RMA, PE 160 DO PE 225 |  |  | 5 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 17. sklop: | [5 empty] | 0
18. SKLOP
REZERVNI DELI - FRIATEC
1 | 1 | 3003677 | NASTAVEK ZA PIPO FRIATEC DN 50, PE 63, L=0,7 - 1m |  |  | 4 | kos |  | 0
2 | 2 | 3026018 | NASTAVEK ZA PIPO FRIATEC DN 50, PE 63, L=1 - 1,6m |  |  | 4 | kos |  | 0
3 | 3 | 3026019 | NASTAVEK ZA PIPO FRIATEC DN100, PE 110 do DN 200, PE 225, L=1 - 1,6m |  |  | 4 | kos |  | 0
4 |  | 3026020 | VENTIL KH PE63-225 FRIATEC ZGORNJI DEL |  |  | 8 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 18. sklop: | [5 empty] | 0
20. SKLOP
REZERVNI DELI - PVC DISTANČNIKI
1 | 9 | 3004324 | FP ZAŠČITNA MANŠETA ZA CEV TIP KT 350/400-80 (koda EKF021X16) |  |  | 2 | kos |  | 0
2 | 2 | 3004325 | DISTANČNIK PVC TIP G 25 (koda CDG25) |  |  | 20 | kos |  | 0
3 | 1 | 3004326 | DISTANČNIK PVC TIP F 25 (koda CDF25) |  |  | 20 | kos |  | 0
4 | 3 | 3004634 | DISTANČNIK PVC TIP F 41 (koda CDF41) |  |  | 20 | kos |  | 0
5 | 4 | 3004635 | DISTANČNIK PVC TIP G 41 (koda CDG25) |  |  | 20 | kos |  | 0
6 | 8 |  | FP ZAŠČITNA MANŠETA ZA CEV TIP KT 250/300-50 (koda EKF020X12) |  |  | 2 | kos |  | 0
|  |  | SKUPAJ 20. sklop: | [5 empty] | 0