## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-109/22
Generalna obnova ter popravilo črpalk po sklopih
NAZIV | PONUDBENA VREDNOST EUR brez DDV
1. sklop: Generalna obnova črpalke sekundarnega hladilnega sistema 4,8 BO 19-15/5 | 0
2. sklop: Popravilo črpalke KV-v 30-12,5/7 | 0
V/Na __________________, dne ____________
_________________________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)
_________________________
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

## 1. SKLOP
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-109/22
Generalna obnova ter popravilo črpalk za 1. sklop: Generalna obnova črpalke sekundarnega hladilnega sistema 4,8 BO 19-15/5
ZAP. ŠT. | NAZIV | EM | kol. | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | Generalna obnova črpalke sekundarnega hladilnega sistema 4,8 BO 19-15/5
1.1 | Demontaža črpalke 4,8 BO 19-15/5 | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Defektaža črpalke 4,8 BO 19-15/5 | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Dodelava rezervnih delov glede na defektažni zapisnik črpalke 4,8 BO 19-15/5 | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Izdelava rezervnih delov za črpalko 4,8 BO 19-15/5 (seznam v zavihku)
| Ohišje, poz. 111 | kos | 3 |  | 0
| Vodilni obroč, poz. 115 | kos | 5 |  | 0
| Tesnilka, poz.116 | kos | 1 |  | 0
| Gred, poz.211 | kos | 1 |  | 0
| Rotor, poz.214 | kos | 5 |  | 0
| Konusna puša, poz.215 | kos | 5 |  | 0
| Ležaj, poz.216 | kos | 1 |  | 0
| Vijačna sklopka, poz. 220 | kos | 2 |  | 0
| Stojni vijaki komplet, poz.117 | kpl | 1 |  | 0
| Zaščitna puša gredi, poz.229 | kos | 3 |  | 0
| Centrifugalni odvajalec vode, poz.232 | kos | 1 |  | 0
| Gumi ležaj, poz.326 | kos | 3 |  | 0
| Oljekaz, poz. 324 | kos | 1 |  | 0
| Mozniki, komplet | kpl | 1 |  | 0
| Vijaki, matice, komplet | kpl | 1 |  | 0
| Priključki in tesnilni obroči, komplet | kpl | 1 |  | 0
| Cevi za mazanje | kpl | 1 |  | 0
| Nosilec vmesnega ležaja | kos | 1 |  | 0
1.5 | Sestava črpalke 4,8 BO 19-15/5 in priprava za transport | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Izdelava poročila izvedenih del in izvedenih meritev črpalke 4,8 BO 19-15/5 | kpl | 1 |  | 0
Skupaj generalna obnova črpalke sekundarnega hladilnega sistema 4,8 BO 19-15/5: |  |  |  |  | 0

## 2. SKLOP
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-109/22
Generalna obnova ter popravilo črpalk za 2. sklop: Popravilo črpalke KV-v 30-12,5/7
ZAP. ŠT. | NAZIV | EM | kol. | cena/EM v EUR brez DDV | Skupna vrednost v EUR brez DDV
2 | Popravilo črpalke KV-v 30-12,5/7
2.1 | Demontaža črpalke KV-v 30-12,5/7 | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Defektaža črpalke KV-v 30-12,5/7 | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dodelava rezervnih delov glede na defektažni zapisnik črpalke KV-v 30-12,5/7 | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Izdelava rezervnih delov za črpalko KV-v 30-12,5/7
| Gred, poz. 218 | kos | 1 |  | 0
| Vodilni obroč, poz. 116 | kos | 1 |  | 0
| Vodilni obroč, poz. 117 | kos | 7 |  | 0
| Vodilni obroč, poz. 118 | kos | 6 |  | 0
| Tesnilni obroč, poz. 124 | kos | 7 |  | 0
| Tesnilni obroč, poz. 125 | kos | 1 |  | 0
| Tesnilna 12x12, poz. 126 | kos | 1 |  | 0
| Puša statorja, poz. 127 | kos | 1 |  | 0
| Puša statorja, poz. 128 | kos | 6 |  | 0
| Puša statorja, poz. 129 | kos | 1 |  | 0
| Ležaj, poz. 220 | kos | 1 |  | 0
| Ležaj NU 311, poz. 221 | kos | 1 |  | 0
| Puša ležaja, poz. 222 | kos | 1 |  | 0
| Distančna puša, poz. 223 | kos | 1 |  | 0
| Distančna puša, poz. 225 | kos | 1 |  | 0
| Matica KM 11, poz. 226 in 228 | kos | 2 |  | 0
| Matica KM 9, poz. 227 in 229 | kos | 2 |  | 0
| Puša gredi, poz. 230 | kos | 1 |  | 0
| Distančna puša, poz. 231 | kos | 6 |  | 0
| Puša gredi, poz. 232 | kos | 1 |  | 0
| Zaščitna puša z navojem, poz. 234 | kos | 1 |  | 0
| Mozniki, poz.238, 239, 240 | kos | 8 |  | 0
| Obroč za mazanje, poz. 241 | kos | 1 |  | 0
| Vijačni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Sestava črpalke KV-v 30-12,5/7 in priprava za transport | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Izdelava poročila izvedenih del in izvedenih meritev črpalke KV-v 30-12,5/7 | kpl | 1 |  | 0
Skupaj popravilo črpalke KV-v 30-12,5/7: |  |  |  |  | 0