## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
ŠT. JAVNEGA NAROČILA: JPE-SPV-21/24
Dobava nadomestnih delov in servis opreme AUMA
opis | Ponudbena vrednost za obdobje 24 mesecev v EUR brez DDV
Dobava nadomestnih delov in servis opreme AUMA | 0
V ______________, dne______________
Žig ponudnika: | (naziv ponudnika)

## popis blaga
Zap. št. | Material | Naziv materiala | Količina | Enota mere | cena/EM v EUR brez DDV | skupna vrednost v EUR brez DDV
1 | 3009536 | MOTOR AUMA tip:AD00 63-4/80,0,37kW,400V | 1 | KOS |  | 0
2 | 3009544 | MOTOR AUMA TIP-AD00 71-4/80,0.75kW,400V | 1 | KOS |  | 0
3 | 3009535 | MOTOR AUMA tip.VDOR 90-2/50, 1,5kW | 1 | KOS |  | 0
4 | 3009540 | MOTOR AUMA tip:VDOR 63-4/45,0,9kW 400V | 1 | KOS |  | 0
5 | 3009542 | MOTOR AUMA tip:VDOR 90-4/40,0,37kW,400V | 1 | KOS |  | 0
6 | 3014713 | MOTOR AUMA SD00-050-00,080-4-400Y5-F7 | 2 | KOS |  | 0
7 | 3014714 | MOTOR AUMA VD0R-063-00,180-2-400-Y5-F7 | 1 | KOS |  | 0
8 | 3009539 | MOTOR AUMA tip:VDOR 63-4/30,0,045kW 400V | 1 | KOS |  | 0
9 | 3009545 | MOTOR AUMAtip:VDOR 63-4/30A,0,025kW,400V | 1 | KOS |  | 0
10 | 3009546 | MOTOR AUMAtip:VDOR 63-4/30B,0,045kW,400V | 1 | KOS |  | 0
11 | 3014715 | MOTOR AUMA AD0R-063-00,370-4-400Y5 | 1 | KOS |  | 0
12 | 3009538 | MOTOR AUMA tip:ADOR 71-4/80 0.55kW 400V | 1 | KOS |  | 0
13 | 3014736 | MOTOR AUMA VD0R-071-00,180-4-400-Y5 | 1 | KOS |  | 0
14 | 3014737 | MOTOR AUMA AD0R-090-01,500-4-380-Y5-F7 | 1 | KOS |  | 0
15 | 3014738 | MOTOR AUMA VD0R-90-00,750-4-380Y5-F7 | 1 | KOS |  | 0
16 | 3012317 | SPOJKA MOTORJA SA07.1-10.1 ST 4x25 AUMA | 2 | KOS |  | 0
17 | 3014776 | MOMENTNI PRST-KPL-SG05.1/07.1-NB, Pogon | 2 | KOS |  | 0
18 | 3014739 | NOSILEC PINOV ZA AUMA | 1 | KOS |  | 0
19 | 3013182 | KAB.SNOP ETB-MOTOR-/D/Y-300-BG-PA07 AUMA | 2 | KOS |  | 0
20 | 3013183 | VTIKAČ-MOT-7POL-16A-ST-PA AUMA | 2 | KOS |  | 0
21 | 3013185 | VTIKAČ-MOT-6POL-16A-ST-PA AUMA | 2 | KOS |  | 0
22 | 3013184 | KAB.SNOP-MOTOR/Y-500-BG-PA06.SA/2 AUMA | 2 | KOS |  | 0
23 | 3013302 | KONTAKT VTIČNI KPL 16 Z006.605 AUMA | 3 | KOS |  | 0
24 | 3013303 | KONTAKT PIN KPL 16 Z006.161 AUMA | 3 | KOS |  | 0
25 | 3014740 | ČAHURA VTIČNA OKROGLA 3-0,5-1,5 AUMA | 3 | KOS |  | 0
26 | 3013305 | KONTAKT PIN VTIČNI OKROGLI 3-0,5-1,5 AUM | 3 | KOS |  | 0
27 | 3014741 | ZAVORA ZA AUMA MOTORJE | 1 | KOS |  | 0
28 | 3010413 | SKLOP MOMENTNI ZA AUMA ETB-SA6-2..6daNm | 1 | KOS |  | 0
29 | 3012702 | SPOJKA MOTORJA SAR 14.1 Sk 4 x 40 AUMA | 1 | KOS |  | 0
30 | 3010608 | STIKALO KONČNO ZA AUMA VENTIL | 2 | KOS |  | 0
31 | 3014742 | MS 5.1-1…500 ZA AUMA MOTOR | 1 | KOS |  | 0
32 | 3014743 | REDUKTOR -MS5.1-00006,7:1 AUMA | 1 | KOS |  | 0
33 | 3014744 | REDUKTOR -MS5.1-00008,0:1 AUMA | 1 | KOS |  | 0
34 | 3014745 | REDUKTOR -MS5.1-00011,0:1 AUMA | 1 | KOS |  | 0
35 | 3014746 | REDUKTOR -MS5.1-00016,0:1 AUMA | 1 | KOS |  | 0
36 | 3014747 | REDUKTOR -MS5.1-00019,0:1 AUMA | 1 | KOS |  | 0
37 | 3014748 | GLAVA MOMENTNA -SA14.5-AUF-daNm AUMA | 3 | KOS |  | 0
38 | 3014749 | GLAVA MOMENTNA -SA14.5-ZU-daNm AUMA | 3 | KOS |  | 0
39 | 3008302 | DAJALNIK POLOŽAJA AUMA RWG 4020 | 1 | KOS |  | 0
40 | 3016758 | GRELNIK KPL-PTC-HZ4.1-110..250V-300 | 1 | KOS |  | 0
41 | 3014750 | PREKLOPNIK UTRIPALNIK AUMA | 2 | KOS |  | 0
42 | 3009975 | PRENOSNIK PLANETNI ETB- ROČNI SA07.1.1 | 1 | KOS |  | 0
43 | 3014753 | VRV POTEZNA-KPL-SA07.1..10.1-BASIS, | 2 | KOS |  | 0
44 | 3014754 | SPOJKA-KPL-SA07.1..10.1, Pogon SAR | 2 | KOS |  | 0
45 | 3014755 | SET TESNILNI-ETB-SA07.1/5-MALI | 5 | KOS |  | 0
46 | 3014756 | SET TESNILNI-ETB-SA07.1/5-VELIKI | 1 | KOS |  | 0
47 | 3012317 | SPOJKA MOTORJA SA07.1-10.1 ST 4x25 AUMA | 1 | KOS |  | 0
48 | 3014759 | SEGMENT ZOBATI ZA SA POGONE, AUMA | 2 | KOS |  | 0
49 | 3014760 | KRILCE ZAKRETNO-KPL-SA | 2 | KOS |  | 0
50 | 3014761 | PRST MOMENTNI-SA 07.1-10.1, AUMA | 2 | KOS |  | 0
51 | 3014762 | OS POLŽNA ZA SAR 10.1- 45 ZOB, AUMA | 1 | KOS |  | 0
52 | 3014763 | OS POLŽNA ZA SAR 10.1- 32 ZOB, AUMA | 1 | KOS |  | 0
53 | 3014764 | SET TESNILNI-ETB-SA10.1-MALI | 3 | KOS |  | 0
54 | 3014765 | SET TESNILNI-ETB-SA10.1-VELIKI | 2 | KOS |  | 0
55 | 3014757 | SPOJKA MOTORJA SAR 07.1-10.1 | 1 | KOS |  | 0
56 | 3010053 | PRST MOMENTNI SA 07.1-10.1 SAR10.1 poz17 | 3 | KOS |  | 0
57 | 3014767 | OS POLŽNA ZA SAR 14.5- 45 ZOB, AUMA | 1 | KOS |  | 0
58 | 3014768 | OS POLŽNA ZA SAR 14.5- 32 ZOB, AUMA | 1 | KOS |  | 0
59 | 3014770 | PRENOSNIK PLANETNI ETB- ROČNI SA14.1..1 | 1 | KOS |  | 0
60 | 3014805 | VRV POTEZNA-KPL-SA14.1/5-BASIS, | 2 | KOS |  | 0
61 | 3014823 | SPOJKA-KPL-SA14.1..16.1, | 2 | KOS |  | 0
62 | 3014825 | SET TESNILNI-ETB-SA14.1/5-MALI, | 3 | KOS |  | 0
63 | 3014826 | SET TESNILNI-ETB-SA14.1/5-VELIKI, | 1 | KOS |  | 0
64 | 3014818 | SPOJKA MOTORJA - St-4x40°-SAR, Pogon SAR | 1 | KOS |  | 0
65 | 3014778 | MOMENTNI PRST-SA 14.1/5, Pogon SA 14.1 | 3 | KOS |  | 0
66 | 3014797 | POLŽNA OSNOVA ZA SA 14.1-45 ZOB | 1 | KOS |  | 0
67 | 3014796 | POLŽNA OSNOVA ZA SA 14.1-32 ZOB | 1 | KOS |  | 0
68 | 3014817 | SPOJKA MOTORA SA 14.1/5, Pogon SA 14... | 1 | KOS |  | 0
69 | 3010054 | PRSTAN MOMENTNI ZA AUMA SAR 14. 1/5 | 3 | KOS |  | 0
70 | 3014801 | POLŽNA OSNOVA ZA SAR 14.1-45 ZOB | 1 | KOS |  | 0
71 | 3014800 | POLŽNA OSNOVA ZA SAR 14.1-32 ZOB | 1 | KOS |  | 0
72 | 3012702 | SPOJKA MOTORJA SAR 14.1 Sk 4 x 40 AUMA | 1 | KOS |  | 0
73 | 3014803 | POLŽNA OSNOVA-ETB-SA16.1-m2,50z45:1-Z1, | 2 | KOS |  | 0
74 | 3014804 | POLŽNA OSNOVA-ETB-SA16.1-m2,50z33:1-Z1, | 1 | KOS |  | 0
75 | 3014806 | VRV POTEZNA-KPL-SA16.1-BASIS, | 1 | KOS |  | 0
76 | 3014729 | DICHTUNGSSATZ-ETB-SA16.1-KLEIN, | 3 | KOS |  | 0
77 | 3014827 | SET TESNILNI-ETB-SA16.-VELIKI, | 1 | KOS |  | 0
78 | 3014821 | SPOJKA MOTORJA-St-4x25°-m1,0, | 2 | KOS |  | 0
79 | 3014771 | ABGREIFHEBEL-KPL-SA16.1-3°-BASIS | 2 | KOS |  | 0
80 | 3014785 | POLŽNA OSNOVA ZA SA 07.5-45 ZOB, | 2 | KOS |  | 0
81 | 3014784 | POLŽNA OSNOVA ZA SA 07.5-32 ZOB, | 1 | KOS |  | 0
82 | 3014730 | HANDKUPPLUNG-KPL-SA07.1..10.1, | 2 | KOS |  | 0
83 | 3014819 | SPOJKA MOTORJA, Pogon SA 07.5-poz. 5.7 | 2 | KOS |  | 0
84 | 3014799 | POLŽNA OSNOVA ZA SA 14.5-45 ZOB | 2 | KOS |  | 0
85 | 3014798 | POLŽNA OSNOVA ZA SA 14.5-32 ZOB | 2 | KOS |  | 0
86 |  | PRIHOD NA OBJEKT | 1 | EA |  | 0
87 |  | SERVISNA URA | 30 | URA |  | 0
88 |  | ŠOLANJE ZA DELO S POGONI AUMA | 2 | KOS |  | 0
89 | 3025444 | POGON AUMA NORM SQR 05.2 (VK-VR-BYPASS) | 1 | KOS |  | 0
90 | 3025445 | POGON AUMA NORM SQR 10.2 (VK5-HL. CIR.) | 1 | KOS |  | 0
91 | 3025456 | POGON AUMA NORM SQR 12.2 (VK5-IZSTOP) | 1 | KOS |  | 0
92 | 3025457 | POGON AUMA NORM SAR 10.2 (VK5-ZR.LOP.) | 1 | KOS |  | 0
93 | 3025458 | REDUKTOR AUMA GF100.3 RL (VK5-ZR.LOP.) | 1 | KOS |  | 0
94 | 3025460 | REDUKTOR AUMA GF100.3 RR (VK5-ZR.LOP.) | 1 | KOS |  | 0
95 | 3014919 | MOTOR AUMA Z103.377VDOR-090-2-450 0,45KW | 1 | KOS |  | 0
96 | 3025552 | MOTOR AUMA VD0R-090-00,750-2-400Y5-F7-00 | 1 | KOS |  | 0
97 | 3025553 | MOTOR AUMA VD0R-071-00,180-4400Y5-F7-00 | 1 | KOS |  | 0
98 | 3009543 | MOTOR AUMA tip:VDOR 90-4/50,0,75kW,400V | 1 | KOS |  | 0
99 | 3025554 | MOTOR AUMA VD0R-090.2-00,800-2-400Y5-F8 | 1 | KOS |  | 0
100 | 3025555 | MOTOR AUMA AD00-071.2-01,000-2-400Y5-F8 | 2 | KOS |  | 0
101 | 3021483 | MOTOR AUMA VDOR 071-00.370-2-400 Y5-F7 | 1 | KOS |  | 0
102 | 3016722 | UPRAVLJALNA ENOTA AUMA MS05.3 SA1/2 | 1 | KOS |  | 0
103 | 3016759 | KONEKTOR PINSKI-KPL-100-PA AUMAZ005.099 | 2 | KOS |  | 0
104 | 3013416 | POGON AUMA SA 10.2 F10-B3 90 1/MIN | 1 | KOS |  | 0
105 | 3025614 | POGON AUMA SA 10.2 F10-A 32 1/MIN | 1 | KOS |  | 0
106 | 3025963 | AUMA POGON SA 10.2 90 1/MIN F10-D | 1 | KOS |  | 0
107 | 3008302 | DAJALNIK POLOŽAJA AUMA RWG 4020 | 1 | KOS |  | 0
108 | 3026480 | MOTOR AUMA VD00-063-00,025-4-400Y5-F7-00 | 1 | KOS |  | 0
109 | 3026240 | POGON AUMA NORM SAR 10.2 | 1 | KOS |  | 0
|  | Skupaj za 24 mesecev: |  |  |  | 0